А.В.Оболенская, 3.П.Ельницкая, АА.Леонович

ЛАБОРАТОРНЫЕ

РАБОТЫ

ПО ХИМИИ

## ДРЕВЕСИНЫ

И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Допущено Государственным комитетом СССР по
народному образованию в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведе-
ний, обучающихся по специальности «Химико-ме-
ханическая технология древесины и древесных
материалов»

Москва

«Экология»

1991

УДК 674.03 + 547.458.81/(075.8)

Оболенская А. В., Ельницкая 3. П., Леонович А. А. Лабора
торные работы по химии древесины и целлюлозы: Учебное посо
бие   для   вузов.—М.:   «Экология»,    1991.—320      с.   ISBN   5—
7120—0264—7

Рассмотрены основные вопросы теории химического и физико-химического
анализа древесины и технических целлюлоз. Описаны методы микроскопических
 исследований древесных тканей и целлюлозных волокон, термического анализа
 древесины и волокнистых полуфабрикатов. Приведены методики изучения хими-
ческого состава древесины и технических целлюлоз, в том числе с применением
хроматографии, фотоколориметрии и спектрофотометрии. Изложены методы
определения степени полимеризации целлюлозы и ее неоднородности по моле-
кулярной массе. Особое внимание уделено математической обработке данных и
результатов эксперимента в целом.

Для студентов лесотехнических вузов.

Табл. 20. Ил. 48. Библиогр.: 33 назв.

Рецензенты: д-р химич. наук, проф. Э. И. Чупка (ВНПОбумпром),
 кафедра химической переработки древесины и биотехнологии Белорусского
 технологического института.

2905000000-151

0---------------------18-91

037(01)-91

ISBN 5—7120—0264—7                  © Оболенская А. В., Ельницкая 3. П.

Леоновнч А. А., 1991

ПРЕДИСЛОВИЕ

В подготовке специалистов по химической и химико-механи-
ческой переработке древесины важная роль принадлежит ба-
зовой дисциплине — химии древесины и синтетических поли-
меров, включающей в качестве основных разделов химию дре-
весины и химию целлюлозы как ее основного компонента, вместе
с тем имеющего самостоятельное значение. Обучение по дис-
циплине строится таким образом, что ее теоретические поло-
жения применяются и закрепляются в лабораторном практикуме.

Особенность данного учебного пособия заключается в после-
довательном изложении материала от структуры древесины в
целом к ее химическому составу и затем к анализу техниче-
ских целлюлоз, но в то же время теоретический материал и
приведенные методики позволяют выполнять определенные цик-
лы работ практически в любом порядке в зависимости от возмож-
ностей лабораторий и конкретного планирования учебного про-
цесса на различных кафедрах. Содержащиеся в пособии ме-
тодики включают элементы аналитической химии, физико-хими-
ческого анализа, органической химии и детализированы на-
столько, что позволяют самостоятельно выполнять лабораторные
работы. Подбор методик произведен в расчете на выполнение
учебного практикума и работ научно-исследовательского ха-
рактера. При написании учебного пособия использованы дейст-
вующие отечественные и зарубежные стандарты на анализы
древесины и технических целлюлоз, имеющаяся специальная
литература, а также опыт вузов и исследовательских лабораторий.

Авторами учебного пособия являются преподаватели Ленин-
градской лесотехнической академии имени С. М. Кирова и Ле-
нинградского технологического института целлюлозно-бумажной
 промышленности. Доцентом А. В. Оболенской написаны разделы
1.3 и 2.1.—2.9; доцентом 3. П. Ельницкой — разделы 1.1 и
3.1—3.6; профессором А. А. Леоновичем — разделы 1.2; 4.1 —
4.4 и 4.6. Разделы 2.4.3, 3.2.6 и 4.5 написаны совместно
А. В. Оболенской и 3. П. Ельницкой; раздел 2.8.8— совместно
А. А. Леоновичем и А. В. Оболенской.

Авторы благодарят сотрудников кафедры химии древесины
Ленинградской лесотехнической академии за помощь в работе
по подготовке учебного пособия.

ВВЕДЕНИЕ

Древесина представляет собой уникальный постоянно возоб-
новляемый источник химического сырья, значение которого в 
комплексной химической переработке непрерывно возрастает. 
Наиболее важной отраслью химической и химико-механической 
переработки древесины является производство технической
 целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов. Волокнистые 
полуфабрикаты целлюлозно-бумажного производства применяют 
для выработки бумаги и картона, а целлюлозу для химической 
переработки используют в производстве искусственных волокон,
пленок и др. В Советском Союзе большое развитие получили
также гидролизные производства как составная часть микро-
биологической промышленности. Не потеряла до настоящего 
времени своего значения старейшая отрасль химической пере-
работки древесины—лесохимические производства. Быстрыми
 темпами развивается химико-механическая переработка древе-
сины — производство древесностружечных, древесноволокнистых 
плит и древесных пластиков. Перспективное направление со-
ставляет модификация древесины.

Химия древесины — наука, изучающая структуру, состав и 
свойства древесной ткани, строение и взаимодействие компонен-
тов, входящих в древесный комплекс, и превращения, происхо-
дящие с этими веществами при химической и химико-механи-
ческой переработке древесного сырья. Неотъемлемой частью 
химии древесины является анализ древесины, в широком смысле 
включающий определение химического состава древесины, а 
также выделение ее отдельных компонентов, их очистку и 
характеристику. Химический анализ древесины становится 
важной областью исследований в связи с проблемой утилиза-
ции биомассы дерева в целом. Данное учебное пособие излагает 
вопросы химического анализа в узком смысле, т. е. методы 
количественного определения важнейших компонентов древесины.

При переработке технической целлюлозы на бумагу и картон, 
а также в химической переработке к целлюлозе предъявляются 
определенные требования, в связи с чем проводятся специальные 
анализы технической целлюлозы и других волокнистых полу-
фабрикатов. Важную роль при химической переработке цел-
люлозы играет ее реакционная способность.

Поведение древесины  в процессах  химической  и  химико-ме-

ханической переработки (при варке и отбелке целлюлозы, гидро-
лизе древесины, изготовлении древесно-плитных материалов и 
др.) определяется не только химическим составом древесины 
и свойствами ее отдельных компонентов, но и анатомическим 
строением древесины. В результате этого возникает необходи-
мость микроскопического исследования древесины и цел-
люлозных волокон.

Методы анализа древесины и технических целлюлоз можно 
подразделить на химические и физико-химические. Химические 
методы анализа древесины базируются главным образом на раз-
личиях химических свойств компонентов древесины. Исполь-
зуются также различия в некоторых физико-химических 
свойствах, например растворимости. В косвенных методах ана-
лиза для определения продуктов реакций часто применяют 
физико-химические методы (хроматографию, спектрофотометрию 
и др.). В анализе технических целлюлоз для определения 
примесей остаточных компонентов обычно используют химиче-
ские методы анализа, аналогичные применяемым в анализе 
древесины. Физико-химические свойства целлюлозы при ее 
анализе приобрели особо важное значение (определение степени
 набухания и растворимости в щелочах, вязкости и степени 
полимеризации, неоднородности по молекулярной массе). Для 
изучения анатомического строения древесины применяют физи-
ческий (оптический) метод — микроскопию.

В настоящее время при анализе древесного сырья и готовой
 продукции и особенно в научных исследованиях все большее 
внимание уделяется физико-химическим и физическим методам. 
Успешное развитие этих методов связано с созданием эффек-
тивных приборов для инструментального анализа. Физическим 
и физико-химическим методам присуща высокая разрешающая 
способность, следствием чего являются специфичность и высокая 
точность.

В химии и физике древесины и целлюлозы наряду с опти-
ческой используют электронную микроскопию, рентгенострук-
турный анализ, спектроскопию ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), ко-
лебательную спектроскопию в инфракрасной области (ИК-
спектроскопию) и другие физические методы. Развитие методов 
термического анализа открывает возможности определения 
температурных переходов древесины и ее основных высоко-
молекулярных компонентов, кинетических параметров термо-
превращений, тепловых эффектов процессов. Спектрофото-
метрические и фотоколориметрические методы анализа обеспе-
чивают наиболее быстрое количественное определение анализи-
руемых компонентов, их производных и продуктов деструкции в

растворах. Широкое применение в анализе древесины получили 
методы распределительной хроматографии.

Результат химического или физико-химического анализа на 
его конечной стадии регистрируется в виде аналитического 
сигнала, представляющего собой физическую величину, функцио-
нально связанную с содержанием определяемого компонента, 
характерных функциональных групп или с другими параметрами. 
Этот сигнал может оцениваться в виде значения массы 
взвешиванием, в виде объема титранта по бюретке, по пока-
заниям приборов для инструментального анализа или же ре-
гистрироваться самопишущими приборами.

При оценке качества древесного сырья и волокнистых
полуфабрикатов стандартами предусматривается анализ двух 
или более (для обеспечения заданной сходимости результатов) 
параллельных проб образцов, отобранных из больших партий в 
соответствии с правилами отбора. Стандартные методы в ос-
новном разработаны для характеристики исходного сырья и 
контроля уровня проведения технологического процесса и про-
дукции. Такой анализ может оказаться недостаточным для оцен-
ки эксплуатационных свойств готового материала и решения 
различных научно-исследовательских задач. В основном это ка-
сается выбора метода и методики анализа, когда вместо стан-
дартизированной отдают предпочтение малоизвестной методике, 
если с ее помощью достигается цель. Например, в задачах с эле-
ментами статистических исследований число проб или образ-
цов увеличивают, чтобы иметь возможность воспользоваться 
соответствующими расчетами и статистическими критериями. Та-
кая информация является более полной и надежной. Следует, 
однако, заметить, что сама методика в задачах подобного 
рода должна строго выполняться в соответствии со стандартом, 
тогда как требования сходимости результатов параллельных 
определений необходимо обеспечить при разработке методики и 
ее отработке на стадии, предшествующей собственно эксперименту.

В связи с этим в учебное пособие включены сведения по 
математической обработке данных, относящихся к точечным оп-
ределениям, корреляционной зависимости и получению и анали-
зу регрессии. Решаемые задачи иллюстрируются примерами, 
заимствованными из конкретных исследований и производствен-
ной практики. При математической обработке данных целе-
сообразно применять ЭВМ с использованием стандартных или 
специально разработанных программ.

В данном учебном пособии конкретным методикам анализа 
предшествует изложение теоретических вопросов, относящихся к 
сущности и химизму каждого метода анализа. Общие вопросы

теории химии древесины и целлюлозы, касающиеся строения и 
свойств древесины, а также строения и реакций ее важней-
ших компонентов и необходимые для понимания теории анализа, 
содержатся в ряде отечественных и зарубежных учебных по-
собий и монографий [11, 14, 15, 22, 24, 26, 27]. Литература же, 
посвященная специально анализу древесины и целлюлозы, мало-
численна [18, 28, 30]. Имеется также техническая литература, 
относящаяся к контролю сырья, материалов и продукции в 
производстве [5, 17]. Некоторые вопросы исследования целлю-
лозы содержатся в книге [12]. Анализ лигнинов достаточно 
подробно изложен в книге [7], что позволило в- настоящем 
учебном пособии сосредоточить внимание на химическом анализе 
древесины в целом и ее основного компонента — целлюлозы.

Глава  1

ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

1.1. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН

Производство волокнистых полуфабрикатов в ЦБП и разра-
ботка новых технологий комплексной химической переработки 
всей биомассы дерева невозможны без глубокого изучения 
микроскопического (анатомического) и субмикроскопического 
строения древесины и целлюлозных волокон. Под древесиной 
понимают главную часть ствола дерева, освобожденную от коры 
(луба и корки). С биологической точки зрения древесина 
(ксилема)—продукт деятельности камбия (вторичной меристе-
мы), состоящего из определенных клеточных элементов. Клетки 
одинакового строения, выполняющие одну и ту же функцию, 
образуют ткани. Различают три основных типа тканей: про-
водящие, механические и запасающие. Большинство клеток 
древесины направлено вдоль оси ствола и только клетки сердце-
винных лучей расположены в радиальном направлении.

Сложное анатомическое строение древесины существенно 
различается. Как у разных древесных пород, так и в пределах 
одного дерева. Строение ствола дерева и древесины довольно 
подробно описано в ряде монографий и руководств [4, 14, 16, 
24]. В данном учебном пособии приведены описания препаратов 
древесины некоторых хвойных и лиственных пород, используемых 
в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности, а так-
же основные гистохимические реакции целлюлозных волокон, 
полученных из древесины различными методами варки и отбелки.

1.1.1. Основные методы анатомического анализа древесных тканей и целлюлозных волокон

Основными методами анатомического анализа древесины и 
целлюлозных волокон являются: микроскопический, гистохими-
ческий и метод мацерации тканей. Все исследования про-
водятся с помощью микроскопа при увеличении 70X или 
120Х и в отдельных случаях, особенно при определении вида

волокон по морфологическим признакам, при увеличении 200Х 
или 500X.

Микроскопический метод (метод оптической микро-
скопии) заключается в изготовлении очень тонких, прозрачных 
срезов и их исследовании в проходящем свете с помощью 
оптического микроскопа. Этот метод позволяет изучить строение 
древесины и определить породный состав по диагностическим 
признакам.

Гистохимический (микрохимический) метод 
основан на способности древесного волокна давать определенную 
окраску при взаимодействии специфических химических реаген-
тов с каким-либо компонентом клеточной стенки. Подбирая соот-
ветствующие реагенты, можно различать по окраске волокнистые 
полуфабрикаты, изготовленные различными методами варки и 
отбелки, например сульфатную целлюлозу от сульфитной, 
беленую от небеленой.

Для выявления различий в породном составе древесины воз-
можности гистохимического метода ограничены. С его помощью 
можно только отличать древесину хвойных пород от древесины 
лиственных, для чего чаще всего используют реакцию Мейле, 
которую проводят не на волокне, а на древесной щепе.

Древесную щепу помешают в стакан, заливают свежеприго-
товленным 1%-ным раствором КМпО4 в таком объеме, чтобы покрыть щепу, 
выдерживают в течение 2 мин и сливают. Добавляют достаточный объем 12%-
ного раствора HCI, выдерживают в течение 1 мин и сливают. Затем щепу 
покрывают избыточным количеством 1%-ного раствора NН4ОН. Древесина 
лиственных пород окрашивается в красный цвет с разными оттенками, дре-
весина хвойных пород желтеет.

Метод мацерации тканей заключается в разделении 
древесной ткани на составляющие ее анатомические элементы 
(клетки) и последующем определении их размеров: длины, тол-
щины (ширины, диаметра) и толщины клеточной стенки.

В научно-исследовательских лабораториях для изучения 
субмикроскопической структуры стенки древесного волокна, ее 
изменений при различных технологических процессах получения 
и переработки целлюлозы широко используют различные физи-
ческие методы: микроскопию в поляризованном 
свете, которую применяют, например, для исследования 
волокон с высокой степенью молекулярной ориентации, обла-
дающих двойным лучепреломлением; микроскопию в ульт-
рафиолетовом свете, позволяющую изучать распределе-
ние лигнина в клеточной стенке; электронную микро-
скопию. Последний метод наиболее эффективен в сочетании с

другими  методами  исследования  структуры, особенно с  рентге-
нографией и электронографией.

По способу исследования объектов электронные микроскопы 
можно разделить на следующие типы:

просвечивающие, в которых исследуемый объект просве-
чивается пучком электронов, создающим затем на экране или 
фотопластинке соответствующее изображение;

растровые (сканирующие), в которых изображение 
создается электронами, отраженными исследуемой поверхностью, 
причем пучок электронов сканирует поверхность подобно 
лучу в телевизионном кинескопе;

отражательные, в которых аналогично отражательному 
металломикроскопу изображение получается за счет потока 
электронов, отраженных от поверхности рассматриваемого объекта;

эмиссионные, в которых изображение формируется 
электронами, испускаемыми поверхностью самого исследуемого 
объекта.

Для исследования древесины и целлюлозных волокон при 
помощи электронного микроскопа применяют прямые и косвен-
ные методы. К прямым методам относятся метод подготовки 
объектов необходимой толщины диспергированием (механи-
ческим, ультразвуковым и гидролитическим) и метод ультра-
тонких поперечных и продольных срезов, к косвенным — полу-
чение реплик с поверхности образцов древесины, целлюлозных 
волокон или их срезов.

В настоящее время наряду с усовершенствованием просве-
чивающих (трансмиссионных) электронных микроскопов на-
ходит все более широкое применение растровая (сканирующая) 
электронная микроскопия. Растровый микроскоп отличается 
большой универсальностью и благодаря высокой глубине фо-
куса дает возможность с достаточной резкостью наблюдать 
поверхности образцов в трех измерениях. Для исследования в 
растровом микроскопе объекты готовят с помощью заморажи-
вания, травления или непосредственно изучают объект без спе-
циальной подготовки.

1.1.2. Микроскопическое исследование

срезов древесины

Для микроскопического изучения строения древесины поль-
зуются тремя срезами в трех взаимно перпендикулярных пло-
скостях: поперечным и двумя продольными — радиаль-
ным (в плоскости радиуса, под прямым углом к границам

годичных  слоев)   и  тангенциальным,   параллельным   каса-
тельной окружности дерева  (рис.  1.1).

Древесина как хвойных, так и лиственных пород на попе-
речном сечении состоит из концентрических годичных слоев 
(годичных колец). Эти слои можно различать благодаря обра-
зованию ранней (весенней) и поздней (осенней) древе-
сины. Ранняя древесина менее плотная и более темная. Го-
дичные слои хорошо различимы в древесине хвойных и кольце-
сосудистых лиственных пород и мало заметны у рассеянно-
сосудистых. Ширина годичного слоя составляет от 1 до 10 мм

и зависит от породы деревьев и условий роста: чем лучше 
условия роста, тем шире годичный слой. На радиальном 
срезе также можно заметить годичные слои, а на тангенциальном 
они отсутствуют, так как разрез может пройти только в ка-
кой-то одной части годичного слоя — в ранней или поздней 
древесине.

Микроскопическое исследование срезов древесины [16] поз-
воляет изучать ее анатомические элементы (механические 
волокна, проводящие элементы, сердцевинные лучи и др.). 
Отдельные анатомические элементы и их диагностические приз-
наки изучают также используя метод мацерации древесной 
ткани.

1.1.3.  Подготовка препаратов и работа с микроскопом

Для приготовления препаратов к исследованию в микроско-
пе необходимы предметные и покровные стекла, препаровальные 
иглы, копьецо, стеклянные капельницы, чашки Петри, кристал-
лизаторы, ситечки и фильтровальная бумага. Предметные 
стекла—стеклянные пластинки прямоугольной формы размером 
75X25 мм, толщиной 1...1.2 мм. Покровные стекла — тонкие 
стеклянные пластиночки размером 18Х'8, 20X20 мм. Предмет-
ные и покровные стекла должны быть чистыми, перед употреб-
лением их протирают кусочком мягкой ткани, хранят в спе-
циальных коробочках.

Подготовка срезов. Изготовление срезов древесины прово-
дят вручную остро отточенной бритвой или на специальных 
приборах — микротомах и ультрамикротомах. Первый метод, 
хотя и имеет большую давность, не потерял своего значения 
до настоящего времени. Основные его преимущества перед 
работой на микротомах — это быстрота и простота в приготов-
лении среза.

Получение срезов древесины на микро- или ультрамикротоме 
требует сложных методов фиксации и резки материала.. Подго-
товка срезов состоит в последовательном проведении следующих 
операций: обезвоживания; пропитки; полимеризации; заточки 
блока; изготовления ножа; резки; освобождения от полимериза-
та; окраски; промывки; фиксации. Этот метод используют глав-
ным образом для приготовления ультратонких срезов для элект-
ронной микроскопии [1].

Толщина изготовляемых срезов для оптической микроскопии 
должна быть в среднем 0,02...0,03 мм. Для более точных 
исследований — до 0,0005 мм.

Методика подготовки срезов вручную [3]. 
Для изготовления срезов древесины вручную применяют 
опасную бритву, имеющую одну совершенно плоскую сторону, 
без выемки или лезвия безопасной бритвы. Исследуемый обра-
зец древесины цилиндрической или прямоугольной формы 
вырезают из кусочка ствола острым ножом или скальпелем. 
Перед резкой образец древесины кипятят в течение 30 мин, 
а иногда и нескольких часов в воде с последующим переносом 
его в холодную воду или остыванием в том же сосуде, в ко-
тором проводилось кипячение. Это необходимо для удаления из 
древесины пузырьков воздуха и получения образца с определен-
ной твердостью. Свежесрубленная древесина в большинстве 
случаев режется без всякой подготовки, но при этом ее не-
обходимо держать в воде. Фиксированные образцы (выдержан-
ные длительное время в этаноле, формалине или других реаген-

тах) тщательно промывают водой в течение некоторого времени, 
чтобы удалить фиксирующий материал.

Образец мокрой древесины помещают между двумя кусочка-
ми пробки или бузины и для образования ровной поверхности 
срезают древесину острым ножом. Затем поверхность древесины 
смачивают водой и осторожно с нее снимают бритвой слои 
вместе с пробкой. Бритву также все время смачивают водой или 
спиртом, держат наискось, плоской стороной вниз, острием от 
себя и протягивают через объект скользящим движением, сво-
бодно и легко. Нельзя при этом прижимать локти к туловищу 
или опираться ими на стол, так как это лишит руки свободы 
движения. Если бритва врезалась в древесину слишком глубоко, 
лучше вынуть ее во избежание поломки. Срезы должны полу-
чаться очень маленькими (1 ... 2 мм2) и совсем прозрачными. 
Полученные срезы снимают с лезвия очень осторожно мягкой 
кисточкой, переложив бритву в левую руку и не выпуская 
объект. Для проверки качества срезы переносят в заранее 
приготовленную каплю воды на предметном стекле и просматри-
вают при малом увеличении микроскопа. Если срезы плохие, 
то их выбрасывают и делают новые.

Следует отметить, что приготовление срезов вручную требует 
известного навыка и умения владения опасной бритвой, 
чтобы получить с ее помощью удовлетворительные срезы. 
Необходимо бережно обращаться с бритвой, постоянно точить и 
править ее, оберегать от ударов и реактивов, держать сухой и 
закрытой.

Подготовка препаратов. Из полученных срезов готовят вре-
менные или постоянные препараты. Изучать древесину и цел-
люлозные материалы с помощью микроскопа через воздушную 
прослойку нецелесообразно, так как вследствие отражения 
лучей света от боковых частей материала его контуры будут 
видны очерченными слишком темными линиями. Поэтому ис-
следуемый материал заключают в какую-либо жидкость, которая 
уменьшает отражение лучей и увеличивает прозрачность. 
Для более контрастного выявления особенностей строения 
анатомических элементов на срезах древесины до заключения их 
в ту или иную среду проводят окрашивание. Наиболее часто 
для окраски применяют 1%-ный водный раствор сафранина или
 комбинацию красителей: сафранин и водный синий; хризоидин 
и водный синий либо светлый зеленый. Срезы помещают в 
ванночку с красителем и выдерживают в нем в течение 5 мин, 
затем избыток красителя отмывают водой, глицерином или 
спиртом.

Приготовление    временных    препаратов.    Каплю 
воды   наносят   пипеткой   или   стеклянной   палочкой   на   середину

чистого сухого предметного стекла, препаровальными иглами пе-
реносят в нее срез и накрывают покровным стеклом. Покровное 
стекло прикладывают к предметному под острым углом так, 
чтобы оно касалось края капли; после этого его осторожно 
опускают. Капли жидкости, выступающие по краям покровного 
стекла, удаляют слегка смоченной фильтровальной бумагой, 
подводя ее к одному краю покровного стекла. Если жидкости 
под стеклом мало, ее добавляют, приподняв покровное стекло, 
или наносят каплю воды вплотную к краю покровного стекла. 
При резком опускании покровного стекла в жидкости остаются 
пузырьки воздуха, заметные под микроскопом, в виде черных 
резко очерченных кружков, которые мешают изучению объекта
в микроскопе.

Временные препараты могут быть использованы для исследо-
ваний только на одном занятии. Долго сохранять их не-
возможно, так как вода быстро испаряется.

Приготовление постоянных препаратов. Для 
сохранения препарата в течение длительного времени окра-
шенные срезы древесины заключают не в воду, а в глицерин-
желатиновую смесь или в пихтовый (канадский) бальзам. 
Перед заделкой срезы обезвоживают.

В. случае приготовления глицерин-желатиновых препаратов 
воду и избыток красителя из срезов удаляют тщательной 
промывкой глицерином с его отсасыванием. Эту операцию 
можно проводить на воронке фильтрующей обратной (с пори-
стой стеклянной пластинкой) типа ВФОТ диаметром 10...20 мм. 
После этого срезы заключают в глицерин-желатину.

Для приготовления глицерин-желатины взвешивают 10 г сухой желатины, 
помещают в стакан и заливают 60 см3 дистиллированной воды. После набу-
хания прибавляют 70 см3 чистого глицерина и несколько кристалликов 
фенола. Смесь подогревают на водяной бане до полного перемешивания 
веществ. Если смесь остается мутной, ее фильтруют в горячем виде через 
стеклянную конусообразную воронку с бумажным фильтром. Глицерин-
желатину можно хранить в пробирке или колбе, закрытых пробкой с пропу-
щенной через нее стеклянной палочкой. Перед употреблением глицерин-
желатину нагревают на водяной бане до расплавления.

Глицерин-желатину (одну-две капли) стеклянной палочкой 
наносят на срез, предварительно помещенный на предметное 
стекло. Чтобы глицерин-желатина сразу не застыла на холодном 
предметном стекле, его слегка подогревают на спиртовке. На 
теплую каплю накладывают покровное стекло, также прогретое 
на пламени спиртовки, и кончиком иглы осторожно придавли-
вают стекло, равномерно распределяя глицерин-желатину. Когда 
среда остынет, края покровного стекла можно обвести лаком,

чтобы предотвратить высыхание желатины. Этот способ при-
готовления препаратов достаточно простой, но срезы со време-
нем обесцвечиваются.

Для заключения среза в бальзам процесс обезвоживания 
осуществляется значительно сложнее, так как ксилол, в котором 
растворен бальзам, совершенно не смешивается с водой. 
Вода (даже малейшие следы), оставшаяся в срезе, образует муть 
(эмульсию). Обезвоживание проводят водным этанолом восхо-
дящей концентрации: 40%-ным в течение I мин; 70 и 96%-ны-
ми — по 2 мин. Для удаления последних следов воды срез об-
рабатывают двумя каплями фенол-ксилола (ксилол с прибавле-
нием 5.-.10% кристаллического фенола) в течение 2...3 мин и 
после просветления для удаления фенола срез промывают в 
чистом ксилоле.

Для заключения препарата в бальзам одну-две капли его 
раствора в ксилоле наносят стеклянной палочкой на срез и 
накладывают покровное стекло. Слегка надавливая на покровное 
стекло препаровальной иглой, удаляют из под него избыток 
бальзама и пузырьки воздуха. Выступивший вокруг покровного 
стекла бальзам удаляют нагретым копьецом или перочинным 
ножом. Через несколько дней бальзам у краев стекла под-
сохнет и препарат может быть окончательно вычищен бензином. 
Все операции по заключению в бальзам и глицерин-желатину 
могут быть проведены непосредственно на предметном стекле. 
Обычно на одно предметное стекло помещают рядом три среза: 
поперечный срез располагают слева, а продольные (радиальный 
и тангенциальный)—справа один под другим. За ходом об-
работки следят при малом увеличении микроскопа или в штатив-
ной лупе, не покрывая срезы покровным стеклом. Готовые 
постоянные препараты хранят в коробочках в вертикальном 
положении.

Методика мацерации древесной ткани. Мацерацию древесной 
ткани осуществляют разрушением межклеточного вещества в 
результате делигнификации сильными окислителями. Наиболее 
часто в качестве окислителей используют 10 или 20%-ные раст-
воры хромовой кислоты или концентрированную азотную кисло-
ту (плотностью 1,4 г/см') с добавлением небольшого количе-
ства хлората калия (бертолетовой соли).

Мацерацию древесины азотной кислотой осуществляют сле-
дующим образом: кусочек древесины толщиной в спичку и 
длиной 10...20 мм вырезают из той или иной части ствола 
дерева, помещают в пробирку, заливают 3...4 см3 концентри-
рованной азотной кислоты и вносят кристаллик бертолетовой 
соли. Пробирку нагревают на небольшом пламени спиртовки 
при слабом кипении в течение 3...4 мин. Чтобы не произошло

выброса смеси, необходимо нагревание проводить осторожно 
по всей поверхности пробирки. Нагревание прекращают при 
первых признаках мацерации, т. е. при появлении в жидкости от-
дельных волокон и их пучков. После охлаждения мацерирован-
ную древесину промывают дистиллированной водой путем много-
кратного декантирования. Из полученных мацерированных воло-
кон готовят препараты по указанной выше методике и исследуют 
с помощью оптического микроскопа.

Работа с микроскопом. Перед работой с микроскопом необ-
ходимо ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Прис-
тупая к работе с микроскопом, необходимо снять с него чехол, 
аккуратно протереть от пыли мягкой тканью, затем с помощью 
зеркала и источника света, глядя в окуляр, добиться яркого, 
равноосвещенного поля зрения.

Для получения отчетливого изображения предметное стекло 
с изучаемым объектом помещают на предметный столик и с 
помощью макрометрического винта перемещают зрительную 
трубу по высоте, пока объект не будет ясно виден. Далее 
посредством микрометрического винта микроскоп устанавливают 
таким образом, чтобы можно было рассмотреть препарат по всей
его толщине.

При исследовании препаратов древесины необходимо рас-
смотреть под микроскопом и зарисовать изображение всех трех 
срезов, отмечая при этом основные анатомические элементы 
(см. 1.1.4 и 1.1.5). Наблюдаемые срезы необходимо сравнить 
с микрофотографиями аналогичных образцов древесины в лите-
ратуре (Оболенская А. В., Леонович А. А. Химия древесины.— 
Л.: ЛТА, 1989.—88 с.); [4] и др. В лаборатории по анатомии 
древесины должны также иметься соответствующие атласы 
и плакаты. По окончании работы следует убрать препарат, уда-
лить пыль и следы жидкости с предметного столика и покрыть 
микроскоп чехлом.

1.1.4. Исследование срезов древесины хвойных пород

Древесина хвойных пород имеет сравнительно простое строе-
ние и состоит главным образом из ранних и поздних трахеид, 
которые занимают свыше 90% ее объема (рис. 1.2). Ранние 
трахеиды (рис. 1.2, а), образующиеся весной и летом, имеют 
тонкие стенки и широкие полости и являются водопроводя-
щими элементами. На радиальных стенках трахеид находятся 
многочисленные окаймленные поры, обеспечивающие движение 
восходящего тока из клетки в клетку. Поздние трахеиды — 
толстостенные с узкими полостями (рис. 1.2, б). Они длиннее 
ранних, имеют меньшее число пор и выполняют механическую и

частично запасающую функции. Длина трахеид от 2,6 до 5,0 мм. 
Радиальный размер ранних трахеид составляет в среднем 
40 мкм, поздних — 20 мкм. Живая паренхимная ткань 
представлена паренхимой сердцевинных лучей, В древесине 
некоторых хвойных (сосна, ель, лиственница) имеются смо-
ляные ходы (вертикальные и горизонтальные). Они представ-
ляют собой межклеточные каналы, выстланные по периферии 
паренхимными клетками.

Анатомическое строение древесины хвойных пород рассмот-
рим на примере древесины сосны обыкновенной (Pinus sylvest-
ris). Схема строения древесины сосны представлена на 
рис. 1.3.

Поперечный срез древесины. Рассматривая по-
перечный срез, следует найти все слагающие древесину клетки — 
тонкостенные ранние и толстостенные поздние трахеиды. Тра-

Рис.   1.3.  Схема анатомического строения древесины сосны

Рис.  1.4.  Поры на полях перекреста сердцевинных лучей с трахеидами:

а — оконцевые;  6 — пицеоидные:  в — таксодиоидные

хеиды должны быть расположены правильными рядами и иметь 
форму, близкую к прямоугольнику. Срединные пластинки 
будут отчетливо видны как тонкие линии, расширяющиеся 
в местах сближения трех-четырех клеток. Не составляет труда 
обнаружить границу годичного слоя — границу между поздними 
трахеидами предыдущего года и ранними трахеидами следую-
щего. Необходимо рассмотреть сердцевинные лучи. Они узкие, 
большей частью однорядные, пересекают годичные слои по ра-
диусу. Следует разыскать среди трахеид вертикальные смоля-
ные ходы, которые, как правило, находятся в поздней части 
годичного слоя. На поперечном срезе хорошо видны их 
округлые каналы, окруженные живыми клетками эпителия. 
Диаметр смоляного хода примерно равен поперечнику че-
тырех трахеид. Эпителий смоляных ходов сосны состоит из 
тонкостенных клеток. При изготовлении препаратов эти клетки 
сминаются или рвутся, на срезах они часто видны в виде 
отверстия с неровными краями. Однако в препарате всегда 
можно найти смоляные ходы и в хорошем состоянии.

Радиальный срез. На радиальном срезе нужно найти 
хорошо заметные годичные слои, включающие ранние трахеиды 
с широкими полостями и поздние толстостенные трахеиды с 
узкими полостями. При рассмотрении среза можно заметить, 
что весенние трахеиды в радиальном направлении по размеру 
больше, чем в тангенциальном, концы трахеид слегка закруг-
лены. На стенках трахеид видны многочисленные окаймленные 
поры. Осенние трахеиды на радиальном разрезе меньше, чем на 
тангенциальном; концы их заострены. Обратить внимание на 
немногочисленность пор. Они малозаметны и у некоторых 
трахеид вообще отсутствуют. Поэтому окаймленные поры в 
поздних трахеидах лучше рассматривать на тангенциальном 
срезе. Окаймленные поры на препарате найти очень легко, 
так как такая пора на радиальной стенке ранней трахеиды 
представлена в виде двух хорошо заметных окружностей, 
вписанных одна в другую. Большая окружность — это дно 
камеры поры, меньшая — отверстие (порус). Между большой 
и малой окружностями при большом увеличении можно ви-
деть ясно выраженный торус, в виде несколько размытого с 
неровными краями кружка.

На радиальном срезе следует разыскать вертикальный смо-

ляной ход, проходящий параллельно трахеидам. Если срез 
прошел точно по оси смоляного хода, то на препарате виден 
канал, по периферии которого располагаются тонкостенные эпи-
телиальные клетки, а за ними находятся клетки сопровождаю-
щей паренхимы. Чаще всего радиальный срез проходит по 
касательной к смоляному ходу, поэтому на разрезе канала 
видны только довольно крупные прямоугольные тонкостенные 
паренхимные клетки, сопровождающие смоляной ход.

Далее следует рассмотреть сердцевинные лучи, проходящие 
перпендикулярно трахеидам и вертикальным смоляным ходам и 
включающие несколько слоев паренхимных клеток (высота 
сердцевинного луча). Верхние и нижние слои клеток сердце-
винного луча состоят из горизонтальных лучевых трахеид, 
имеющих одревесневшие клеточные стенки, снабженные мелкими 
окаймленными порами. Внешняя поверхность стенок лучевых 
трахеид гладкая, внутренняя — с характерными зубчатыми утол-
щениями, придающими этим клеткам ажурный вид. Горизон-
тальные трахеиды, как и ранние вертикальные, выполняют 
водопроводящую функцию. Внутренние ряды состоят из живых 
паренхимных длинных клеток с гладкими стенками и служат 
для распределения органических веществ по радиусу ствола и 
хранения запасных питательных веществ.

Особое внимание необходимо обратить на пересечение вер-
тикальной трахеиды с клеткой луча, называемое полем 
перекреста. Характер и число пор на поле перекреста имеют 
основное диагностическое значение (рис. 1.4). На радиальном 
срезе сосну обыкновенную легко отличить от других хвойных 
пород по наличию одной крупной оконцевой поры на поле 
перекреста. На препарате видно, что паренхимные клетки луча 
довольно длинные, занимают до десятка полей перекреста, 
поэтому на одной клетке луча встречается до 10 и более 
оконцевых пор.

Среди сердцевинных лучей следует попытаться найти гори-
зонтальный смоляной ход. Если срез прошел по оси смоляного 
хода, то в центре сердцевинного луча хорошо виден канал с 
крупными тонкостенными эпителиальными клетками, а за 
ними — паренхимные клетки серцевинного луча. Если срез 
прошел по касательной к оси смоляного хода, то на срезе про-
сматриваются только эпителиальные клетки.

Тангенциальный срез. На тангенциальном срезе 
годичных слоев не видно, так как срез проходит только в какой-
то одной части годичного слоя — в ранней или поздней древе-
сине. Необходимо заметить, что трахеиды на тангенциальных 
стенках — без окаймленных пор; окаймленные поры видны в 
виде утолщений на рассеченных радиальных стенках. Парал-

лельно длинным стенкам трахеид почти во всех препаратах 
можно найти вертикальные смоляные ходы, которые имеют тот 
же вид, что и на радиальном срезе, Сердцевинные лучи, раз-
резанные поперек, имеют вид полосок. На этом срезе луча 
следует подсчитать число клеток по высоте (слойность) и 
по ширине (рядность). Большинство лучей однорядные много-
слойные (от 2 до 15 слоев). Встречаются и широкие 
сердцевинные лучи (двух- или многорядные) с горизонтальными 
смоляными ходами. Канал смоляного хода выстлан эпителиаль-
ными клетками и окружен паренхимными клетками сердце-
винных лучей.

Анатомическое строение древесины ели, лиственницы и 
пихты. По анатомическому строению древесины ель и листвен-
ница очень сходны между собой. На полях перекреста сердце-
винных лучей с трахеидами как у ели, так и у лиственницы 
имеется по 4...6 мелких пицеоидных пор (см. рис. 1.4, б). Смо-
ляные ходы немногочисленные. Эпителиальные клетки толсто-
стенные и по своей форме отличаются от эпителиальных клеток 
сосны. Однако древесина лиственницы отличается от древесины 
ели резким переходом от ранней части к поздней в пределах 
одного годичного» слоя, а также большей шириной ранних 
трахеид и двурядным расположением в них окаймленных пор.

Древесину пихты легко отличить от древесины других хвой-
ных пород отсутствием смоляных ходов и наличием в поле 
перекреста двух — четырех таксодиоидных пор (см. рис. 1.4, в). 
Переход ранних трахеид в поздние в пределах годичного слоя, 
как правило, постепенный. Сердцевинные лучи однорядные, 
многослойные (4...20 слоев).

Таким образом, основными диагностическими признаками 
при определении породного состава древесины хвойных пород 
являются: строение, форма и число пор на поле перекреста 
сердцевинных лучей с трахеидами; присутствие или отсутствие 
в древесине смоляных ходов; однорядное или двурядное распо-
ложение окаймленных пор. Диагностические признаки наиболее 
легко установить на радиальном срезе, но лучше рассматривать 
все три среза.

1.1.5.  Исследование срезов древесины лиственных пород

Древесина лиственных пород по сравнению с древесиной 
хвойных имеет наиболее сложное строение (рис. 1.5). Механиче-
скую функцию выполняют волокна либриформа и волокнистые 
трахеиды. Водопроводящие ткани состоят из сосудов и сосу-
дистых трахеид. Паренхимные клетки образуют сердцевинные 
лучи и вертикальную (тяжевую) паренхиму. В древесине лист-

венных пород (умеренной климатической зоны) отсутствуют 
смоляные ходы.

Волокна либриформа представляют собой мертвые, 
сильно вытянутые по длине прозенхимные клетки с заострен-
ными концами и толстыми одревесневшими стенками (см. 
рис. 1.2, г}. Длина волокон либриформа колеблется от 0,3 до 
2,6 мм. Поры на стенках немногочисленные, узкие, щелевидные. 
Наличие большего или меньшего числа волокон либриформа в 
древесине определяет ее твердость и плотность.

Сосуды представляют собой трубки длиной около 2 см, а в 
отдельных породах до 10 см и более. Сосуды состоят из эле-
ментарных сосудов (члеников), разделенных между собой

перфорационными пластинками. Тип перфорационных пла-
стинок (простая или лестничная) является постоянным и 
характерным для каждой породы и может служить для их рас-
познавания (см. рис. 1.2, в, д).

У отдельных видов (липы, дуба, ясеня) крупные сосуды 
(d = 0,2...0,5 мкм) расположены в ранней древесине в один, 
два, три ряда кольцом вдоль границы годичного слоя. Поэтому 
их древесину называют кольцесосудистой или кольцепоровой. 
У березы, осины, ольхи, ивы крупных сосудов нет, а мелкие 
(d = 0,0I6...0,2 мкм) располагаются равномерно по всему 
годичному слою радиальными группами по два-три и больше. 
Древесину этих пород относят к типу рассеянно-сосудистой.
Диагностическое значение имеют также форма и размеры пор в 
стенках сосудов.

Волокнистые и сосудистые трахеиды листвен-
ных пород, в отличие от трахеид хвойных пород, имеют 
меньшую длину, редко превышающую 0,5 мм. От волокон либри-
форма они отличаются более заметной полостью, меньшей 
толщиной оболочки, а также наличием мелких окаймленных 
пор. Сосудистые трахеиды имеют большую полость и большее 
число пор, чем волокнистые, и выполняют водопроводя-
щую роль.

Паренхимные клетки в древесине лиственных пород 
образуют, кроме сердцевинных лучей, вертикальную (тяжевую) 
паренхиму, располагающуюся обычно около крупных сосудов 
и являющуюся запасающей тканью. Клетки паренхимы имеют 
форму удлиненных четырехгранных призм. Обычно эти клетки 
соединяются вместе и образуют продолговатые паренхимные 
тяжи, разделенные поперечными перегородками. Верхняя и 
нижняя клетки имеют по одному заостренному концу (см. 
рис. 1.2, е).

Анатомическое строение древесины лиственных пород рас-
смотрим на примере древесины березы бородавчатой (Betula 
verrucosa) (рис. 1.5).

Поперечный срез. Рассматривая поперечный срез, 
следует прежде всего определить границу годичного слоя по 
двум-трем рядам сплюснутых в тангенциальном направлении 
волокон либриформа. Основную часть годичного слоя представ-
ляют собой волокна либриформа. В поперечном разрезе — это 
мелкоклетная ткань с заметно утолщенными стенками и уз-
кими полостями.

Далее необходимо найти сосуды, хорошо заметные среди 
либриформа своими более крупными отверстиями. Они примерно 
одинакового диаметра (некрупные) располагаются более или 
менее равномерно по всему годичному слою радиальными

группами по два-три. Однако встречается как одиночные 
сосуды, так и группы по шесть-восемь сосудов. Очертание 
одиночных сосудов овальное, а в группах — многоугольное.

Следует обратить внимание на сердцевинные лучи — узкие
полоски, пересекающие поперек годичные слои древесины. 
Они видны на срезе в виде одного-двух или реже трех-четырех 
рядов клеток. Клетки вертикальной паренхимы и трахеиды 
очень небольшие и найти их на поперечном срезе без дополни-
тельного окрашивания почти невозможно.

Радиальный срез. На срезе как при малом, так и при 
большом увеличении хорошо наблюдается граница годичного 
слоя в виде двух-трех рядов сплюснутых клеток либриформа. 
Волокна либриформа на радиальном срезе — длинные клетки с 
заостренными концами, равномерно утолщенными стенками и 
довольно узкими полостями. Наряду с волокнами либриформа 
встречаются волокнистые трахеиды с едва заметными окаймлен-
ными порами. Обратить внимание, что у сосудов отчетливо 
видны лестничные перфорации между отдельными члениками. 
На тонких стенках некоторых сосудов можно наблюдать 
очень мелкие окаймленные поры.

На радиальном срезе нужно попытаться обнаружить и клет-
ки вертикальной паренхимы в виде удлиненных тяжей. Затем 
следует рассмотреть сердцевинные лучи, вытянутые перпендику-
лярно волокнам либриформа и сосудам. Если срез прошел 
строго вертикально и рассек весь луч по его высоте, нужно 
сосчитать число слоев (от 1 до 50). В местах полей перекреста 
между сосудами и сердцевинными лучами находятся полу-
окаймленные поры, форма которых подобна форме окаймленных 
пор сосудов.

Тангенциальный срез. На этом срезе граница го-
дичного слоя не наблюдается. Волокна либриформа видны, как и 
на радиальном срезе, в виде узких толстостенных клеток с за-
остренными концами. В их стенках можно найти щелевидные 
поры. У сосудов необходимо найти остатки лестничной перфо-
рации и хорошо просматриваемые многочисленные мелкие, 
сомкнутые, реже сближенные окаймленные поры. По ширине 
сосуда насчитывается до 12 ... 18 рядов пор.

При рассмотрении среза обратить внимание на веретено-
образную форму поперечного разреза сердцевинных лучей. 
Высота их различна и может быть очень большой, ширина же 
невелика. Лучи часто однорядные, но встречаются трехрядные 
и редко четырехрядные.

Анатомическое строение осины и дуба. По строению древе-
сина осины близка к древесине березы. Основная масса дре-
весины осины также состоит из толстостенных волокон либри-

форма, в стенках которых имеются мелкие щелевидные косо 
расположенные поры. Граница годичного слоя выражена 
неясно. Обе породы имеют сосуды диаметром 0,06...0,1 мм. 
Однако у осины они более многочисленные, образуют радиаль-
ные группы, состоящие из двух — пяти сосудов. Одиночные сосу-
ды встречаются редко.

Основным диагностическим признаком, позволяющим раз-
личать древесину осины и березы, является строение сосудов 
(см. рис. 1.2). У осины сосуды имеют простые перфорационные 
пластинки с одним округлым отверстием, а у березы, как уже 
отмечалось, перфорационные пластинки лестничные. На стенках 
сосудов осины наблюдаются крупные, округлые супротивные или 
очередные поры. По ширине сосуда насчитывается до шести — 
восьми рядов пор. Сердцевинные лучи у осины в большинстве 
случаев однорядные, узкие; по высоте насчитывается до 30 кле-
ток. Волокнистые и сосудистые трахеиды в древесине осины 
отсутствуют.

Древесина дуба является примером древесины лиственных 
пород кольцесосудистого типа. В ранней древесине имеются 
крупные сосуды, располагаемые кольцом вдоль границы годично-
го слоя. В некоторых сосудах видны обрывки тилл. Тилла — 
вырост протопласта паренхимной клетки, проникший через пару 
пор в полость смежного сосуда. Мелкие сосуды находятся в 
поздней древесине, имеют радиальное расположение, т. е. группы 
этих сосудов вытянуты параллельно сердцевинным лучам. Водо-
проводящую функцию в древесине дуба, кроме сосудов, вы-
полняют сосудистые трахеиды, располагающиеся как в поздней, 
так и ранней древесине. Волокна либриформа с сильно утол-
щенными оболочками и небольшими полостями. В поперечном 
разрезе они многогранные и плотно сомкнутые. Большинство 
сердцевинных лучей древесины однорядные, но имеются не-
многочисленные многорядные. Они могут содержать до 30 рядов 
клеток. Клетки вертикальной паренхимы нередко окружают со-
суды и образуют прослойки среди либриформа. Они отличают-
ся тонкими оболочками и относительно большими полостями.

1.1.6. Микроскопическое и гистохимическое исследование целлюлозных волокон

Микроскопическое исследование целлюлозных волокон давно 
уже вошло в практику не только научно-исследовательских 
институтов, но и заводских лабораторий целлюлозно-бумажной 
промышленности. Эти исследования позволяют достаточно 
глубоко изучить вид волокнистых полуфабрикатов, особенности 
их структуры, изменения размеров волокон и содержания

отдельных химических веществ в клеточных стенках при раз-
личных химических воздействиях в процессах как получения, 
так и переработки технических целлюлоз и других полуфабри-
катов в бумагу, картон, искусственные волокна, пленки и т. д.

При микроскопическом анализе волокнистых полуфабрикатов 
используют гистохимический метод, основанный, как уже отме-
чалось, на получении специфических окрасок древесных и цел-
люлозных волокон. Для окраски применяют некоторые неорга-
нические и органические красители — малахитовый зеленый 
(дигидроксокарбонат меди — Cu2(OH)2CO3), конго красный, саф-
ранин, фуксин и др., а также перманганат калия и специальные 
реактивы — хлор-цинк-иод, смесь нитрата кальция и иода и др.

Приготовление препаратов окрашенных волокон. Из тех-
нической целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов 
готовят только временные препараты с заключением в растворы 
реагентов, дающих специфическую окраску, или в воду.

На предметное стекло из капельницы наносят одну-две капли 
дистиллированной воды, в которую помещают очень небольшое 
количество исследуемого образца. При помощи препаровальных 
игл целлюлозные волокна тщательно разделяют и равномерно 
распределяют на предметном стекле. После этого целлюлозные 
волокна осушают фильтровальной бумагой и на слегка влажные 
волокна наносят две-три капли красителя или другого реагента. 
Волокна хорошо перемешивают и накрывают покровным стек-
лом. Покровное стекло прикладывают к предметному под 
острым углом так, чтобы оно касалось края капли жидкости 
и после этого его осторожно опускают (см. с. 14). Капли 
жидкости, выступающие по краям покровного стекла, удаляют 
слегка смоченной фильтровальной бумагой, подводя ее к одному 
краю покровного стекла. Приготовленный препарат закрепляют 
на предметном столике микроскопа и приступают к его изуче-
нию.

Идентификация целлюлозных волокон из различных расти-
тельных тканей. Одним из наиболее распространенных реак-
тивов для качественной идентификации целлюлозных волокон 
является хлор-цинк-иод. Он относится к такому типу реагентов, 
которые образуют с основным компонентом (целлюлозой) 
волокон окрашенные соединения, цвет которых зависит не от 
цвета реактива, а от свойства волокна. По окраске можно 
различить волокна хлопковой и древесной целлюлозы разного 
выхода, а также волокна древесной массы. К недостаткам 
раствора хлор-цинк-иода можно отнести получение различной 
окраски (синяя или фиолетовая) в зависимости от рецепта его 
лриготовления и ее неустойчивость на волокнах вследствие 
быстрого улетучивания иода из раствора. Поэтому препараты

целлюлозных   волокон   следует   готовить   и   рассматривать   под 
микроскопом за сравнительно короткое время.

Небольшой образец увлажненной целлюлозы помещают на 
предметное стекло, тщательно раздергивают препаровальными 
иглами и осушают фильтровальной бумагой. На слегка влаж-
ные волокна наносят две-три капли хлор-цинк-иода, хорошо 
перемешивают и покрывают покровным стеклом. Для получения 
насыщенной окраски волокон хлор-цинк-иод дают в избытке, 
который затем удаляют слегка увлажненной фильтровальной 
бумагой, подводя ее к одному краю покровного стекла.

Препараты непосредственно после их изготовления рассмат-
ривают в хорошо освещенном поле зрения микроскопа, получил 
достаточно резкое изображение волокон. При окраске хлор-
цинк-иодом волокна принимают следующие цвета: хлопковые — 
винно-красный; волокна технической древесной целлюлозы — 
сине-фиолетовый; волокна древесной массы — золотисто-зе-
леный. По истечении некоторого времени волокна изменяют 
окраску, причем древесная целлюлоза принимает темно-синюю 
окраску, хлопковые волокна синеют, а древесная масса ста-
новится бледной, почти бесцветной.

Приготовление раствора хлор-цинк-иода в соответствии 
с ГОСТ 7500—85. Для получения раствора хлор-цинк-иода (реактива 
Хернберга) сначала готовят два раствора: 50 г хлорида цинка растворяют 
в 25 см3 дистиллированной воды при нагревании, затем раствор охлаждают 
(плотность полученного раствора 1,75...1,82 г/см3); 5,25 г иодида калия и 
0,25 г вода металлического растворяют в 12,5 см3 дистиллированной воды. 
Далее растворы смешивают, для этого к 40 см3 первого раствора при 
непрерывном перемешивании по каплям добавляют 14 см3 второго раствора. 
Полученную смесь переливают в сухой высокий цилиндр, на поверхность 
раствора опускают небольшой кристаллик иода и цилиндр закрывают 
стеклянной притертой пробкой. Раствор оставляют на 24 ч в защищенном 
от света месте и после отстаивания осадка сливают в бутыль из темного 
стекла с притертой пробкой. Готовый раствор хлор-цинк-иода хранят не 
более 6 мес в темном месте.

Идентификация целлюлозных волокон, полученных разными 
методами варки. Гистохимические реакции позволяют также 
идентифицировать волокнистые полуфабрикаты, изготовленные 
из древесины хвойных и лиственных пород разными методами 
варки (сульфатными или сульфитными). Это обусловлено тем, 
что в различных процессах варки химический состав волокон 
в результате частичной их делигнификации, а также некоторого 
удаления гемицеллюлоз и экстрактивных веществ, изменяется 
неодинаково. Подбирая соответствующие реактивы, окраши-
вающие тот или другой компонент волокна, становится возмож-
ным различать волокнистые полуфабрикаты под микроскопом

по внешнему виду, окраске и диагностическим (морфологиче-
ским) признакам. Для этих целей в настоящее время разработан 
ряд методик [4], отдельные из них приведены ниже. Следует 
отметить, что большинство методик не дает однозначной 
идентификации волокна и требует обязательной проверки 
результатов на заведомо известных образцах целлюлозных 
волокон. Особенно затруднительна идентификация целлюлоз 
по породному составу, так как окраски, возникающие при 
обработке тем или иным реагентом, являются очень близкими 
по оттенку. Поэтому для четкого разделения волокон из разной 
древесины необходимо учитывать диагностические признаки. 
Очень трудно различать по методу варки и беленые целлю-
лозные волокна.

Идентификация небеленых целлюлоз из древесины хвойных 
и  лиственных  пород.  Для  идентификации   небеленых  сульфит-
ных  и  сульфатных  целлюлозных  волокон,   полученных  как  из 
древесины хвойных, так и лиственных  пород, используют раз-
личные методики.  В основе ряда  методик лежит окрашивание 
волокон   растворами   малахитового  зеленого  и  основного  фук-
сина,  приготовленных  по различным  рецептам. Оба  красителя 
взаимодействуют с остаточным лигнином, который в зависимо-
сти    от    метода    варки    имеет    разные    строение    и    состав.

Методика    анализа     небеленых    целлюлоз    из 
древесины    хвойных   пород    (в   соответствии    с    ГОСТ 
7500—85).     На     предметное     стекло     помещают     небольшой 
образец целлюлозы и обрабатывают двумя-тремя каплями смеси 
растворов малахитового зеленого, основного фуксина и соляной 
кислоты.   Волокна   тщательно   раздергивают   и   перемешивают. 
Обработку   производят   в  течение   1   мин.   Окрашенные   волок-
на   переносят   на   ситечко   и   промывают   водой   до   бесцветных 
промывных  вод.  Готовят  препарат  по  методике,  указанной  на 
с.  26,   и   исследуют  его   под  микроскопом.   Волокна   небеленой 
сульфитной  целлюлозы  окрашиваются  в  темно-малиновый  или 
фиолетовый цвет, хорошо выделяются ярко окрашенные «глаз-
ки»— замыкающие   мембраны   окаймленных   пор.   Волокна   не-
беленой  сульфатной   целлюлозы  окрашиваются   в  сине-зеленый 
цвет, «глазки» отсутствуют.

Приготовление растворов. Для приготовления раствора мала-
хитового зеленого 2 г Си2(ОН)2СО3 растворяют в смеси, состоящей 
из 80 см3 дистиллированной воды и 20 см3 96%-ного этанола. Для 
приготовления раствора фуксина 1 г основного фуксина растворяют в смеси 
80 см3 дистиллированной воды и 20 см3 96%-ного этанола. Перед анализом 
растворы малахитового зеленого и фуксина смешивают в отношении 1:2 и в 
смесь добавляют I часть 0,1%-ного раствора HCl.

Методика анализа небеленых целлюлоз из дре-
весины лиственных пород (4). На предметное стекло 
помещают небольшой образец целлюлозы, смачивают водой, 
раздергивают препаровальными иглами на отдельные волокна, 
затем осушают их фильтровальной бумагой. На волокна после-
довательно наносят равные объемы (по две-три капли) 
растворов основного фуксина и малахитового зеленого и волокна 
и тщательно перемешивают. Окрашивание производят в течение 
2 мин. Волокна переносят на ситечко и промывают водой от 
избытка красителя до бесцветных промывных вод. На чистом 
предметном стекле готовят препарат из окрашенных волокон 
по методике, указанной на с. 26, и просматривают его 
под микроскопом. Волокна небеленой сульфитной целлюлозы 
окрашиваются в красновато-фиолетовый цвет, волокна небеленой 
сульфатной — в голубой.

Приготовление растворов. Для получения раствора фуксина 
0,25г основного фуксина и 15 см3 концентрированной уксусной кислоты раство-
ряют в 100 см3 дистиллированной воды; для приготовления раствора малахито-
вого зеленого 0,25 г Сu2(ОН)2СО3 и 15 см3 концентрированной уксусной 
кислоты растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.

Определение равномерности  провара технических целлюлоз.
Одной из разновидностей гистохимического анализа целлюлоз-
ных волокон является определение равномерности провара 
целлюлозы. Метод основан на микроскопическом исследовании 
препаратов волокон целлюлозы, окрашенных специфическими 
химическими реагентами, взаимодействующими с лигнином: 
2%-ным видным раствором малахитового зеленого, подкислен-
ным несколькими каплями концентрированной уксусной кислоты, 
и 2%-ным водным раствором конго красного, Эта методика 
наиболее пригодна для целлюлозы средней жесткости. Равно-
мерность провара мягкой целлюлозы определяют по интенсив-
ности красного цвета, образующегося при окраске волокон азо-
иметиланилином, Данный метод менее точен и редко при-
меняется.

Небольшой образец целлюлозы помещают на предметное 
стекло, смачивают водой, расщепляют препаровальными иглами 
на волокна и осушают фильтровальной бумагой. Затем волокна в 
течение 2 мин окрашивают несколькими каплями раствора 
малахитового зеленого (число капель раствора красителя надо 
брать такое, чтобы волокна были погружены в него полностью). 
Окрашенные волокна переносят на ситечко, промывают водой 
от избытка красителя до бесцветных промывных вод, отжи-
мают препаровальными иглами и вновь переносят на предмет-

ное стекло, где снова осушают фильтровальной бумагой. После 
этого на целлюлозу наносят несколько капель раствора конго 
красного. Окраску производят в течение 2 мин, снова волокна 
переносят на ситечко, промывают и отжимают. Из окрашенных 
волокон готовят препараты и исследуют их под микроскопом. 
О равномерности провара судят по окраске волокон. В не-
равномерно проваренной целлюлозе волокна имеют розовую и 
зеленую окраску. В равномерно проваренной целлюлозе окраска 
волокон промежуточная: розовые волокна местами окрашены в 
зеленоватый цвет, зеленые волокна — в розоватый. Чем одно-
роднее и мягче проварена целлюлоза, тем бледнее окраска 
розовых и зеленых волокон.

Подсчитывают в пяти препаратах волокна, имеющие ро-
зовую, зеленую и промежуточную окраску. Однородность 
провара выражают в процентах от общего числа волокон (не
менее 300).

Определение  равномерности    отбелки    целлюлозы.    Метод 
основан   на   микроскопическом   исследовании   препаратов   во-
локон беленой целлюлозы, окрашенных 2%-ным водным раство-
ром малахитового зеленого, подкисленного несколькими каплями 
концентрированной    уксусной    кислоты,    и     1%-ным    водным 
раствором основного фуксина. Небольшой образец используемой 
целлюлозы   помещают  на  предметное стекло, с  помощью  пре-
паровальных игл расщепляют на отдельные волокна в несколь-
ких каплях дистиллированной воды. Волокна осушают фильтро-
вальной бумагой и наносят на  них несколько капель раствора 
малахитового  зеленого.   Для   закрепления   красителя   препарат 
осторожно   подсушивают   над   электрической   плиткой.   Затем 
волокна   переносят  на  ситечко,  промывают  водой  до  бесцвет-
ных промывных вод, отжимают препаровальными иглами и по-
мещают   на   предметное   стекло,   где  осушают  фильтровальной 
бумагой.    На   промытый   и    высушенный   образец   целлюлозы 
наносят несколько капель раствора основного фуксина. Окрас-
ку проводят в течение  1   мин. Окрашенные волокна переносят 
на  ситечко  и   промывают  слабым   раствором  соляной   кислоты 
(1    см3   концентрированной    соляной    кислоты    растворяют   в 
1  дм3 дистиллированной воды)  до бесцветных промывных вод. 
Затем   целлюлозу тщательно  промывают водой   (для удаления 
соляной   кислоты)   и   отжимают.   Из   волокон   приготавливают 
препараты по методике, указанной на с. 26, и исследуют их под 
микроскопом.   Волокна   хорошо   отбеленной   целлюлозы — бес-
цветны;    волокна    полубеленой    целлюлозы — бледно-розового 
цвета;   волокна   небеленой   целлюлозы — красного   цвета.   Не-
равномерно отбеленная целлюлоза состоит из волокон, окрашен-
ных в различные указанные выше цвета.

1.2. ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
И  ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Термин термический анализ охватывает ряд смежных инстру-
ментальных методов, в которых устанавливается зависимость 
параметров какого-либо физического свойства вещества от тем-
пературы. Каждый параметр регистрируется как динамическая 
функция температуры. Измерения, выполненные при постоян-
ной температуре (изотермическое определение изменения массы), 
в анализе древесины и технических целлюлоз практически не 
используются. Изменения массы или химического состава 
образцов после нагревания при постоянной температуре по 
сути не являются термическим анализом.

1.2.1. Методы термического анализа

Конкретный    вид    метода    термического    анализа    опреде-
ляется   регистрируемым   параметром   и   используемым   измери-
тельным   прибором.   Данные   представляются   с   помощью   со-
ответствующей кривой  (рис.  1.6).

Под     термогравиметрией      (ТГ)      понимают     метод, 
регистрирующий   массу   вещества   m   в   зависимости   от   темпе-
ратуры   Т   при   нагревании   в   заданной   среде   с   регулируемой 
скоростью.    В    качестве    измерительного    прибора    используют 
термовесы,   обеспечивающие   непрерывное   взвешивание   образца 
при  его  нагревании.  Термогравиметрия   по  производ-
ной   (ТГП)   позволяет   получить   первую   производную   кривой 
ТГ по температуре  или  по  времени.  Оба  этих  метода  связаны 
с    изменением    массы    в    процессе    термического    разложения 
(или   превращения)   древесинного   вещества,   его   компонентов 
или  технических  продуктов.  Они   позволяют  установить  темпе-
ратуру   начала   термического   разложения   вещества,   конечную 
температуру процесса или изучаемой стадии, скорость процесса 
термического разложения. При комплексном исследовании, когда 
оба    метода    используются   для   исследования   одного   и   того 
же    образца,    изучают    кинетику    процесса    терморазложения. 
Кинетические   параметры   используют   для   установления   меха-
низма   пиролиза  древесины,   исследования  термического   разло-
жения целлюлозы, при разработке способов снижения горючести 
древесных   и   целлюлозных  материалов,   а  также для   решения 
технологических   задач,    связанных    с    нагреванием   сырья    и 
полуфабрикатов.

В методах, основанных на измерении энергии вещества, 
регистрируют разность температур исследуемого вещества и 
эталона (стандартного вещества термически не активного в

условиях анализа). В дифференциальном термиче-
ском анализе (ДТА) исследуемый образец и эталон на-
ходятся в идентичных условиях (температура, среда), нагре-
ваются с регулируемой скоростью. Запись ведется в виде 
кривой нагревания (кривой Т) и кривой ДТА. Методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии 
(ДСК) регистрируется энергия, необходимая для выравни-
вания температур исследуемого вещества и эталона в зависи-
мости от времени или температуры. В качестве измерительного 
рибора используют калориметр, а регистрируемым параметром

является тепловой поток dH/dt. С помощью этих методов 
устанавливают тепловые эффекты при нагревании образцов, 
наличие термических превращений древесины и ее компонентов, 
границы изучаемых процессов,

В методах, связанных с изменением размеров образца 
в зависимости от температуры, регистрируют деформацию 
образца  при нагревании под нагрузкой — термомехани-
ческий анализ (ТМА), либо изменение объема V или 
длины L образца без приложения механических усилий — дила-
тометрия. С помощью этих методов определяют температуру 
стеклования, температуру текучести (для производных целлю-
лозы), фиксируют фазовые переходы, вычисляют коэффициенты 
линейного расширения.

С   целью   комплексного   исследования   поведения   образцов 
при нагревании приборы дополняют устройствами, позволяющи-

ми регистрировать выделяющиеся при термическом разложении 
летучие продукты, определять с помощью газовой хромато-
графии и масс-спектроскопии их состав. Кроме того, реги-
стрируют изменение электропроводности и методом эманацион-
ного термического анализа устанавливают изменение радио-
активности. В современных приборах такого типа используют 
цифровые методы регистрации и предусмотрены выводные 
устройства, предназначенные для использования малых ЭВМ. 
Широкое распространение получил венгерский прибор, из-
вестный как дериватограф системы Паулик—Паулик—Эрдей. 
Он служит для совмещенного термического анализа 
с получением кривых Т, ТГ, ТГП и ДТА. Многие лаборатории 
нашей страны оснащены таким прибором, а в научных 
публикациях по механизму термодеструкции целлюлозы и 
древесинного вещества содержатся экспериментальные резуль-
таты, полученные с использованием дериватографа.

1.2.2. Совмещенный термогравиметрический 
и дифференциальный термический анализ

Дериватограф системы Паулик—Паулик—Эрдей включает 
ячейку для дифференциального термического анализа и термо-
весы для термогравиметрии, которые также регистрируют ско-
рость изменения массы. Схема прибора приведена на рис. 1.7. 
Ячейка для ДТА имеет регистратор разности температур 
Т исследуемого образца и эталона — оксида алюминия(III)
Al2O3 и регистратор температуры образца Т. Нагрев ячейки 
осуществляется с помощью программного регулятора нагрева, 
обеспечивающего заданную скорость нагрева (обычно 1...10 
град/мин) и равномерность повышения температуры. Закры-
ваемые крышкой платиновые тигли с карманами для термопар
 заполняются исследуемым веществом и эталоном. Термопары 
подключены к гальванометрам зеркального типа. Нагрев осу-
ществляют с помощью печи. Световые сигналы от источников 
света, отражаясь от зеркальных поверхностей гальванометров, 
падают на* фотобумагу. Регистрирующий барабан вращается 
с постоянной скоростью и обеспечивает развертку записи 
сигналов во времени. Дополнительным источником света на 
фотобумагу наносятся шкалы времени и массы.

Держатель образца соединен с весами, автоматически ре-
гистрирующими текущую массу образца (ТГ-кривая). С по-
мощью электромагнитной катушки и магнита регистрируется 
cкорость перемещения коромысла, соответствующая скорости 
уменьшения массы образца (ТГП-кривая). Результаты после 
проявления фотобумаги обрабатываются.

Методика работы включает подготовку дериватографа 
к работе, калибровку прибора, проведение испытания, обра-
ботку полученных кривых, расчеты и интерпретацию полу-
ченных результатов.

Подготовка дериватографа  к  работе.  Берут  навеску  иссле-
дуемого образца   (масса  около   100...150  мг  в  зависимости  от 
плотности вещества) в одном платиновом тигле и такую же на-
веску — в другом. Тигли закрывают крышками и устанавливают 
в  ячейку   прибора   на   торцы  держателя  образцов,   накрывают 
кварцевым стаканом и опускают печь.

Барабан при красном свете заряжают фотобумагой, за-
крывают кожухом и устанавливают в прибор. Рассчитывают и 
устанавливают необходимую скорость вращения барабана.

Поворотом, диска программного управления задают на-
чальное напряжение и скорость его повышения. Например, 
установка на делении 200 мин обеспечивает скорость нагрева 
5 град/мин.

Устанавливают чувствительность гальванометра ТГП 1/10 и 
гальванометра ДТА 1/5. Предел измерения гальванометра 
Т устанавливают на конечную температуру 600°С.

Калибровка прибора. Согласно инструкции на прибор 
проводят калибровку по массе и температуре. В соответ-
ствии со значением конечной температуры устанавливают де-
ление штриховального шаблона напротив щели регистрирующего 
барабана. Включают двигатель барабана, при этом зажигаются 
источники света штриховки и отсчета времени. По-окончании 
калибровки выключают двигатель и возвращают шаблон в 
исходное положение. Устанавливают конкретную скорость вра-
щения барабана, выбранную для опыта.

Методика анализа. После подготовки прибора анализ про-
водят в следующем порядке: дезарретируют весы, включают 
гальванометры, ручку барабана ставят в нулевое положение, 
включают двигатели регулятора напряжения и регистрирующего 
устройства. Включают нагрев печи и источники света для записи 
всех четырех параметров — Т, ТГ, ТГП и ДТА.

После завершения анализа на конечной температуре (или 
после полного оборота барабана) выключают двигатели регуля-
тора напряжения и регистрирующего барабана, нагрев печи, 
источники света, гальванометр и арретируют весы. Регистри-
рующий барабан вынимают из прибора и приподнимают печь.
Светочувствительную фотобумагу проявляют, фиксируют и 
сушат обычным образом. Затем проводят обработку экспери-
ментальных кривых.

На кривой нагревания температура откладывается по оси 
ординат снизу вверх, время  — по оси абсцисс слева направо. 
На ТГ-кривой масса образца откладывается по оси ординат 
сверху вниз. Запись кривой ТГП представляет собой первую 
производную термогравиметрической кривой, а запись кривой 
ДТА — разность температур T. Если при нагревании в образце 
не происходит никаких, физических или химических превраще-
ний, то T остается постоянной и кривая идет параллельно 
оси времени . Если же изменяется физическое состояние 
образца или происходят термические превращения, то кривая 
ДТА отклоняется от базовой линии: для экзотермических 
реакций — вверх, для эндотермических — вниз. Соответственно 
на кривой появляются экзотермический пик (экзотерма) и 
эндотермический пик (эндотерма).

Ширину пика определяют по оси абсцисс как временной или

температурный интервал между точками начала отклонения 
кривой от базовой линии и возврата к ней. Высоту пика 
определяют по перпендикуляру к оси абсцисс между вершиной 
пика и интерполированной базовой линией. Начальная темпера-
тура Tн — температура, при которой изменение массы образца 
достигает предела чувствительности термовесов и начинает пре-
вышать его, а конечная Тк — температура, при которой интег-
ральное изменение массы в процессе (или на стадии) достигает 
максимума. Температурный интервал реакции определяют как 
разность конечной и начальной температур (Тк — Тн).

Поскольку кривые на дериватографе записываются как 
функции времени, то для их перевода в кривые зависимости от 
температуры проводят разметку дериватограммы: из точек 
пересечения кривой Т с горизонтальными калибровочными 
линиями температуры опускают перпендикуляры на ось абсцисс 
и наносят соответствующие значения температуры. Значения 
могут быть нанесены с постоянным шагом. Для выражения 
потери массы образца в процентах по кривой ТГ производят 
пересчет с учетом начальной массы анализируемого образца 
и масштаба шкалы ТГ.

Режим испытания строго фиксируют в рабочем журнале, 
где указывают: испытуемый образец; его характеристику; массу 
навески, мг; инертное вещество (эталон); массу эталона, мг; 
чувствительность (Т, °С; ТГ, мг; ТГП—1/10; ДТА—1/5); 
условия нагревания (печь № 1 или № 2), начальную темпера-
туру, исходное напряжение; расположение штифтов; переключа-
тель скорости; частоту вращения барабана (100, 200 или 
400, мин-1); атмосферу испытания (воздух или инертный газ).

Выбор атмосферы определяется задачами исследования. В 
частности, если необходимо изучить термоокислительную дест-
рукцию, то надо использовать атмосферу воздуха, затем про-
вести анализ в атмосфере инертного газа (обычно азота или 
аргона) и результаты сопоставить между собой.

Обработка дериватограмм. В качестве примера на рис. 1.8 
приведены кривые анализа древесины березы в атмосфере 
воздуха при нагревании до температуры 500°С (стадия, соот-
ветствующая выходу летучих продуктов). Размеченную дери-
ватограмму обрабатывают далее. На ней по кривой ТГП от-
мечают начало процесса потери массы и его окончание (одно-
стадийный процесс). На кривую ТГ переносят значения со-
ответствующих температур Тн и Тк и находят температурный 
интервал реакции (Тк-Тн). Более сложные процессы рас-
сматривают как последовательность одностадийных процессов.

На кривой ДТА устанавливают характер пиков (экзотермн-

Рис. 1.8. Кривые термического анализа 
древесины березы:

М - относительная потеря массы, соответствующая максимальной скорости термического разложения.

ческий или эндотермический), 
рассчитывают на ширину (про-
водя базовую линию), высоту, 
площадь и экстраполированную 
точку начала процесса. Плохо 
разрешенные экзотермы или эндо-
термы могут рассматриваться как 
результат наложения одиночных 
пиков.

Интерпретация результатов 
термического анализа. Как пра-
вило, все кривые сопоставляются 
между собой. Появление эндо-
или экзотермического эффекта, не 
сопровождающегося изменением
массы, может указывать на изменение физического состояния, 
кристаллизацию или структурирование. Например, процесс 
размягчения сопровождается изменением теплоемкости вслед-
ствие изменения возможных видов движения молекул и на кри-
вой ДТА отражается в виде эндотермического излома. Крис-
таллизация и структурирование протекают с выделением теп-
ла, а плавление и разложение сопровождаются его поглоще-
нием. Окисление продуктов термического распада вызывает 
появление ярко выраженного экзотермического пика.

Уменьшение массы, регистрируемое на кривой ТГ (темпе-
ратурные границы процесса определяют с помощью кривой 
ТГП), может являться следствием сушки образца и находить 
отражение на кривой ДТА, а также быть результатом хими-
ческих превращений: термической и термоокислительной деструк-
ции, полимераналогичных превращений и др.

При сопоставлении кривых ТГП и ДТА их вид может 
оказаться аналогичным. Это указывает на протекание химической 
реакции в образце, не сопровождаемой иными превращениями. 
Если же обе кривые показывают изменение, но их вид различен, 
то это свидетельствует о протекании двух или нескольких 
превращений (химических или физических), а появившийся на 
кривой ДТА пик является результатом сложения двух или 
нескольких термических эффектов.

По кривой ТГ представляется возможным определить ско-
рость термического разложения при заданной температуре или

максимальную скорость разложения, соответствующую ми-
нимуму на кривой ТГП. Иногда на кривой Т указывают темпе-
ратуру, соответствующую дискретной потере массы (например, 
10%; 50%). Подобная обработка выполняется непосредствен-
ным измерением и простым расчетом. Более сложным ока-
зывается нахождение эффективных (суммарных) кинетических 
параметров, важнейшим из которых является энергия активации 
термической деструкции.

1.2.3. Определение эффективной энергии активации 
деструкции материала по данным термогравиметрии

Методы расчета энергии активации основаны на формальном 
кинетическом уравнении

vТ=−dωdT=(Avнагр)e−ERTωn(1.1)

где vT — скорость термодеструкции;  — масса вещества, 
расходуемая в реакции разложения; и vнагр — скорость нагрева-
ния; n — порядок реакции; А — предэкспоненцнальный мно-
житель.

Для расчета E используют метод Райха — Фуосса. Согласно 
этому методу расчет выполняют с использованием точки пере-
гиба на кривой ТГ, которую находят по кривой ТГП. Этой
точке   соответствуют   параметры  vmax, Tmax, max, входящие в уравнение прямой:

lgvТ=lgA+ER[(ωmaxvmaxTmax2)lgω−(12,3T)],(1.2)

где  vmax — максимальная  скорость  разложения; Tmax и max — 
температура  и  масса, соответствующие максимальной скорости
разложения.

Тангенс угла наклона этой прямой равен значению E/R. 
В работе [19] графическое определение vT и ручной расчет 
заменены более точным численным дифференцированием кривой 
ТГ с расчетом величины Е на ЭВМ серии ЕС. Программа 
составлена на алгоритмическом языке ФОРТРАН. Алгоритм 
этой программы включает следующие операции:

ввод исходной информации — массивов значений массы и 
температуры, определенных по ТГ-кривым через равные интер-
валы 1/T, а также заданного числа точек;

определение скорости деструкции с помощью подпрограммы 
«Дифференцирование функции, заданной таблицей значений в 
равноотстоящих точках». Эта подпрограмма вычисляет вектор 
z=(z1…zn) значений производной функции, заданной вектором

y=(y1…yn) ее значений у, в n равноотстоящих точках хi с шагом 
h=xi — хi-1 (i = 2,...,n), где хi—производная интерполяцион-
ного многочлена Лагранжа 2-й степени уi(х) = aix2+bix+ci,
построенного по трем последовательным точкам. При этом рас-
считываются величины аi, bi, сi;

нахождение значений массы max, температуры Tmax и 
скорости разложения vmax, соответствующих точке перегиба 
на ТГ-кривой;

определения коэффициента (max/vmaxT2max);

вычисление   значений  lgvТ,   и   (max/vmaxT2max)lg-1/2,3T;

аппроксимация полученного ряда точек многочленом вида 
ах + b методом наименьших квадратов, где а равно E/R, b равно частотному фактору А.

Программа приведена в Приложении 1. По данным автора 
программы [19], при объеме выборки, равном 10, коэффи-
циент вариации для двух полимеров при ручном расчете со-
ставляет 3,28...4,37%, а при расчете на ЭВМ — 0,79...1,28%.

1.2.4. Термомеханический анализ

Термомеханический анализ используется для установления 
температурных переходов (Т„) в древесине или целлюлозе. 
Их регистрируют при механическом воздействии на образец 
в заданном режиме нагревания. Температурным переходам 
отвечает какое-либо изменение структуры образца. Однако 
характер этого изменения не обязательно должен доказываться 
результатами самого термомеханического анализа. Обычно 
метод ТМА дополняют другими методами исследования. 
Исключение составляют задачи прямого определения значений 
ТП для технологических целей установления температурных 
интервалов переработки волокнистых полуфабрикатов или 
эксплуатации целлюлозных материалов в режиме нагревания.

Результаты анализа регистрируются в виде зависимости по-
казателя механических свойств образца от температуры. График 
этой зависимости называют термомеханической кривой (ТМ-
кривой). Наибольшее распространение получили методы, в ко-
торых регистрируют динамический модуль сдвига образцов 
(главным образом при исследовании синтетических полимеров) 
или деформацию сжатия .

Метод снятия ТМ-кривых при статически действующей 
нагрузке — метод изодинамического нагрева — заключается в 
постоянном воздействии на образец нагрузки, создающей

заданное напряжение , а деформация регистрируется при 
линейном повышении температуры в испытательной ячейке. 
Используют также метод периодически действующей нагрузки, 
при этом степень обратимости деформации выявляется в опреде-
ленном температурном интервале более четко, чем при изоди-
намическом нагреве. Периодическое нагружение осуществляют 
через интервал в несколько градусов при продолжительности 
действия нагрузки в течение примерно 15 с, при статически 
действующей нагрузке показания снимают через 5...10°С, а в 
области температурных переходов это делают чаще. Получен-
ные значения деформации используют для построения ТМ-
кривой.

Дополнительное включение в установку двухкоординатного 
самопишущего прибора позволяет производить запись ТМ-кри-
вой на диаграммную ленту.

Выбор скорости повышения температуры в режиме изодина-
мического    нагрева    определяется    скоростью    протекания    ре-
лаксационных  процессов и зависит от собственных  параметров 
образца.   Для  однотипных   по   своей   природе   материалов   ско-, 
рость   нагрева   устанавливают   на   основании   результатов,   по-
лученных при снятии серии ТМ-кривых путем установки образ-
ца   в   прибор,   нагретый   до   заданной   температуры,   и   снятия 
отсчетов, начиная непосредственно с момента установки, причем 
температура   сохраняется   постоянной.   Следующая   ТМ-кривая 
снимается таким же образом, но при более высокой температуре. 
Полученное   семейство   кривых   представляет  температурно-вре-
менную   зависимость  деформации   образца,   поскольку   каждый 
образец   при    нахождении    в   нагретой    камере   проходит   ряд 
неравновесных   состояний,   соответствующих   условиям   динами-
ческого повышения температуры. Для древесины и волокнистых 
полуфабрикатов  характер  температурно-временной  зависимости 
хорошо    разрешается    при    снятии    ТМ-кривой    со    скоростью 
повышения     температуры     в     нагревательной     печи     прибора
1,0...1,5 град/мин.

Существуют   два   подхода   к   обработке   результатов   термо-
механического   анализа.   Согласно   первому   рассматривают   ка-
чественный   характер   ТМ-кривой   и   количественно   определяют 
значения   Тн,   принимая   за   искомую  ту   температуру,   при   ко-
торой   характер   кривой   достоверно   изменяется.   Найденные   в 
трех   параллельных   опытах   значения   Тн   усредняют.   Согласно 
второму    проводят    количественные    обсчеты    точек    по    всей 
ТМ-кривой,  получая ее  как усредненную из  нескольких  парал-
лельных.   Результаты   дополняют   данными   по   изменению   ли-
нейных  размеров образца   под  действием  температуры — дила-
тометрической    кривой.    По    разности    этих    кривых    находят

«истинную» кривую изодинамического нагрева [12]. По ней 
применительно к узкой температурной области предлагается 
рассчитывать следующие параметры: модуль упругости E,
податливость D и температурный коэффициент деформации
d/dT

E(Ti)=σε(Ti);

Поскольку и при таком расчете абсолютные значения дефор-
мации зависят от условий определения (напряжения при сня-
тии кривой, скорости нагрева, массы образца, его плотности), 
то значение Тн и результаты расчета по формулам (1.3) яв-
ляются относительными кинетическими характеристиками. Для 
одинаковых условий проведения термомеханического анализа 
или для сравнения внутри испытанной серии использование 
результатов правомерно.

Хорошее разрешение температурных переходов получают 
в рамках первого подхода при использовании запресованных 
(таблетированных) образцов. В этом случае регистрируют оста-
точные «замороженные» напряжения в запресованных образцах, 
которые при нагревании в процессе анализа до Тн проявля-
ются вследствие релаксации как деформация восстановления. 
Упругое восстановление возможно только при условии увеличе-
ния числа внутренних степеней свободы, что характеризует 
смысл температурного перехода, отражающего структурные 
изменения.

Снятие ТМ-кривых по методу регистрации процесса упругого 
восстановления позволяет обоснованно отказаться от поправки 
на линейное изменение размера вследствие нагревания. Полу-
чаемая ТМ-кривая имеет знакопеременный характер, тогда как 
действие поправки всегда однозначно. Сочетание термомеха-
нического анализа таблетированных и измельченных образцов 
исследуемого объекта позволяет с точностью ±3°С установить 
значение Тн.

Целлюлозные и древесные образцы гигроскопичны. Вода 
является пластификатором целлюлозных систем, что требует 
специального учета при термомеханическом анализе. Для этого 
образцы доводят до абсолютно сухой массы или кондициони-
руют в постоянных условиях, после чего устанавливают в прибор для термомеханического анализа.

Температурный переход при 220...225°С, интерпретируемый 
как температура стеклования целлюлозы, лежит в пределах ее 
термической деструкции. Требуется подтвердить, что величина 
Тн в технологических задачах имеет смысл границы физиче-

ского состояния, а не является результатом потери массы при 
термическом разложении образца. Подтверждающими резуль-
татами могут быть данные термогравиметрии, согласно ко-
торым находят начальную температуру терморазложения как 
соответствующую потере массы образца до критериального 
значения (1 или 5%).

В исследованиях физико-химических свойств целлюлозы, 
где требуется строгость доказательств, значение температуры 
стеклования целлюлозы устанавливают как функцию от доли 
нелетучих пластификаторов в целлюлозе с последующей экстра-
поляцией значений на нуль.

Для снятия ТМ-кривых используют приборы типа ПТП-1 и 
динамометрические весы Картина. Прибор типа ПТП-1 позво-
ляет создавать напряжение в образце 50 кПа (0,5 кг/см2). Де-
формацию фиксируют с помощью индикатора часового типа. 
Точность при такой регистрации результатов невысока. Лучшие 
результаты получают с использованием прибора, смонтирован-
ного на базе аналитических весов и получившего название 
динамометрических весов Картина.

Снятие ТМ-кривых на весах Картина. Динамометрические 
весы Картина (рис. 1.9)—прибор, предназначенный для авто-
матической записи ТМ-кривых с образцов, приготовленных 
для испытания в виде таблеток или порошка при различных 
постоянных нагрузках в пределах от 10 до 100 кПа в интервале 
температур от 20 до 260°С. Установкой блока охлаждения 
нижний предел может быть сдвинут до температуры — 50°С. 
К плечу через струну прикреплен пуансон с диаметром в месте 
контакта с образцом 8 мм. Для размещения образца имеется 
подъемный столик. Двухкоординатный самописец регистрирует 
температуру нагрева и деформацию. Прибор допускает прямое 
снятие отсчетов с последующим построением ТМ-кривой.

Подготовка образца. Для анализа древесины или дру-
гого прочного материала (картона, древесноволокнистых плит 
и др.) используют механическое выпиливание образцов. Во 
избежание разрушения подгонку окончательного размера 
производят с помощью надфиля, доводя диаметр до 10 мм. Высо-
та заготовки должна составлять 2...5 мм. При необходимости 
ее обеспечивают подгонкой на абразивном круге.

Для анализа листовых волокнистых полуфабрикатов их 
измельчают с использованием, например, бытовой электро-
кофемолки с последующим фракционированием на ситах. От-
бирают фракцию 1,0...0,25 мм и кондиционируют. Таблетиро-
вание образцов проводят в гидравлическом лабораторном 
прессе. Пресс-форму цилиндрического типа диаметром 50 мм 
и высотой 40 мм с отверстием диаметром 10 мм, снабженную

двумя пуансонами (рис. 1.10), нагревают на подкладном метал-
лическом листе толщиной 2...5 мм в горячем прессе в течение 
15 мин. Навеску массой 0,30 г засыпают в предварительно 
нагретую пресс-форму и прессуют в течение 4 мин при давле-
нии 500 МПа. Температура плит пресса и пресс-формы со-
ставляет 100°С. Во избежание повреждения плит пресса на 
верхнюю втулку надевают шайбу диаметром 100 мм, также на-
гретую до температуры 100°С. В таких условиях получают 
таблетку плотностью 1200 ... 1300 кг/м3. Таблетку извлекают 
и устанавливают в прибор для ТМА.

Для образцов, имеющих насыпную массу не менее 400 кг/м3 
(выделенные препараты лигнина, препараты целлюлозы Кюршне-
ра и т. п.), таблетирование не является обязательным, если в 
проводимом исследовании ТМ-кривые, полученные на таблети-
рованных и порошкообразных образцах, не будут сравниваться 
между собой иначе, чем по значениям Тн.

Методика анализа. Сначала готовят прибор для записи ре-
зультатов. В двухкоординатный самописец помещают лист диаг-
раммной бумаги на планшет таким образом, чтобы линия, огра-
ничивающая двухкоординатную сетку сверху, совместилась с 
двумя горизонтальными рисками, находящимися в плоскости 
планшета, а линия, ограничивающая координатную сетку сле-
ва,—с вертикальной риской. С помощью ручек устанавливают 
масштабы для шкалы температуры х 1 мВ/см, для шкалы 
деформации у 20 В/см.

Предварительно без образца определяют график нагрева пе-
чи, задаваемый с помощью ЛАТРа с тем, чтобы скорость повы-
шения температуры в печи лежала в пределах 1,0...1,5 град/мин. 
Записывают условия нагрева: напряжения по показаниям 
вольтметра, значения температуры из диаграммы самописца и 
рассчитанную скорость нагрева.

Пример записи приведен ниже.

| Время, мин. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | И т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 130 | 130 | 135 | 135 | 140 |  |
| Температура, °С | 20,0 | 31,1 | 42,9 | 53,8 | 65,6 |  |
| Скорость нагрева, град/мин | - | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |  |

Полученные значения используют для назначения режима 
нагревания. Если этот узел не автоматизирован, то напряжение, 
подаваемое на печь, регулируют вручную.

Исследуемый образец помещают в форму подъемного сто-
лика, который ввинчивают в направляющую перфорированную 
трубу на 3...5 оборотов до соприкосновения образца с пуансоном. 
На чашку весов устанавливают набор гирь для обеспечения

заданного напряжения в образце (m пуансона-m гирь)/S. 
Для напряжения 10 кПа набор гирь составляет 163,60 г. Дезар-
ретируют весы и проверяют соосность образца и пуансона ви-
зуально через перфорацию в направляющей трубе. При не-
совпадении пуансон приподнимают с помощью арретира и опу-
скают вновь. Допускается небольшая поправка пуансона 
спичкой через перфорацию. Затем осторожно устанавливают 
нагревательную печь. При работе с порошкообразными 
образцами после установки нагревательной печи прибор не 
включают в сеть, а оставляют под нагрузкой для релаксации 
напряжений в образце, и запись ТМ-кривой проводят на сле-
дующие сутки.

Прибор включают в сеть, устанавливают с помощью ЛАТРа 
режим нагрева. Нажимают кнопку самописца «двиг» и кнопку 
«контроль нуля». Ручками «установка нуля» выводят указатели 
на начальные отметки шкал координат х и у. Нажимают 
кнопку «перо», при этом перо должно совместиться с отметкой 
«0» диаграммы, кнопку возвращают в исходное положение. 
Установочными винтами приводят в соприкосновение лампу-
механотрон с плечом весов, что проявляется в срабатывании 
указателя шкалы у. Этот указатель устанавливают на отметку, 
близкую к середине шкалы для таблетированных образцов 
или к «0» для порошкообразных и выпиленных. Затем нажимают 
кнопку «диагр», регулируют при необходимости пишущее уст-
ройство и нажимают кнопку «перо». Включают нагревательную 
печь.

В процессе снятия ТМ-кривой на самописце регистрируют-
ся температура в печи (температура образца) и деформация 
(перемещение плеча весов). Для перевода записываемых зна-
чений по шкале у, мм, в действительную деформацию прибор 
снабжен оптической системой, позволяющей с точностью 0,7 мкм 
по шкале визуально регистрировать перемещение пуансона, 
которое собственно и является действительной деформацией 
образца.

После достижения конечной температуры прибор отключают, 
весы арретируют, нагревательную печь опускают и вынимают 
образец. Диаграмму обрабатывают или строят ТМ-кривую.

Калибровку прибора проводят не реже 1 раза в месяц. При этом калибруют 
термопару, устанавливают масштаб измеряемых величин на двухкоординатном 
самописце, корректируют при необходимости режим нагрева печи.

В рабочем журнале указывают: испытуемый образец, его 
характеристику; способ подготовки образца (таблетирование, 
измельчение, выпиливание); массу навески, мг; высоту образца, 
мм; режим испытания (изодинамический нагрев при скорости

повышения температуры  1,1...1,2 град/мин  и  напряжение  в об-
разце 10 кПа); конечную температуру испытания, °С.

В журнал записывают текущие данные для трех параллель-
ных определений, а из диаграммы переносят значения для пост-
роения ТМ-кривых в желаемом масштабе или обрабатывают 
кривую по диаграмме. Пример записи в журнале по первому 
варианту:

Форма I

| Продол- Житель- ность. Мин | Напря- жение В | x, мм | Темпе- ратура, °С | Ско- рость нагрева, Град/ Мин | у, мм | Деформация. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мкм | % |
| 0 | 130 | 0 | 20,0 | - | 2 | - | - |
| 5 | 130 | 1 | 25,6 | 1,1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 130 | 2 | 31,0 | 1,1 | 3 | 3 | 0,1 |
| 15 | 135 | 3 | 36,8 | 1,2 | 4 | 6 | 0,2 |

Непосредственно с прибора отсчитываются температура, 
°С (по самописцу КСП-4), и деформация, мкм (по показаниям 
оптической системы). Деформацию выражают в процентах 
только для образцов с фиксированной высотой (таблетиро-
ванных или выпиленных). Скорость нагрева указывают для 
соблюдения воспроизводимости результата. Если плотность 
образца влияет на значения деформации, а также на точность 
определения значений температурных переходов, повышаясь с 
ее увеличением, то скорость нагрева влияет на значение Тн. 
С увеличением скорости нагрева оно сдвигается в область по-
вышенных температур, с уменьшением — пониженных из-за 
релаксационной природы температурных переходов.

Обработка ТМ-кривых. Данные изодинамического 
нагрева трех параллельных образцов (в измельченном виде или 
выпиленных) обрабатывают по первому методу, используя 
графический прием нахождения значения Тн: как точку на 
достоверном отклонении второй ветви кривой от закона, по ко-
торому изменялась ее первая ветвь, или на пересечении 
касательных к двум ветвям ТМ-кривой. На кривой может 
быть несколько переходов, устанавливают значение каждого из 
них. Найденные значения по каждой из трех параллельных 
кривых усредняют, рассчитывают ошибку, с которой определе-
но значение Тн (см. 4.2).

При использовании таблетированных образцов значения 
Тн находят на S-образной кривой как точку изменения знака 
хода кривой, а также изменения закона хода кривой в пределах

Рис 1.11. Графическая обработка ТМ-

кривой

определенного участка: сжатия, 
восстановления, сжатия. На 
рис. 1.11 показаны возможные 
температурные переходы и их 
графическая обработка.

Согласно второму методу обработки, в котором используют 
данные дилатометрии, ТМ-кривые усредняют для получения 
суммарной статистической термомеханической кривой, рассчи-
тывая средние значения деформации i средние квадратиче-
ские отклонения S, при определенных значениях температуры Ti, а также ошибку i,. Из суммарной кривой вычитают кри-
вую температурной зависимости линейных размеров при нагре-
вании, найденную в независимом дилатометрическом опыте 
и имеющую свои рассчитанные оценку дисперсии и ошибку 
[12]. Тогда ошибки двух методов суммируют по закону:

Δε=±ΔεТ2+Δεл2

где Т — ошибка при определенной температуре Тi, при полу-
чении средней суммарной термомеханической кривой; Л — 
ошибка при той же температуре при получении кривой зависи-
мости линейных размеров от температуры.

За  значение   Тn   принимают  температуру,   соответствующую
излому ТМ-кривой с указанием соответствующего доверитель-
ного интервала (см. 4.4.2).

Поправка на изменение линейного размера  при нагревании 
образца повышает точность при обоих методах обработки, 
когда анализируются измельченные образцы. Однако это значи-
тельно усложняет определение Тн и требует дополнительного 
приборного оснащения. В ряде случаев при работе с измель-
ченными образцами этой поправкой пренебрегают, например, 
когда на ТМ-кривой имеется резкий переход.

1.3. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ И ФОТОКОЛОРИМЕТРИЯ

Фотометрические методы — это методы качественного и ко-
личественного анализа, основанные на измерении интенсивности 
пропускания, поглощения или рассеяния инфракрасного, ви-

димого и ультрафиолетового излучения исследуемым веществом. 
К фотометрическим методам анализа относят атомно-абсорб-
ционный анализ, фотометрию пламени, турбидиметрию, нефе-
лометрию, люминесцентный анализ (флуориметрию), спектро-
скопию отражения и молекулярно-абсорбционный фотометриче-
ский анализ.

1.3.1. Методы молекулярно-абсорбционного
 фотометрического анализа

В анализе древесины и технических целлюлоз для количест-
венного определения компонентов или примесей, особенно малых 
количеств веществ, а также качественной характеристики и стру-
ктурных исследований широко используют различные методы 
молекулярно-абсорбционного фотометрического анализа. Эти 
методы основаны на избирательном поглощении электромаг-
нитного излучения в ультрафиолетовой (при длинах волн 200 ... 
400 нм), видимой (400...760 нм) и инфракрасной (0,76...25 мкм) 
областях молекулами определяемого компонента или его со-
единения с соответствующим реагентом. Вещества, погло-
щающие видимый свет, окрашены. Наблюдаемый цвет раствора 
окрашенного вещества является дополнительным к поглощен-
ному. Бесцветные или слабоокрашенные вещества часто можно 
определить, добавив реагент, который образует с ними интен-
сивно окрашенное соединение или соединение, поглощающее 
ультрафиолетовое излучение. Обычно используют реакции 
синтеза окрашенных соединений, а иногда реакции окисления-
восстановления.

Молекулярно-абсорбционный фотометрический анализ вклю-
чает спектрофотометрию, фотоколориметрию и визуальную 
фотометрию (колориметрию). В отличие от последней фотоколо-
риметрия и спектрофотометрия являются инструментальными 
методами, в которых поглощение света измеряют с помощью 
приборов, снабженных фотоэлементами. Из этих методов в 
данном учебном пособии рассматриваются фотоколориметрия и 
спектрофотометрия, применяемые для определения окрашенных 
веществ и веществ, поглощающих излучение в ультрафиолетовой 
(УФ) области. В фотоколориметрических и спектрофотометри-
ческих методах измеряют поглощение излучения при определен-
ной длине волны как функцию концентрации анализируемого 
вещества в растворе с последующим расчетом массовой доли 
компонента древесины, остаточного компонента в технической 
целлюлозе и др.

При использовании монохроматического излучения в случае 
разбавленных растворов (концентрация растворенного веще-

ства 0,01 моль/дм3) оптическая плотность (погло-
щательная способность) подчиняется основному закону свето-
поглощения — объединенному закону Бугера — Ламберта — Бера

D=cl

где D = lgI0/I — оптическая плотность раствора (I0 — интен-
сивность падающего потока монохроматического излучения, I — 
интенсивность потока излучения, прошедшего через слой погло-
щающего раствора);  — молярный коэффициент поглощения ве-
щества, дм3мольсм-1; с — концентрация поглощающего 
вещества, моль/дм3; l — толщина поглощающего слоя, см.

Молярный коэффициент поглощения является 
характеристикой определяемого вещества, тогда как оптиче-
ская плотность — характеристикой отдельной пробы раствора.

В случаях, когда концентрацию поглощающего вещества в 
растворе невозможно выразить в моль/дм3, вместо молярного 
коэффициента поглощения используют так называемый удель-
ный коэффициент и видоизмененную форму закона Буге-
ра — Ламберта — Бера

D = kcl,

где k — удельный коэффициент поглощения вещества, дм3
г-1см-1.

Закон Бугера — Ламберта — Бера лежит в основе расчетов 
в фотометрических анализах. При l = const (обычно l=1 см) 
оптическая плотность раствора данного вещества прямо про-
порциональна его концентрации. Это позволяет определять 
концентрацию растворов по градуировочным графикам, которые 
строят по значениям оптической плотности серии эталонных 
растворов различной концентрации. Также можно рассчитывать 
искомую концентрацию по молярным или удельным коэффи-
циентам поглощения, установленным с помощью градуировочных 
графиков. В последнем случае оптическая плотность должна 
строго подчиняться закону Бугера— Ламберта — Бера. В первом 
случае допустимо отклонение градуировочного графика от линей-
ной формы. Измерения оптической плотности можно произво-
дить при длинах волн, как соответствующих, так и не соответ-
ствующий максимумам спектров поглощения.

Спектрофотометрический метод применяют и для определе-
ния в растворах концентраций нескольких веществ при совмест-
ном присутствии. Оптическая плотность является аддитивным 
свойством и поэтому для смеси не взаимодействующих между 
собой компонентов она равна сумме оптических плотностей 
этих компонентов при одной и той же длине волны

D=Di=icili

Для раствора, содержащего n окрашенных или поглощающих 
УФ-излучение веществ, проводят n независимых измерений 
оптической плотности при n различных длинах волн i. Полу-
чают систему линейных уравнений, решая которую, находят 
концентрации содержащихся веществ.

В частном случае двухкомпонентных систем обычно заме-
ряют оптические плотности при двух длинах волн, соответствую-
щих максимумам спектров поглощения каждого из двух компо-
нентов. Тогда получают систему двух уравнений

При 1	D1=1’c’l+1’’c’’l

При 2	D2=2’c’l+2’’c’’l

где ' и " — молярные коэффициенты поглощения соответ-
ствующих компонентов; с' и с" — концентрации этих компо-
нентов.

Если e1’, e1’’ е2’, е2’’ известны, D1 и D2 измерены в опыте, то из 
этих двух уравнений можно рассчитать концентрации с' и с".

На принципе аддитивности оптической плотности основано 
введение поправок на растворитель и контрольное определение, 
когда при измерении оптической плотности раствора определяе-
мого вещества вычитается оптическая плотность раствора срав-
нения.

Для измерения оптической плотности растворов в видимой 
области используют фотоэлектроколориметры, а для 
УФ и видимой области — спектрофотометры.

При работе с фотоэлектроколориметрами и спектрофотометра-
ми, как и с любым другим физико-химическим прибором, сначала 
необходимо ознакомиться с прилагаемой к нему инструкцией 
и строго соблюдать ее во время работы.

В качестве растворителей следует использовать только такие, 
которые не поглощают света в данной области (УФ или ви-
димого). Концентрацию рабочих растворов подбирают таким 
образом, чтобы измеряемое значение оптической плотности 
находилось в пределах 0,2...0,8. При высоких концентрациях 
интенсивность прошедшего излучения становится слишком 
малой и на измеряемую оптическую плотность оказывает влия-
ние рассеянное излучение, что приводит к отклонениям от 
закона Бугера—Ламберта—Бера. Для получения растворов 
требуемых малых концентраций используют метод последова-
тельных разведении, причем взвешивание растворов и раство-
рителей дает меньшую ошибку, чем разведение по объему.

При очень низких концентрациях ошибка в показаниях прибора 
становится слишком большой по сравнению с определяемой 
величиной.

1.3.2.  Построение градуировочных графиков

Градуировочные графики строят, пользуясь эталонными 
растворами чистых веществ. Для построения графика необхо-
димо приготовить 5...10 растворов с различной концентрацией 
эталонного вещества с таким расчетом, чтобы это число раство-
ров охватило весь интервал, в пределах которого может из-
меняться концентрация определяемого вещества.

В мерные колбы вместимостью 25 см3 с притертыми пробками 
наливают с помощью пипеток различные объемы эталонного 
раствора определяемого вещества и соответствующие реагенты 
согласно методике анализа, затем разбавляют до метки водой, 
буферным раствором или другим соответствующим растворите-
лем и хорошо перемешивают.

При построении градуировочных графиков необходимо под-
бирать концентрацию раствора и толщину кюветы таким об-
разом, чтобы крайние значения оптической плотности состав-
ляли от 0,05 до 1,5. Измерение оптической плотности ниже 0,05 
и выше 1,5 приводит к значительному увеличению ошибки 
измерения.

Значения оптической плотности полученных разбавленных 
эталонных растворов измеряют в порядке увеличения их кон-
центрации в фотоэлектроколориметре с соответствующим свето-
фильтром или в спектрофотометре при соответствующей длине 
волны. В качестве раствора сравнения используют раствор, 
составляемый в соответствии с методикой анализа, но без опре-
деляемого вещества. Реагенты, не поглощающие излучения в 
данной области спектра, в раствор сравнения можно не 
добавлять. Измеряют оптические плотности трех параллельных 
проб всех приготовленных разбавленных эталонных растворов 
с различной концентрацией определяемого вещества. По полу-
ченным данным на миллиметровой бумаге строят график. 
Для, получения наиболее точного графика следует пользоваться 
методом наименьших квадратов (см. 4.4.1). По оси абсцисс 
откладывают концентрацию вещества в растворе в граммах, 
милли- или микрограммах в 1 дм3 или 1 см3 раствора (в зави-
симости от условий конкретного анализа), а по оси ординат— 
значения оптической плотности.

Градуировочный график также можно построить, пользуясь 
эталонными растворами, приготовленными из различных на-

весок чистого вещества в определенном объеме растворителя. 
При разбавлении эталонного раствора его определенные 
порции можно не отмерять пипетками, а отвешивать на ана-
литических весах.

Градуировочные графики необходимо периодически прове-
рять — при смене реагентов и для нового прибора.

1.3.3. Хромофоры органических соединений
и применение методов фотоколориметрии и спектрофотометрии в 
анализах древесины и целлюлозы

Поглощение видимого и УФ-излучения органическими 
соединениями обусловлено переходами электронов в молеку-
лах, переводящими их в возбужденное состояние. Практическое 
значение имеют переходы электронов -связей * и n-
электронов неподеленных пар гетероатомов n*, так как им 
соответствуют длины волн, попадающие в рабочий интервал 
приборов. Полностью насыщенные соединения не проявляют 
избирательного поглощения ни в видимой, ни в доступной для 
измерений части УФ-области. Соединения, содержащие одну 
двойную связь, поглощают свет в дальней УФ-области при 
длинах волн менее 200 нм. Сопряженные двойные связи вы-
зывают поглощение при больших длинах волн, причем чем 
длиннее цепь сопряжения, тем при большей длине волны наблю-
дается поглощение. При достаточно большой длине цепи сопря-
жения поглощение переходит в видимую область. Смещению 
максимума поглощения в сторону более длинных волн способ-
ствуют ароматические и гетероциклические фрагменты, а также 
электронодонорные группы, содержащие у гетероатома непо-
деленные пары электронов.

Вся сопряженная система в органическом соединении назы-
вается хромофором. От строения хромофора зависит длина 
волны, соответствующая максимуму поглощения в спектре. 
Введение заместителей вызывает смещение полосы поглощения 
и изменение его интенсивности. В зависимости от непосред-
ственного окружения хромофора максимум его поглощения 
может сдвигаться либо в сторону более длинных волн (бато-
хромный сдвиг), либо в сторону менее длинных волн (гипсо-
хромный сдвиг).

Основными типами хромофоров в органических соединениях 
служат: диеновые и полиеновые системы; карбонильные группы, 
сопряженные с двойными связями; бензольные кольца, особенно 
сопряженные с другими хромофорами; хиноны; ароматические 
гетероциклические системы, в том числе фуран и его производ-
ные. Следует заметить, что у бензольных колец, сопряженных

с дополнительными хромофорами, положение максимумов погло-
щения и их интенсивность колеблются в широких пределах. 
Вещества, не способные к поглощению, можно определить 
спектрофотометрически или фотоколориметрически, добавив 
реагент, образующий с определяемым соединением поглощаю-
щий комплекс или хромофорную систему.

Макромолекулы целлюлозы и других полисахаридов не 
содержат хромофоров и поэтому не поглощают свет ни в ви-
димой, ни в УФ-области. То же самое относится к продуктам 
их гидролиза, моносахаридам. Однако моносахариды дают 
многочисленные цветные реакции с различными реагентами 
(фенолами, ароматическими аминами) с образованием окрашен-
ных продуктов, пригодных для фотоколориметрического или 
спектрофотометрического определения. Обычно цветная реакция 
обусловливается образованием из моносахарида фуранового 
цикла, который и дает окрашивание.

В противоположность углеводам лигнин, имеющий арома-
тическое строение, поглощает УФ-излучение [11; 24]. В спектре 
лигнина имеются интенсивный максимум поглощения в области 
длин волн 203...208 нм, четко выраженное плечо около 230 нм 
и характерный, но менее интенсивный по сравнению с первым 
максимум в области 280 нм у лигнинов хвойных древесных 
пород и при 275...278 нм — у лигнинов лиственных древесных 
пород. Интенсивность поглощения у лиственных лигнинов 
ниже, чем у хвойных. Спектр лигнина представляет собой 
сумму накладывающихся друг на друга полос поглощения раз-
личных хромофоров, входящих в макромолекулы лигнина: 
бензольных колец, содержащих фенольные гидроксильные груп-
пы; сопряженных с бензольным кольцом карбонильных групп 
и двойных связей; дифенильных структур; группировок хи-
нонов и метиленхинонов и др.

Различные  химические обработки  лигнина,   в том  числе  ва-
рочными  агентами  в  процессах  получения  из древесины техни-

ческих целлюлоз и других волокнистых полуфабрикатов, за 
исключением действия окислителей и щелочей в жестких усло-
виях, не затрагивают основных хромофорных группировок. 
Это позволяет использовать УФ-поглощение лигнина для его 
количественного определения в технических .целлюлозах, в суль-
фитных и сульфатных варочных растворах в ходе делигнифика-
ции, в отработанных щелоках, а также в кислых фильтратах при 
определении лигнина Класона.

Применяемые в анализе древесины и технических целлюлоз 
и включенные в данное учебное пособие методы фотометрическо-
го анализа условно можно подразделить на следующие группы.

1. Прямой анализ методом поглощения в У Ф-
области. К этой группе относятся: методы спектрофото-
метрического определения кислоторастворимого лигнина в 
фильтратах, получаемых при определении лигнина в древесине и 
остаточного лигнина в технических целлюлозах гидролизом с 
концентрированной серной кислотой (см. 2.9.4 и 3.2.5); опреде-
ление остаточного лигнина в технических целлюлозах спектро-
фотометрическим методом в кадоксене (см. 3.2.6); определение 
фурфурола спектрофотометрическим методом при анализе тех-
нических целлюлоз на остаточные пентозаны (см. 3.2.9). 
Спектрофотометрию в УФ-области можно также использовать 
для количественного определения лигнина, содержащегося в 
древесине, растворением ее в ацетилбромиде (см. 2.9.3).

2. Прямой анализ методом светопоглощения 
в видимой области. Этот метод в химии древесины и 
целлюлозы применяется сравнительно редко. К этой группе от-
носится фотометрическое (фотоколориметрическое или спектро-
фотометрическое) определение таннинов в водных экстрактах, 
извлеченных из древесины или коры (см. 2.4.2).

3. Измерение поглощения в видимой области 
продуктами реакций с определяемым веществом. 
Эта группа методов включает: фотоколориметрическое опреде-
ление фурфурола с орсином при определении пентозанов в 
древесине и остаточных пентозанов в технических целлюлозах 
(см. 2.6.2 и 3.2.8); фотоколориметрическое определение моносаха-
ридов при анализе гидролизатов легко- и трудногидролизуемых 
полисахаридов древесины методом хроматографии на бумаге 
(см. 2.8.7).

4. Спектрофотометричеекий анализ многоком-
понентных систем — определение с о-толуидиновым реаген-
том галактуронана, пентозанов и гексозанов в пектиновых 
веществах, извлеченных из древесины (см. 2.7.2). Спектрофото-
метрический анализ многокомпонентных систем можно также 
использовать для определения лигнина в растворах в присут-

ствии углеводов, измеряя поглощение при двух длинах волн 
(см. 2.9.3) н для определения остаточных пентозанов в 
технических целлюлозах по фурфуролу с поправкой на гидро-
ксиметилфурфурол (см. 3.2.9).

5. Определение функциональных групп в техни-
ческнх и окисленных целлюлозах с применением или 
получением в ходе анализа органических красителей. К этой 
группе методов относятся определение восстанавливающих 
карбонильных групп по реакции их с хлоридом 2,3,5-трифенил-
тетразолия с фотоколориметрическим определением образующе-
гося красителя — формазана (см. 3.3.3) и определение карбок-
сильных групп фотоколориметрическим измерением связанного 
основного красителя — метиленового голубого (см. 3.3.6).

# Глава 2

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДРЕВЕСИНЫ

2.1.  ЦЕЛИ  И ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ДРЕВЕСИНЫ  И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Химический анализ древесины н другого растительного 
сырья имеет важное значение для оценки его пригодности в 
производстве целлюлозы, гидролизных и лесохимических произ-
водствах. Основным сырьем в целлюлозно-бумажном производ-
стве в разных странах мира служит древесина различных 
пород, хвойных и лиственных. В СССР главным образом ис-
пользуют древесину хвойных пород — сосны, ели, пихты и лист-
венницы. В связи с постепенным истощением ресурсов древе-
сины хвойных пород и более низкими ценами на древесину 
лиственных пород доля последней в сырьевом балансе целлюлоз-
но-бумажной промышленности все возрастает. Во многих раз-
вивающихся странах тропической и субтропической климати-
ческих зон для целлюлозного, а также для гидролизных произ-
водств все большее значение приобретает недревесное «одно-
летнее» сырье, такое, как солома культурных злаков, бамбук, 
багасса сахарного тростника, дикорастущие травянистые расте-
ния, тростник различных видов и др.

Разные отрасли производства предъявляют к сырью свои 
специфические требования. Так, при оценке сырья для производ-
ства технической целлюлозы и бумаги важно знать содержание 
целлюлозы, позволяющее предсказать возможный выход про-
дукции, а также для определения режима делигнификации — 
содержание лигнина. Определение выхода редуцирующих саха-
ров позволяет оценить древесину как сырье для гидролизных 
производств. При этом определение содержания пентозанов и

гексозанов укажет на соотношение сбраживаемых и несбражи-
ваемых сахаров, а также на возможный выход фурфурола. Со-
держание метоксильных и ацетильных групп характеризует воз-
можные выходы метанола и уксусной кислоты при пиролизе дре-
весины. Установление содержания отдельных групп экстрактив-
ных веществ (таннинов, смол, летучих эфирных масел н др.) име-
ет важное значение для оценки сырья в канифольно-экстракци-
онном производстве.

2.1.1.  Химический состав древесины

Вещество древесины (древесинное вещество) — это вещество
 клеточных стенок. Биологическое происхождение этого вещества 
обусловливает его сложный химический состав, который можно 
представить в виде схемы (рис. 2.1).

Минеральные вещества составляют обычно очень 
небольшую часть — до 1%. Но в древесине тропических пород, 
а также в недревесном растительном сырье их содержание может 
быть значительно выше — до 8%, а иногда и более. При сжига-
нии древесины и прокаливании остатка от сжигания в му-
фельной печи образуется зола.

Основную массу древесины составляют органические 
вещества (около 99%), которые можно подразделить на 
структурные компоненты и экстративные вещества. К струк-
турным компонентам относят углеводную н ароматическую части 
древесины.

Углеводная часть древесины представляет собой комплекс 
полисахаридов, называемый холоцеллюлозой. Полисаха-
риды, входящие в холоцеллюлозу,— это высокомолекулярные 
соединения (ВМС). Массовая доля холоцеллюлозы обычно 
равна 70...80%, причем в древесине лиственных пород она выше, 
чем в древесине хвойных. В состав холоцеллюлозы входят 
целлюлоза и нецеллюлозные полисахариды — гемицеллюлозы 
(полиозы).

Целлюлоза — основной компонент древесины, составляю-
щий 40...50%. Это полисахарид, макромолекулы которого 
построены из звеньев D-глюкозы (ангидро--D-глюкопиранозы). 
Целлюлоза не растворима в органических растворителях, в 
воде и в растворах щелочей (гидроксидов натрия, калия и др.).

Гемицеллюлозы (полиозы)—это нецеллюлозные поли-
сахариды, которые в отличие от целлюлозы растворимы в щело-
чах, но не растворимы ни в органических растворителях, ни в 
воде. Степень полимеризации (СП) гемицеллюлоз значительно 
меньше (100...200), чем у природной древесной целлюлозы 
(5000...10000). Из гемицеллюлоз в состав древесины листвен-

ных пород входят главным образом ксиланы (глюкуроноксилан)
и в небольшом количестве маннаны (глюкоманнан), а в состав 
древесины хвойных пород и ксиланы (арабиноглюкуроноксилан), 
и маннаны (галактоглюкоманнан, фруктоманнаны).

Кроме гемицеллюлоз, в древесине содержатся также не-
которые водорастворимые нецеллюлозные полнсахариды (крах-
мал, арабиногалактан) и полиурониды, к которым относятся 
пектиновые вещества (комплекс трех компонентов — пектиновой 
кислоты, арабинана и галактана), камеди (в основе строения 
которых лежит полиглюкуроновая кислота) и др. Их рассмат-
ривают как водорастворимые экстрактивные вещества.

Гемицеллюлозы и другие нецеллюлозные полисахариды — 
это в основном смешанные полисахариды (гетерополисахариды), 
которые условно в анализе древесины подразделяют на пенто-
заны и гексозаны. Пентозаны — полисахариды, макро-
молекулы которых состоят в основном из звеньев пентоз. К 
пентозанам относятся ксиланы и арабинаны. Гексозаны — 
полисахариды, макромолекулы которых состоят в основном из 
звеньев гексоз. К гексозанам относятся различные маннаны, 
галактаны (галактан, арабиногалактан) и крахмал.

Древесина хвойных пород содержит меньше гемицеллюлоз, 
чем древесина лиственных пород умеренной климатической 
зоны. В древесине хвойных пород содержание пентозанов и 
гексозанов примерно одинаково, тогда как древесина листвен-
ных пород содержит главным образом пентозаны и сравни-
тельно мало гексозанов. Однако лиственные породы тропиче-
ской зоны по содержанию и составу гемицеллюлоз часто 
близки к хвойным породам.

Ароматическая часть древесины, или лигнин, представ-
ляет собой смесь ароматических полимеров (ВМС) родствен-
ного строения. Доля лигнина в древесине обычно равна 20...30%. 
При этом больше лигнина содержит древесина хвойных пород и 
меньше — лиственных, за исключением тропических, которые по 
содержанию лигнина близки к хвойным породам.

Экстрактивные вещества древесины не входят в 
состав клеточных стенок (но могут иногда пропитывать их). 
Они находятся в полостях клеток или в межклеточных каналах 
(в смоляных ходах в древесине хвойных пород и различных спе-
циализированных каналах в древесине тропических лиственных 
пород). Эти вещества могут экстрагироваться из древесины ней-
тральными растворителями. Массовая доля экстрактивных ве-
ществ в древесных породах умеренной зоны, как правило, неве-
лика (до 3...4%), тогда как некоторые тропические лиственные 
породы содержат очень много экстрактивных веществ (иногда 
до 40%).

Состав экстрактивных веществ чрезвычайно разнообразен, и 
при обычном анализе древесины определяют лишь их групповой 
состав. Их подразделяют на три группы: вещества, летучие с 
паром; вещества, экстрагируемые органическими растворителя-
ми; вещества, экстрагируемые водой (холодной или горячей). 
К экстрактивным веществам относятся преимущественно низко-
молекулярные соединения. Исключение составляют вышеупомя-
нутые водорастворимые полисахариды и полиурониды. Подроб-
нее состав экстрактивных веществ будет рассмотрен в соответ-
ствующем разделе (см. 2.4).

Три основные части древесины (углеводная, ароматическая 
и экстрактивные вещества) существенно различаются по свой-
ствам. Эти различия используют в химическом анализе дре-
весины при выделении ее основных компонентов.

Углеводная часть древесины - гидролизуемая часть. 
При полном гидролизе полисахариды превращаются в соответ-
ствующие моносахарнды. По скорости гидролитической деструк-
ции в кислой среде полисахариды подразделяют на легко- и 
трудногидролизуемые. Различная гидролизуемость обусловлена 
главным образом различиями в надмолекулярной структуре, 
т. е. в энергии сил межмолекулярного взаимодействия. Легко-
гидролизуемые полисахариды способны гидролизо-
ваться разбавленными минеральными кислотами (2...5%-ной 
соляной кислотой) при температуре около 100°С. Трудно-
гидролизуемые полисахариды гидролизуются кон-
центрированными минеральными кислотами (64...80%-ной серной 
кислотой) при нормальной температуре (около 20°С) или раз-
бавленными минеральными кислотами при повышенной темпе-
ратуре (160...190°С).

К трудногидролизуемым полисахаридам относятся целлю-
лоза и небольшая часть гемицеллюлоз, называемая целлюло-
занами. Трудная гидролизуемость целлюлозы объясняется ее 
кристаллической структурой. Целлюлозаны — это гемицеллюло-
зы, закристаллизованные совместно с целлюлозой в паракри-
сталлической части ее микрофибрилл. К легкогидролизуемым 
полисахаридам относятся гемицеллюлозы (как аморфные поли-
сахариды) и небольшая часть целлюлозы (аморфная часть).

Целлюлоза при гидролизе полностью превращается в D-
глюкозу

При гидролизе пеитозанов в качестве продуктов гидролиза 
главным образом получаются пентозы (D-ксилоза, L-арабиноза).
Условное уравнение гидролиза пентозанов

При гидролизе гексозанов в качестве продуктов гидролиза 
главным образом получаются гексозы (D-манноза, D-глюкоза, 
D-галактоза, D-фруктоза). Условное уравнение гидролиза гексо-
занов совпадает с уравнением гидролиза целлюлозы.

В гидролизатах легкогидролизуемых полисахаридов находят 
также гексуроновые кислоты (D-глюкуроновую, 4-О-метил-D-
глюкуроновую, D-галактуроновую), которые образуются из 
звеньев уроновых кислот, входящих в состав ксиланов, а также 
из пектиновой кислоты и других полиуронидов. В гидролизатах 
трудногидролизуемых полисахаридов преобладающим моносаха-
ридом является D-глюкоза.

Процессы гидролиза происходят не сразу, а постепенно, с 
образованием промежуточных продуктов с понижающейся сте-
пенью полимеризации, в том числе растворимых полисаха-
ридов, олигосахаридов, дисахаридов.

Лигнин в анализе древесины рассматривается как «не-
гидролизуемая» часть. После экстрагирования подходящими 
органическими растворителями и полного гидролиза углеводной 
части древесины лигнин выделяется в виде негидролизуемого 
остатка. По сравнению с полисахаридами лигнин более легко 
окисляется. Это свойство используют в анализе для делигни-
фикации древесины (удаления лигнина). После экстраги-
рования органическими растворителями и обработки древесины 
подходящим окислителем в виде остатка получается холо-
целлюлоза.

Кора деревьев по химическому составу резко отличается от 
соответствующей древесины (ксилемы). Кора содержит боль-
ше минеральных, экстрактивных веществ и лигнина и меньше 
полисахаридов — целлюлозы и гемицеллюлоз. Образцы коры 
различных пород более различаются по составу, чем образцы 
древесины. Экстрактивные вещества коры часто более разнооб-
разны. Лигнин коры по химическим свойствам несколько отли-
чается от лигнина древесины. Нецеллюлозные полисахариды 
коры по сравнению с полисахаридами древесины имеют иной 
моносахаридный состав. Внутренний слой коры (луб) по хими-
ческому составу отличается от наружного слоя. Так, в лубе 
содержится больше целлюлозы и меньше лигнина.

В коре, в отличие от ксилемы, содержится особое вещество— 
суберин. Суберин — комплекс гидроксикислот и фенольных 
кислот, связанных между собой простыми эфирными и сложно-
эфирными связями с образованием сетчатой полимерной струк-
туры — полиэстолида. В состав этого комплекса входит также

связанный с кислотами глицерин. Суберин содержится в стенках 
пробковых клеток. Для коры характерно также присутствие 
так называемых полифенольных кислот, которые в отличие 
от экстрактивных веществ не растворимы в нейтральных раство-
рителях и могут извлекаться из коры только щелочными 
растворами, например 1%-ным раствором NaOH при 100°С. 
Для удаления суберина используют его омыление спиртовыми 
растворами гидроксидов натрия или калия.

Особенности химического состава коры вызывают определен-
ные трудности при ее анализе и требуют модифицирования 
методик, разработанных для анализа древесины.

2.1.2. Методы и схемы химического анализа 
растительного сырья

Для анализа древесины наряду с классическими методами 
органической химии используют некоторые специальные методы 
и методики. При этом следует различать методы, используемые 
в научных исследованиях и в производстве для контроля 
качества сырья и получаемых из него продуктов. Эти методы 
различаются по целям анализа, условиям выполнения и тре-
буемой точности. Многие методы анализа древесины стан-
дартизированы. Однако следует подчеркнуть, что при иссле-
довании химического состава малоизученного древесного и дру-
гого растительного сырья стандартные методики анализа могут 
оказаться малопригодными. В таких случаях в методику анали-
за приходится вносить изменения, опытным путем подбирать 
оптимальные условия для получения наиболее точных и вос-
производимых результатов.

Определение химического состава древесины связано с боль-
шими трудностями из-за сложного строения клеточных стенок 
и существования прочных связей, в том числе химических, 
между ее отдельными компонентами. Основные компоненты 
древесины и другого растительного сырья -— целлюлоза, лигнин, 
гемицеллюлозы — являются высокомолекулярными соедине-
ниями. Это вносит дополнительные трудности в разработку 
методов анализа и выделения индивидуальных компонентов.

Обычные способы разделения и очистки химических веществ, 
такие, как селективное растворение, осаждение, кристаллизация, 
не применяются для разделения компонентов древесины. Их 
разделение может быть достигнуто лишь после определенных 
химических реакций, позволяющих перевести один или несколько 
компонентов в растворимое состояние. Однако эти реакции 
могут приводить к изменению, иногда существенному, опреде-
ляемых компонентов и к их частичной потере. Поэтому общая

схема разделения компонентов древесины (рис. 2.2) лишь 
приближается к схеме химического состава древесины и не обес-
печивает абсолютно количественного выделения чистых, 
не измененных химически индивидуальных компонентов. Иначе 
говоря, химический анализ древесины в определенной мере 
условен. Все методы анализа позволяют практически определять 
не индивидуальные компоненты, а лишь условные фракции. 
До сих пор еще не найдено совершенных методов, позволяющих 
выделять компоненты древесины в чистом виде, количественно 
и в неизмененном состоянии.

Химический анализ древесины можно проводить по-разному. 
Например, можно определять только главные компоненты — 
полисахариды, лигнин, экстрактивные и минеральные вещества. 
Или же можно проводить детальный анализ, включающий 
установление не только всех основных компонентов древесины, 
но также и функциональных групп (метоксильных, ацетильных), 
состава полисахаридов (наличие индивидуальных сахаров и их 
относительное содержание) и т. п.

При химическом анализе древесины сначала необходимо 
решить два основных вопроса: что определять и как опреде-
лять. Нужно установить, какие компоненты следует определять 
при проведении анализа с данной конкретной целью, и выбрать 
порядок и методики анализа. Полезно, конечно, знать весь 
химический состав древесины. Однако до сих пор еще нет 
единого мнения о наиболее рациональной схеме такого анализа. 
Для различного растительного сырья оптимальные схемы могут 
оказаться различными. Кроме того, полное исследование состава 
древесины слишком трудоемко и продолжительно. Отсюда и 
возникает проблема выбора компонентов, определяемых при 
анализе.

При определении содержания отдельных компонентов исполь-
зуют либо прямые, либо косвенные способы определения.

Прямые способы определения основаны на выделении ком-
понентов древесины в чистом виде, например холоцеллюлозы, 
целлюлозы, лигнина. Однако при этом приходится прибегать к 
сравнительно жестким методам химического воздействия, 
которые вызывают изменения химического состава и молекуляр-
ной массы выделяемого компонента в результате побочных 
химических реакций (гидролитической и окислительной деструк-
ции целлюлозы, реакции конденсации лигнина и т. д.). Кроме 
того, выделенные вещества, как правило, содержат примеси дру-
гих компонентов и продуктов их разложения. Следовательно, при 
прямых способах анализа получают «сырой» (содержащий при-
меси) продукт. Применяемая методика анализа должна пре-
дусматривать установление точного состава этого продукта и

внесение соответствующих поправок.Например, при определе-
нии содержания целлюлозы необходимо вносить поправки на со-
держание остаточных пентозанов и лигнина.

Косвенные способы анализа можно подразделить на две 
группы: способы, основанные на расчете компонента по разности 
(например, определение содержания целлюлозы по холоцеллю-
лозе вычитанием из содержания последней нецеллюлозных поли-
сахаридов); способы, основанные на использовании характерных 
реакций с количественным определением получаемых произ-
водных (например, определение содержания пентозанов превра-
щением их в фурфурол). В косвенных способах существуют 
свои источники ошибок. При вычислении приходится применять 
эмпирические расчетные формулы и коэффициенты пересчета, 
различные поправочные коэффициенты.

Критерием правильности результатов химического анализа 
древесины служит суммирование данных анализа. Исходная 
предпосылка гласит: исследуемый материал в целом представ-
ляет собой сумму всех отдельных компонентов. Если все компо-
ненты древесины определены точно, а также при анализе не 
было их потерь, наложения компонентов друг на друга (в 
виде примесей), неучтенных компонентов из-за условности 
и неточностей всех методик анализа, то сумма всех ком-
понентов должна быть близка к 100%. В практике сумма, 
равная точно 100%, может получиться лишь случайно. Сум-
мирование обычно дает значения в интервале 95...102%.

Различными исследователями предлагались схемы сум-
марного анализа, позволяющие определять содержание 
отдельных фракций древесины, которые в сумме должны со-
ставлять 100%. Однако они не отражают действительного со-
держания отдельных компонентов и, следовательно, являются 
условными.

В настоящее время рекомендуются три основные схемы 
суммарного анализа [24].

А

Экстрактивные веще-

ства

Холоцеллюлоза

Лигнин

(Зола)

Б

Экстрактивные веще-

ства

Лигнин

Альфа-целлюлоза

Гемицеллюлозы

Ацетильные группы

(Зола)

В

Экстрактивные вещества

Лигнин

Глюкан (включая

целлюлозу)

Маннан

Галактан

Ксилан

Арабинан

Уроновый ангидрид

Ацетильные группы

(Зола)

Более точные результаты получаются в случае, если после 
определения экстрактивных веществ все последующие анализы 
проводят на «обессмоленном» материале. Если же определение 
экстрактивных веществ и других компонентов проводят на па-
раллельных пробах, то могут возникнуть ошибки. Золу в ре-
зультаты суммирования включают лишь для образцов с высо-
ким содержанием минеральных веществ. Наиболее полное сум-
мирование достигается по схеме В. Ошибки могут возникнуть 
из-за неточности методов определения отдельных сахаров и их 
потерь в условиях гидролиза.

В указанные выше схемы суммирования не включена цел-
люлоза, поскольку, выделенная любым методом, она всегда 
содержит примеси нецеллюлозных полисахаридов и лигнина 
и в то же время часть самой целлюлозы теряется. «Истинную» 
целлюлозу можно найти вычитанием из холоцеллюлозы, ман-
нана, галактана, ксилана, арабинана, а также той части глю-
кана, которая соответствует его количеству в глюкоманнанах.

Следует заметить, что выполнение анализов по суммарным 
схемам иногда оказывается трудоемким. Поэтому в практике 
содержание отдельных компонентов древесины часто предпочи-
тают находить без соблюдения какой-либо конкретной схемы, 
но для получения сравнимых данных следует строго придер-
живаться прописей методик (со ссылкой на них при публикации 
данных), учитывая необходимую последовательность операций 
(например, применение предварительного экстрагирования ор-
ганическими растворителями при определении содержания лиг-
нина). Суммирование данных анализа при этом полезно для 
контроля работы.

При анализе коры методики анализа приходится модифици-
ровать. Например, перед определением лигнина необходима 
предварительная обработка коры разбавленным водным раство-
ром щелочи. В противном случае полифенольные кислоты с кон-
центрированной серной кислотой, применяемой для выделения 
лигнина, также дадут нерастворимый остаток, который в отли-
чие от лигнина содержит очень мало метоксильных групп. Для 
удаления суберина применяют обработку спиртовой щелочью. 
Однако щелочная обработка приводит к частичной потере лиг-
нина, поэтому результаты определения лигнина в коре всегда 
будут менее четкими, чем при анализе древесины. Подобные 
предварительные щелочные обработки рекомендуют и при опре-
делении целлюлозы в коре. Равноценные при анализе древеси-
ны методики при анализе коры иногда дают различающиеся 
результаты. Так, при выделении холоцеллюлозы из коры более 
точные данные получаются при использовании не хлорного 
метода, а хлоритного, а при определении целлюлозы — азотно-

спиртового метода, и в том и другом случае после предвари-
тельной щелочной обработки. Применяя для удаления суберина 
предварительное омыление спиртовой щелочью, можно одновре-
менно найти его массовую долю в коре разложением мине-
ральной кислотой образующегося суберинового мыла с после-
дующим гравиметрическим определением смеси гидроксикислот 
[28].

    - Подготовка древесного сырья для анализа

Образцы древесины должны быть представительными, т. е. 
характеризовать весь исследуемый материал. К сожалению, 
единая стандартная методика отбора образцов, пригодная 
для любого случая, отсутствует.

При оценке лесонасаждения как сырьевой базы рекомен-
дуется отбирать достаточное количество представительных 
модельных деревьев (до 10 для каждой пробном пло-
щади). При отборе для уменьшения объема выборки следует 
сочетать принципы случайной (при отборе площадей) и ти-
пичной (при отборе модельных деревьев) выборок.

Из каждого дерева выпиливают образцы в виде отрубков 
длиной 1 м из разных частей ствола: на высоте (по нижнему 
срезу) 0,1, 0,3 и 0,6 от общей высоты дерева. Отрубки распи-
ливают на диски (шайбы) толщиной (3010) мм, которые 
окоряют (отделяют кору). Выпиливают три диска: один посе-
редине отрубка и два на расстоянии 15 см от торцов. Методика 
должна обеспечивать отбор образцов нормальной древесины, 
не содержащей пороков (креневой древесины, сучков, скопле-
ний смолы, гнилой древесины).

При отборе пробы древесины из сырья, поступающего на 
конкретное предприятие по химической переработке древесины, 
применяют выборочный метод. Из различных мест партии 
балансовой древесины отбирают несколько бревен (руковод-
ствуясь указаниями стандартов или технических условий). 
Каждое бревно распиливают на три равные части, две крайние 
отбрасывают, а из средней части выпиливают три диска (шай-
бы), два с краев и один из середины, толщиной 15 мм. Все 
диски из одной партии сырья объединяют и получают сред-
нюю пробу.

Из технологических щепы и опилок также отбирают средние 
пробы, которые составляют из десяти индивидуальных проб 
(не менее 10 кг каждая), отобранных из различных мест 
партии щепы или опилок.

Отобранные образцы древесины в виде дисков или щепы из-
мельчают до опилок. Измельчение древесины необходимо

для обеспечения полноты проникновения реагентов и протекания 
реакций при анализе. Для получения опилок используют раз-
личные способы. Можно получать опилки с помощью электри-
ческой пилы. Лучше для изготовления опилок применять спе-
циальные мельницы.

Образцы древесины в виде дисков сначала превращают в 
«спички», которые после подсушивания на воздухе (до 8...
10%-ной влажности) измельчают в мельнице. Из первичной 
пробы древесины в виде опилок отбирают лабораторную 
пробу (не более 0,5 кг). С этой целью производят сокращение 
пробы методом квартования.

Полученную лабораторную пробу опилок сортируют на 
ситах. Чтобы не получать больших количеств очень мелких 
частиц, опилки просеивают через сита после каждого пропуска 
через мельницу. Сначала древесину можно измельчить в круп-
ные опилки, которые пропускают через мельницу еще два-
три раза для получения более мелких опилок. Отбираемая для 
анализа фракция опилок должна составлять не менее 90...95% 
массы первоначального образца во избежание отбрасывания 
трудноразмалываемых частей древесины (например, поздней
 и ядровой древесины). Однородные по размеру опилки объеди-
няют и тщательно перемешивают.

Среди химиков нет единого мнения относительно оптималь-
ного размера частиц древесины для анализа. В большинстве 
случаев используют фракцию опилок размерами 0,5...0,25 мм 
(опилки, прошедшие через сито с отверстиями 0,5 мм и остав-
шиеся на сите с диаметром отверстий 0,25 мм). Мелкую фракцию 
отбрасывают, так как она может забивать тонкопористые стек-
лянные фильтры и проходить через грубые фильтры. Иногда 
для всех анализов, кроме определения целлюлозы, используют 
опилки, прошедшие через сито с диаметром отверстий 0,5 мм 
(или 0,4 мм) без отделения мелкой фракции, а при определении 
целлюлозы мелкую фракцию отделяют и отбрасывают. Отбрасы-
вание мелкой фракции не рекомендуется при анализе древесины, 
богатой экстрактивными веществами. В противном случае могут 
быть получены заниженные данные при их определении.

Отсортированные опилки, для уравнивания влажности и до-
ведения ее до равновесного состояния с относительной влаж-
ностью воздуха в лаборатории, выдерживают некоторое время 
на воздухе (24...28 ч). После этого опилки тщательно пере-
мешивают и хранят в стеклянных банках с притертыми проб-
ками. В дальнейшем с этими опилками проводят все анализы 
с определением влажности в отдельных пробах.

Другие виды растительного сырья подготавливают анало-
гичным образом. В отдельных случаях, когда растительные

ткани  недостаточно твердые,  сырье  приходится  резать  вручную 
ножницами и после этого сортировать через сита.

При подготовке образцов коры к анализу необходимо тща-
тельно удалить посторонние примеси (почвы, песка, мха и т. п.) 
из трещин наружного слоя и отделить от внутреннего слоя 
остатки ксилемы и камбия. После подсушивания на воздухе 
кору измельчают в мельнице для получения частиц нужного 
размера и просеивают на ситах. Для химического анализа 
используют фракцию с размером частиц 1…0,25 мм. При опреде-
лении таннинов можно использовать частицы 3...0,25 мм.

Анализу подвергают либо кору в целом, либо внутренний и 
наружный ее слои в отдельности. Разделение внутреннего и 
наружного слоев осуществляют вручную, по возможности сразу 
же после отделения коры от древесины. Разделение слоев можно 
облегчить замачиванием коры в холодной воде. В отдельных 
случаях (у некоторых древесных пород) измельченную кору 
можно разделить на три более или менее однородные по струк-
туре фракции — пробку, волокна и порошок — чередованием 
размола и сортирования на ситах. Более четкое разделение 
частиц пробки и волокон достигается при перемешиваний из-
мельченной коры в воде: частицы пробки всплывают, а волокна 
оседают.

При химическом анализе возможны два подхода к отбору 
лабораторной пробы. Первый подход, описанный выше, связан 
с усреднением массы измельченных дисков всей партии 
сырья и проведением на лабораторной пробе параллельных оп-
ределений (не менее двух). Второй подход заключается в ана-
лизе лабораторных проб отдельно по каждому модельному 
дереву с последующей статистической обработкой результа-
тов анализа (см. 4.2).

2.1.4. Общие указания к проведению химического 
анализа древесины

Приведенные в данном разделе рекомендации относятся к 
анализу древесины и другого растительного сырья, а также к 
анализам технических целлюлоз (см. главу 3) и других во-
локнистых полуфабрикатов целлюлозно-бумажного производ-
ства.

При химическом анализе древесины используют только воз-
душно-сухие опилки, которые содержат определенное количе-
ство гигроскопической влаги, зависящее от влажности окру-
жающего воздуха. Подвергать анализу высушенные в сушиль-
ном шкафу образцы не рекомендуется, так как в результате 
высушивания в древесине могут происходить химические прев-

ращения, изменяться проницаемость для реагентов. Кроме 
того, при взвешивании навесок сухих образцов быстро погло-
щается влага и точное определение массы навески становится 
затруднительным. Для получения сравнимых данных массовую 
долю любого компонента в процентах рассчитывают по отно-
шению к абсолютно сухой древесине. С этой целью в отдель-
ных пробах определяют влажность.

Во всех анализах для взвешивания навесок древесины (в 
виде опилок), а также выделенных из древесины компонентов 
или их производных при гравиметрических (весовых) анализах 
пользуются аналитическими весами. Взвешивание проводят с 
точностью до 0,0002 г. Взвешивание навесок осуществляют в 
стеклянных или алюминиевых бюксах (стаканчиках для взве-
шивания).

Сушку (высушивание) древесины в бюксах, выделенных 
при прямых способах определения компонентов или их произ-
водных на .фильтрах до постоянной массы осуществляют в 
электрических сушильных шкафах с терморегулятором при тем-
пературе 100...105°С или в вакуумных сушильных шкафах при 
более низкой температуре. Бюксы или стеклянные фильтры 
предварительно должны быть высушены до постоянной массы.

Влажные образцы не следует помещать в шкаф с частично 
высушенными образцами. Рекомендуется сначала влажные об-
разцы подсушить на воздухе, а затем уже сушить в су-
шильном шкафу. При сушке воздушно-сухих веществ сначала 
проводят сушку в сушильном шкафу «для влажных веществ» 
в течение 1 ч, затем высушиваемое вещество (опилки в бюксе 
или компоненты древесины на фильтрах) переносят в сушиль-
ный шкаф «для сухих веществ» и продолжают сушку в течение 
2 ч, после чего охлаждают бюкс с опилками или фильтр с 
веществом в эксикаторе (в течение 20...30 мин) и взвешивают. 
Далее сушку продолжают в сушильном шкафу для сухих ве-
ществ по 1 ч до достижения постоянной массы. При сушке не 
воздушно-сухих, а влажных веществ первоначальная сушка в 
сушильном шкафу для влажных веществ должна продолжаться в 
течение 2...3 ч.

Во избежание возможных ошибок из-за поглощения влаги 
гигроскопическими высушенными веществами стеклянные по-
ристые фильтры (или бумажные фильтры) с компонентами 
древесины для охлаждения в эксикаторе и последующего 
взвешивания можно помещать в закрытый бюкс (стандарты 
ANSI/ASTM и TAPPI).

Постоянной массой в анализе древесины условно 
считают такое значение массы, которое отличается от пре-
дыдущего не более чем на 0,0009 г. При этом следует сравнивать

два последовательных значения, полученных в течение одного 
рабочего дня. При прерывании сушки (с хранением частично 
высушенного образца в эксикаторе) в следующий рабочий 
день необходимо произвести не менее двух операций сушки 
по 1 ч с последующим охлаждением и взвешиванием. При уве-
личении массы при сушке в результате окисления кислородом 
воздуха за постоянную массу принимают последнее наимень-
шее значение.

Массовую долю определяемого компонента в процентах по 
отношению к абсолютно сухой древесине рассчитывают с точно-
стью до 0,01%. Результаты параллельных определений усред-
няют с точностью до 0,1%- В методике анализов указывают 
требуемую сходимость как допустимые расхождения результатов 
параллельных определений. Если расхождение превышает до-
пустимое значение, анализ повторяют.

В анализе древесины при использовании как прямых, так и 
косвенных способов важное значение имеет фильтрование — 
вспомогательная операция перед дальнейшей обработкой осадка 
или фильтрата. Оборудование для простого фильтрования очень 
несложно и состоит из стеклянной конусообразной воронки 
(широкой или узкой), фильтра и приемника фильтрата. В ка-
честве фильтрующего материала используют фильтровальную 
бумагу. Фильтровать можно через гладкие конусообразные 
фильтры или же для ускорения фильтрования — через складча-
тые фильтры. Размер воронки зависит от объема фильтруемой 
смеси. Для быстрого фильтрования удобны большие воронки 
и фильтры, но при этом увеличиваются потери вещества. Размер 
фильтра должен соответствовать размеру воронки; края фильтра 
должны находиться чуть ниже краев воронки и ни в коем 
случае не выступать за ее края. В процессе фильтрования 
рекомендуется -непрерывным доливанием поддерживать при-
мерно постоянный уровень жидкости на фильтре для увеличе-
ния гидростатического давления.

Сорт фильтровальной бумаги выбирается в зависимости от 
цели работы. Чем плотнее бумага, тем более тонкие суспен-
зии можно через нее фильтровать, но процесс фильтрования за-
медляется. Фильтровальная бумага должна быть механически 
прочной и устойчивой к действию кислот и щелочей. Такими 
качествами обладают беззольные фильтры. Наименее плотную 
быстрофильтрующую бумагу («красная лента») используют для 
фильтрования аморфных осадков, состоящих из крупных частиц, 
среднефильтрующую бумагу («белая лента») — в большинстве 
случаев и медленно фильтрующую («синяя лента»)—для тонко-
дисперсных осадков. В отдельных случаях , например при ана-
лизе жиров и восков, применяют обезжиренную бумагу («жел-

тая лента»). Особая высококачественная бумага служит для 
бумажной хроматографии.

Ускорить фильтрование можно повышением или понижением 
давления (отсасыванием). Аппаратура для фильтрования при 
пониженном давлении состоит из устройства для фильтрования 
и приемника, приспособленного для пониженного давления (ва-
куума). В качестве приемников фильтрата обычно применяют 
специальные толстостенные колбы с тубусом для фильтрования в 
вакууме (отсосные колбы, или колбы Бунзена), а в качестве 
устройства для фильтрования — воронку Бюхнера (фарфоровую 
воронку с дырчатой перегородкой). На перегородку помещают 
круглый бумажный фильтр. Иногда используют полотняный 
фильтр. Диаметр фильтра должен быть немного меньше диамет-
ра перегородки. Бумага должна быть достаточно прочной. 
При необходимости можно положить друг на друга два фильтра. 
Чтобы фильтр плотно прилегал к воронке, его смачивают 
водой и прижимают к перегородке.

Для фильтрования небольших количеств осадков, например 
выделенных компонентов древесины (с последующей их сушкой 
до постоянной массы), вместо воронок Бюхнера используют 
стеклянные пористые фильтры двух типов — воронки фильтрую-
щие пористые и тигли фильтрующие, с пористыми пластинками 
различной пористости. По пористости их разделяют на 10 
классов [17]. В анализе древесины, другого растительного 
сырья и волокнистых полуфабрикатов ЦБП обычно используют 
стеклянные фильтры классов ПОР 100 и 160 (соответственно 
с размерами пор 40...100 и 100...160 мкм). В отдельных слу-
чаях пользуются более плотными фильтрами класса ПОР 
40 (с размерами пор 16...40 мкм). Если в методике анализа 
класс пористости не указан, фильтр подбирают опытным путем.

При фильтровании наиболее тонкодисперсных и гелеобразных 
осадков прибегают к вспомогательным фильтровальным ма-
териалам. Например, при фильтровании тонкодисперсного лиг-
нина используют «нафталиновую подушку» (см. с. 162).

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

Древесина и выделенные из нее компоненты гигроскопичны 
и в воздушно-сухом состоянии содержат определенное коли-
чество гигроскопической воды в равновесии с влажностью 
воздуха. В анализе древесины определяют влажность (относи-
тельную влажность) образца в отдельных параллельных пробах 
(не менее двух) и рассчитывают по ней коэффициент 
сухости Kсух, показывающий относительное содержание в 
пробе древесины абсолютно сухого материала. От правильного

определения    влажности    зависит    точность    всех    химических 
анализов.

Для определения влажности древесины используют раз-
личные методы: высушивание в различных условиях, отгонку 
воды с неполярными растворителями, титрование воды реакти-
вом Фишера [16] и др.

2.2.1. Определение влажности высушиванием

Этот метод наиболее простой, хорошо воспроизводимый и 
достаточно точный для большинства случаев, однако в извест-
ной степени условный. При высушивании могут удаляться лету-
чие вещества, что приводит к завышению значения влажности. 
Сушка может сопровождаться окислением компонентов дре-
весины, в результате чего увеличивается ее масса вследствие 
присоединения кислорода.

Анализ обычно проводят высушиванием навески древесины 
(около I г или более) в бюксе (стеклянном или алюминиевом) 
до постоянной массы при температуре 100...105°С. При темпера-
туре ниже 100°С удаление воды может быть неполным, а при 
температуре выше 105°С может наблюдаться деградация компо-
нентов древесины, приводящая к потере массы.

Методика анализа. Чистый пустой бюкс (вместе с крышкой 
в открытом виде) высушивают в сушильном шкафу при (103±
±2)°С до постоянной массы. В бюкс помещают навеску опилок 
массой около 1 г и сушат с навеской в течение 3 ч (см. с. 69). 
Перед извлечением из сушильного шкафа бюкс закрывают крыш-
кой, а затем помещают в эксикатор и после охлаждения 
взвешивают. Время охлаждения должно быть строго постоян-
ным. Перед взвешиванием крышку бюкса на короткое время 
приоткрывают, чтобы уравнять давление воздуха. Повторяют 
сушку по 1 ч (с последующим охлаждением и взвешиванием) 
до постоянной массы.

Относительную влажность древесины, %, рассчитывают по 
формуле

W=m1−m2m1−m⋅100

где m — масса пустого бюкса, г; m1 — масса бюкса с навеской 
до высушивания, г; m2 — масса бюкса с навеской после высу-
шивания, г.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 0,5%.

Коэффициент сухости древесины вычисляют по формуле

Kсух=100−W100=m2−mm1−m

Во всех последующих химических анализах для расчета 
абсолютно сухой навески древесины значение взятой воздушно-
сухой навески умножают на Kсух.

2.2.2. Определение влажности отгонкой воды 
с неполярным растворителем

Метод основан на отгонке воды в виде азеотропной смеси с 
несмешивающимся с водой органическим неполярным раство-
рителем. В качестве растворителя чаще всего используют 
толуол или ксилол. Предпочтительнее применять толуол из-за 
низкой точки кипения (110°С) по сравнению с ксилолом (139°С), 
так как при более высокой температуре может наблюдаться 
разложение полисахаридов с выделением воды. Количество отог-
нанной воды определяют либо измерением ее объема (в гра-
дуированном приемнике), либо взвешиванием (после слива из 
приемника) [16].

Этот метод особенно пригоден для определения влажности 
древесины с высоким содержанием летучих компонентов. Ошибку 
в результаты анализа вносят летучие вещества, растворимые в 
воде. Для получения достаточно точных данных необходимо 
применять большие навески.

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛЬНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

2.3.1. Минеральные вещества древесины

Массовая доля минеральных веществ в древесине низкая 
(для пород умеренной климатической зоны 0,1...1,0%, а для 
пород субтропической и тропической зон может достигать 
5...8%). Минеральные вещества при сжигании древесины 
образуют золу. Количество золы характеризует содержание 
минеральных веществ в древесине, но точно не равно ему. 
При сжигании и последующем прокаливании золы многие 
минеральные вещества переходят в оксиды или карбонаты, 
а также возможны потери золы, обусловливаемые летучестью 
некоторых хлоридов и солей аммония. Состав золы определяют 
химическим анализом (с использованием гравиметрических, 
титриметрических, фотоколориметрических и комплексонометри-
ческих методов), а также методами спектроскопии пламени, 
эмиссионной спектроскопии, атомной абсорбционной спектроско-
пии, нейтронного активационного анализа и др.

2.3.2. Определение зольности методом сжигания

Методы определения содержания золы основаны на сжи-
гании древесины в фарфоровом (или платиновом) тигле с по-
следующим прокаливанием остатка в муфельной печи. Для опре-
деления зольности можно использовать высушенные при опреде-
лении влажности опилки. Температура озоления влияет на 
получаемый результат, тем не менее встречаются различные 
рекомендации.

В соответствии с большинством методик прокаливание про-
водят при температуре 550...600°С (575±25°С), что примерно 
соответствует температуре слабого красного каления муфельной 
печи. Для получения точных результатов температуру следует 
строго контролировать.

Иногда при анализе древесины определяют так называемую 
нелетучую золу при температуре (800±20)°С для характе-
ристики зольности и общую золу при температуре (425±
±10)°С. Эту золу используют для определения состава 
золы.

Тигель с золой перед взвешиванием рекомендуется охлаж-
дать всегда до одной и той же температуры. Для контроля 
температуры в эксикатор помещают маленький термометр.

Методика анализа. Пустой фарфоровый тигель с крышкой 
прокаливают в муфельной печи при стандартной температуре 
(575±25)°С или другой заданной температуре до постоянной 
массы. В тигель помещают навеску опилок массой 2...3 г. Опилки 
должны занимать не более половины объема тигля. Осто-
рожно озоляют пробу древесины на электрической плитке 
(в вытяжном шкафу) или на краю муфельной печи. Если тигель 
не вмещает всю навеску, то ее вносят по частям, осторожно 
добавляя новую порцию после окончания озоления предыдущей. 
При озолении нельзя допускать воспламенения древесины во 
избежание потерь золы. Затем тигель с золой прокаливают 
в муфельной печи при заданной температуре в течение 3...4 ч 
(до полного удаления углерода, о чем свидетельствует отсут-
ствие черных частичек). Если зола при этом имеет темный 
цвет, ее осторожно смачивают несколькими каплями 3%-ного 
раствора Н2О2, выпаривают жидкость (помещая тигель на 
плитку) и вновь прокаливают около 1 ч. Тигель извлекают из 
муфельной печи щипцами, закрывают крышкой и дают немного 
остыть, поместив на несгораемую подставку (1...2 мин), после 
чего переносят в эксикатор. После охлаждения в эксикаторе 
(30...40 мин) тигель с золой взвешивают и продолжают 
прокаливание по 1 ч до достижения постоянной массы (разница 
двух взвешиваний не более 0,0002 г).

Массовую долю золы, % к абсолютно сухой древесине, 
рассчитывают по формуле

A=m1−mg⋅100;

где m1 — масса тигля с золой, г; m — масса пустого тигля, 
г; g — масса абсолютно сухой навески древесины, г.

Расхождение между результатами параллельных определений 
не должно превышать 0,05%.

Примечания.

1. В соответствии со стандартным методом ANSI/ASTM 
D 1102 определение влажности проводят непосредственно 
перед определением зольности, используя вместо бюкса тигель 
для озоления (с крышкой) вместимостью не менее 30 см3.

2. Более воспроизводимые, но и несколько более высокие 
значения массовой доли золы можно получить методом опреде-
ления так называемой сульфатной золы. С этой целью 
все неорганические соединения переводят в нелетучие сульфаты 
добавлением серной кислоты (1...2 капли 50%-ной H2SO4) в 
начале процесса озоления. Затем температуру повышают и 
заканчивают озоление при 700...800°С.

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Состав экстрактивных веществ чрезвычайно разнообразен. 
К веществам, летучим с паром, относятся летучие (эфирные) 
масла, в состав которых входят терпены, их производные 
(терпеноиды), летучие кислоты, сложные и простые эфиры и т. д.

Вещества, экстрагируемые из древесины органическими раст-
ворителями, условно называют смолами. В анализе техни-
ческих целлюлоз эту группу веществ обозначают как смолы 
и жиры. Эти вещества подразделяют на омыляемые соеди-
нения, к которым относят смоляные и высшие жирные (насы-
щенные и ненасыщенные) кислоты, жиры, воски, и неомы-
ляемые вещества — фитостерины и др. Состав смол хвойных 
и лиственных пород различен. В смоле лиственных пород смоля-
ные кислоты отсутствуют.

Вещества, растворимые в воде, весьма разнообразны. К ним 
относятся фенольные соединения (таннины, красители и др.), 
моносахариды, некоторые полисахариды, полиурониды, белки, 
алкалоиды, циклические спирты, растворимые соли и др.

Поскольку состав экстрактивных веществ очень разнообразен, 
особенно у деревьев тропических пород, и количественное 
выделение отдельных компонентов связано с большими трудно-

стями, в анализе древесины чаще всего определяют вышеука-
занные группы веществ. При специальных исследованиях 
группы веществ разделяют на фракции, а затем выделяют или 
определяют отдельные компоненты, используя химические ме-
тоды и хроматографические (хроматографию на бумаге, тонко-
слойную, колоночную, ионообменную, газожидкостную, газовую с 
последующей масс-спектроскопией и др.) [5, 24, 25, 30].

2.4.1. Экстрагирование органическими растворителями

При определении веществ, растворимых в органических 
растворителях, используют или один определенный раствори-
тель, или последовательно ряд растворителей, или смеси раст-
ворителей. В зависимости от применяемых растворителей и 
условий количество и состав извлекаемых веществ будут раз-
личными. Применяя последовательное экстрагирование (экст-
ракцию) различными растворителями, экстрактивные вещества 
можно разделить на фракции. Однако полностью извлечь эти 
вещества не всегда удается.

По растворяющей способности наиболее часто применяемые 
органические растворители можно расположить в следующий 
ряд: петролейный эфир < диэтиловый эфир < толуол < ди-
хлорметан, дихлорэтан < ацетон < этанол.

Ни один из растворителей в отдельности экстрактивные 
вещества полностью не извлекает.

Этиловый (диэтиловый) эфир довольно широко 
применяют для экстрагирования. Он хорошо растворяет смо-
ляные и жирные кислоты, жиры, воски, фитостерины. Раство-
римость в эфире водорастворимых веществ навелика (некоторые 
красители). Следует подчеркнуть, что для экстрагирования 
необходимо применять безводный эфир, не содержащий пе-
роксидов. Наличие пероксидов может привести к взрыву (обычно 
при сушке колб со смолой).

Петролейный эфир обладает меньшей проникающей 
способностью по отношению к древесине и меньшей растворяю-
щей способностью, особенно для омыляемых веществ — жиров 
и восков.

Толуол хорошо растворяет смолы и жиры, но плохо 
проникает в древесину, так как он нерастворим в воде. 
Поэтому его применяют в виде смеси с этанолом.

Смеси растворителей более эффективны, чем индивидуальные 
растворители. До недавнего времени наилучшим растворите-
лем считали спиртобензольную смесь (этанол—бензол 1:1 или 
1:2). В настоящее время бензол из-за очень высокой токсично-
сти запрещено употреблять в лабораториях и вместо спирто-

бензольной смеси рекомендуют использовать спиртотолуоль-
ную смесь (1:2). Эта смесь удаляет все смолы, даже устой-
чивые, но не удаляет некоторые жиры, растворимые, однако, 
в этиловом эфире. По сравнению с этиловым эфиром смесь уда-
ляет больше фенольных соединений (в том числе некоторые тан-
нины и красители) и окисленных соединений. Однако раство-
римость таннинов в смеси несколько меньше, чем в этаноле.

По составу извлекаемых веществ к спиртотолуольной смеси 
близок ацетон, но смесь лучше удаляет смоляные кислоты, 
а ацетон — жирные кислоты и неомыляемые вещества.

Этанол обладает высокой растворяющей способностью по 
отношению к экстрактивным веществам, но при этом удаляет 
некоторую часть лигнина. Поэтому как индивидуальный раство-
ритель его применяют сравнительно редко.

Предложено несколько схем удаления экстрактивных ве-
ществ с использованием последовательных рядов растворителей. 
Перед применением какой-либо последовательности раство-
рителей можно удалить перегонкой с паром летучие вещества. 
Эту операцию следует провести как можно быстрее после 
отбора пробы древесины, не подвергая ее длительному воздей-
ствию воздуха. Без предварительной перегонки с паром ле-
тучие вещества будут растворяться в органических раствори-
телях при экстрагировании.

Тропические древесные породы часто содержат большие 
количества экстрактивных веществ разнообразного состава. 
Поэтому при анализе древесины тропических пород могут 
возникать трудности. Для древесных пород с небольшим содер-
жанием жиров можно использовать спиртотолуольную смесь 
(1:1) или применять последовательное экстрагирование этило-
вым эфиром, этанолом и ацетоном. Ограничиваться одним 
эфиром не следует. Для древесных пород с высоким содержа-
нием жиров следует использовать экстрагирование спирто-
толуольной смесью (1:1) с последующей кратковременной 
обработкой эфиром. Необходимую продолжительность экстра-
гирования лучше всего установить на опыте. С этой целью 
проводят несколько операций экстрагирования с увеличением 
его продолжительности до получения постоянных значений ко-
личеств экстрагируемых веществ.

На результаты определения экстрактивных веществ влияет 
предварительное выдерживание древесины на воздухе. Во время 
хранения может происходить гидролиз эфиров жирных кислот и 
окисление ненасыщенных жирных кислот. Это приводит к сни-
жению доли веществ, растворимых в неполярных растворителях, 
например в этиловом эфире, и к увеличению доли веществ, 
растворимых в спиртотолуольной смеси.

Рис. 2.3. Аппарат Сокслета

Рис. 2.4.   Экстракционный   аппарат   уско-
ренного действия

При определении веществ, ра-
створимых в органических раство-
рителях, для экстрагирования ис-
пользуют специальные стеклян-
ные аппараты — аппараты Сокс-
лета и ускоренного действия, ко-
торые позволяют работать со срав-
нительно небольшими количества-
ми растворителя. Аппарат 
Сокслета (рис. 2.3) состоит из 
колбы для растворителя 1 вмести-
мостью 250 см3, насадки для 
экстрагирования (насадки Сокс-
лета) 2 вместимостью 100 см3 с 
сифонной трубкой 3 и обратного 
холодильника 4. Все части аппа-
рата соединены шлифами. Высо-
кая эффективность экстрагирова-
ния обеспечивается многократным 
чередованием сливов растворите-
ля через сифон и наполнений на-
садки для экстрагирования све-
жим растворителем.

Материал, подвергаемый обра-
ботке растворителем, в измель-
ченном виде (опилки) помещают 
в гильзы из фильтровальной бу-
маги. При использовании экстрак-
торов большой вместимости для получения «обессмоленной» 
древесины (см. ниже) можно помещать опилки в полотняные 
мешочки. При определении смол и жиров в технической цел-
люлозе (см. 3.2.2) анализируемый материал помещают непосред-
ственно в насадку, прикрыв рыхлой пробкой из стеклянной ваты 
отверстие для растворителя.

Аппарат ускоренного действия (рис. 2.4) состоит 
из колбы 1, насадки для экстрагирования 2 с вставным стек-
лянным вкладышем 3 вместимостью 25 или 50 см3 и обратного 
холодильника 4. Вкладыш снабжен сифонной трубкой. Все части 
аппарата соединены шлифами. Ускорение экстрагирования

достигается     нагреванием вкладыша парами растворителя.

Аппарат для экстрагирования в зависимости от температуры 
кипения растворителя нагревают или на водяной бане с регули-
руемой температурой или на песчаной бане. Горючие раство-
рители можно нагревать только на водяной бане. Вода в хо-
лодильник подается со скоростью, обеспечивающей полную 
конденсацию паров растворителя. Пары растворителя подни-
маются в аппарате Сокслета по трубке насадки, а в аппарате 
ускоренного действия непосредственно по насадке, конденсиру-
ются в обратном холодильнике, и растворитель стекает на опил-
ки. По достижении верхнего уровня сифонной трубки раствори-
тель стекает в колбу.

Количественное определение растворимых веществ можно 
осуществить двумя способами: взвешиванием сухого экстракта 
после отгонки растворителя и по уменьшению массы древесины 
после экстрагирования. Второй способ является менее точным 
из-за удерживания древесиной остатков растворителя, но он 
позволяет учесть летучие экстрактивные вещества, теряющиеся 
при отгонке растворителя. Для освобождения древесины после 
экстрагирования от органического растворителя ее можно 
выдержать в воде, а затем высушить. Однако при этом 
может теряться часть водорастворимых веществ.

Экстрагирование проводят также как предварительную об-
работку (обессмоливание) при определении других компонентов 
древесины — холоцеллюлозы, лигнина. В этих случаях при расче-
те массовой доли определяемого компонента в процентах по 
отношению к абсолютно сухой исходной (необессмоленной) 
древесине учитывают коэффициент экстрагирования (см. ниже).

Методика экстрагирования в аппарате Сокслета. Навеску 
воздушно-сухих опилок массой около 2...5 г помещают в 
гильзу, свернутую из фильтровальной бумаги. Гильзу с опил-
ками помещают в насадку для экстрагирования (см. рис. 2.3), 
причем уровень опилок в гильзе должен быть на 1...1.5 см ниже 
уровня сифонной трубки. В колбу наливают 150 см3 этилового 
эфира (или другого растворителя). Собирают аппарат и ставят 
его на водяную (или песчаную) баню. Температуру бани регу-
лируют в зависимости от применяемого растворителя. Экстраги-
рование продолжают в течение 6...8 ч при энергичном кипении 
растворителя (сливы через сифонную трубку должны происхо-
дить примерно через каждые 10 мин). Затем аппарат снимают 
с бани, отсоединяют насадку от колбы и холодильника. Раствор 
(экстракт) переливают в высушенную до постоянной массы 
колбу, и отгоняют растворитель на водяной (или песчаной) 
бане через прямой холодильник. Все части установки для от-
гонки растворителя должны быть соединены шлифами. Колбу

со смолой  сушат в сушильном  шкафу  при  температуре   (103± 
±2)°С до постоянной массы и взвешивают.

Массовую   долю   экстрактивных   веществ,   %    к   абсолютно 
сухой древесине, рассчитывают по формуле

E=m1−mg⋅100,

где m1 — масса колбы со смолой, г; т — масса пустой колбы, 
г; g — масса абсолютно сухой навески древесины, г.

Расхождение между результатами параллельных определений 
не должно превышать 0,5%.

По полученному результату рассчитывают коэффициент экст-
рагирования

Kэ=100−E100.

Примечания:

1. Отгонку эфира можно проводить непосредственно из 
колбы аппарата, для чего она должна быть предварительно вы-
сушена до постоянной массы и взвешена.

2. Колбу со смолой во избежание химических изменений 
смолы при сушке лучше сушить в вакуумном сушильном шкафу 
при температуре 60°С

3. При очень низком содержании экстрактивных веществ в 
древесине массу навески можно увеличить до 10…20 г с исполь-
зованием аппарата большей вместимости.

Этиловый эфир для экстрагирования проверяют на присутствие 
перекисей. Наличие перекисей обнаруживают по выделению иода из под-
кисленного раствора иодида калия.

В пробирке встряхивают 2...3 см3 эфира с равным объемом 2%-ного 
раствора KI, подкисленного несколькими каплями разбавленной соляной 
кислоты. Появление синего окрашивания эфирного раствора при добавле-
нии крахмала указывает на присутствие перекисей.

При наличии перекисей проводят очистку эфира, например обработкой 
гидроксидом калия. Встряхивают 1 дм3 эфира в течение некоторого времени 
с 70 г порошкообразного КОН. После отстаивания и пробы на отсутствие 
перекисей эфир сливают со щелочи.

Методика экстрагирования в аппарате ускоренного действия.
Навеску воздушно-сухих опилок массой 2...3 г в гильзе из 
фильтровальной бумаги помещают в стеклянный вкладыш. 
В колбу наливают этиловый эфир (или другой растворитель) в 
количестве, в 2…2, 5 раза превышающем вместимость вкладыша. 
Собирают аппарат (см. рис. 2.4) и ставят его на водяную баню 
с регулируемой в зависимости от применяемого растворителя 
температурой (или песчаную).

Экстрагирование  проводят  в  течение 2...3  ч,  причем  за  это

время должно произойти 18...20 сливов растворителя. Затем 
снимают аппарат с бани, разбирают его, переливают экстракт 
в высушенную до постоянной массы колбу и отгоняют раство-
ритель. Колбу со смолой сушат в сушильном шкафу при темпе-
ратуре (103±2)°С до постоянной массы и взвешивают.

Массовую долю экстрактивных веществ в процентах по 
отношению к абсолютно сухой древесине и коэффициент экстра-
гирования рассчитывают по приведенным выше формулам.

Получение обессмоленной древесины. Экстрагирование ор-
ганическими растворителями (обессмоливание древесины) 
применяют как предварительную обработку при определении в 
древесине холоцеллюлозы, лигнина, а иногда и других компо-
нентов. Определение лигнина в древесине, из которой не уда-
лены смолы, приводит к завышенным результатам. Однако еди-
ное мнение о процедуре предварительного экстрагирования 
отсутствует. Большинство исследователей наилучшим раствори-
телем для предварительного обессмоливания древесины считают 
спиртотолурльную смесь [24, 30]. Некоторые исследователи 
полагают, что для предварительного обессмоливания можно 
ограничиться обработкой древесины этиловым эфиром [28]. 
В американском стандартном методе ANSI/ASTM D 1105 
(TAPPI Т 12 m), приведенном ниже, рекомендуют последо-
вательное экстрагирование спиртотолуольной смесью 1:2, 
95%-ным  этанолом и горячей водой. По мнению других иссле-
дователей, обработка этанолом нецелесообразна из-за потери 
части лигнина, а обработку горячей водой следует применять 
только для древесных пород, богатых таннинами (см. 2,9.1).

Предварительное обессмоливание древесины этиловым 
эфиром или спиртотолуольной смесью проводят по вышеизло-
женным методикам. Вследствие влияния продолжительности 
хранения древесины на результаты анализов необходимо сразу 
приготовить обессмоленную древесину в достаточном количестве 
и установить коэффициент экстрагирования (на отдельной 
пробе) для последующих расчетов. После предварительного 
экстрагирования обессмоленную древесину подсушивают на 
воздухе в виде тонкого слоя на фильтровальной бумаге и хранят 
в закрывающейся банке. При проведении последующих анализов 
влажность обессмоленной древесины определяют в отдельных 
пробах.

Методика приготовления обессмоленной древесины (в соот-
ветствии со стандартным методом ANSI/ASTM D 1105). 
Образец древесных опилок в достаточном количестве обраба-
тывают в аппарате Сокслета подходящей вместимости спирто-
толуольной (1:2) смесью. Экстрагирование проводят в течение 
4 ч. Древесину переносят на воронку Бюхнера с бумажным филь-

тром, под вакуумом удаляют избыток растворителя и промывают 
этанолом для удаления толуола. Обработанную древесину снова 
помещают в аппарат Сокслета и проводят экстрагирование 
95%-ным этанолом в течение 4 ч (до получения бесцветного 
раствора). При экстрагировании спиртотолуольной смесью и 
этанолом число сливов в час должно быть не менее четырех. 
Затем древесину сушат на воздухе в виде тонкого слоя на фильт-
ровальной бумаге до полного удаления спирта.

Воздушно-сухие опилки помещают в коническую колбу 
вместимостью 1 дм3 и обрабатывают последовательно тремя 
порциями (по 1 дм3) горячей (около 100°С) дистиллированной 
воды, каждый раз в течение 1 ч, на кипящей водяной бане. 
Колба должна быть полностью погружена в воду. По оконча-
нии третьей обработки древесину отфильтровывают на воронке 
Бюхнера, промывают 500 см3 горячей дистиллированной воды и 
сушат на воздухе.

2.4.2. Экстрагирование водой

Вещества, растворимые в воде, можно подразделить на 
высокомолекулярные и низкомолекулярные соединения. К вы-
сокомолекулярным соединениям относятся полисахариды (крах-
мал, арабиногалактан), пектиновые вещества, камеди, белки 
и др. К низкомолекулярным соединениям принадлежат тан-
нины, красители, циклические спирты, моносахариды, водо-
растворимые соли и др. Как указывалось выше, некоторые 
водорастворимые вещества могут частично растворяться в 
ряде органических растворителей, а часть органорастворимых 
экстрактивных веществ растворима в воде.

Обычно определяют суммарное количество веществ, раство-
римых в холодной или в горячей (около 100°С) воде. Иногда 
обработки холодной и горячей водой проводят последовательно. 
Количество водорастворимых веществ находят или по умень-
шению массы абсолютно сухой древесины или по массе сухого 
остатка после выпаривания водного экстракта (аликвотной 
пробы).

Экстрагирование водой, как правило, проводят после экстра-
гирования органическими растворителями, при котором может 
извлекаться часть водорастворимых веществ (таннины, красите-
ли). В этом случае показатель растворимости древесины в воде 
оказывается несколько заниженным, но при суммировании дан-
ных анализа получаются более точные результаты. Иногда 
растворимость древесины в воде определяют и без предваритель-
ного экстрагирования органическими растворителями. Тогда, 
если количество растворенных веществ определяют по умень-

шению массы древесины, в это уменьшение будут включены 
летучие вещества.

Горячий водный экстракт обычно содержит больше поли-
сахаридов, чем холодный. При увеличении продолжительности 
экстрагирования горячей водой количество извлекаемых веществ 
возрастает в результате частичного гидролиза нерастворимых по-
лисахаридов под действием уксусной кислоты, образующейся при 
гидролитическом отщеплении ацетильных групп, входящих в 
состав гемицеллюлоз.

Нерастворимые в воде пектиновые вещества извлекают 
разбавленным водным раствором оксалата или цитрата ам-
мония при температуре около 100°С. Количество пектиновых 
веществ в полученном растворе определяют гравиметрическим 
(по пектату кальция) или спектрофотометрическим методами 
(см. 2.7.2).

Методика определения веществ, растворимых в холодной во-
де. Холодная вода извлекает главным образом таннины, красите-
ли, камеди, моносахариды, гликозиды.

Навеску воздушно-сухих опилок массой около 2 г помещают в 
стеклянный стакан вместимостью 400 см3 и заливают мерным 
цилиндром 300 см3 дистиллированной воды температурой 
(23±2)°С. Смесь выдерживают при этой температуре (ста-
кан со смесью помещают в водяной термостат) в течение 48 ч 
при периодическом перемешивании. Затем опилки отфильтро-
вывают на высушенном до постоянной массы стеклянном по-
ристом фильтре с отсосом, смывая опилки из стакана на фильтр 
дистиллированной водой. Фильтр с опилками сушат в сушиль-
ном шкафу при температуре (103±2)°С до постоянной 
массы и взвешивают.

Массовую долю веществ, растворимых в холодной воде, 
% к абсолютной сухой древесине, рассчитывают по уменьшению 
массы древесины

E=g−(m1−m)g⋅100

где m1 — масса фильтра с остатком древесины, г; т — масса 
пустого фильтра, г; g — масса абсолютно сухой навески дре-
весины, г.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 0,5%.

Методика определения массовой доли веществ, растворимых 
в воде, по массе сухого экстракта изложена ниже.

Методика определения веществ, растворимых в горячей воде. 
Горячая вода в дополнение к веществам, экстрагируемым холод-

ной водой, извлекает растворимые в воде пектиновые вещества 
и полисахариды (крахмал, арабиногалактан).

Навеску воздушно-сухих опилок массой около 2 г помещают 
в коническую колбу вместимостью 250 см3 и заливают мерным 
цилиндром 100 см3 дистиллированной воды. К колбе присоеди-
няют обратный холодильник и помещают ее в кипящую водяную 
баню, причем уровень воды в бане должен быть несколько выше 
уровня воды в колбе. В процессе экстрагирования постоянный 
уровень воды в бане необходимо поддерживать доливанием 
кипящей воды. Экстрагирование проводят в течение 3 ч. 
Затем опилки отфильтровывают на высушенном до постоянной 
массы стеклянном пористом фильтре с отсосом, смывая опилки 
из колбы на фильтр горячей дистиллированной водой. Фильтр 
с опилками сушат до постоянной массы в сушильном шкафу 
при температуре (103±2)°С и взвешивают.

Массовую долю веществ, растворимых в горячей воде, в 
процентах по отношению к абсолютно сухой древесине рас-
считывают по уменьшению массы древесины по вышеприве-
денной формуле.

При определении количества водорастворимых веществ 
по сухому остатку смесь опилок с водой фильтруют через 
воронку Бюхнера с бумажным фильтром. Фильтрат и первую 
порцию промывных вод переносят в мерную колбу на 250 см3, 
доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и 
фильтруют его через конусообразную стеклянную воронку с бу-
мажным фильтром. Из фильтрата пипеткой отбирают пробу 50 
или 100 см3 (в зависимости от содержания водорастворимых ве-
ществ), помещают в высушенную до постоянной массы фарфо-
ровую выпарительную чашку (или стеклянный стакан) и вы-
паривают на водяной бане досуха. Чашку с сухим остатком 
сушат в сушильном шкафу при температуре (103 ±2) "С до 
постоянной массы и взвешивают.

Массовую долю веществ, растворимых в горячей воде, % к 
абсолютно сухой древесине, рассчитывают по формуле

E=(m1−m)⋅250vg⋅100

где m1 — масса чашки с сухим остатком, г; m — масса пус-
той чашки, г; v — объем пробы фильтрата, отобранной для выпа-
ривания, см3; g — масса абсолютно сухой навески древесины, г.

Примечание. При определении веществ, растворимых 
в горячей воде, в древесине тропических пород навеску воз-
душно-сухих опилок следует уменьшить до 1,5 г, а продолжи-
тельность экстрагирования увеличить до 8 ч.

2.4.3. Определение таннинов

К таннинам (дубильным веществам) относят природные 
полифенольные соединения с молекулярной массой от 500 до 
3000, способные образовывать прочные связи с белками и 
вследствие этого превращать сырую кожу в дубленую. Таннины 
присутствуют в коре многих древесных пород и могут находить-
ся в древесине (ядровой части) некоторых древесных пород.

Таннины подразделяют на гидролизуемые и конденсиро-
ванные. Гидролизуемые таннины — сложные эфиры моносаха-
ридов, главным образом глюкозы, и фенолкарбоновых кислот 
(галловой, дигалловой, эллаговой и др.). Гидролизуемые тан-
нины включают галлотаннины и эллаготаннины. Последние при 
кислотном гидролизе, кроме моносахаридов, дают эллаговую 
кислоту или биогенетически родственные ей кислоты. К кон-
денсированным таннинам относят разнообразные по строению 
полигидроксифенольные соединения — производные флаванолов, 
флавандиолов и гидроксистильбенов.

Таннины можно экстрагировать из древесины или коры 
водой при температуре 80...120°С (оптимальной считают 
температуру 90°С). Они могут также извлекаться водными 
растворами ацетона или этанола (1:1) при комнатной темпе-
ратуре. Полученные экстракты, кроме таннинов, содержат также 
вещества, не способные связываться белками кожи и включаю-
щие в свой состав сахара, полисахариды, некоторые фенольные 
соединения, минеральные соли. Всю эту группу веществ услов-
но называют нетаннинами. Отношение в дубильном экстракте 
таннинов к нетаннинам называют доброкачественностью дуби-
теля. Для качественного определения таннинов в водных эк-
страктах используют их способность образовывать осадок 
(или муть) с желатиной, а также цветные реакции с солями 
железа (зеленое или синее окрашивание).

Из-за сложной природы таннинов, выделяемых из раститель-
ных источников, достаточно совершенные методы количествен-
ного определения отсутствуют. В практике кожевенной про-
мышленности применяют эмпирические методы оценки экстрак-
тов для характеристики их дубящих свойств, основанные на оп-
ределении массы таннинов, фиксируемых хромовым кожным по-
рошком или гольевым порошком в стандартных условиях. Этот 
метод обладает существенными недостатками: кожный поро-
шок может частично адсорбировать полисахариды и полиурони-
ды; условия определения отличаются от условий дубления в про-
изводстве (порошок имеет большую поверхность адсорбции и по-
вышенную реакционную способность по сравнению с сырой ко-
жей) и др. Кожный порошок можно заменить синтетическим ад-

сорбентом — синтетическим полиамидом, например поликапрами-
дом. Адсорбция таннинов белками кожи или полиамидом обу-
словливается образованием водородных связей между полифено-
лами и кетоимидными группировками полиамидов.

Вследствие эмпирической основы и трудоемкости стандарт-
ных методов с применением кожного порошка в исследова-
тельской практике используют другие методы, включающие 
гравиметрические, титриметрические, фотоколориметрические, 
спектрофотометрические и хроматографические методы. В гра-
виметрических и титриметрических методах пользуются не-
которыми химическими реакциями таннинов, например конден-
сацией с формальдегидом, реакцией окисления и др., в фото-
колориметрических методах проводят прямое измерение окрас-
ки водных растворов таннинов, в спектрофотометрических — 
измерение УФ-поглощения при длинах волн 280 и 203 нм. 
В фотоколориметрических и спектрофотометрических методах 
необходима градуировка по водным растворам таннинов, 
в которых определена их концентрация каким-либо другим 
методом. Эталонные растворы таннинов получить очень трудно. 
Точность измерения при их применении не повышается. 
Спектрофотометрические свойства таннинов изучены еще не-
достаточно, но результаты исследований показывают, что 
максимумы поглощения таннинов различного строения лежат 
при разных длинах волн и коэффициенты поглощения значитель-
но различаются. Следовательно, для экстрактов из древесины и 
коры различных пород необходимо строить свои градуировочные 
графики.

В хроматографических методах для разделения и определения 
таннинов чаще всего используют колонки, наполненные поли-
капрамидом или другими адсорбентами с последующим элюи-
рованием, а также методы тонкослойной хроматографии и др.

Методика определения таннинов титриметрическим методом. 
Метод основан на окислении таннинов водным раствором 
перманганата калия с применением в качестве индикатора 
индигосульфокислоты.

Навеску древесных опилок или измельченное коры массой 
около 2 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3 
и заливают 50 см3 кипящей дистиллированной воды. Колбу 
соединяют с обратным холодильником и нагревают на кипя-
щей водяной бане в течение 30 мин при частом перемеши-
вании. По истечении этого времени содержимому колбы дают 
отстояться в течение 2...3 мин, после чего экстракт фильтруют 
через стеклянную конусообразную воронку с бумажным фильт-
ром в мерную колбу на 250 см3. Попавшие на фильтр частицы 
исследуемого сырья смывают новой порцией (50 см3) горячей

дистиллированной воды обратно в коническую колбу и 
снова нагревают (как описано выше). Экстрагирование го-
рячей водой по 30 мин повторяют еще 2...3 раза до отрица-
тельной реакции раствора на таннины с железоаммонийными 
квасцами.

Качественную реакцию осуществляют следующим образом: на 
полоску фильтровальной бумаги наносят каплю раствора железоаммонийных 
квасцов и каплю экстракта. Затем полоску бумаги подсушивают над электри-
ческой плиткой Отсутствие зеленого окрашивания указывает на полноту 
экстрагирования таннинов.

Экстракт в мерной колбе охлаждают, доводят объем до метки 
дистиллированной водой и хорошо перемешивают. Отбирают 
пипеткой пробу экстракта 5 см3, помещают в коническую колбу 
вместимостью 250 см3, добавляют 150 см3 дистиллированной 
воды, 5 см3 раствора индигосульфокислоты и титруют при 
постоянном перемешивании раствором перманганата калия кон-
центрацией (1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3 до перехода окраски 
из темно-синей в золотисто-желтую. Параллельно проводят 
контрольное титрование, используя вместо экстракта 5 см3 воды.

Массовую долю таннинов, % к абсолютно сухой древесине 
или коре, рассчитывают по формуле

T=(a−b)⋅250⋅0,004157vg⋅100,

где а — расход раствора перманганата калия концентрацией 
0,1 моль/дм3 на титрование рабочей пробы, см3; b — расход 
раствора перманганата калия концентрацией 0,1 моль/дм3 при 
контрольном титровании, см3; v—объем пробы разбавленного 
экстракта, взятый на титрование, см3, v = 5 см3; g — масса 
навески абсолютно сухой древесины или коры, г; 0,004157 — 
масса таннинов, соответствующая 1 см3 раствора перманганата 
калия концентрацией 0,1 моль/дм3, г.

При малой массовой доле таннинов в растворе объем пробы 
v увеличивают.

Примечания:

1. Для приготовления раствора индигосульфокислоты ра-
створяют 1 г индигокармина в 25 см3 концентрированной серной 
кислоты (плотностью 1,83...1,84 г/см3) при тщательном 
перемешивании. Затем добавляют еще 25 см3 концентрирован-
ной кислоты, перемешивают и осторожно при перемешивании 
вливают полученный раствор индигосульфокислоты в мерную 
колбу на 1000 см3 с дистиллированной водой. После охлаждения 
раствор в колбе доводят до метки дистиллированной водой.

2. Для приготовления раствора железоаммонийных квасцов 
растворяют 2 г додекагидрата сульфата железа (Ш)-аммония 
NH4Fe(SO4)212Н2О (железоаммонийных квасцов) в 100 см3 
дистиллированной воды.

3. Для повышения точности определения при контрольном 
титровании вместо дистиллированной воды рекомендуют ис-
пользовать экстракт после обработки смесью желатины и 
кислоты. С этой целью полученный экстракт предварительно 
разделяют на две части. Такой метод позволяет учесть содер-
жащиеся в экстракте фенольные нетаннины.

Методика определения таннииов методом прямого фото-
колориметрирования. Серийное определение таннинов осущест-
вляется по методу, основанному на измерении оптической плот-
ности экстракта при длине волны 440 нм.

Водный раствор таннинов получают по методике, изложенной 
выше. Пробу разбавленного водного раствора таннинов поме-
щают в кювету с толщиной просвечивающего слоя 10 мм и из-
меряют оптическую плотность на фотоэлектрическом колори-
метре или спектрофотометре при длине волны 440 нм, используя 
в качестве раствора сравнения дистиллированную воду По 
значению оптической плотности с помощью градуировочного 
графика определяют концентрацию раствора таннинов.

Массовую долю таннинов, % к абсолютно сухой древесине 
или коре, рассчитывают по формуле

T=cg⋅1000⋅100,

где с—концентрация раствора таннинов, мг/дм3; g—масса 
навески абсолютно сухой древесины или коры, г.

Концентрация раствора таннинов подбирается таким об-
разом, чтобы измеряемая оптическая плотность находилась в 
пределах 0,3...0,7. При слишком высокой концентрации ра-
створ дополнительно разбавляют, учитывая разбавление при 
расчете. При низкой концентрации используют кювету боль-
шей толщины или же при получении экстракта разбавление 
проводят в мерной колбе меньшей вместимости.

Методика определения конденсированных таннинов с фор-
мальдегидом. Гравиметрический метод определения конденси-
рованных таннинов основан на реакции их конденсации с 
формальдегидом, катализируемой кислотой. Фенолы типа 
пирокатехина и пирогаллола гидролизуемых таннинов в эту 
реакцию не вступают [29].

Водный раствор таннинов получают по методике, изложен-
ной выше. Пробу разбавленного раствора объемом 100 см3 по-

мешают в колбу вместимостью 250 см3. Приливают 10 см3 
40%-ного раствора формальдегида и 5 см3 концентрированной 
соляной кислоты (плотностью 1,19 г/см3). Полученную смесь 
нагревают с обратным холодильником на кипящей водяной бане 
в течение 30 мин. Образовавшийся осадок резольной смолы 
отфильтровывают на предварительно высушенном до постоян-
 ной массы стеклянном пористом фильтре средней пористо 
сти и промывают дистиллированной водой до нейтральной 
реакции. Фильтр с осадком сушат в сушильном шкафу при 
температуре (103±2)°С до постоянной массы и взвешивают.

Массовую долю конденсированных таннинов, % к абсолютно 
сухой древесине или коре, рассчитывают по формуле

Тк=(m1−m)⋅250g⋅100⋅100,

где  m1 — масса  стеклянного  пористого  фильтра  со смолой,  г, 
m — масса пустого стеклянного пористого фильтра, г; g — маc-
са     навески     абсолютно     сухой     древесины     или     коры,     г

Примечания.

1. Для облегчения промывки стеклянных фильтров можно 
использовать нафталиновую подушку (см. с. 162).

2. Вместо фильтрования на стеклянном пористом фильтре 
можно применять фильтрование через два уравновешенных 
на аналитических весах бумажных фильтра (фильтры без-
зольные «синяя лента» диаметром 150 мм), вложенных один 
в другой. После сушки до постоянной массы взвешива-
ют смолу, помещая нижний фильтр на чашку весов с разно-
весом.

2.4.4. Определение веществ, растворимых в разбавленных 
водных растворах щелочей

Компоненты древесины, растворимые в водных растворах 
щелочей, в большей степени являются компонентами клеточной 
стенки, а не экстрактивными веществами. Обработкой щелочами 
обычно пользуются для специальных целей. Например, для 
извлечения гемицеллюлоз применяют растворы гидроксида 
натрия концентрацией 4. ..5% и выше. Описание методов выде-
ления и очистки гемицеллюлоз можно найти в литературе 
[16, 24, 27, 30].

Растворимость древесины в 1%-ном растворе гидроксида 
натрия часто используют для характеристики степени микро-
биологической деградации (гниения) древесины. При такой 
обработке частично удаляются экстрактивные вещества, геми-

целлюлозы и лигнин. Все вещества, растворимые в горячей 
воде, растворяются и в горячем 1%-ном растворе NaOH. 
Если на одном и том же образце опилок, обессмоленных 
спиртотолуольной смесью параллельно провести экстрагирова-
ние горячей водой и обработку 1%-ным раствором NaOH, то 
вычитанием из второго результата веществ, растворимых в 
воде, можно установить содержание веществ, растворимых 
только в растворе гидроксида натрия.

Предварительную обработку 1%-ным раствором NaOH про-
водят также для удаления полифенольных кислот при анализе 
коры, а также для удаления так называемых кино-веществ 
перед определением лигнина, холоцеллюлозы и целлюлозы в 
древесине эвкалипта и некоторых других пород (список родов 
деревьев, содержащих кино-вещества, можно найти в литературе 
[29]). Кино — это особая группа веществ, близких по строению 
к конденсированным таннинам, но не растворимых ни в воде, 
ни в органических растворителях.

Определение растворимости древесины в 1%-ном растворе 
NaOH, обусловленной гниением древесины при поражении ее 
грибами, используется при характеристике возможного выхода 
технической целлюлозы при варке гнилой древесины. С уве-
личением растворимости древесины в 1%-ном растворе NaOH 
выход целлюлозы понижается.

Методика анализа (в соответствии со стандартами ANSI/ 
ASTM D1109 и TAPPI Т 4m). Навеску воздушно-сухих 
опилок, соответствующую массе (2±0,1) г абсолютно сухой 
древесины, помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3 
и заливают 100 см3 (1±0,1)%-ного водного раствора NaOH 
(отмеряя мерным цилиндром или мензуркой). После тщатель-
ного перемешивания колбу устанавливают в кипящую водяную 
баню с крышкой из колец, чтобы отверстие крышки прилегало 
к стенкам колбы. Уровень воды в бане должен поддерживать-
ся выше уровня жидкости в колбе. Обработку проводят в 
течение 1 ч, за это время содержимое колбы перемешивают 
3 раза (через 10, 15 и 25 мин). Затем опилки отфильтровывают 
на высушенном стеклянном пористом фильтре с отсосом. 
Опилки смывают из колбы на фильтр горячей дистиллирован-
ной водой (100 см3), промывают 10%-ным раствором уксусной 
кислоты (50 см3) и снова горячей водой (примерно 200 см3) 
до нейтральной реакции по индикатору метиловому оранже-
вому.

Каплю раствора индикатора наносят на опилки в фильтре. Если инди-
катор не изменяет цвета, промывку считают законченной. При покрасне-
нии индикатора промывку продолжают. Индикатор затем смывают горячей 
водой.

Фильтр с опилками сушат до постоянной массы в сушиль-
ном шкафу при температуре (103±2)°С и взвешивают. Мас-
совую долю веществ, растворимых в 1%-ном растворе NaOH, 
% к абсолютно сухой древесине, рассчитывают по уменьше-
нию массы древесины

Eщ=g−(m1−m)g⋅100,

где m1 — масса фильтра с остатком древесины после щелочной 
обработки, г; m — масса пустого фильтра, г; g — масса абсо-
лютно сухой навески древесины, г.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 0,5%.

Щелочная обработка коры. Перед определением в коре лиг-
нина и целлюлозы проводят щелочную обработку коры после 
экстрагирования этиловым эфиром или спиртотолуольной 
смесью.

Массовую долю веществ, растворимых в 1%-ном растворе 
NaOH, находят в отдельных пробах по вышеприведенной 
методике после предварительного экстрагирования органическим 
растворителем по соответствующей методике (см. 2.4.1) с 
определением влажности обессмоленных опилок по обычной 
методике (см. 2.2.1). Массовую долю веществ, растворимых 
в 1%-ном растворе NaOH, % к абсолютно сухой исходной 
(необессмоленной) древесине, рассчитывают по уменьшению 
массы древесины

Xщ=g−(m1−m)gKэ⋅100,

где m1 — масса фильтра с остатком древесины после щелочной 
обработки, г; m — масса пустого фильтра, г; g — масса абсо-
лютно сухой навески обессмоленной древесины, г; Кэ— коэф-
фициент экстрагирования растворителем (см. 2.4.1).

По результатам экстрагирования органическим раствори-
телем и щелочной обработки рассчитывают общий коэффи-
циент экстрагирования

Kэщ=100−(E+Xщ)100,

где E — массовая доля веществ, экстрагируемых органиче-
ским растворителем, %; Хщ — массовая доля веществ, раство-
римых в 1%-ном растворе NaOH, %.

Общий   коэффициент  экстрагирования   используют   при рас-
чете массовой доли лигнина или целлюлозы в коре.

Предварительную щелочную обработку обессмоленного об-
разца коры перед определением лигнина проводят по такой же 
методике, но с увеличением в 3 раза массы навески коры и 
соответственно расхода раствора гидроксида натрия, а также 
воды и уксусной кислоты для промывки. Промытые на во-
ронке Бюхнера с бумажным (или полотняным) фильтром 
опилки подсушивают до воздушно-сухого состояния. Влажность 
опилок определяют в отдельной пробе.

Примечание. Использовать для определения лигнина 
абсолютно сухие опилки, полученные при определении массовой 
доли веществ, растворимых в щелочи, не следует.

Щелочная обработка древесины, содержащей кино. Для 
извлечения кино рекомендуют после экстрагирования спирто-
толуольной смесью проводить обработку обессмоленных опи-
лок 0,5%-ным раствором NaOH. На 2,5 г древесины исполь-
зуют 500 см3 0,5%-ного раствора NaOH при обработке на 
кипящей водяной бане в течение 1 ч. Вместо обработки раство-
ром гидроксида натрия можно применить обработку 3%-ным 
водным раствором Na2SO3 на кипящей водяной бане в тече-
ние 1 ч.

Выполнение анализа, предварительную подготовку образца 
древесины для определения лигнина и расчет общего коэф-
фициента экстрагирования осуществляют согласно указаниям, 
изложенным выше.

2.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ХОЛОЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Определение целлюлозы в древесине необходимо для 
оценки выхода технической целлюлозы из древесины и другого 
растительного сырья при варке, а также для исследований 
изменений в древесине при других способах ее переработки. 
Массовую долю целлюлозы в сырье можно определить не-
посредственно или через холоцеллюлозу.

Холоцеллюлоза включает в свой состав целлюлозу и геми-
целлюлозы, первоначально присутствовавшие в древесине. 
Холоцеллюлозу выделяют для характеристики содержания в 
древесине углеводной части, последующего определения целлю-
лозы в виде альфа-целлюлозы (см. также 3.4) и получения 
препаратов гемицеллюлоз. Гемицеллюлозы извлекаются раство-
рами щелочей из холоцеллюлозы легче, чем из древесины, и в 
менее измененном состоянии — более или менее сохраняют кар-
боксильные, ацетильные и метоксильные группы. Методы выде-
ления гемицеллюлоз из древесины и холоцеллюлозы приведены 
в литературе [16, 27]. Целлюлоза при выделении ее в виде

альфа-целлюлозы также изменяется меньше, чем при выделении 
непосредственно из древесины.

Для выделения холоцеллюлозы необходимо удалить из дре-
весины экстрактивные вещества и провести делигнификацию, 
не допуская при этом потерь и химических изменений полиса-
харидов. Теоретически сумма холоцеллюлозы, лигнина, экстрак-
тивных веществ и золы должна составлять 100%. В практике 
препараты холоцеллюлозы всегда содержат остаточный лигнин; 
гемицеллюлозы в процессе делигнификации частично теряются; 
целлюлоза и присутствующие в холоцеллюлозе гемицеллюлозы 
химически несколько изменяются.

Выход холоцеллюлозы, содержание в ней гемицеллюлоз 
и примесь остаточного лигнина зависят от древесной породы, 
используемого для делигнификации реагента и условий обра-
ботки. Применяемые методы выделения холоцеллюлозы должны 
удовлетворять следующему требованию: достижение низкого 
содержания остаточного лигнина при минимальных потерях 
полисахаридов и минимальной гидролитической и. окислитель-
ной деградации целлюлозы.

2.5.1. Выделение и определение холоцеллюлозы

При выделении препаратов холоцеллюлозы или ее количест-
венном определении первоначально проводят обессмоливание 
древесины органическими растворителями (см. 2.4.1), а затем 
делигнификацию с использованием обработки окислителями. 
В настоящее время для делигнификации с целью выделения 
холоцеллюлозы нашли применение три метода: хлорирование; 
хлоритный; обработка надуксусной кислотой.

Метод хлорирования (хлорный метод) основан на 
чередующихся обработках обессмоленной древесины хлором в 
присутствии воды и раствором органического основания в 
органическом растворителе. При этом образуются продукты 
замещения и окисления лигнина, растворимые в щелочных 
растворах. Окисление происходит под действием хлорноватистой 
кислоты, получающейся по обратимой реакции

Cl2 + H2O  HOCl + HCl

Излишнего хлорирования следует избегать, чтобы не дест-
руктировать полисахариды. С этой целью хлорирование в при-
сутствии воды проводят при охлаждении. Опилки помещают в 
стеклянный пористый фильтр, находящийся в охлаждающей 
водяной рубашке, смачивают водой и пропускают влажный 
хлор, или же проводят хлорирование опилок в виде суспензии

в ледяной воде. Для растворения хлорированного лигнина 
сначала применяли раствор пиридина в этаноле. В дальнейшем 
метод модифицировали, заменив пиридин моноэтаноламином. 
Обычно используют 3%-ный раствор моноэтаноламина в 95%-
ном этаноле. Конец делигнификации определяют по исчезнове-
нию окраски фильтрата. Этанольный раствор органического 
основания в отличие от водных растворов щелочей способ-
ствует сохранению гемицеллюлоз в препарате холоцеллюлозы. 
Для извлечения хлорированного лигнина можно также исполь-
зовать 5%-ный раствор моноэтаноламина в диоксане.

Хлоритный метод основан на делигнификации обес-
смоленной древесины хлоритом натрия в кислой среде. Полу-
чаемая холоцеллюлоза не идентична полностью с холоцел-
люлозой, выделенной методом хлорирования, и поэтому полу-
чила название хлоритной холоцеллюлозы.

Хлорит натрия NaClO2 реагирует с кислотой с образованием 
хлористой кислоты НС1О2, которая разлагается с выделением 
диоксида хлора С1О2 и получением побочных продуктов — 
ионов хлората С1О3- и хлорида Сl-. Состав продуктов зависит 
от температуры, рН и других факторов. При 60°С происходит 
реакция

4HClO2  2ClO2 + HClO3 + HCl + H2O

С увеличением температуры доля диоксида хлора увели-
чивается, а хлората уменьшается и при 95°С становится незна-
чительной, причем выделяется свободный кислород. Диоксид 
хлора окисляет лигнин с превращением его в водорастворимые 
продукты, но скорость делигнификации при этом невысокая, 
и обработку древесины рекомендуют проводить при 70...80°С 
и рН 3,2...3,8. Для предотвращения повышения рН обработку 
проводят в буферном растворе (уксусная кислота и ацетат 
натрия). Древесина хвойных пород требует большей продол-
жительности обработки, чем древесина лиственных пород. 
Многочисленные модификации хлоритного метода сводятся к 
снижению температуры обработки с увеличением ее продолжи-
тельности, что приводит к лучшей сохранности гемицел-
люлоз [24].

Хлорит натрия в присутствии органических веществ может 
взрываться, поэтому его следует хранить, исключив контакт с 
резиной, бумагой, корковыми пробками и т. п.

Делигнификация надуксусной кислотой основа-
на на окислении обессмоленной древесины надуксусной (перук-
сусной) кислотой СН3—СО—О—ОН, которую получают 
взаимодействием уксусного ангидрида с пероксидом водорода

(CH3CO)2O + 2H2O2  2CH3-CO-O-OH + H2O

Для уменьшения потери гемицеллюлоз рекомендуют про-
водить обработку надуксусной кислотой в водно-этанольном 
или водно-диоксановом растворе [16].

Сравнение препаратов холоцеллюлозы показывает, что 
наиболее пригодным для последующего определения целлюлозы 
следует считать хлорный метод выделения холоцеллюлозы. При 
выделении хлоритной холоцеллюлозы наблюдается большая 
потеря полисахаридов, преимущественно пентозанов, и связан-
ных с ними уроновых кислот, ацетильных и метоксильных 
групп, особенно при степени делигнификации более 90%. Наблю-
дается также и потеря гексозанов, возможно, в виде лигно-
углеводных комплексов [24]. Поэтому полной делигнификации 
рекомендуется избегать и не снижать массовой доли оста-
точного лигнина ниже 4...2%. Для получения более точных 
данных о выходе хлоритной холоцеллюлозы при исследовании 
различного растительного сырья лучше всего устанавливать 
оптимальную продолжительность обработки хлоритом опытным 
путем.

При расчете выхода холоцеллюлозы (особенно хлоритной) 
необходимо вносить поправку на остаточный лигнин, уста-
навливая его содержание сернокислотным методом (см. 2.9.2). 
Следует, однако, иметь в виду, что лигнин под действием окисли-
телей, в частности хлорита натрия в кислой среде, химически 
изменяется, превращаясь частично в кислоторастворимый лиг-
нин (см. 2.9.3), что приводит к ошибкам. Для проверки точности 
данных анализа методом суммирования необходимо определение 
кислотонерастворимого и кислоторастворимого лигнинов.

Обработка окислителями при делигнификации, не снижая 
выхода целлюлозы в холоцеллюлозе, все же вызывает деструк-
цию целлюлозы с уменьшением СП. Концевые альдегидные груп-
пы целлюлозы окисляются до карбоксильных, но в результате 
снижения СП медное число целлюлозы, выделенной из холо-
целлюлозы, повышается. Возможно также окисление спиртовых 
групп с образованием карбонильных и карбоксильных групп.

Холоцеллюлоза, получаемая обработкой надуксусной кисло-
той, близка к хлоритной холоцеллюлозе по выходу и СП, но 
по сравнению с последней содержит больше карбонильных 
групп. Если такую холоцеллюлозу используют для дальнейших 
исследований с применением щелочных обработок (выделения 
из холоцеллюлозы гемицеллюлоз и альфа-целлюлозы) рекомен-
дуется восстановить СО-группы борогидридом натрия NaBH4 
(см. 3.3.4).

Препараты холоцеллюлозы, предназначенные для выделения

гемицеллюлоз и определения альфа-целлюлозы, нельзя сушить 
при температуре 100...105°С. Сушку следует производить в 
вакуум-сушильном шкафу при температуре не выше 60°С или на 
воздухе. При определении выхода возможны ошибки в резуль-
тате удерживания препаратами холоцеллюлозы органических 
растворителей, которые не удаляются при сушке.

В стандартные методы ANSI/ASTM D 1104 и TAPPI Т 
9 m включено выделение холоцеллюлозы методом хлорирования 
обессмоленной древесины с последующей обработкой этаноль-
ным раствором моноэтаноламина. В научных исследованиях 
часто используют также методы делигнификации хлоритом 
натрия в кислой среде и надуксусной кислотой.

2.5.2. Определение целлюлозы

Для определения целлюлозы в древесине и другом расти-
тельном сырье используют свойства целлюлозы, отличающие 
ее от других компонентов древесины. Так, в отличие от экстрак-
тивных веществ целлюлоза не растворяется в воде и орга-
нических растворителях. В отличие от лигнина она сравнительно 
устойчива к действию окислителей и гидролизуется под действи-
ем кислот, а в отличие от гемицеллюлоз — не растворяется в вод-
ных растворах щелочей и труднее гидролизуется.

В настоящее время используют три способа определения 
целлюлозы: прямой способ, основанный на количественном вы-
делении непосредственно из растительных тканей; определение 
целлюлозы через холоцеллюлозу; косвенный способ, основан-
ный на расчете содержания целлюлозы по выходу D-глюкозы 
при полном гидролизе.

При прямом способе из древесины удаляют экстрак-
тивные вещества, лигнин (делигнификация) и большую или 
меньшую часть гемицеллюлоз. В полученном целлюлозном остат-
ке —«сырой» целлюлозе определяют примеси гемицеллюлоз 
(главным образом пентозанов и иногда маннана) и остаточного 
лигнина и вносят соответствующие поправки.. Сама целлюлоза 
при выделении несколько разрушается.

Препараты целлюлозы в зависимости от метода делигнифи-
кации изменяются по выходу и содержанию остаточных устой-
чивых гемицеллюлоз и сравнимы с техническими древесными 
целлюлозами (см. 3.1). Следовательно, они дают представление 
о возможном выходе целлюлозы при варке. Прямые методы 
вследствие относительной простоты анализа до сих пор находят 
широкое применение. Из прямых методов определения целлюло-
зы чаще всего применяют хлорный и азотно-спиртовой.

Хлорный  метод  (метод хлорирования), или  метод

Кросса и Бивена, основан на чередующихся обработках дре-
весины влажным хлором и горячим водным раствором суль-
фита натрия, растворяющим продукты замещения и окисления 
лигнина. Раствор хлорированного лигнина имеет красный 
цвет в случае лиственного лигнина и коричневый у хвойного 
лигнина. Признаком окончания делигнификации служит исчез-
новение окраски. Чтобы не деструктировать целлюлозу, хло-
рирование проводят при охлаждении. Гемицеллюлозы частично 
растворяются в растворе сульфита натрия. Они удаляются 
примерно на одну треть, поэтому внесение поправки на оста-
точные гемицеллюлозы (пентозаны, маннан) обязательно. 
Для удаления экстрактивных веществ необходимо предваритель-
ное экстрагирование органическими растворителями. Метод хло-
рирования лежит в основе стандарта TAPPI Т 17 m. По-
скольку препарат содержит значительную долю остаточных 
гемицеллюлоз, его называют целлюлозой Кросса и 
Бивена.

Азотно-спиртовой метод, или метод Кюршнера, осно-
ван на обработке древесины спиртовым (этанольным) раствором 
азотной кислоты. Лигнин нитруется и частично окисляется. 
Продукты нитрования и окисления растворяются в спирте. 
Гемицеллюлозы гидролизуются (примерно на 65...75%). Окисли-
тельная деструкция целлюлозы под действием азотной кислоты 
в спиртовой среде по сравнению с водной уменьшается. Однако 
СП целлюлозы понижается в результате этанолиза и целлю-
лоза частично аморфизируется. Предварительного экстраги-
рования органическими растворителями не требуется, так как 
экстрактивные вещества удаляются этанолом в ходе обработки.

Выход выделенного препарата, называемого целлюлозой 
Кюршнера, ниже, чем выход целлюлозы Кросса и Бивена. 
Однако при внесении всех поправок (на остаточные лигнин, 
золу и гемицеллюлозы) результаты обоих методов оказываются 
примерно одинаковыми.

Азотно-спиртовой метод по сравнению с хлорным получил 
более широкое распространение, Этот метод более прост, лишен 
неудобств работы с токсичным хлором и выполняется быстрее, 
так как не требует предварительного экстрагирования. В лите-
ратуре есть указания, что для анализа древесины тропических 
пород более пригоден азотно-спиртовой метод, но необходимое 
число последовательных обработок может оказаться больше, 
чем для древесных пород умеренной климатической зоны.

Иногда при определении целлюлозы используют метод 
Зейферта, основанный на обработке древесины смесью ацетил-
ацетона и диоксана, подкисленной соляной кислотой. Этот 
метод хотя и дает более воспроизводимые результаты, чем

метод Кюршнера, но выход препарата целлюлозы оказывается 
ниже.

При определении целлюлозы через холоцел-
люлозу сначала из растительного материала удаляют экстрак-
тивные вещества и проводят делигнификацию (методами хло-
рирования, хлоритным или с надуксусной кислотой). Из полу-
ченной холоцеллюлозы удаляют гемицеллюлозы водным раст-
вором щелочи, в результате чего выделяется целлюлоза в 
виде альфа-целлюлозы (прямой способ). Или же в холоцел-
люлозе определяют нецеллюлозные компоненты (пентозаны, 
маннан, уроновые кислоты, ацетильные и метоксильные группы, 
остаточный лигнин) и вычитают их из содержания холоцел-
люлозы (косвенный способ).

Способы определения чистой целлюлозы в виде щелоче-
устойчивой альфа-целлюлозы считают более точными по срав-
нению с прямыми способами выделения целлюлозы непосред-
ственно из обессмоленной древесины. При выделении альфа-
целлюлозы деградация целлюлозы сводится к минимуму. Однако 
результаты определения целлюлозы при этом не будут абсолют-
но точными, так как в препарате альфа-целлюлозы остаются 
примеси остаточного лигнина и гемицеллюлоз, не удаляющихся 
полностью щелочной обработкой (водным 17,5...18%-ным раство-
ром NaOH или последовательно 5 и 24%-ным КОН). Часть 
ксиланов необратимо адсорбируется на целлюлозе, а при ана-
лизе древесины хвойных пород не растворяется и часть ман-
нанов, которые удерживаются в альфа-целлюлозе. Многократная 
обработка растворами щелочей позволяет извлечь большую 
часть остаточных нецеллюлозных полисахаридов и лигнина, 
но приводит к существенному снижению выхода альфа-цел-
люлозы и ее СП. Таким образом, практически невозможно 
выделить из холоцеллюлозы препарат альфа-целлюлозы, содер-
жащий всю целлюлозу древесины, но не содержащий неглю-
козных cахаров. Косвенный способ определения альфа-целлю-
лозы теоретически позволяет получить более точные результаты, 
но оказывается значительно более трудоемким, а сложение 
ошибок отдельных анализов может привести к ошибке и в 
определении массовой доли альфа-целлюлозы.

При косвенном способе, основанном на расчете 
содержания целлюлозы по D-глюкозе, содержащейся в гидро-
лизате трудногидролизуемых полисахаридов, количество D-
глюкозы определяют хроматографическими методами (см. 2.8.6). 
Для расчета массовой доли целлюлозы выход глюкозы, 
вычисленный в процентах по отношению к исходной абсолют-
но сухой древесине, умножают на коэффициент 0,9, т. е. пе-
ресчитывают на глюкан. Более точные данные получают опре-

делением состава моносахаридов в гидролизате холоцеллюлозы 
или выделенной из нее альфа-целлюлозы. При расчете мас-
совой доли глюкана в случае древесины хвойных пород же-
лательно вносить поправку на глюкозу, звенья которой со-
держатся в остаточном глюкоманнане. С этой целью в гидро-
лизате определяют маннозу и рассчитывают массовую долю 
глюкозы, содержащейся в глюкоманнане, принимая соотноше-
ние звеньев глюкозы и маннозы равным 1:3 [30]. Получаемое 
расчетное значение массовой доли целлюлозы уже будет 
близким к истинному содержанию целлюлозы в древесине.

2.5.3. Определение холоцеллюлозы 
методом хлорирования

Для проведения анализа можно использовать аппарат для 
хлорирования древесины стандарта TAPPI Т 9 m, изображен-
ный на рис. 2.5. Аппарат устанавливают в вытяжном шкафу.

Методика анализа (в соответствии со стандартами ANSI/ 
/ASTM D 1104 и TAPPI Т 9m). Навеску воздушно-сухих 
обессмоленных спиртотолуольной смесью или этиловым эфиром 
опилок массой около 2 г помещают в стеклянный пористый 
фильтр (фильтрующую воронку) 1 аппарата для хлорирования. 
Влажность обессмоленной древесины определяют в отдельной 
пробе по обычной методике (см. 2.2.1). Навеску увлажняют 
холодной (10°С) дистиллированной водой и отсасывают ее 
избыток. Охлаждающую рубашку 2 заполняют ледяной водой. 
Затем проводят хлорирование пропусканием газообразного хлора 
через перевернутую конусообразную воронку 3, применяя уме-
ренное отсасывание. После 5 мин хлорирования отсасывание 
прекращают и сливают охлаждающую воду. В фильтр заливают 
95%-ный этанол для удаления избытка хлора и образовавшейся 
соляной кислоты, выдерживают 1 мин и отсасывают. Затем в 
фильтр заливают горячий (75°С) 3%-ный раствор моно-
этаноламина в 95%-ном этаноле (древесина в фильтре должна 
быть полностью покрыта раствором), оставляют на 2 мин и от-
сасывают. Обработку растворителем повторяют еще раз, после 
чего промывают древесину от остатков растворителя дважды 
этанолом и дважды холодной дистиллированной водой, удаляя 
ее избыток отсосом. Снова заливают в рубашку охлаждающую
воду. Повторяют хлорирование (но уже по 3 мин) и после-
дующие обработки, пока остаток на фильтре не будет оставать-
ся белым при последующем хлорировании и обработке эта-
нольным раствором моноэтаноламина. Затем холоцеллюлозу 
промывают этанолом, холодной (10°С) дистиллированной во-
дой, снова этанолом и, наконец, этиловым эфиром для уско-

Рис.  2.5. Аппарат для хлорирования древесины

рения последующей сушки. Полученную холоцел-
люлозу подсушивают на воздухе для удаления 
эфира, а затем фильтр с холоцеллюлозой сушат 
в сушильном шкафу при температуре (103±2)°С 
до постоянной массы и взвешивают.

Массовую  долю холоцеллюлозы, %   к  абсо-
лютно сухой исходной  (необессмоленной) древе-
сине, рассчитывают по формуле

H=m1−mgKэ⋅100,

где m1 — масса фильтра с холоцеллюлозой, г; m — масса пу-
стого фильтра, г; g — масса абсолютно сухой навески обес-
смоленной древесины, г; Кэ — коэффициент экстрагирования 
органическим растворителем (см. 2.4.1).

Примечания:

1. Если после предварительного экстрагирования проводили 
дополнительную обработку раствором щелочи, вместо Кэ при 
расчете используют общий коэффициент экстрагирования Кэщ
(см. 2.4.4).

Если препарат холоцеллюлозы предназначается для после-
дующих анализов (определения альфа-целлюлозы, выделения 
гемицеллюлоз, полного гидролиза для определения глюкана), 
то сушить холоцеллюлозу следует на воздухе или в вакуум-
сушильном шкафу при температуре не выше 60°С. В этом 
случае массовую долю холоцеллюлозы определяют в отдельной 
пробе обессмоленной древесины,

3. В соответствии с модифицированной методикой этаноль-
ный раствор моноэтаноламина можно заменить 5%-ным 
раствором моноэтаноламина в диоксане (при температуре 
50°С) и, соответственно, этанол для промывки — диоксаном.

4. При необходимости внесения поправок в холоцел-
люлозе определяют остаточные лигнин, пентозаны, золу.

2.5.4. Определение холоцеллюлозы 
хлоритным методом

Методика анализа (по Уайзу). Навеску воздушно-
сухих обессмоленных спиртотолуольной смесью или этиловым 
эфиром опилок массой около 5 г помещают в коническую

колбу вместимостью 250 см3. Добавляют последовательно 
160 см3 дистиллированной воды, 0,5 см3 (10 капель) ле-
дяной уксусной кислоты и (1,50,1) г NaClO2 (хлорит 
натрия всегда добавляют после уксусной кислоты). Все опе-
рации, а также последующие нагревание, фильтрование 
и промывку обязательно проводят в вытяжном шкафу из-за 
высокой токсичности выделяющегося диоксида хлора. Реак-
ционную колбу прикрывают перевернутой небольшой кони-
ческой колбой (вместимостью 25 см3) и нагревают на 
водяной бане при температуре содержимого колбы 70...80°С 
в течение 1 ч при периодическом перемешивании. Затем 
добавляют еще 0,5 см3 ледяной уксусной кислоты и (1,5±
±0,1) г NaCIO2, перемешивают и продолжают нагревание 
при 70...80°С еще 1ч. При анализе древесины хвойных пород 
проводят еще две таких обработки (общая продолжитель-
ность составляет 4 ч), а для древесины лиственных пород — 
еще одну (общая продолжительность 3 ч). По окончании 
делигнификации колбу с реакционной смесью охлаждают в 
бане со льдом так, чтобы температура содержимого колбы 
не превышала 10°С. Холоцеллюлозу отфильтровывают с от-
сосом на высушенном до постоянной массы стеклянном по-
ристом фильтре (класса ПОР 160), смывая на фильтр не-
большим объемом холодной дистиллированной воды, и промы-
вают ацетоном, 95%-ным этанолом, холодной дистиллирован-
ной водой. Фильтр с холоцеллюлозой сушат в вакуум-сушиль-
ном шкафу при температуре не выше 60°С до постоянной мас-
сы и взвешивают. Можно также высушить холоцеллюлозу на 
воздухе и после взвешивания определить ее влажность по 
обычной методике (см. 2.2.1).

Массовую долю холоцеллюлозы, % к абсолютно сухой ис-
ходной (необессмоленной) древесине, рассчитывают по формуле, 
приведенной выше (см. 2.5.3).

Для расчета массовой доли чистой холоцеллюлозы необхо-
димо внести поправку на остаточный лигнин, так как в хло-
ритной холоцеллюлозе его должно оставаться примерно 2...4%. 
В противном случае будут наблюдаться большие потери поли-
сахаридов. Лигнин определяют любым из приведенных в раз-
деле 2.9 методов. Тогда массовую долю хлоритной холоцеллюло-
зы, % к абсолютно сухой исходной (необессмоленной) древесине, 
рассчитанную по формуле, приведенной в разделе 2.5.3, умно-
жают на поправочный коэффициент KL

KL=(100−L)100,

где L — массовая доля лигнина в холоцеллюлозе, %.

Выделенную холоцеллюлозу используют для последующих 
анализов (следует при этом учесть примечание 2 в раз-
деле 2.5.3).

Примечания:

1. При выделении хлоритной холоцеллюлозы из древесины 
лиственных пород ее предварительному экстрагированию орга-
ническими растворителями можно не подвергать (за исключе-
нием тропических пород).

2. При выделении хлоритной холоцеллюлозы из древесины 
тропических пород и другого малоизученного сырья рекомен-
дуется предварительно определить необходимое число обра-
боток подкисленным раствором хлорита натрия.

2.5.5. Определение холоцеллюлозы 
с надуксусной кислотой

Метод делигнификации древесины надуксусной (перук-
сусной) кислотой наиболее удобен, так как позволяет избе-
жать работы с токсичными газами — хлором и диоксидом хло-
ра — и с взрывоопасным хлоритом натрия. Надуксусную кисло-
ту можно получать различными методами — взаимодействием 
пероксида водорода с уксусной кислотой или уксусным ангидри-
дом в присутствии серной кислоты в качестве катализатора.

Методика анализа. Навеску воздушно-сухих обессмоленных 
спиртотолуольной смесью или этиловым эфиром опилок массой 
около 5 г помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3 
и добавляют мерным цилиндром 250 см3 10%-ного раствора 
надуксусной кислоты при комнатной температуре. Колбу покры-
вают часовым стеклом и помещают в водяную баню с темпера-
турой 90°С. С момента достижения реакционной смесью тем-
пературы 75°С колбу выдерживают в бане при периодическом 
перемешивании 30...60 мин в случае древесины хвойных пород 
и 15...20 —для древесины лиственных пород. Затем содержимое 
колбы разбавляют дистиллированной водой (250 см3) темпе-
ратурой 50°С, отфильтровывают холоцеллюлозу на стеклян-
ном пористом фильтре (класса ПОР 160) и промывают нагретой 
(50°С) дистиллированной водой до отрицательной реакции 
на пероксид с титанилсульфатом, затем теплой (50°С) смесью 
ацетона с этанолом (1:1). Фильтр с холоцеллюлозой сушат 
в вакуум-сушильном шкафу при температуре 45°С до постоян-
ной массы (или на воздухе с последующим определением 
влажности воздушно-сухой холоцеллюлозы).

Массовую долю  холоцеллюлозы,   %   к  абсолютно сухой  ис-
ходной   (необессмоленной)   древесине,  рассчитывают  по форму-
ле, приведенной в разделе 2.5.3.

Примечания:

1. Для получения более точных результатов на малоизучен-
ном растительном сырье продолжительность обработки, соответ-
ствующую максимальному содержанию в холоцеллюлозе геми-
целлюлоз и минимальному содержанию лигнина, рекомендует-
ся определять предварительно [28]. Эти же авторы приводят 
методику препаративного получения холоцеллюлозы.

2. Для лучшего сохранения гемицеллюлоз рекомендуют ис-
пользовать 10%-ный водно-спиртовой раствор (100 см3 этанола 
в 250 см3 раствора) [16].

Приготовление надуксусной кислоты. К предварительно 
охлажденному до 0...2°С 30%-ному раствору Н2О2 (в конической колбе, 
пометенной в баню со льдом) добавляют осторожно при перемешивании 
равный объем уксусного ангидрида. После охлаждения смеси колбу при-
крывают часовым стеклом и оставляют при комнатной температуре стоять 
в течение 2 сут. Массовая доля надуксусной кислоты в растворе при 
этом достигает 14...15%, а в дальнейшем уменьшается, так как надуксус-
ная кислота не очень устойчива. Полученный раствор анализируют на содер-
жание надуксусной кислоты и пероксида водорода.

Анализ раствора надуксусной кислоты. Отбирают пипеткой 
1 см3 раствора надуксусной кислоты и в мерной колбе разбавляют дистил-
лированной водой до 100 см3. Отбирают пипеткой 15 см3 разбавленного 
раствора, добавляют 10 см3 1%-ного раствора H2SO4 и титруют пероксид 
водорода раствором перманганата калия концентрацией (1/5 КМnО4) 
0,1 моль/дм3 до слабо-розового окрашивания

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4  2MnSO4 + K2SO4+5O2+8H2O.

Затем   к этой же пробе добавляют 15 см3 2%-ного раствора КI и титруют выде-
лившийся йод раствором тиосульфата     натрия     концентрацией  (Na2S2O3)
0,1   моль/дм3 до слабо-желтой окраски раствора; добавляют раствор крахмала 
и  продолжают титрование до перехода  раствора  из темно-синего в бесцветный

СН3СОООН + 2KI + H2SO4  I2 + K2SO4 + Н2О + СН3СООН

I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6.

Массовые доли в растворе пероксида водорода (Н2О2) и надуксусной 
кислоты (НУК), %, рассчитывают по формулам:

H2O2=v1⋅0,017⋅10015⋅100;НУК=v2⋅0,038⋅10015⋅100.

где v1 — расход раствора перманганата калия концентрацией 0,1 моль/дм3, 
см3; 0,0017—масса Н2О2, соответствующая 1 см3 раствора перманганата 
калия концентрацией 0,1 моль/дм3, г; v2 — расход раствора тиосульфата 
натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, см3 ; 0,0038— масса СН3СОООН, соответ-
ствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, г.

Полученный раствор надуксусной кислоты для проведения делигнификации разбавляют до нужной концентрации.

2.5.6. Определение содержания альфа-целлюлозы 
в древесине

Для определения альфа-целлюлозы древесину сначала обес-
смоливают экстрагированием органическими растворителями, 
а затем выделяют холоцеллюлозу одним из вышеперечисленных 
методов. В соответствии со стандартом ANSI/ASTM D 1103 
выделенную методом хлорирования (по стандарту ANS1/ASTM 
D 1104) холоцеллюлозу после сушки на воздухе непосред-
ственно используют для определения альфа-целлюлозы.

Методика анализа. Холоцеллюлозу, выделенную методом 
хлорирования (см. 2.5.3) и высушенную на воздухе, количест-
венно переносят в стакан вместимостью 250 см3. Мерным ци-
линдром берут 25 см3 17,5%-ного раствора NaOH и устанавли-
вают температуру 20°С. Добавляют к холоцеллюлозе 10 см3 
этого раствора и помещают стакан, покрытый часовым стек-
лом, в водяную баню-термостат с температурой (20±0,1)°С, 
вмещающую одновременно три стакана. При серийном анализе 
наиболее целесообразный интервал между анализируемыми 
пробами составляет 20 мин. Осторожно помешивают холоцел-
люлозу в стакане стеклянной палочкой с плоским концом 
(диаметром 10 мм) для пропитки образца щелочью. Через 
2 мин образец перемешивают энергично для разделения комков.

По истечении 5 мин после добавления первой порции раст-
вора гидроксида натрия добавляют его следующую порцию 
(5 см3) и снова массу тщательно перемешивают. Спустя еще 
5 мин добавляют новую порцию раствора щелочи (5 см3) и пе-
ремешивают. Последнюю порцию раствора (5 см3) добавляют 
через 15 мин от начала обработки и снова перемешивают. 
Полученную реакционную массу оставляют в бане-термо-
стате на 30 мин. Таким образом, общая продолжительность 
обработки составляет 45 мин. После этого к смеси добавляют 
33 см3 дистиллированной воды с температурой 20°С, в результа-
те чего массовая доля NaOH снижается до 8,3%.

Полученную альфа-целлюлозу отфильтровывают на высу-
шенном до постоянной массы щелочеустойчивом стеклянном 
пористом фильтре (средней пористости) и промывают 8,3%-ным 
раствором NaOH (100 см3, 20°С), а затем дистиллированной 
водой (20°С), смывая водой все волокна альфа-целлюлозы 
на фильтр. При фильтровании и промывке используют отсос. 
Для ускорения промывки рекомендуется прекратить отсасывание, 
наполнить фильтр водой (на 6 мм ниже края фильтра), тща-
тельно перемешать целлюлозу на фильтре для разбивания ком-
ков и снова фильтровать с отсосом. Такую операцию следует 
провести дважды.

После промывки в фильтр с целлюлозой заливают 15 см3 
10%-ной уксусной кислоты (комнатной температуры); для про-
питки целлюлозы кислотой применяют кратковременное отсасы-
вание, а затем оставляют кислоту в фильтре на 1 мин без 
отсоса, после чего отфильтровывают ее с отсосом. Промы-
вают целлюлозу на фильтре дистиллированной водой (20°С) 
до нейтральной реакции по универсальной индикаторной бу-
маге, а затем еще дополнительно 250 см3 воды. Фильтр с 
альфа-целлюлозой сушат в сушильном шкафу при температуре 
(103±2)°С до постоянной массы и взвешивают. Массовую 
долю альфа-целлюлозы, % к исходной (необессмоленной) 
древесине, рассчитывают по формуле

Сц=m1−mg⋅Kэ⋅100,

где m1 — масса фильтра с альфа-целлюлозой, г; m — масса 
пустого фильтра, г; g — масса абсолютно сухой навески обес-
смоленной древесины, взятой для выделения холоцеллюлозы, г; 
Кэ — коэффициент экстрагирования органическим раствори-
телем.

Расхождение между результатами двух параллельных оп-
ределений не должно превышать 0,8%.

Примечания:

1. Для определения альфа-целлюлозы можно также взять 
навеску воздушно-сухой холоцеллюлозы, выделенной методами 
хлорирования, хлоритным или с надуксусной кислотой, массой 
около 1,5 г и провести анализ по изложенной выше методике. 
Тогда массовую долю альфа-целлюлозы, % к исходной (не-
обессмоленной) древесине, рассчитывают по формуле

Cц=m1−mg'H⋅100

где m1 — масса фильтра с альфа-целлюлозой, г; m — масса 
пустого фильтра, г; g' — масса абсолютно сухой навески хо-
лоцеллюлозы, г; Н — массовая доля холоцеллюлозы в абсо-
лютно сухой исходной (необессмоленной) древесине, %.

2. При внесении поправки на золу определяют ее содер-
жание обычным методом (см. 2.3.1) и массовую долю альфа-
целлюлозы, % к абсолютно сухой исходной (необессмоленной) 
древесине, умножают на коэффициент обеззоливания КЗ=(100— 
— А )/100, где А — массовая доля золы в холоцеллюлозе, %.

2.5.7. Определение целлюлозы азотно-спиртовым 
методом

Для анализа используют азотно-спиртовую смесь, состоя-
щую из одного объема концентрированной азотной кислоты 
(плотностью 1,4 г/см3) и четырех объемов 95%-ного этанола.

Методика анализа. Навеску воздушно-сухих опилок массой 
около 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3 
и добавляют мерным цилиндром 25 см3 азотно-спиртовой 
смеси. К колбе присоединяют обратный холодильник и кипятят 
опилки со смесью на водяной бане в течение 1 ч. Нельзя 
допускать слишком бурного кипения во избежание выбрасы-
вания целлюлозной массы в холодильник и разбрасывания по 
стенкам колбы. После окончания кипячения опилкам дают 
осесть и осторожно сливают жидкость через высушенный до 
постоянной массы стеклянный пористый фильтр. Попавшие 
на фильтр опилки смывают обратно в колбу, используя 25 см3 
свежей азотно-спиртовой смеси, и снова кипятят в колбе с об-
ратным холодильником в течение 1 ч. Такую обработку про-
водят три-четыре раза. После третьей обработки делают пробу 
на полноту делигнификации и решают, нужно или нет продол-
жить обработку. Признаком конца делигнификации служит 
отсутствие красного окрашивания при действии на пробу цел-
люлозы (несколько волокон) солянокислого раствора флоро-
глюцина. Можно также провести микроскопическое исследо-
вание пробы с хлор-цинк-иодом (см. 1.1.5), который окра-
шивает волокна древесной целлюлозы в фиолетовый цвет 
(соломенная целлюлоза также окрашивается в фиолетовый цвет, 
а волокна льна и хлопка — в винно-красный). Присутствие 
лигнина обнаруживается по оранжево-желтому окрашиванию.

После последней обработки целлюлозу отфильтровывают 
на высушенном до постоянной массы стеклянном пористом 
фильтре, применяя отсос, промывают 10 см3 свежей азотно-
спиртовой смеси, а затем горячей водой. При промывке тща-
тельно смывают всю целлюлозу из колбы на фильтр. Отмыв-
ку от кислоты проверяют по индикатору метиловому оранже-
вому, нанося каплю его раствора из капельницы на целлюло-
зу в фильтре. В присутствии кислоты индикатор принимает 
красноватый оттенок. В этом случае промывку продолжают. 
Если индикатор не изменяет цвета, промывку считают закон-
ченной. Индикатор смывают горячей водой и тщательно ее 
отсасывают. Фильтр с целлюлозой сушат в сушильном шкафу 
при температуре (103±2)°С до постоянной массы и взвешивают.

Массовую долю «сырой» целлюлозы, % к абсолютно сухой 
древесине, рассчитывают по формуле

С=m1−mg⋅100,

где m1 — масса фильтра с целлюлозой, г; m — масса пустого 
фильтра, г; g — масса абсолютно сухой навески древесины, г.

Для расчета массовой доли чистой целлюлозы вносят по-
правку на остаточные пентозаны. Для этого массовую долю 
«сырой» целлюлозы умножают на поправочный коэффициент 
(100—Р)/100, где Р — массовая доля остаточных пентозанов 
в целлюлозе, %. Пентозаны в целлюлозе определяют по таким 
же методикам, как и при анализе древесины (см. 2.6). Обычно 
в целлюлозе, выделенной из древесных пород умеренной кли-
матической зоны, остается 5. ..6% пентозанов для древесины 
хвойных пород и 9. ..10% - для лиственных.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 1,0%.

Примечания:

1. При анализе древесины тропических пород увеличивают 
количество азотно-спиртовой смеси при обработке до 35 см3. 
Необходимое число обработок может оказаться больше. В этом 
случае требуется особо тщательный контроль полноты делигни-
фикации. ' Перед промывкой горячей водой целлюлозу следует 
промыть 50 см3 этанола.

2. В учебном лабораторном практикуме для ускорения ра-
боты можно проводить сливы отработанной азотно-спиртовой 
смеси через «промежуточный» стеклянный фильтр, а фильтр 
с постоянной массой используют для окончательного фильтрова-
ния целлюлозы. При этом необходимо следить за тщательным 
смыванием опилок из «промежуточного» фильтра обратно в 
колбу.

3. При приготовлении азотно-спиртовой смеси необходимо 
соблюдать максимальную осторожность. Смесь следует приго-
товлять в вытяжном шкафу. Осторожно при перемешивании 
вливают азотную кислоту в спирт (этанол). Приготовленную 
смесь переливают в бутыль с притертой пробкой. Смесь азот-
ной кислоты с этанолом долго хранить не рекомендуется. 
Лучше всего пользоваться свежеприготовленной смесью.

2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНТОЗАНОВ

Содержание пентозанов в древесине и другом растительном 
сырье находят косвенными способами. Индивидуальные пенто-
заны (в пересчете на ксиланы и арабинаны) определяют гидро-
лизом их до пентоз с последующим хроматографическим ана-
лизом моносахаридов (см. 2.8.7). Суммарное содержание

пентозанов устанавливают превращенном их в фурфурол (2-
фуральдегид) с количественным определением последнего 
различными методами.

2.6.1. Определение суммарного содержания 
пентозанов по фурфуролу

По методу Толленса древесину обрабатывают соляной 
кислотой с массовой долей HCl в растворе от 12 до 20%. 
Пентозаны гидролизуются до пентоз

(C5H8O4)n+nH2OH+nC5H10O5

Пентозы в результате реакции дегидратации превращаются 
в фурфурол, который отгоняется с паром

Условия перегонки (концентрация кислоты, жидкостный мо-
дуль, скорость перегонки, добавка солей, количество собираемо-
го дистиллята и др.) в различных методиках различны, и 
окончательные оптимальные условия еще не установлены. 
Скорее всего они не одинаковы для древесины разных пород. 
Например, при одном и том же количестве кислоты для хвой-
ных пород (и тропических лиственных пород) рекомендуют 
использовать навеску опилок в 2 раза больше по сравнению 
с лиственными породами умеренной климатической зоны.

По мнению большинства исследователей, наилучшие резуль-
таты получаются при использовании 12...13%-ной НСl, ско-
рости отгонки дистиллята 25...30 см3 за 10 мин и при использо-
вании для нагрева глицериновой или масляной бани с 
постоянной температурой 164...166°С. Увеличение или умень-
шение концентрации кислоты приводит к снижению выхода 
фурфурола. Уменьшение скорости отгонки фурфурола приводит 
к увеличению его разложения, а слишком большая скорость — 
к недостаточно полному удалению фурфурола из реакцион-
ной смеси. Для навески древесины массой 1...2 г обычно ре-
комендуют отгонять 300...360 см3 дистиллята, но лучше всего 
определять конец отгонки по исчезновению цветной реакции 
с анилинацетатом.

Выход фурфурола снижается не только при его разложе-
нии, но также в результате «осмоления» (образования гумино-
подобных веществ), конденсации с лигнином и таннинами, 
содержащимися в исходном материале.

Определение пентозанов по фурфуролу нельзя считать 
абсолютно точным, так как при вычислении массовой доли пен-
тозанов в растительном сырье приходится пользоваться эмпи-
рическим коэффициентом пересчета фурфурола на пентозаны. 
Теоретический выход фурфурола из пентоз равен 64%. Практи-
ческий выход при перегонке древесины с соляной кислотой 
ниже теоретического и зависит от вида сахара и, таким образом, 
от исследуемой древесины. Однако данные о практическом 
выходе фурфурола, сообщаемые различными исследователями, 
противоречивы (от 73 до 91% для ксилозы и от 67 до 74% для 
арабинозы), и вследствие этого мнения о значении коэффициента 
пересчета фурфурола на пентозаны неоднозначны. Теоретиче-
ский коэффициент пересчета (отношение молекулярной массы 
пентоз, равной 132, к молекулярной массе фурфурола, равной 
96) составляет 1,375. Практический коэффициент пересчета 
должен зависеть от соотношения звеньев ксилозы и арабинозы 
в пентозанах анализируемого сырья [28]. Если принять, что 
пентозаны в основном состоят из ксилана, который дает практи-
ческий выход фурфурола 88% [30], эмпирический коэффициент 
пересчета составит 1,375100/88=1,563. Учитывая более низкий 
выход фурфурола из арабинозы, рекомендуют использовать бо-
лее высокий коэффициент пересчета — от 1,71 до 1,88 [16]. 
Однако последние значения, по-видимому, слишком завышены.

Для получения сопоставимых результатов анализа рекомен-
дуют [28] в каждом отдельном случае учитывать соотношение 
ксилозы и арабинозы в полисахаридах конкретного раститель-
ного сырья и для пересчета на пентозаны количество фурфу-
рола умножать на коэффициент Kф= 1,375100/f, где f — 
практический выход фурфурола, % от теоретического. Зна-
чения коэффициента Kф для некоторых видов древесины и 
другого растительного сырья приведены в табл. 2.1.

Исходя из данных табл. 2.1, можно принять коэффициент 
Кф для древесины хвойных пород равным в среднем 1,56, 
а для древесины лиственных пород—1,52. Отсутствие постоян-
ного коэффициента пересчета при возможных колебаниях хи-
мического состава сырья одного и того же вида делает анализ 
недостаточно точным.

Еще одним источником ошибок служат побочные реакции, 
приводящие к образованию других летучих соединений, опре-
деляемых вместе с фурфуролом. Так, гексозаны в условиях

2.1. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА Кф ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА ФУРФУРОЛА НА ПЕНТОЗАНЫ [28]

| Растительная ткань | Массовая доля, % к абсолютно сухой ткани |  | Выход фурфу рола, % от теоре- тического | Кф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кснлоза | Арабиноза |  |  |
| Древесина: |  |  |  |  |
| Ели | 5,00 | 0,79 | 89,5 | 1,53 |
| Сосны обыкновенной | 5,05 | 1,62 | 88,4 | 1,55 |
| Лиственницы | 2,92 | 2,94 | 86,5 | 1,59 |
| Кедра (сосны сибирской) | 7,42 | 1.37 | 89,3 | 1,54 |
| Пихты | 4,36 | 1.52 | 88,1 | 1,56 |
| Березы | 24,15 | 0.88 | 90,5 | 1,52 |
| Осины | 12,83 | 0,73 | 90,3 | 1,52 |
| Дуба | 17,58 | 0,98 | 89,8 | 1,53 |
| Бука | 18,10 | 0,72 | 90.5 | 1,52 |
| Кора: |  |  |  |  |
| Осины | 10,40 | 3,70 | 91,1 | 1,51 |
| Ивы | 7,68 | 0,84 | 89,9 | 1,53 |
| Березы | 13,40 | 4,00 | 88,4 | 1,55 |
| Луб: |  |  |  |  |
| Сосны | 1.90 | 12,60 | 81,4 | 1,69 |
| Ели | 1,80 | 5,80 | 82,7 | 1,66 |
| Тростник | 21,02 | 2,08 | 90,0 | 1.53 |
| Хлопчатник | 14,22 | 1,22 | 89,2 | 1,54 |
| Кукурузная кочерыжка | 34.51 | 4,02 | 89,8 | 1,53 |
| Подсолнечная лузга | 15,79 | 4,17 | 88,7 | 1,55 |
| Шелуха: |  |  |  |  |
| Овсяная | 32,77 | 3,24 | 90,0 | 1,53 |
| Рисовая | 15,60 | 2,04 | 89,7 | 1,53 |
| Хлопковая | 22,43 | 0,76 | 90,6 | 1.51 |

анализа гидролизуются до гексоз, которые, отщепляя воду, 
превращаются в гидроксиметилфурфурол (5-гидрокси-2-фураль-
дегид). Реакция его образования идет значительно медленнее, 
чем фурфурола, и начинается практически к концу отгонки 
фурфурола. Кроме того, гидроксиметилфурфурол нестоек и 
большей частью разлагается с образованием муравьиной и ле-
вулиновой кислот

Поэтому поправки на гидроксиметилфурфурол обычно не 
вводят. Звенья метилпентоз (например, рамнозы), входящих 
в состав макромолекул пентозанов, превращаются в метилфур-
фурол (5-метил-2-фуральдегид), который определяется вместе 
с фурфуролом.

Фурфурол, кроме пентоз, образуется также из звеньев 
уроновых кислот, входящих в состав ксиланов и полиуронидов 
(см. 2.7). Однако выход фурфурола из них намного меньше 
теоретического (33...45%) и при небольшом содержании поли-
уронидов в анализируемом материале поправку не вносят. 
При большом содержании полиуронидов следует уже вычитать 
поправку на фурфурол, образующийся из уроновых кислот. 
Для расчета поправки, %, массовую долю уроновых кислот, %, 
умножают на коэффициент, который, по данным различных 
исследователей, колеблется от 0,151 до 0,197.

Дистиллят, получаемый при определении пентозанов, кроме 
того, содержит формальдегид, образующийся из лигнина, и 
другие карбонильные соединения, которые также могут вносить 
ошибки в результате определения.

2.6.2. Методы определения фурфурола

Содержание фурфурола в дистилляте при определении пен-
тозанов в растительном сырье и с целью характеристики 
сырья в фурфурольном производстве можно определять грави-
метрическими (весовыми), титриметрическими (объемными) 
фотоколориметрическими, спектрофотометрическими и хромато-
графическими методами.

Сначала в анализе древесины для определения фурфурола 
были предложены гравиметрические методы, основанные на 
осаждении фурфурола в виде его производных. Для осаждения 
применяли флороглюцин, барбитуровую и тиобарбитуровую 
кислоты, фенилгидразин, 2,4-динитрофенилгидразин и др 
Гравиметрические методы несколько точнее титриметриче-
ских методов, но точность их также довольно относи-
тельна, так как применяемые для осаждения фурфурола реаген-

ты дают осадки с другими альдегидами, осадки частично раство-
ряются в воде, масса и состав осадков зависят от условий 
осаждения. Реакции не всегда идут стехиометрически. Все 
это требует внесения соответствующих поправок и использо-
вания для расчетов эмпирических таблиц или формул, кото-
рые для смесей моносахаридов становятся менее точными. 
Из всех испытанных реагентов для осаждения фурфурола 
наилучшим признали 2,4-динитрофенилгидразин. Реакция с 
фурфуролом при действии избытка реагента идет стехиометри-
чески с образованием красного кристаллического осадка фурил-
2,4-динитрофенилгидразона

При расчете вносят поправку на растворимость осадка. 
Однако этот метод, как все остальные гравиметрические методы, 
требует длительного времени анализа. Поэтому гравиметриче-
ские методы постепенно были вытеснены титриметрическими 
методами, которые, хотя и являются несколько менее точными, 
значительно проще и выполняются быстрее.

Из титриметрических методов наибольшее распространение 
получил бромид-броматный метод. Этот метод основан на 
определении расхода брома на реакцию с фурфуролом при 
обработке дистиллята, содержащего фурфурол, избытком 
бромид-броматного раствора.

В кислой среде выделяется бром по реакции

5КВг + KBrO3 + 6HCl  3Br2 + 6КСl + 3Н2О.

Бром взаимодействует с фурфуролом, а избыток брома опре-
деляют иодометрическим титрованием, т. е, добавляют иодид 
калия и титруют выделившийся иод раствором тиосульфата 
натрия

Br2 + 2KI  I2 + 2KBr

I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6

Взаимодействие фурфурола с бромом зависит от продолжи-
тельности обработки. Экспериментально установлено, что в 
течение 1 ч при комнатной температуре одна молекула фур-

фурола реагирует с четырьмя атомами брома, тогда как в 
течение 5 мин расходуется только два атома брома. Таким 
образом, реакция фурфурола с бромом идет в две стадии с 
разной скоростью.

Как показали исследования, проведенные на кафедре хи-
мии древесины и целлюлозы ЛТА [15], более стабильные 
результаты получаются при продолжительности обработки 
дистиллята бромид-броматным раствором в течение 1 ч, при-
чем в первой быстрой стадии (5 мин) происходит преимущест-
венно окисление фурфурола бромом в 2-фуранкарбоновую 
(пирослизевую) кислоту

Во второй более медленной стадии (до 1 ч) происходит 
бромирование этой кислоты, причем, по-видимому, образуются 
и продукты присоединения брома и продукты замещения

Стабильность скорости реакции на первой стадии можно по-
высить, если проводить ее при пониженной температуре (от 
0 до 2°С в соответствии со стандартным методом TAPPI Т 223).

По расходу брома находят массу фурфурола в дистилляте и с 
помощью коэффициента Кф (см. 2.6.1) пересчитывают фурфурол 
на пентозаны. На ход реакции фурфурола с бромом, кроме 
температуры и продолжительности, влияет концентрация реаген-
тов в реакционной смеси (избыток бромида и бромата калия, 
концентрация НС1), присутствие катализатора и др.

В качестве катализатора рекомендовали добавлять молибдат 
аммония, но позднее показали, что он не оказывает влияния 
на ход реакции и от его применения отказались. В отно-
шении оптимальной температуры проведения реакции (0°С или 
комнатная) и продолжительности обработки мнения исследова-
телей, несмотря на многочисленные работы в этой области, до 
сих пор расходятся. Поэтому для получения сравнимых ре-
зультатов необходимо строго соблюдать прописи методик.

Считают, что бромид-броматный метод дает удовлетворительные 
результаты при массовой доле пентозанов в древесине не менее 
5% [30].

В последнее время в практике анализа древесины и осо-
бенно технических целлюлоз с малым содержанием пентозанов 
широко применяют фотоколориметрические и спектрофотометри-
ческие методы определения фурфурола.

Фотоколориметрические методы основаны на цветных реак-
циях фурфурола. Из множества фенолов и ароматических ами-
нов, дающих цветные реакции с фурфуролом, нашли примене-
ние анилинацетат и орсин (5-метилрезорцин). Анилинацетат 
дает с фурфуролом малиновое окрашивание, в результате обра-
зования окрашенного продукта по реакции

Однако анилинацетат недостаточно стоек, образующийся ок-
рашенный продукт чувствителен к действию света, а интенсив-
ность окраски зависит от продолжительности стояния раствора и 
температуры. Поэтому анилинацетат используют главным обра-
зом для качественной реакции на фурфурол при определении 
конца перегонки.

Орсиновый метод позволяет получать более точные и воспро-
изводимые результаты. Окрашенный (голубой) продукт образу-
ется при взаимодействии фурфурола с таутомерной кетонной 
формой 5-метилрезорцина по предлагаемой реакции

Интенсивность   окраски   раствора    (оптическую   плотность) 
определяют на фотоэлектрическом колориметре с красным све-

тофильтром или на спектрофотометре при длине волны 630 нм 
и по градуировочному графику находят содержание пентозанов. 
Градуировочный график строят по данным для чистого фур-
фурола или чистой ксилозы.

Гидроксиметилфурфурол, реагируя с орсином, дает комплекс 
с максимумом поглощения при длине волны 390 нм, но его при-
сутствие несколько снижает интенсивность поглощения комплек-
са орсина с фурфуролом.

Спектрофотометрические методы основаны на способности 
фурфурола поглощать ультрафиолетовые лучи (max = 278 нм). 
На УФ-спектрофотометре определяют оптическую плотность 
дистиллята, содержащего фурфурол, при этой длине волны. 
Расчет производят по градуировочному графику, построенному 
по данным для чистого фурфурола или для чистой ксилозы 
(после перегонки с 12...13%-ной соляной кислотой). Примене-
ние этих методов наиболее целесообразно при анализе 
технических целлюлоз (см. 3.2.9).

Хроматографические методы считаются наиболее точными. 
При хроматографическом анализе фурфурола используют ме-
тоды колоночной хроматографии, хроматографии на бумаге и 
в тонких слоях, газовой и газожидкостной хроматографии 
[25]. Эти методы применяют в основном при анализе про-
дуктов гидролизных производств и в научных исследованиях.

2.6.3. Определение пентозанов бромид-броматным 
полумикрометодом

Этот метод [13] является модификацией первоначального 
бромид-броматного метода [16]. Перегонку фурфурола про-
водят в аппарате уменьшенных размеров (рис. 2.6), состоящем 
из круглодонной колбы 1 вместимостью 50 см3, двухшарикового 
дефлегматора 2, градуированной капельной воронки 3 вмести-
мостью 50 см3, шарикового холодильника 4, расположенного 
вертикально, и градуированного приемника 5 вместимостью 
100 см3 с гидравлическим затвором. Все части аппарата соеди-
нены шлифами.

Методика анализа. Навеску воздушно-сухих опилок массой 
0,1 г помещают в колбу, добавляют пипеткой 20 см3 13%-ного 
раствора HCI, присоединяют дефлегматор, капельную воронку, 
холодильник и приемник, в гидравлический затвор которого 
наливают несколько капель 13%-ного раствора HCI. Нагревание 
колбы проводят на воздушной бане (или электрической плитке) 
таким образом, чтобы скорость перегонки составляла 1 см3 
дистиллята в минуту. По мере отгонки 5 см3 дистиллята в колбу

из капельной воронки добавляют 5 см3 13%-ного раствора 
HCl. Отгоняют примерно 50 см3 дистиллята, проверяя конец 
отгонки фурфурола по цветной реакции с анилинацетатом.

Выполнение цветной реакции. Каплю дистиллята 
наносят на фильтровальную бумагу. Из капельницы наносят каплю раствора 
анилинацетата так, чтобы две капли сомкнулись краями. При наличии фур-
фурола на границе капель появляется малиновое окрашивание. К концу 
перегонки для получения четкой цветной реакции бумагу с нанесенными 
каплями осторожно нагревают (подсушивают) над плиткой. В отсутствие 
фурфурола не должно появляться розового окрашивания.

Отогнанный дистиллят переносят в мерную колбу на 100 см3, 
доводят объем до метки 13%-ным раствором НСl, закрывают 
мерную колбу притертой пробкой и тщательно перемешивают. 
После этого определяют в дистилляте фурфурол бромид-бро-
матным методом. Отбирают пипеткой 25 см3 дистиллята в ко-
ническую колбу вместимостью 250 см3 с притертой пробкой. 
Добавляют мерным цилиндром 75 см3 дистиллированной воды 
и из бюретки 5 см3 бромид-броматного раствора концентрацией 
(КВг + 1/5КВгО3) 0,05 моль/дм3, закрывают колбу пробкой, 
перемешивают содержимое и оставляют стоять 1 ч в темноте. 
Затем к реакционной смеси мерным цилиндром добавляют 5 см3 
(избыток) 10%-ного раствора KI, закрывают колбу пробкой, 
перемешивают и через 10 мин оттитровывают выделившийся
йод раствором тиосульфата на-
трия концентрацией (Na2S2O3)
0,05 моль/дм3 с крахмалом в 
качестве индикатора. Сначала 
титруют без добавления крах-
мала до соломенно-желтого 
цвета, затем добавляют 1 см3 
раствора крахмала и продол-
жают титровать по каплям до 
перехода раствора из темно-си-
него в бесцветный. Таким же об-
разом проводят контрольное оп-
ределение, используя вместо ди-
стиллята 13%-ный раствор НС1.

Рис. 2.6. Аппарат для определения 
         пентозанов полумикрометодом

Рис. 2.7. Аппарат для определения 
                     пентозанов

Для дистиллята и контрольного раствора проводят по два 
параллельных титрования, результаты которых должны разли-
чаться не более чем на 0,05 см3, и для расчета берут среднее 
значение.

Выход фурфурола, % к абсолютно сухой древесине, рас-
считывают по формуле

F=(a−b)⋅100⋅0,001225g⋅100,

где а — расход на контрольное титрование раствора тиосуль-
фата натрия концентрацией 0,05 моль/дм3, см3; b — расход на 
титрование дистиллята раствора тиосульфата натрия концентра-
цией 0,05 моль/дм3, см3; 0,0012 — масса фурфурола, соответ-
ствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия концентрацией 
0,05 моль/дм3, г; g — масса абсолютно сухой навески древе-
сины, г.

Для пересчета фурфурола на пентозаны найденный резуль-
тат для древесины хвойных пород умножают на коэффициент 
1,56 и 1,52 для древесины лиственных пород.

Расхождение между двумя параллельными определениями 
не должно превышать 0,2%.

Раствор анилинацетата. Смешивают равные объемы свежепе-
регнанного анилина и дистиллированной воды и к полученной смеси добавляют 
ледяную уксусную кислоту до тех пор, пока раствор не станет прозрачным.

2.6.4. Определение пентозанов модифицированным 
бромид-броматным методом

Перегонку фурфурола ведут в стеклянном аппарате (рис. 
2.7), состоящем из круглодонной колбы для перегонки (колбы 
Вюрца) 1 вместимостью 500 см3, насадки с вмонтированной 
капельной воронкой 2, вертикально расположенного шарикового 
холодильника 3 для конденсации паров и градуированного 
приемника (мерного цилиндра или мензурки) 4 для сбора 
дистиллята. Все части аппарата соединены шлифами.

Методика анализа (в соответствии со стандартом TAPPI 
Т 223). Навеску воздушно-сухих опилок массой около 1 г 
помещают в колбу для перегонки и добавляют 100 см3 12%-ного 
раствора НС1. На колбе должна быть метка, соответствующая 
указанному объему кислоты. Перегонную колбу соединяют 
с капельной воронкой и холодильником. Колбу нагревают 
электрическим колбонагревателем. Приемник дистиллята вме-
стимостью 500 см3 помещают в баню со льдом. Ведут пере-
гонку со скоростью 50 см3 за 15 мин. Во время перегонки кран

капельной воронки устанавливают таким образом, чтобы при 
непрерывном добавлении кислоты в перегонной колбе сохранялся 
постоянный первоначальный уровень. Собирают 300 см3 ди-
стиллята. Конец перегонки лучше проверить по цветной реак-
ции с анилинацетатом, как указано выше (см. 2.6.3).

Переносят дистиллят в колбу вместимостью 1 дм3 с при-
тертой пробкой. Остатки дистиллята из приемника смывают 
50 см3 дистиллированной воды. Добавляют в колбу 250 г тол-
ченого льда, приготовленного из дистиллированной воды. 
После снижения температуры содержимого колбы до 0°С до-
бавляют из бюретки 20 см3 раствора бромид-бромата концентра-
цией (КВг + 1/5КВгО3) 0,2 моль/дм3, слегка перемешивают, 
закрывают колбу пробкой и оставляют реакционную смесь 
стоять точно 5 мин. Затем открывают пробку, добавляют мерным 
цилиндром 10 см3 10%-ного раствора KI, снова закрывают 
колбу пробкой и встряхивают для поглощения паров брома. 
Выделившийся иод титруют раствором тиосульфата натрия 
концентрацией (Na2S2O3) 0,1 моль/дм3 с крахмалом в качестве 
индикатора (см. 2.6.3). Параллельно таким же образом проводят 
контрольное титрование, используя вместо дистиллята смесь, 
состоящую из 270 см3 12%-ного раствора НСl и 80 см3 дистил-
лированной воды.

Массовую долю пентозанов, % к абсолютно сухой древе-
сине, рассчитывают по формуле

P=0,0075(a−b)g⋅100−1,0,

где а — расход раствора тиосульфата натрия концентрацией 
0,1 моль/дм3 при контрольном титровании, см3; b — расход 
раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 на 
титрование дистиллята, см3; g — масса абсолютно сухой на-
вески древесины, г; фактор 0,0075 = 0,00481,375/0,88, здесь 
0,0048 — масса фурфурола в граммах, соответствующая 1 см3 
раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, 
1,375 — теоретический коэффициент пересчета фурфурола на 
пентозаны, 0,88 — поправка на неполный выход фурфу-
рола из пентозанов; из полученного результата вычитают 
1,0% — поправку на образующийся гидроксиметилфурфурол.

Примечание. Поправку на гидроксиметилфурфурол, рав-
ную 1,0%, следует считать лишь приближенной, так как вы-
ход гидроксиметилфурфурола из гексозанов колеблется у 
разных видов растительного сырья.

2.6.5. Определение пентозанов фотоколориметрическим 
методом с орсиновым реагентом

Перегонку фурфурола проводят в аппарате, описанном 
выше (см. 2.6.4).

Методика анализа. Навеску воздушно-сухих опилок (мас-
сой 1 г для образцов древесины с ожидаемой массовой долей 
пентозанов до 10% и 0,5 или 0,3 г — с ожидаемой массовой 
долей пентозанов, соответственно, от 10 до 20% или свыше 
20%) помещают в колбу для перегонки. Вносят 20 г хло-
рида натрия и добавляют мерным цилиндром 100 см3 13%-ного 
раствора HCI. Колбу нагревают на электрическом колбо-
нагревателе (или в глицериновой бане с температурой 164...
166°С, помещая установку в вытяжной шкаф). Отгонка дистил-
лята должна происходить со скоростью 30 см3 в течение 
10 мин. Дистиллят собирают в мензурку или мерный цилиндр, 
помещенный в баню с ледяной водой. После отгонки каждых 
30 см3 дистиллята из капельной воронки в перегонную колбу 
добавляют по 30 см3 13%-ного раствора НСl. Собирают при-
мерно 225 см3 дистиллята. Конец отгонки фурфурола следует 
проверить по цветной реакции с анилинацетатом (см. 2.6.3).

По окончании перегонки дистиллят из приемника переносят 
в мерную колбу на 250 см3, ополаскивают приемник неболь-
шим количеством 13%-ного раствора НС1 и доводят объем 
дистиллята в колбе до метки той же кислотой. Колбу закрывают 
пробкой и тщательно перемешивают содержимое.

В отдельных случаях при очень высокой массовой доле пентозанов в 
растительном сырье требуется отгонять более 250 см3 дистиллята. Тогда 
для подготовки дистиллята к последующему анализу используют мерную колбу 
на 500 см3.

Из полученного раствора отбирают пипеткой пробу 5 см3 
в мерную колбу на 50 см3 с притертой пробкой; пипеткой с 
грушей добавляют 25 см3 орсинового реагента, закрывают колбу 
пробкой и тщательно перемешивают содержимое. Затем колбу 
с реакционной смесью выдерживают в термостате при темпера-
туре (20±0,5)°С в течение 50 мин. Доливают до метки 95%-ный 
этанол, перемешивают, слегка охлаждают, выдерживают колбу 
в термостате при (20±0,5)°С в течение 15 мин и после этого 
при необходимости добавляют до метки дополнительное неболь-
шое количество этанола. Аналогичным образом готовят парал-
лельную пробу и контрольную. В контрольной пробе вместо 
5 см3 дистиллята используют отмеренные пипеткой 5 см3 
13%-ного раствора НС1. Интервал между пробами должен

составлять 3...4 мин, причем контрольную пробу готовят первой.

Раствор из подготовленной пробы заливают в кювету с тол-
щиной поглощающего свет слоя 10 мм и закрывают ее крыш-
кой. Определяют оптическую плотность раствора на фото-
электроколориметре с красным светофильтром или на спектро-
фотометре при длине волны 630 нм. Контрольную пробу ис-
пользуют в качестве раствора сравнения. По полученному по-
казателю оптической плотности D с помощью градуировочного 
графика находят массу пентозанов в каждой параллельной 
пробе и берут среднее значение.

Массовую долю пентозанов, % к абсолютно сухой навеске 
древесины, рассчитывают по формуле

P=mg⋅1000⋅100,

где m — масса пентозанов в дистилляте, найденная по градуи-
ровочному графику, мг; g — масса абсолютно сухой навески 
древесины, г.

За результат определения принимается среднее арифмети-
ческое значение, полученное при фотометрировании двух па-
раллельных проб. Расхождение между двумя параллельными 
определениями не должно превышать 0,5%.

Приготовление орсинового реагента. Навески орсина 
массой 0,400±0,025 г и хлорида железа(Ш) (FeCl3-6H2O) массой 0,5 г
растворяют в мерной колбе на 1 дм3 в соляной кислоте концентрацией 
(HCI) (9,5±0,05) моль/дм3 доведением до метки. Срок хранения реагента в хо-
лодильнике в темной бутыли не более 3 нед.

Построение градуировочного графика. Готовят эталонный 
раствор ксилозы, содержащий (2,2727  0,0001) г безводной чи-
стой ксилозы в 1 дм3 13%-ного раствора НС1. Раство-
рение проводят в мерной колбе доведением кислотой до метки. 
Безводную ксилозу получают высушиванием при 60°С в вакуум-
ном сушильном шкафу.

Отбирают пипетками десять проб эталонного раствора 
ксилозы следующего объема: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 
45 и 50 см3, что соответствует массе пентозанов для каждой 
пробы 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 и 100 мг. Так, для получе-
ния пробы, соответствующей 10 мг пентозанов, требуется ото-
брать 101000/0,882,2727 = 5 см3 эталонного раствора (где 
0,88 — коэффициент пересчета безводной ксилозы в пентозаны).

Из каждой отобранной пробы эталонного раствора отгоняют 
фурфурол и определяют его содержание в дистилляте. Отгонку 
и определение оптической плотности дистиллята производят в 
условиях проведения анализа древесины (или технической

целлюлозы). На основании средних данных фотометрирования 
при нескольких параллельных определениях (пять-шесть) для 
каждой пробы строят градуировочный график, откладывая 
по оси абсцисс массу пентозанов в пробе (мг), а по оси орди-
нат — оптическую плотность. Градуировочный график прове-
ряют при замене прибора (фотоэлектроколориметра или спектро-
фотометра) или орсина.

При замене орсина для проверки графика достаточно про-
анализировать свежеприготовленный раствор ксилозы, масса 
которой соответствует 100 мг пентозанов. По полученному 
значению оптической плотности находят поправочный коэффи-
циент k = D/D1, где D — значение оптической плотности, 
соответствующее 100 мг пентозанов, по градуировочному гра-
фику; D1 — значение оптической плотности вновь приготовлен-
ной пробы дистиллята, соответствующей 100 мг пентозанов, 
полученное с новым раствором орсинового реагента. Рассчи-
танную по вышеприведенной формуле массовую долю пентоза-
нов в процентах умножают на поправочный коэффициент.

2.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОНОВЫХ КИСЛОТ И  ПОЛИУРОНИДОВ

В состав кислых полисахаридов и полиуронидов древесины 
входят звенья двух гексуроновых кислот — D-глюкуроновой 
(главным образом в виде монометилового эфира) и D-галак-
туроновой. Звенья D-глюкуроновой кислоты преимущественно 
содержатся в полисахаридах гемицеллюлоз (различных глю-
куроноксиланах), а звенья D-галактуроновой кислоты в виде 
галактуронанов (полигалактуроновых кислот) входят в состав 
пектиновых веществ.

Методы определения общего содержания уроновых кислот 
в древесине основаны на реакции декарбоксилирования под 
действием сильных минеральных кислот. Одновременно происхо-
дит гидролиз полисахаридов. Обычно используют 12...19%-ную 
соляную кислоту. Звенья уроновых кислот при этом превраща-
ются в звенья пентоз, из которых в результате реакций гидро-
лиза гликозидных связей и дегидратации образуется фурфурол

Выход   фурфурола   составляет  только  35...40%   от  теорети-
ческого,  что,  вероятно, объясняется  образованием  из  глюкуро-

ноксиланов при гидролизе сначала альдобиуроновой кислоты, 
в которой уроновая кислота связана с молекулой ксилозы. 
Альдобиуроновые кислоты гидролизуются дальше с образова-
нием составляющих cахаров уже значительно труднее.

Дальнейший анализ сводится к определению образовавше-
гося диоксида углерода гравиметрическими или титриметриче-
скими методами. Во всех методах диоксид углерода поглощают 
щелочами и по количеству поглощенного диоксида углерода 
рассчитывают массовую долю уроновых кислот в древесине.

Для количественного определения СО2 предложены различ-
ные методы: поглощение СО2 аскаритом (волокнистый асбест, 
пропитанный расплавленным гидроксидом натрия) или же 
раствором гидроксида калия в приборах для поглощения газов 
(спиральных или грушевидных) с последующим гравиметриче-
ским определением — взвешиванием прибора-поглотителя до 
и после опыта; поглощение СО2 растворами гидроксида бария 
или натрия с последующим титрованием избытка щелочи и 
др. Для анализа разработан ряд методов, в том числе микро-
и полумикрометодов, и конструкций установок [16, 30]. Из 
сферы реакции СО2 удаляют с помощью азота или воздуха, 
очищенного от СО2.

Обработку древесины соляной кислотой обычно проводят в 
реакционной колбе, нагреваемой масляной или глицериновой 
баней, при температуре 140...145°С.

При проведении реакции декарбоксилирования следует 
учитывать возможное присутствие в исследуемом материале 
карбонатов. С этой целью рекомендуют проводить предвари-
тельное нагревание реакционной смеси при температуре 
бани 70°С (более высокая температура уже может вызвать 
частичное декарбоксилирование) в течение 10...15 мин [30].

Реакция декарбоксилирования уроновых кислот 12...13%-ным 
раствором HCl обычно заканчивается через 4 ч. Применение 
19%-ного раствора HCl снижает необходимую продолжитель-
ность обработки, но одновременно приводит к некоторому уве-
личению выхода диоксида углерода из других источников, 
помимо уроновых кислот. Опытным путем установили, что для 
декарбоксилирования уроновых кислот в этих условиях тре-
буется примерно 200 мин, для компенсации ошибок из-за 
постороннего СО2 рекомендуют обработку продолжительностью 
140...160 мин.

Все методы определения выхода СО2 из древесины и другого 
растительного сырья, основанные на реакции декарбоксили-
рования, обычно дают завышенные результаты, так как диоксид 
углерода частично образуется из гексоз при их разложении в

кислой среде, причем железо, переходящее при этом из древеси-
ны в гидролизат, служит катализатором этой реакции [5]. 
Выход диоксида углерода в результате разложения гексоз может 
достигать 0,2....0,3% от абсолютно сухой древесины. Следова-
тельно, получение при анализе результатов в этих пределах не 
обязательно служит доказательством присутствия уроновых 
кислот. Однако установить точную поправку практически 
невозможно, и при малом содержании уроновых кислот метод 
становится неточным.

Зная общую массовую долю уроновых кислот в древесине, 
найденную по реакции декарбоксилирования (см. 2.7.1), и долю 
уроновых кислот, входящих в виде полигалактуронанов в 
состав пектиновых кислот (см. 2.7.2), по разности можно рас-
считать массовую долю звеньев уроновых кислот, входящих в 
состав полисахаридов гемицеллюлоз.

Для раздельного определения в растительном сырье глюку-
роновой и галактуроновой кислот используют гидролиз расти-
тельной ткани с последующим анализом гидролизатов метода-
ми бумажной хроматографии, электрофореза на бумаге или газо-
жидкостной хроматографии [5, 24, 27].

При определении звеньев уроновых кислот (СООН-групп у 
6-го атома углерода) в технической и окисленной целлюлозах 
учитывают поправку на образование диоксида углерода из са-
мой целлюлозы. Кинетика выделения СО2 из звеньев уроно-
вых кислот и самой целлюлозы различна, что и позволяет отли-
чить одну реакцию от другой. Из уроновых кислот СО2 образу-
ется с большой первоначальной скоростью, которая постепенно 
снижается до нуля. Из целлюлозы же СО2 образуется мед-
ленно, сохраняя постоянную скорость реакции на протяжении 
длительного времени. Таким образом, форма кривой скорости 
реакции может служить признаком присутствия или отсутствия 
групп уроновых кислот в целлюлозе. Уистлер и Невел разрабо-
тали метод и прибор для определения уроновых кислот в цел-
люлозе с гравиметрическим определением СО2 после поглоще-
ния его аскаритом. Для внесения поправки на образование 
СО2 из целлюлозы в аналогичных условиях проводят обработ-
ку чистой хлопковой целлюлозы [16].

2.7.1. Определение уроновых кислот 
полумикрометодом Беркера

Метод основан на обработке древесины 19%-ной соляной 
кислотой с поглощением СО2 раствором гидроксида натрия 
и последующим титрованием его избытка соляной кислотой. Для

того чтобы карбонат натрия не мешал установлению точки экви-
валентности, добавляют раствор хлорида бария

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + BaCl2  2NaCl + BaCO3

Анализ проводят в стеклянном аппарате (рис. 2.8), состоя-
щем из двугорлой остродонной колбы (колбы Цейзеля) 1 вме-
стимостью 50 см3, снабженной капилляром 2, доходящим до дна 
колбы, и обратным шариковым холодильником 3. В верхней 
части холодильника имеется ловушка 4, заполненная гранули-
рованным цинком (для улавливания паров соляной кислоты). 
Ловушка соединена с поглотителем 5. Все части аппарата сое-
динены шлифами и стянуты 
пружинами. Во время работы 
аппарата через него пропуска-
ют из газометра ток азота или 
воздуха, освобожденного от ди-
оксида углерода. Скорость по-
тока газа через капилляр регу-
лируют краном и дополнитель-
ным зажимом, установленным 
на резиновом шланге, соеди-
няющем капилляр с газомет-
ром через систему очистки газа.

Методика анализа. Навеску 
воздушно-сухих опилок массой 
0,2...0,3 г помещают в реак-
ционную колбу и добавляют пи-
петкой 3 см3 19%-ного раство-
ра HCI. Через установку в те-
чение 10 мин пропускают ток 
азота для удаления СО2 из ус-
тановки. Затем в поглотитель 
пипеткой вливают 5см3 раство-
ра гидроксида натрия концент-
рацией (NaOH) 0,25 моля/дм3, 
присоединяют поглотитель и ус-
танавливают ток азота со ско-
ростью один пузырек в 2...3 с.

Рис 2.8. Аппарат для определения
уроновых кислот полумикрометодом
Беркера

Под реакционную колбу ставят предварительно нагретую до 
145°С баню со сплавом Вуда, причем уровень сплава должен 
быть примерно на 2,5 мм ниже уровня жидкости в колбе. На-
гревание колбы при температуре бани 145°С продолжают 
2,5 ч. Затем баню убирают и еще 10 мин пропускают азот со 
скоростью 2...3 пузырька в секунду. После этого поглотитель 
отсоединяют, содержимое его выливают в коническую колбу 
вместимостью 100 см3 с притертой пробкой, тщательно смыва-
ют остатки раствора дистиллированной водой (5 раз по 5 см3), 
присоединяя промывную воду к раствору в колбе. Добавляют 
в колбу 2 см3 10%-ного раствора ВаСl2 и 2 капли раствора фе-
нолфталеина. Оттитровывают избыток щелочи соляной кисло-
той с концентрацией (НС1) 0,1 моль/дм3 (титрование рекомен-
дуется проводить в атмосфере азота) до обесцвечивания фенол-
фталеина. Аналогично проводится контрольный опыт (без на-
вески).

Массовую   долю   уроновых   кислот, %   к   абсолютно   сухой 
древесине, рассчитывают по формуле

U=(a−b)⋅0,0097g⋅100,

где а — расход на титрование раствора НС1 концентрацией 
0,1 моль/дм3 в контрольном опыте, см3; b — расход на титрова-
ние раствора НС1 концентрацией 0,1 моль/дм3 в рабочем опыте, 
см3; 0,0097 — масса уроновых кислот, соответствующая 1 см3 
раствора HCI концентрацией 0,1 моль/дм3, г; g — масса абсо-
лютно сухой навески древесины, г.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 0,5%.

2.7.2.  Пектиновые вещества и методы 
их определения

В древесине в срединной пластинке пектиновые вещества 
присутствуют преимущественно в нерастворимой форме, т. е. 
в виде протопектина. В состав комплекса протопектина входят 
галактуронаны (пектиновая кислота, рамногалактуронаны), 
арабинаны и галактаны, частично связанные между собой хи-
мическими связями. Нерастворимость протопектина в воде 
обусловлена образованием карбоксильными группами галакту-
ронанов солей кальция и магния, с возникновением поперечных 
мостиков между цепями. Поэтому для извлечения пектиновых 
веществ из древесины вместо экстрагирования водой применяют 
обработку горячими растворами оксалата или цитрата аммония,

приводящую к разрушению этих мостиков в результате обменной 
реакции с образованием нерастворимых солей — оксалатов или 
цитратов кальция и магния.

Для количественного определения полиуронидной части 
пектиновых веществ можно использовать гравиметрический 
кальций-пектатный метод, основанный на гидролизе сложно-
эфирных групп пектиновой кислоты (групп метиловых эфиров) 
под действием гидроксида натрия, в результате чего пектиновая 
кислота превращается в полигалактуроновую кислоту, назы-
ваемую пектовой кислотой, с последующим осаждением из 
раствора пектата кальция [28].

Кальций-пектатный метод имеет ряд недостатков [20]: не-
полное осаждение полиуроновых кислот при одновременном 
осаждении нейтральных полисахаридов; невозможность опреде-
ления всех составляющих комплекса пектиновых веществ, т. е. 
не только его полиуронидной, но и нейтральной части; 
большая длительность анализа.

Для одновременного количественного определения массовой 
доли в древесине и состава пектиновых веществ предложен 
спектрофотометрический метод, позволяющий с помощью 
о-толуидинового реагента определять полиуроновые кислоты 
(галактуронаны), гексозаны и пентозаны непосредственно в 
растворе без осаждения [20]. Метод основан на извлечении 
пектиновых веществ раствором цитрата аммония с последую-
щим гидролизом полиуронидов и полисахаридов серной кисло-
той и определением образовавшихся моносахаридов (пентоз, 
гексоз) и галактуроновой кислоты с о-толуидиновым реагентом. 
Образующиеся окрашенные соединения определяют спектро-
фотометрическим методом. В работе [20] установлены опти-
мальные условия анализа (извлечения пектиновых веществ и 
их гидролиза), которые и приводятся в изложенной ниже ме-
тодике (см. 2.7.3). Для нахождения моносахаридного состава 
нейтральных полисахаридов комплекса пектиновых веществ 
можно использовать хроматографический анализ (см. 2.8.7).

2.7.3. Определение пектиновых веществ

спектрофотометрическим методом

с о-толуидиновым реагентом

Методика анализа. Навеску измельченной древесины или 
другого растительного сырья (после обессмоливания этиловым 
эфиром или спиртотолуольной смесью) массой около 1 г поме-
щают в грушевидную колбу вместимостью 100 см3, до-
бавляют 40 см3 1%-ного раствора цитрата аммония и ки-

пятят с обратным холодильником на электрической плитке в 
течение 1 ч. Полученный раствор отфильтровывают горячим 
через конусообразную стеклянную воронку с бумажным фильт-
ром (или через стеклянный пористый фильтр) в мерную колбу 
на 100 см3. Попавшие на фильтр частицы древесины смывают 
новой порцией (40 см3) 1%-ного раствора цитрата аммония и 
повторяют обработку. Остаток древесины в колбе и на фильтре 
промывают небольшим объемом горячей дистиллированной воды 
и присоединяют промывные воды к раствору в мерной колбе. 
После охлаждения колбы с раствором до 20°С его объем доводят 
до метки (100см3) дистиллированной водой.

Для проведения гидролиза полиуронидов и полисахаридов 
отбирают пипеткой 5 см3 раствора пектиновых веществ в кругло-
донную колбу вместимостью 25 см3, добавляют пипеткой 5 см3
раствора серной кислоты концентрацией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3, 
вносят стеклянные «кипятильники» (запаянные с одного конца 
кусочки капиллярной трубки) и кипятят с обратным холодиль-
ником на электрической плитке в течение 3 ч. Гидролизат ох-
лаждают до комнатной температуры и нейтрализуют равным 
объемом (10 см3) раствора карбоната натрия концентрацией 
(l/2Na2CO3) 2 моль/дм3. Нейтрализацию из-за сильного вспени-
вания проводят в высокой пробирке (или цилиндре). Можно 
нейтрализовать не весь, а только часть гидролизата, достаточную 
для последующего анализа (например, к 2 см3 гидролизата 
добавляют 2 см3 раствора карбоната натрия).

Для проведения анализа углеводных компонентов в про-
бирку с конусом типа П4 вместимостью 10 см3 пипеткой вносят 
0,5 см3 нейтрализованного гидролизата, добавляют пипеткой 
4 см3 о-толуидинового реагента (ОТР) и перемешивают со-
держимое. Параллельно в другой пробирке готовят раствор 
сравнения (0,5 см3 дистиллированной воды и 4 см3 ОТР). 
Обе пробирки нагревают на кипящей водяной бане в течение 
30 мин. Затем пробирки охлаждают до комнатной температуры, 
переливают растворы в кюветы с толщиной слоя 1 см3 и на спектрофотометре измеряют оптические плотности раствора 
при аналитических длинах волн 365, 385 и 630 нм, используя 
в качестве раствора сравнения смесь воды и ОТР. В такой же 
кювете измеряют оптическую плотность контрольного раство-
ра — нейтрализованного гидролизата, разбавленного в 9 раз для 
учета разбавления при анализе с ОТР (с этой целью к 0,5 см3 
нейтрализованного гидролизата добавляют 4 см3 дистиллиро-
ванной воды) при длинах волн 365 и 385 нм, используя в 
качестве раствора сравнения дистиллированную воду.

Рис. 2.9. Градуировочные графики для 
определения галактуроновой кислоты, 
пентоз и гексоз спектрофотометриче-
ским методом с о-толуидиновым реа-
гентом:

1 — ксилоза при 385 им; 2 — ксилоза 
при 365 им; 3 — глюкоза при 385 нм; 4 — галак-
туроновая кислота при 365 нм; 5 — глюкоза 
при 365 нм; 6 — глюкоза при 630 нм; 7 — 
галактуроновая кислота при 385 нм

Для расчета коэффициен-
тов поглощения строят градуи-
ровочные графики для ис-
пользуемого спектрофотометра 
по растворам чистых сахаров 
(рис. 2.9).

При расчете концентраций в исследуемом растворе галак-
туроновой кислоты, пентоз и гексоз используют значения 
оптической плотности при 365, 385 и 630 нм за вычетом 
значений оптической плотности контрольного раствора. Сна-
чала находят концентрацию гексоз по оптической плот-
ности при 630 нм, пользуясь коэффициентом поглощения, 
который определяют по градуировочному графику, построен-
ному по чистой глюкозе (см. рис. 2.9, прямая 6). Затем для 
расчета концентраций галактуроновой. кислоты и пентоз из 
значений оптической плотности исследуемого раствора, из-
меренных при длинах волн 365 и 385 нм, вычитают значения 
оптической плотности, обусловленные поглощением гексоз. 
Последние определяют по найденной концентрации гексоз, 
пользуясь градуировочными графиками, построенными для 
этих длин волн по чистой глюкозе (см. рис. 2.9, соответ-
ственно прямые 5 и 3). При дальнейшем расчете концентра-
ций галактуроновой кислоты и пентоз используют уравнения 
Фирордта для количественного спектрофотометрического ана-
лиза многокомпонентных систем. Коэффициенты для этих 
уравнений рассчитывают с помощью градуировочных гра-
фиков, построенных для длин волн 365 и 385 нм по чистым 
галактуроновой кислоте и ксилозе (рис. 2.9, прямые 4, 7, 2, 1).

Вывод уравнений и расчет коэффициентов. 
В применении к анализируемому раствору сахаров уравнения 
Фирордта будут иметь вид

D365=εкси365c1d+εгалу365c2d,D385=εкси385c1d+εгалу385c2d,

где D365 и D385 - оптические плотности анализируемого раствора

при длинах волн 365 и 385 нм за вычетом поглощения гексоз; 
с1 и с2 — концентрации соответственно пентоз и галактуроновой 
кислоты, мкг/см3; εкси365,εкси385,εгалу365,εгалу385. — коэффициенты погло-
щения продуктов реакции с ОТР пентоз и галактуроновой 
кислоты при длинах волн 365 и 385 нм; d — толщина кюветы, 
см, d= 1 см.

Решая   систему   двух   уравнений,   получают   уравнения   для
расчета концентрации, мкг/см3, пентоз

с1=AD385−BD365

и галактуроновой кислоты

c2=CD365−ED385

где соответствующие коэффициенты (при d=l см) будут 
равны

A=εгалу385εкси385εгалу365−εкси365εгалу385;B=εгалу365εкси385εгалу365−εкси365εгалу385;C=εкси385εкси385εгалу365−εкси365εгалу385;E=εкси365εкси385εгалу365−εкси365εгалу385.

Расчет массовой доли пектиновых веществ. 
После расчета концентрацией, мкг/см3, галактуроновой кислоты 
с2(Сгалу), пентоз с1(спентоз) и гексоз (сгексоз). рассчитывают 
массы полисахаридов и полиуронидов с учетом общего объема 
раствора (100 см3) пектиновых веществ, разбавлений n при 
гидролизе (n=2) и нейтрализации (n=2) и коэффициентов 
пересчета моносахаридов в полисахариды (соответственно, для 
гексуроновых кислот 0,907, пентоз 0,88 и гексоз 0,90):

Галактуронан=сгалу⋅400⋅0,907⋅10−6г,Пентозаны=спентоз⋅400⋅0,88⋅10−6г,Гексозаны=сгексоз⋅400⋅0,90⋅10−6г,

Затем  рассчитывают общую массу пектиновых  веществ как 
сумму масс всех полисахаридов и полиуронидов

тоб=галактуронан+пентозаны+гексозаны

Массовую долю пектиновых веществ Хпв, % к исходной 
(необессмоленной) абсолютно сухой древесине, рассчитывают 
по формуле

Хпв=mпвgKэ100,

где mпв — масса пектиновых веществ, г; g — масса абсолютно 
сухой навески обессмоленной древесины, г; Кэ — коэффициент 
экстрагирования органическим растворителем (см. 2.4.1).

Приготовление о-толуидинового реагента (ОТР). Смеши-
вают 150 см3 ледяной уксусной кислоты, 60 см3 свежеперегнанного над 
цинковой пылью о-толуидина, 50 г лимонной кислоты, 0,75 г тиокарбамида 
и 5 г ортоборной кислоты в мерной колбе на 500 см3, доводят дистиллирован-
ной водой до метки и хранят в темной посуде в холодильнике (при 0°С).

Построение градуировочных графиков. Готовят по пять 
растворов чистых сахаров (галактуроновой кислоты, ксилозы 
и глюкозы) концентрацией 40, 80, 120, 160 и 200 мкг/см3. Каж-
дый раствор обрабатывают ОТР в условиях определения 
пектиновых веществ и измеряют оптические плотности при 365 и 
385 нм, а для растворов глюкозы — дополнительно при 630 нм 
и строят соответствующие графики, откладывая по оси абсцисс 
концентрации растворов, мкг/см3, а по оси ординат — значения 
оптической плотности D (см. рис. 2.9).

2.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГКО- И ТРУДНОГИДРОЛИЗУЕМЫХ 
ПОЛИСАХАРИДОВ

Определение легко- и трудногидролизуемых полисахаридов 
в древесине основано на реакциях их гидролиза (см. 2.1.1) 
с последующим нахождением общего количества образовав-
шихся моносахаридов по редуцирующей (восстанавливающей) 
способности. Для определения содержания отдельных моно-
сахаридов в гидролизатах — гексоз и пентоз — используют хро-
матографический анализ.

Легко- и трудногидролизуемые полисахариды разделяют, 
используя различные условия гидролиза. Для гидролиза легко-
гидролизуемых полисахаридов применяют обработку древесины 
разбавленными минеральными кислотами (обычно 2. ..5% -ной 
соляной кислотой или 5...10%-ной серной кислотой при темпе-
ратуре около 100°С), а для гидролиза трудногидролизуемых 
полисахаридов — обработку концентрированной кислотой 
(72...80%-ной серной кислотой) при температуре 20...25°С 
(иногда ниже) [28, 30]. Для полного гидролиза полисахаридов

древесины   вместо   серной   кислоты   можно   использовать   три-
фторуксусную кислоту  [24].

Гидролиз полисахаридов разбавленной кислотой идет в 
гетерогенной среде, а гидролиз концентрированной кислотой — 
в гомогенной. В концентрированной кислоте полисахариды 
сначала набухают и растворяются, а затем уже происходит 
их гидролитическая деструкция. Однако в связи с недостат-
ком воды в реакционной смеси продуктами гидролиза в кон-
центрированной ки-слоте являются не моносахариды, а олиго-
сахариды. Они образуются, во-первых, при частичном гидролизе 
полисахаридов, а во-вторых, в результате реверсии моноса-
харидов — реакции обратной гидролизу. Для доведения гидро-
лиза до конечной стадии — получения моносахаридов — про-
водят дополнительный гидролиз — инверсию. Раствор олиго-
сахаридов в концентрированной кислоте разбавляют (обычно 
до массовой доли кислоты в растворе 3...4%) и кипя-
тят в течение 3...5 ч. При анализе малоизученного сырья 
рекомендуется проводить предварительные опыты для установ-
ления необходимой продолжительности стадии дополнительного 
гидролиза до достижения максимального выхода моносаха-
ридов. При слишком длительной стадии дополнительного 
гидролиза начинается распад моносахаридов, а также проис-
ходит реакция реверсии.

2.8.1. Методы определения редуцирующих

веществ в гидролизатах

Для определения общего количества легко- или трудногидро-
лизуемых полисахаридов находят концентрацию редуцирующих 
веществ в гидролизатах. Определение легко- и трудногидроли-
зуемых полисахаридов по концентрации редуцирующих веществ 
не является вполне точным. В гидролизатах редуцирующими 
веществами (РВ) будут не только моносахариды (гексозы, 
пентозы, уроновые кислоты), но также и продукты их распада 
в кислой среде (фурфурол, метилфурфурол, гидроксиметилфур-
фурол и др.).

В гидролизатах трудногидролизуемых полисахаридов РВ 
состоят главным образом из глюкозы и небольших количеств 
маннозы, ксилозы, фруктозы. В гидролизатах легкогидроли-
зуемых полисахаридов состав РВ более разнообразен: глюкоза, 
манноза, галактоза, ксилоза, арабиноза, рамноза, глюкуроновая 
и галактуроновая кислоты, продукты распада моносахаридов. 
Все вещества имеют различную редуцирующую способность. 
Учесть эти различия при расчете результатов анализа прак-
тически невозможно. Поэтому принято концентрацию РВ в

гидролизатах определять чаще всего в пересчете на глюкозу.

Для определения общего выхода РВ пользуются методом 
Бертрана или эбулиостатическим методом, основанными на 
реакции окисления сахаров медно-щелочным раствором, в ре-
зультате которой двухвалентная медь Сu2+ переходит в одно-
валентную Сu+ и выпадает в осадок в виде оксида меди(I) Сu2О. 
В качестве медно- щелочного раствора используют реактив 
Фелинга, который получают непосредственно при проведении 
анализа смешиванием растворов сульфата меди (II) и ще-
лочного раствора сегнетовой соли (тартрата калия-натрия), в 
результате чего получается растворимый комплекс, содержа-
щий Сu2+,

CuSO4 + 2NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4

Упрощенно   окисление   альдоз   реактивом   Фелинга   можно 
представить схемой

В действительности же окисление редуцирующих сахаров 
медно-щелочным раствором представляет не одну определенную 
реакцию, а множество реакций, происходящих одновременно. 
При этом носителями редуцирующих свойств являются не только 
сами сахара, но и продукты их дальнейших превращений 
и распада. Таким образом, здесь нельзя ожидать стехиометри-
чески протекающей реакции и написать точное уравнение 
реакции фактически невозможно. Поэтому для пересчета массы

восстановленной меди в массу сахаров пользуются эмпири-
ческими таблицами.

Первоначально при определении РВ методом Бертрана осадок 
Сu2О взвешивали. Впоследствии количество восстановлен-
ной меди стали определять титриметрическими методами — 
прямого или обратного титрования.

В прямом методе [16] осадок Сu2О растворяют в растворе 
додекагидрата сульфата железа (III) - аммония (железоаммо-
нийных квасцов) NH4Fe(SO4)212Н2О в присутствии серной 
кислоты. При этом Сu+ окисляется в Cu2+, a Fe3+ восста-
навливается в Fe2+ по уравнению

Cu2O + Fe2(SO4)3 + 2H2SO4  2CuSO4 + 2FeSO4 + H2O

Раствор    FeSO4   титруют    раствором    перманганата    калия

10FeSO4 + 2КМnО4 + 8H2SO4  K2SO4 + 2MnSO4 +

+ 8Fe2(SO4)3 + 8H2O.

По количеству перманганата калия, израсходованного на 
реакцию окисления железа, вычисляют массу меди в Сu2О и 
по эмпирической таблице находят массу Сахаров в пересчете 
на глюкозу.

Ввиду того, что оксид меди(I) легко окисляется на воздухе, 
определение сахаров приводит к неточным результатам. Кроме 
того, для метода Бертрана характерно большое число опера-
ций. При нагревании медно-щелочного раствора возможно его 
самовосстановление (Сu2+ восстанавливается в Сu+, окис-
ляя при этом сегнетову соль). Самовосстановление меди 
можно учесть, если провести контрольное определение (без 
гидролизата).

Более точный и простой метод обратного титрования был 
разработан Макэном и Шоорлем. Этот метод основан на йодо-
метрическом определении избытка реактива Фелинга [6].

2CuO + 4KI + 2H2SO4  2CuI + 2K2SO4 + I2 + 2H2O

I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6.

Самовосстановление в этом методе учитывают, так как рас-
ход реактива Фелинга определяют по разности между резуль-
татами контрольного и рабочего титрований.

В обоих методах взаимодействие РВ с реактивом Фелинга 
происходит при свободном доступе кислорода воздуха, и не-
обходимо пользоваться эмпирическими таблицами. Этих не-
достатков лишен эбулиостатический метод [5], основанный на

прямом титровании горячего медно-щелочного раствора иссле-
дуемым раствором сахара в специальном приборе — эбулиостате, 
позволяющем производить анализ в токе водяного пара, т. е. 
без доступа воздуха. Эмпирические таблицы не требуются. 
Устанавливают титр медно-щелочного раствора по раствору 
глюкозы известной концентрации.

Общий выход РВ при количественном гидролизе определяют 
как сумму редуцирующих веществ, полученных при определении 
легко- и трудногидролизуемых полисахаридов. Наиболее точное 
представление о качественном и количественном составе ре-
дуцирующих веществ гидролизатов получают с помощью хро-
матографических методов анализа.

2.8.2. Определение легкогидролизуемых полисахаридов

Методика анализа. Навеску воздушно-сухих опилок массой 
около 5 г помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3, 
добавляют 200 см3 2%-ной HCI и кипятят (слабое кипение) 
с обратным холодильником на электрической плитке в течение 
3 ч. Для регулирования кипения под колбу подкладывают ас-
бестовую сетку или колбу приподнимают над плиткой. Все опил-
ки должны находиться в кислоте. Для этого после разогрева 
содержимое колбы осторожно перемешивают. По окончании 
гидролиза отфильтровывают опилки на воронку Бюхнера с 
бумажным фильтром с отсосом. Остаток на фильтре промы-
вают горячей водой до отрицательной реакции на кислоту по 
индикатору метиловому оранжевому (см. 2.5.7) и используют 
для определения трудногидролизуемых полисахаридов. Фильтрат 
и промывные воды переносят в мерную колбу вместимостью 
500 см3, доводят раствор после охлаждения дистиллированной 
водой до метки и тщательно перемешивают. В полученном 
растворе определяют массовую долю РВ в процентах 
(см. 2.8.4 и 2.8.5).

Массовую   долю   легкогидролизуемых   полисахаридов,   %   к 
абсолютно сухой древесине, рассчитывают по формуле

Хл=слVkлg100⋅100,

где сл— массовая доля РВ в гидролизате легкогидролизуемых 
полисахаридов, %; V — объем гидролизата, V=500 см3; 
kл — коэффициент пересчета моносахаридов в полисахариды; 
g — масса абсолютно сухой навески древесины, г.

Коэффициент  пересчета kл  вычисляется на  основании  реак-
ций   гидролиза   полисахаридов.  Для   пентозанов  kл= 132/150=

= 0,88, а для гексозанов kл = 162/180 = 0,90, где 132 и 162 -
молекулярные массы звеньев соответствующих полисахаридов, а 
150 и 180 — молекулярные массы пентоз и гексоз. Принимая со-
держание гексоз и пентоз в гидролизатах древесины хвойных 
пород примерно равным, для расчета используют значение коэф-
фициента kл = 0,89; для гидролизатов древесины лиственных 
пород берут  kл = 0,88.

Примечание. Для ускорения последующего хроматогра-
фического анализа и исключения операции упаривания гидро-
лизата можно упростить методику следующим образом. По 
окончании фильтрования собирают полученный гидролизат, а 
промывные воды отбрасывают. При расчете массовой доли 
легкогидролизуемых полисахаридов в этом случае объем гидро-
лизата V принимают равным 200 см3.

2.8.3. Определение трудногидролизуемых 
полисахаридов

Методика анализа. Остаток древесины после гидролиза легко-
гидролизуемых полисахаридов и промывки (см. 2.8.2) количест-
венно переносят с фильтра в стакан вместимостью 100 см3 и 
подсушивают при 50...60°С примерно до воздушно-сухого со-
стояния, а затем обрабатывают 35...40 см3 80%-ной H2SO4 при 
комнатной температуре в течение 3 ч, периодически переме-
шивая стеклянной палочкой. Смесь из стакана количественно 
переносят в коническую колбу вместимостью 1000 см3, смы-
вая дистиллированной водой в количестве 600 см3. Колбу 
присоединяют к обратному холодильнику и кипятят (слабое 
кипение) на электрической плитке в течение 3 ч. После 
окончания дополнительного гидролиза фильтруют раствор через 
воронку Бюхнера с бумажным фильтром с отсосом. Остаток 
на фильтре промывают небольшими порциями горячей воды 
до отрицательной реакции на кислоту по индикатору мети-
ловому оранжевому. Фильтрат и промывные воды переносят в 
мерную колбу вместимостью 1000 см3. После охлаждения 
доводят объем раствора до метки дистиллированной водой и 
тщательно перемешивают.

Из полученного раствора отбирают пипеткой 50 см3 в мерную 
колбу на 100 см3 и осторожно (по каплям) при постоянном 
перемешивании нейтрализуют 20%-ным раствором NaOH по 
метиловому оранжевому. Объем раствора доводят до метки 
дистиллированной водой. В нейтрализованном растворе опреде-
ляют концентрацию РВ (см. 2.8.4 и 2.8.5).

Массовую долю трудногидролизуемых  полисахаридов,   %   к 
абсолютно сухой древесине, рассчитывают по формуле

Хт=стVnkтg⋅100⋅100,

где ст — массовая доля РВ в разбавленном нейтрализованном 
гидролизате, %; V — общий объем кислого гидролизата, V= 
= 1000 см3; n — разбавление гидролизата при нейтрализации, 
n = 100/50 = 2; kт — коэффициент пересчета моносахаридов 
в полисахариды, равный 0,90; g — масса абсолютно сухой на-
вески древесины, г.

Коэффициент пересчета берут равным 0,90 (см. 2.8.2), 
поскольку основным сахаром в гидролизате трудногидролизуе-
мых полисахаридов является глюкоза.

2.8.4. Определение массовой доли РВ в гидролизатах 
по методу Макэна и Шоорля

Для получения реактива Фелинга готовят два раствора 
А — 69,3 г CuSO45H2O в 1 дм3 водного раствора; Б — 346 г
сегнетовой   соли   и   100   г   NaOH   в   1   дм3   водного   раствора.

Методика анализа. В коническую колбу вместимостью 
250 см3 вливают пипеткой 10 см3 раствора А, затем 10 см3 ра-
створа Б и 20 см3 гидролизата легкогидролизуемых полиса-
харидов (в случае неразбавленного гидролизата — 10 см3) 
или нейтрализованного гидролизата трудногидролизуемых 
полисахаридов. Смесь разбавляют дистиллированной водой до 
общего объема 50 см3 и хорошо перемешивают. Ставят колбу 
на горячую включенную электроплитку, нагревают смесь до 
кипения в течение 3 мин и кипятят точно 2 мин (по секундо-
меру или по песочным часам), считая с момента появления 
первого пузырька на поверхности раствора. Под колбу реко-
мендуется подложить асбестовую пластинку с круглым вырезом 
диаметром около 6 см. Кипение должно быть умеренным, чтобы 
объем жидкости в колбе оставался примерно постоянным. 
Для уменьшения испарения в горло колбы вставляют маленькую 
конусообразную стеклянную воронку. При недостатке реактива 
Фелинга, о чем свидетельствует исчезновение синей окраски 
раствора после кипячения, объем пробы гидролизата уменьшают, 
добавив при разбавлении соответствующий объем воды.

По окончании кипячения колбу быстро охлаждают холодной 
водой до 25°С, добавляют раствор KI (3 г KI в 10 см3 воды) и 
10 см3 25%-ной H2SO4 и сразу же при непрерывном переме-

шивании титруют выделившийся иод раствором тиосульфата 
натрия концентрацией (Na2S2O3) 0,1 моль/дм3 до перехода 
коричневой окраски в светло-желтую. Затем добавляют 10 см3 
0,5...1%-ного раствора крахмала и медленно дотитровывают 
раствор до полного исчезновения синей окраски. Раствор 
остается окрашенным в кремовый цвет вследствие образования 
иодида меди (I). В аналогичных условиях, но без добавления 
раствора сахара, проводят контрольный опыт. По разности 
расходов раствора Na2S2O3 в контрольном и рабочем опытах, 
а, см3, с помощью эмпирической таблицы (табл. 2.2) находят 
количество сахара в пробе гидролизата, взятой на анализ, b, мг.

2.2. СООТНОШЕНИЕ МЕДИ, ГЛЮКОЗЫ, МАННОЗЫ    И    КСИЛОЗЫ,    МГ. 
ДЛЯ АНАЛИЗА РВ ПО МЕТОДУ МАКЭНА И ШООРЛЯ

| Разность расхода 0,1 моль/дм3 раствора Na2S2O3, а см3 | Медь | Глюкоза a |  | Манноза, ксилоза, b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,4 | 3,2 |  | 3,1 |  |
| 2 | 12,7 | 6,3 | 3,1 | 6,3 | 3,2 |
| 3 | 19,1 | 9,4 | 3,1 | 9,5 | 3,2 |
| 4 | 25,4 | 12,6 | 3,2 | 12,8 | 3,3 |
| 5 | 31,8 | 15,9 | 3,3 | 16,1 | 3,3 |
| 6 | 38,1 | 19,2 | 3,3 | 19,4 | 3,3 |
| 7 | 44,5 | 22,4 | 3,2 | 22,8 | 3,4 |
| 8 | 50,9 | 25,6 | 3,2 | 26,2 | 3,4 |
| 9 | 57,3 | 28,9 | 3,3 | 29,6 | 3,4 |
| 10 | 63,6 | 32.3 | 3,4 | 33,0 | 3,4 |
| 11 | 70,0 | 35,7 | 3,4 | 36,5 | 3,5 |
| 12 | 76,3 | 39,0 | 3,3 | 40,0 | 3,5 |
| 13 | 82,7 | 42,4 | 3,4 | 43,5 | 3,5 |
| 14 | 89,1 | 45,8 | 3,4 | 47,0 | 3,5 |
| 15 | 95,4 | 49,3 | 3,5 | 50,6 | 3,6 |
| 16 | 101,8 | 52,8 | 3,5 | 54,2 | 3,6 |
| 17 | 108,1 | 56,3 | 3,5 | 57,9 | 3,7 |
| 18 | 114,4 | 59,8 | 3,5 | 62,6 | 3,7 |
| 19 | 120,8 | 63,3 | 3,5 | 65,3 | 3,7 |
| 20 | 127,2 | 66,9 | 3,6 | 69,2 | 3,9 |
| 21 | 133,5 | 70,7 | 3,8 | 73,1 | 3,9 |
| 22 | 139,8 | 74,5 | 3,8 | 77,0 | 3,9 |
| 23 | 146,2 | 78,5 | 4,0 | 81,0 | 4,0 |
| 24 | 152,6 | 82,6 | 4,1 | 85,0 | 4,0 |
| 25 | 159,0 | 86,6 | 4,0 | 89,0 | 4,0 |

Примечание. Для проведения интерполяции в правой половине каждой 
колонки приведена разность масс сахара, соответствующая увеличению 
объема из расходованного на титрование раствора тиосульфата натрия а 
на 1 см3. Если на титрование израсходовано дробное число см3 раствора 
тиосульфата натрия, то при расчете производят интерполяцию с 
использованием приведенных разностей.

При анализе трудногидролизуемых полисахаридов расчет 
ведут на глюкозу, а при анализе гидролизата легкогидролизуе-
мых полисахаридов — на ксилозу и маннозу.

Затем   рассчитывают   массовую   долю   РВ   в гидролизате  сл 
или ст, %, по формуле

с=b⋅100v⋅1000,

где b — количество сахара в пробе гидролизата объемом v, 
см3 (20 или 10 см3), найденное по таблице, мг.

2.8.5. Определение массовой доли РВ в гидролизатах

эбулиостатическим методом

Проводят титрование медно-щелочного раствора с известным 
титром исследуемым раствором сахара (гидролизатом) без до-
ступа воздуха в токе водяного пара. Титр медно-щелочного раст-
вора устанавливают по глюкозе. Прибор для титрования (рис. 
2.10, а) состоит из внешнего сосуда — конической колбы 1 и внут-
реннего сосуда — эбулиостата 2 с впаянной в его боковую стенку 
трубкой, доходящей почти до дна сосуда. Суженный конец 
эбулиостата вставлен в колбу 1 на резиновой пробке и имеет 
отверстие для выхода пара 3. В резиновую пробку вставлена 
стеклянная трубка 4 для отвода избытка пара из колбы 1. 
Струю пара регулируют винтовым зажимом на резиновой 
трубке, надетой на конец стеклянной трубки. Во время титро-
вания верхний конец эбулиостата закрывают резиновой проб-
кой, в которую вставлен конец бюретки 5 для раствора сахара. 
Реагирующая жидкость в эбулиостате обогревается паровой 
рубашкой и пропусканием пара через жидкость.

Индикатором при титровании служит метиленовый голубой 
(см. с. 218), который в окислительной среде имеет синий 
цвет, а в восстановительной бесцветен. Для предотвращения 
выпадения осадка оксида меди(I) в медно-щелочной раствор 
добавляют желтую кровяную соль (тригидрат гексацианофер-
рата(II) калия) К4[Fe(CN)6]3Н2О, которая образует с Сu2О
растворимое комплексное соединение.

Для проведения анализа приготовляют два раствора: А — 
10 г CuSO45H2O и 0,04 г метиленового голубого растворяют
в воде в мерной колбе на 1 дм3 доведением до метки; Б — 50 г 
сегнетовой соли растворяют в воде, отдельно растворяют в 
воде 4 г желтой кровяной соли, переносят оба раствора в 
мерную колбу на 1 дм3, добавляют 75 г NaOH в виде 50%-ного 
водного раствора и доводят водой до метки.

Рис. 2.10. Прибор для определения РВ эбулиостатическим методом (а) и дозато-
ры растворов (б)

Для отмеривания этих растворов используют дозаторы 
(рис. 2.10, б). Дозатор для отмеривания раствора А представ-
ляет собой два сообщающихся сосуда. Сосуд вместимостью 
около 100 см3 служит для хранения раствора А и сосуд-
пипетка для его отмеривания. На верхнем и нижнем отводах 
сосуда-пипетки нанесены метки, соответствующие объему 5 см3. 
Для отмеривания раствора А открывают кран 1 и заполняют 
сосуд-пипетку до верхней метки. Затем кран закрывают. При 
отмеривании раствора А и заливании его в эбулиостат откры-
вают кран 2 и спускают раствор до нижней метки. Второй 
дозатор для отмеривания раствора Б представляет собой пипетку

вместимостью 5 см3, к верхнему концу которой припаян трех-
ходовой кран. На верхний отвод тройника надета резиновая 
груша. Раствор Б хранят в колбе вместимостью 100 см3, откуда 
набирают в пипетку, а из пипетки спускают в эбулиостат.

В зависимости от массовой доли РВ в растворе и интенсив-
ности его окраски применяют два варианта титрования: для 
светлых растворов, содержащих 0,13...0,05% РВ, используют 
прямое титрование раствором сахара; для темных растворов 
или растворов, содержащих меньше 0,05% РВ, применяют до-
титровывание раствором глюкозы.

Методика анализа по первому варианту. В колбу прибора 
наливают воду и ставят прибор на электрическую плитку. 
Для равномерного образования пара на дно колбы помещают 
кусочки пористого стекла или шамота. Когда вода закипит, 
вынимают из колбы эбулиостат и наливают в него из дозаторов 
сначала 5 см3 раствора А, а затем 5 см3 раствора Б. Осто-
рожно перемешивают растворы в эбулиостате и медленно 
вставляют эбулиостат вместе с пробкой в колбу.

При быстром погружении холодного эбулиостата в пар возможен переброс 
медно-щелочного раствора через впаянную трубку в колбу. В этом случае 
анализ следует начать снова, тщательно вымыв эбулиостат.

Затем верхнее отверстие эбулиостата закрывают пробкой с 
бюреткой, в которую наливают исследуемый раствор сахара 
(гидролизат). Регулируют выход пара через отводную трубку 
таким образом, чтобы жидкость в эбулиостате нагрелась до 
температуры кипения воды примерно за 0,5 мин. Как только 
пар начнет проходить через медно-щелочной раствор, начинают 
титрование раствором сахара.

Сначала проводят ориентировочное определение. 
Раствор сахара из бюретки добавляют по каплям со скоростью 
одна капля за 1...2 с до перехода окраски раствора из синей в 
желтую и замечают объем раствора сахара, израсходованного 
на титрование. Затем проводят окончательное определе-
ние. В эбулиостат заливают новую порцию медно-щелочного 
раствора (5 см3 раствора А и 5 см3 раствора Б), подготав-
ливают эбулиостат к титрованию, как указано выше, и на-
чинают титрование. Вначале сразу прибавляют 80...90% объема 
раствора сахара, израсходованного при ориентировочном опре-
делении, и через 2 мин (по секундомеру или по песочным 
часам) с начала пробулькивания пара через жидкость в эбу-
лиостате дотитровывают, прибавляя раствор сахара со ско-
ростью одна капля за 6...7 с, до перехода синей окраски в 
желтую от одной капли сахарного раствора.

В конце титрования важно соблюдать одинаковую скорость добавления 
раствора сахара, так как реакция окисления редуцирующих веществ медно-
щелочным раствором идет не мгновенно и сопровождается самовосстановле-
нием медно-щелочного раствора.

По бюретке определяют объем раствора сахара, израсхо-
дованного на титрование 10 см3 медно-щелочного раствора. 
Массовую долю РВ, %, в гидролизате легкогидролизуемых 
полисахаридов или в разбавленном нейтрализованном гидроли-
зате трудногидролизуемых полисахаридов сл и ст соответ-
ственно рассчитывают по формуле

с=Т1⋅100v⋅1000,

где Т1 — титр медно-щелочного раствора по глюкозе для пер-
вого варианта, мг; v — объем гидролизата, израсходованный 
на титрование 10 см3 медно-щелочного раствора.

Методика анализа по второму варианту. Подготавливают 
прибор к работе, как и в первом варианте (см. выше), но в 
эбулиостат кроме 5 см3 раствора А и 5 см3 раствора Б, добав-
ляют, отмеривая пипеткой, определенный объем раствора сахара 
(гидролизата). В случае темного раствора, содержащего бо-
лее 0,05% РВ, этот объем должен составлять 1...2 см3, а в 
случае раствора с массовой долей РВ менее 0,05%— 5 см3. Затем 
к жидкости в эбулиостате добавляют из бюретки такой объем 
раствора глюкозы концентрацией около 0,1 г/100 см3, чтобы 
на дотитровывание после 2 мин кипячения (см. первый ва-
риант) потребовалось бы не более 1 см3 этого раствора. До-
бавляемый объем определяют предварительным анализом. 
Концентрация добавляемого раствора глюкозы должна быть 
установлена точно; удобнее всего пользоваться раствором 
глюкозы, приготовленным для установки титра медно-щелочного 
раствора.

После перемешивания жидкости эбулиостат с пробкой мед-
ленно (см. первый вариант) вставляют в колбу, закрывают его 
пробкой с бюреткой, в которую налит раствор глюкозы. Через 
2 мин (по секундомеру или по песочным часам) с начала про-
булькивания пара через жидкость в эбулиостате проводят до-
титровывание раствором глюкозы, добавляя его со скоростью 
одна капля за 6...7 с до перехода окраски в желтую от одной 
капли раствора глюкозы, израсходованного на дотитровывание.

Массовую долю РВ, %, в гидролизате легкогидролизуемых 
полисахаридов или в разбавленном нейтрализованном гидро-
лизате трудногидролизуемых полисахаридов сл и ст, соответ-
ственно рассчитывает по формуле

с=(Т2−с1а)⋅100v⋅1000,

где Т2— титр медно-щелочного раствора по глюкозе для вто-
рого варианта, мг; с1 — концентрация раствора глюкозы, мг/см3; 
а — общий расход раствора глюкозы при титровании, см3 ; v — 
объем исследуемого гидролизата, взятого на анализ, см3.

Установка титра медно-щелочного раствора 
по глюкозе. Титром медно-щелочного раствора по глюкозе 
условно называют массу глюкозы, мг, расходующуюся на восста-
новление 10 см3 медно-щелочного раствора при данных 
условиях титрования. Для получения более точных резуль-
татов анализа титр медно-щелочного раствора устанавливают 
для каждого варианта титрования, так как условия прибавле-
ния раствора сахара (при нагревании медно-щелсчного ра-
створа в первом варианте и на холоду во втором вариан-
те) влияют на расход раствора сахара на восстановление 
меди.

Для установления титра медно-щелочного раствора ис-
пользуют чистую глюкозу, перекристаллизованную из этанола 
и высушенную до постоянной массы в вакуум-сушильном 
шкафу при температуре 50...60°С. Точную навеску такой 
глюкозы (массой около 0,1 г) растворяют в дистиллиро-
ванной воде в мерной колбе на 100 см3. Хорошо перемеши-
вают раствор, наполняют им бюретку и проводят титро-
вание 10 см3 медно-щелочного раствора по обоим вариан-
там (не менее трех параллельных титрований для каждого 
варианта). Определяют средний объем раствора глюкозы, 
израсходованный на титрование по каждому варианту, и рас-
считывают титры медно-щелочного раствора по глюкозе, мг 
глюкозы, соответственно для первого Т1, и второго Т2 вариантов

Т=с1b,

где с1—концентрация раствора глюкозы, мг/см3; b — объем 
раствора глюкозы, израсходованный на титрование 10 см3 
медно-щелочного раствора, см3.

2.8.6. Хроматографические методы разделения 
и определения моносахаридов в гидролизатах

Разделение смесей моносахаридов на компоненты вследствие 
близости многих свойств этих соединений представляет собой 
довольно трудную задачу. В настоящее время эта проблема 
в значительной степени решена благодаря широкому использо-

ванию различных методов распределительной хроматографии. 
Распределительная хроматография — это метод раз-
деления смеси веществ, основанный на различии в распределе-
нии компонентов смеси между подвижной и неподвижной фазами 
в соответствии с сорбционной способностью. При хроматогра-
фическом разделении компоненты смеси перемещаются в потоке 
подвижной фазы вдоль слоя неподвижной фазы — сорбента с 
развитой поверхностью.

В анализе древесины при определении отдельных cахаров в 
гидролизатах чаще всего используют хроматографию на бумаге 
(бумажную хроматографию), тонкослойную хроматографию 
и газожидкостную хроматографию, из которых наиболее точные 
результаты дает последний метод. Несмотря на значительное 
развитие метода газожидкостной хроматографии и высокую 
эффективность разделения cахаров этим методом, хроматогра-
фия на бумаге не потеряла своего значения благодаря про-
стоте аппаратуры и высокой чувствительности и включена в 
некоторые стандарты, например стандарт TAPPI Т 250 pm.

Хроматография на бумаге обладает достоинством наглядно-
сти. Главные требования, которым должна удовлетворять 
бумага, является равномерность распределения волокон, их 
однородность, одинаковая толщина листа по всей площади. 
Изготовить такую бумагу технологически трудно. Это де-
лает метод недостаточно точным. В связи с этим получила 
развитие хроматография в тонких слоях, в которой бумажные 
листы заменены слоем мелкозернистого сорбента, нанесенного 
на плоскую подложку. Слой обладает сорбционными свой-
ствами, подобными свойствам хроматографической бумаги. 
Для повышения производительности и точности анализа 
определение индивидуальных моносахаридов производят ме-
тодом газожидкостной хроматографии.

2.8.7. Анализ гидролизатов методом 
распределительной хроматографии на бумаге

Хроматография на бумаге основана на различии в скорости 
перемещения различных моносахаридов по бумаге в потоке 
растворителя определенного состава. Бумага играет роль 
носителя неподвижной фазы — воды, сорбированной на целлю-
лозе. В качестве подвижной фазы используют смеси орга-
нических растворителей с водой. Разделение компонентов 
смеси моносахаридов осуществляется в результате многократ-
ного повторения актов экстракции и сорбции. Анализ этим 
методом состоит из двух частей: разделение моносахаридов

на бумаге; определение количеств cахаров, выделенных на 
бумажной хроматограмме.

На пути движения растворителя по бумаге помещают смесь 
cахаров, подлежащую разделению. Растворитель движется под 
действием капиллярных и гравитационных сил, экстрагирует 
отдельные сахара и передвигает их по бумаге с различной ско-
ростью. В результате через определенный промежуток времени 
сахара разделяются и образуют на бумаге ряд хроматографи-
ческих зон. Эксперимент проводят в герметических стеклянных 
сосудах. Положение зон компонентов характеризуется коэффи-
циентом подвижности Rf, который равен отношению пути, 
пройденного зоной сахара, к пути, пройденному фронтом 
растворителя. Полученную после разделения картину располо-
жения хроматографических зон на бумаге называют хро-
матограммой.

Для количественного определения различных моносахаридов 
их извлекают из хроматограммы водой, а затем в полученных 
растворах находят массовую долю РВ эбулиостатическим ме-
тодом с применением потенциометрического титрования [5, 16].

При фотоколориметрическом методе для обнаружения бес-
цветных cахаров на бумаге хроматограмму проявляют — об-
рабатывают раствором проявителя, дающего с сахарами окра-
шенные соединения. Количества разделенных моносахаридов 
приближенно можно определить непосредственно на хромато-
грамме прямым измерением интенсивности окраски пятен. 
Однако из-за нестабильности окраски и существенного влияния 
условий обработки хроматограмм точность этого метода неве-
лика: относительная ошибка измерений достигает 10...15%. 
Более точным способом является извлечение окрашенных про-
дуктов из хроматограммы — элюирование с последующим 
фотометрированием полученных растворов — элюатов на фо-
тозлектроколориметре или спектрофотометре,

Для разделения cахаров применяют специальную хрома-
тографическую бумагу № 1 или № 2, которую нарезают по-
лосками. Скорость разделения больше на полоске бумаги с 
продольным расположением волокон, чем на полоске с по-
перечным расположением. Иногда для лучшего разделения 
сахаров необходимо обеспечить более медленное движение 
растворителя. С этой целью бумагу нарезают в направлении, 
перпендикулярном направлению волокон.

Для определения направления волокон целлюлозы в листе бума-
ги (если его трудно установить визуально) рекомендуют следующий 
способ. Из угла листа хроматографической бумаги вырезают в разных 
направлениях две полоски шириной 1 см и длиной 10 см. Держат большим 
и указательным пальцами конец полоски бумаги, направленной горизонталь-

но. Если полоска    сильно    прогибается,  то  волокна    в    ней    расположены 
поперек.    Полоска   с продольным расположением волокон прогибается   слабо.

Хроматографирование осуществляют нисходящим или восхо-
дящим потоками жидкости. В первом случае бумагу подвешива-
ют, укрепляя верхний конец в сосуде с растворителем. Во втором 
случае бумагу помещают в растворитель нижним концом. 
Когда сахара трудно разделяются, рекомендуется повторное 
хроматографирование.

Растворитель должен обеспечивать максимальное раз-
личие в значениях Rf и сам должен быть высокоподвижен. При 
разделении сахаров используют, например, следующие системы 
растворителей: этилацетат — пиридин — вода. (5:1:5), (2:1:2); 
н-бутанол— уксусная кислота — вода (4:1:5); н-бутанол — 
ацетон — вода (2:7:1), (4:5:1) и др. Разделение сахаров зависит 
от состава растворителя.

Для повышения эффективности разделения растворителю 
дают возможность стекать до тех пор, пока сахара не разде-
лятся по всей длине хроматограммы. При этом вычислить 
значения Rf, невозможно, так как неизвестен путь, пройденный 
фронтом растворителя. В этом случае подвижность определяют 
косвенным способом, сравнивая пути, пройденные разделяемыми 
веществами, с перемещением пятна вещества с известным Rf. 
В химии углеводов часто используют ксилозу (или другой 
моносахарид) и определяют коэффициент подвижности Rкс как 
отношение расстояния, пройденного сахаром, к расстоянию, 
пройденному в этих же условиях ксилозой. Кроме природы 
сахара и состава растворителя на коэффициент подвижности 
влияют качество бумаги и температура среды. Коэффициенты 
подвижности различных cахаров в некоторых растворителях 
приведены в табл. 2.3.

В качестве проявителей применяют разнообразные 
реагенты в зависимости, от состава разделяемых смесей. Для 
проявления хроматограмм гидролизатов растительных тка-
ней, содержащих редуцирующие сахара, одним из лучших 
проявителей считают раствор анилинфталата в этаноле. При 
проявлении анилинфталатом пентозы в зависимости от коли-
чества дают окраску от розовой до темно-красной, гексозы — 
зеленовато-коричневую, рамноза — светло-коричневую. Для 
элюирования окрашенных соединений из хроматограммы ис-
пользуют ледяную уксусную кислоту или раствор соляной 
кислоты в этаноле.

Методика анализа. Разделение сахаров проводят нисходя-
щим способом при непрерывном протекании растворителя 
по бумаге.

2.3.  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПОДВИЖНОСТИ  МОНОСАХАРИДОВ

| Моиосахарид | Этилацетат — пиридин — вода (5:1:5) |  |  | Бутанол — Уксусная Кислота – вода (4:1:5) |  |  | Бутанол - ацетон — вода (4:5:1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rf |  | Rкс | Rf | Rкс |  | Rf | Rкс |  |
| Галактоза | 0,15 | 0,45 |  | 0.16 |  | 0,57 | 0,22 |  | 0,42 |
| Глюкоза | 0,18 | 0,56 |  | 0,18 |  | 0,65 | 0,30 |  | 0,58 |
| Манноза | 0,22 | 0,66 |  | 0,20 |  | 0,72 | 0,32 |  | 0,61 |
| Фруктоза | 0,23 | 0,72 |  | 0,23 |  | 0,82 | 0,40 |  | 0,77 |
| Арабиноза | 0,25 | 0,76 |  | 0,24 |  | 0,86 | 0,44 |  | 0,86 |
| Ксилоза | 0,33 | 1,00 |  | 0,28 |  | 1,00 | 0,52 |  | 1,00 |
| Рамноза | 0,47 | 1,46 |  | 0,37 |  | 1,32 | 0,68 |  | 1,31 |

Примечание. Смесь бутанол — уксусная кислота — вода используют для 
восходящей хроматографии.

Подготовка гидролизата. Концентрация РВ в гидроли-
зате, подготовленном для хроматографирования, должна нахо-
диться в пределах 1...3%. При необходимости гидролизат 
упаривают. Упаривание проводят в вакуум-сушильном шкафу 
при температуре 50...60°С или при нагревании на водяной 
бане в фарфоровой чашке или в стеклянном стакане. Гидро-
лизат легкогидролизуемых полисахаридов предварительно 
нейтрализуют концентрированным раствором гидроксида натрия 
до слабощелочной реакции и подкисляют концентрированной 
уксусной кислотой до рН 5 (по универсальной индикаторной 
бумаге), затем упаривают и фильтруют через простую конусо-
образную воронку с бумажным фильтром. Гидролизат трудно-
гидролизуемых полисахаридов нейтрализуют карбонатом бария 
и отфильтровывают осадок сульфата бария. Полученный фильт-
рат сразу подвергают хроматографированию (при хранении ней-
трализованного раствора содержание в нем моносахаридов по-
нижается). При необходимости производят упаривание после 
подкисления уксусной кислотой до рН 5 и снова фильтруют. 
Кратность упаривания точно определяют и учитывают при 
расчете масс моносахаридов.

Приготовление растворителя. Для приготовления 
смеси этилацетат — пиридин — вода (5:1:5) 150 см3 этилацетата 
и 30 см3 пиридина хорошо взбалтывают в делительной во-
ронке вместимостью 500 см3, затем прибавляют к смеси 150 см3 
дистиллированной воды и снова хорошо взбалтывают в течение 
2...3 мин. После этого смесь оставляют для расслаивания. 
Когда верхний слой жидкости станет прозрачным, нижний слой 
сливают, а верхний используют для хроматографирования. По-
добным образом готовят и другие составы растворителей,

смешивая органические растворители и воду в соответствую-
щих пропорциях.

Хроматографическое разделение. Установка для 
хроматографирования представляет собой широкий цилиндр 
с притертой крышкой. Внутрь цилиндра помещают малый ци-
линдр, на который ставят чашку с растворителем (рис. 2.11).

Нарезают (вдоль волокон) 10...12 полосок хроматографи-
ческой бумаги размером 3X45 см. При хроматографировании 
нижний конец полоски может свободно свисать либо его вы-
резают в виде «язычка», который вставляют в горлышко кол-

бочки-приемника. На расстоянии 10...15 см от другого конца 
полоски отмечают точку старта, на которую наносят определен-
ное количество подготовленного гидролизата. Все отметки, на 
бумажной полоске делают только графитовым карандашом.

Пробу гидролизата (0,03 см3 при массовой доле РВ 1%) 
наносят микропипеткой со специальным приспособлением 
(рис. 2.12), состоящим из резиновой груши в металлическом 
кожухе и микровинта с шариком. Если упаривание гидролизата 
нежелательно, то на бумагу наносят несколько раз в одно и 
то же место (по 0,01 см3) необходимый объем раствора сахара, 
который рассчитывают исходя из массовой доли РВ. После 
нанесения каждой порции раствора пятно хорошо просушивают 
(лучше всего горячим воздухом). Диаметр нанесенного пятна 
не должен превышать 5...6 мм.

Полоски устанавливают в строго вертикальном положении. 
Конец полоски, на который нанесена проба, загибают в 
чашку. Пятно пробы должно находиться снаружи чашки ниже 
ее края не менее чем на 2 см. Второй конец вставляют в

колбочку-приемник (либо оставляют свисающим). Для лучшей 
идентификации сахаров в установку помещают также полоску 
бумаги с нанесенным раствором смеси чистых моносахаридов: 
галактозы, глюкозы, маннозы, арабинозы, ксилозы. В чашку на-
ливают растворитель и установку герметично закрывают 
крышкой.

Хроматографирование проводят при температуре 18...22°С, 
помещая установку в специальную комнату или шкаф. Разде-
ление осуществляется за 24...90 ч (в зависимости от качества 
бумаги и температуры среды). Хроматографирование считают 
законченным тогда, когда на проявленной хроматограмме рас-
стояния между пятнами будут не менее 3 мм.

После окончания разделения сахаров хроматограммы сушат 
на воздухе (в вытяжном шкафу) в течение примерно 4 ч до 
полного удаления растворителя. При сушке хроматограммы 
перекидывают через стеклянную палочку, укрепленную на двух 
штативах.

Проявление хроматограмм. Проявителем служит 
раствор, содержащий 1,66 г фталевой кислоты и 0,92 см3 
свежеперегнанного анилина в 100 см3 этанола.

Сухие хроматограммы смачивают равномерно проявителем 
кратковременным погружением в раствор, отжимают между 
листами фильтровальной бумаги и немного подсушивают на 
воздухе. Затем хроматограммы помещают в сушильный шкаф, 
предварительно нагретый до нужной температуры. Несколько 
хроматограмм одновременно кладут на ребро так, чтобы они 
не касались друг друга и стенок шкафа. Проявление ведут 
при температуре 100...105°С в течение 5 мин (или при 80°С в те-
чение 30 мин). Аналогичным образом проявляют полоски бумаги 
с нанесенным раствором смеси чистых сахаров. При установле-
нии природы сахаров руководствуются цветом пятен, их отно-
сительным расположением и расположением пятен чистых са-
харов.

Фотоколориметрическое определение сахаров. 
Из проявленной хроматограммы вырезают участки, соответ-
ствующие отдельным сахарам (цветным пятнам), и разрезают 
их на узкие полоски. Помещают кусочки хроматограмм (каж-
дое пятно в отдельности) в пробирки с пришлифованными 
пробками и заливают 8 см3 раствора HCl в этаноле. Элюи-
рование ведут в течение 1 ч при комнатной температуре, 
поместив пробирки в темноту. Через каждые 5...10 мин пробир-
ки энергично встряхивают.

Элюаты сливают в подготовленные сухие пробирки и фото-
метрируют — измеряют оптическую плотность (интенсивность 
окраски) на фотоэлектрическом колориметре при синем свето-

фильтре   в   кювете  толщиной   10  мм   или   же   на   спектрофото-
метре при длине волны 420 нм.

Массу каждого моносахарида определяют по соответствую-
щим градуировочным графикам. Зная массу сахара в пробе 
гидролизата, нанесенной на хроматограмме, объем этой пробы, 
кратность упаривания и общий объем гидролизата, рассчиты-
вают массовую долю, % к абсолютно сухой древесине, соот-
ветствующих полисахаридов П — глюканов, маннанов, галак-
танов, ксиланов, арабинанов

где b — масса моносахарида в пробе гидролизата, мкг; 
v — объем пробы гидролизата, взятый на хроматографирование, 
см3; V — общий объем гидролизата, V=500 или 200 см3; 
k — коэффициент пересчета моносахаридов на полисахариды, 
k = 0,90 для гексозанов и 0,88 для пентозанов; n — кратность 
упаривания (если нейтрализованный гидролизат не упаривали, 
n=1); g — масса абсолютно сухой навески древесины, г.

Построение градуировочных графиков. Градуировочный 
график для каждого моносахарида представляет собой за-
висимость оптической плотности элюата от массы сахара на 
хроматограмме (в микрограммах). Для построения графиков 
готовят точно 1%-ные растворы чистых моносахаридов. На 
полоску хроматографической бумаги на расстоянии 3....4 см друг 
от друга наносят разные количества 1%-ного раствора сахара: 
0,01; 0,02; 0,03; 0,04 и 0,05 см3 (наносят по 0,01 см3 в одно 
и то же место после подсушивания). После высыхания пятен 
полоску проявляют раствором анилинфталата в этаноле в точно 
таких же условиях, как и при анализе гидролизатов. Проводят 
элюирование и фотометрирование, как описано выше. На осно-
вании средних данных нескольких параллельных определений 
(пять-шесть) для каждого моносахарида строят градуировочный 
график. Иногда градуировочный график для глюкозы исполь-
зуют для всех гексоз, а график для ксилозы — для всех пентоз. 
Последний способ менее точен.

Примечания:

1. Для хранения в течение некоторого времени стандартные 
растворы чистых моносахаридов и раствор смеси моносаха-
ридов готовят в 0,5%-ном растворе HCI.

2. Для приготовления элюирующего раствора соляной кис-
лоты в этаноле вливают 29 см3 36%-ной HCI в 420 см3 95%-ного 
этанола и доводят раствор в мерной колбе дистиллированной 
водой до объема 500 см3.

2.8.8. Анализ гидролизатов методом 
газожидкостной хроматографии

В гидролизатах происходит мутаротация моносахаридов, т. е. 
образование равновесной смеси таутомерных форм: -, -
пиранозных, -, -фуранозных и открытой (альдегидной). 
Для глюкозы это иллюстрирует следующая схема:

Существование таутомерных форм затрудняет определение 
состава моносахаридов в гидролизате.

Моносахариды нелетучи и непосредственное разделение их 
смесей методом газожидкостной хроматографии невозможно. 
Сахара могут быть хроматографически разделены в виде лету-
чих производных — простых и сложных эфиров [25, 28]. Широко 
распространен метод анализа в виде триметилсилильных (ТМС) 
производных моносахаридов. Последние являются летучими 
гликозидами простых О-триметилсилиловых эфиров углеводов, 
образующихся в результате полного замещения гидроксильных 
групп моносахаридов при их силировании.

В качестве силирующего реагента моносахаридов исполь-
зуют смесь триметилхлорсилана и гексаметилдисилазана в 
среде пиридина. В качестве примера приводится схема реакции 
силирования для галактозы

Подобным образом синтезируются ТМС-производные других 
моносахаридов. При этом устанавливается новая равновесная 
смесь, в которой преобладают пиранозные формы. Соотноше-
ние таутомеров в зависимости от условий колеблется. Состав 
ТМС-производных таутомерных форм индивидуальных моно-
сахаридов [23] приведен ниже.

| Таутомерные формы моносахаридов | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| L-арабиноза | 100 |
| -Арабинопираноза | 51,6 |
| -Арабинопираноза | 40,1 |
| Арабинофураноза | 8,3 |
| D-ксилоза | 100 |
| -ксилопираноза | 40,2 |
| -ксилопираноза | 56,2 |
| Ксилофураноза | 3,6 |
| D-ксилоза | 100 |
| -маннопираноза | 72,8 |
| -маннопираноза | 27,2 |
| D-галактоза | 100 |
| -галактопираноза | 29,9 |
| -галактопираноза | 45,8 |
| Галактофураноза | 24,3 |
| D-глюкоза | 100 |
| -глюкопираноза | 47,3 |
| -глюкопираноза | 49,5 |
| Глюкофураноза | 3,2 |

Для уменьшения числа пиков на хроматограмме и упро-
щения ее обработки моносахариды восстанавливают до соответ-
ствующих многоатомных спиртов (полиолов) с последующим 
их превращением в ацетаты [28]. Каждый полиол дает на 
хроматограмме один пик, поскольку таутомерия у полиолов 
невозможна.

При анализе ТМС-производных методом газожидкостной 
хроматографии инертный газ (азот, гелий) служит подвижной 
фазой, неподвижной фазой является жидкость, нанесенная 
тонким слоем на твердый носитель. В качестве жидкой фазы 
используют различные силиконовые масла и полиэфиры. Наибо-
лее селективными фазами из вырабатываемых отечественной 
промышленностью являются неполярное метилхлорсиликоновое 
масло и полярный политриэтиленгликольсебацинат [23, 25]. 
В качестве твердого носителя применяют адсорбенты порохром-3 
или хромат N (за рубежом широко применяют хромосорб W).

Для хроматографического разделения смеси летучих произ-
водных моносахаридов используют газовые хроматографы, 
состоящие из колонки с термостатом, в которой происходит 
разделение смеси, пламенно-ионизационного детектора, дающего

сигнал прямо пропорциональный количеству анализируемого 
вещества, блоков управления и самопишущего прибора. Выход 
ТМС-производных, регистрирующийся самопишущим прибором 
в виде пика на диаграммной ленте, соответствует времени 
удерживания tR — времени, прошедшего с момента введения 
пробы в колонку до момента появления компонента смеси 
в детекторе.

В соответствии с tR на хроматограмме в определенном 
порядке появляются пики индивидуальных соединений. Хро-
матограмма — совокупность пиков, соответствующая порядку 
выхода и массе индивидуальных компонентов смеси. Порядок 
выхода при хроматографическом разделении ТМС-производных 
зависит от жидкой фазы. Его устанавливают предварительно 
для данной фазы с использованием модельных ТМС-производ-
ных чистых моносахаридов по их времени удерживания. На 
рис. 2.13 приведена в качестве примера хроматограмма 
модельной смеси, разделенной на колонке с метилхлорфенил-
силиконовым маслом в качестве жидкой фазы.

Существует несколько методов количественного определения 
состава смеси по полученным хроматограммам. По первому 
методу определяют площади пиков всех таутомеров каждого

Рис.  2. 13. Хроматограмма   модельной  смеси   ТМС  производных   моносахаридов:
1 — -L-арабиноза; 2 — -D-кснлоза;  3 - -L-арабиноза;     4 — -L-арабиноза;   5 — -D-
ксилоза;  6- -D-ксилоза, 7 - -D-манноза; 8 - -D-галакгоза; 9 - -D-галактоза; 10 — -D-
манноза: 11 — -D-глюкоза + -D-галактоза;  12 — сорбит; 13 — -D-глкжоза

моносахарида расчетом площади треугольной аппроксимацией 
пика — умножением основания пика на половину высоты. 
При частичном наложении пиков друг на друга и невозможности 
прямого измерения основания площадь пика определяют умно-
жением его высоты на ширину, измеренную на половине высоты. 
Возможно также определять долю каждого пика его перено-
сом на бумагу и взвешиванием вырезанного из нее пика 
на аналитических весах, относя найденную массу к массе всех 
анализируемых пиков. Результат выражают в процентах, ис-
пользуя метод нормировки площадей.

По второму методу количественное определение массовой 
доли конкретного моносахарида в смеси производят по пло-
щади пика одного из его таутомеров, исходя из условия, что при 
синтезе ТМС-производных в строго постоянных условиях соот-
ношение таутомеров сохраняется постоянным. Это позволяет 
для расчета выбрать наиболее разрешенный пик, называемый 
характеристическим. В качестве таких пиков обычно исполь-
зуют пики ТМС-производных -L-арабинопиранозы, -D-кси-
лопиранозы, -D-маннопиранозы, -D-галактопиранозы и -D-
глюкопиранозы. Площади пиков остальных таутомеров не-
посредственно не измеряют, а находят расчетом. С учетом 
доли характеристического пика вычисляют общую площадь пиков 
всех таутомеров данного моносахарида. Количественное 
соотношение таутомерных форм необходимо устанавливать для 
данных условий хроматографирования и при их изменении 
определение следует проводить вновь. Долю конкретного 
моносахарида находят отнесением площади всех пиков данного 
моносахарида к общей площади всех пиков.

Количественное определение массы индивидуальных моно-
сахаридов производят с использованием внутреннего стандарта 
(сорбита). Масса сорбита, добавляемая в анализируемую 
смесь, должна обеспечить его концентрацию в растворе, 
примерно соответствующую концентрации индивидуальных мо-
носахаридов. Расчет ведут по градуировочному графику. Гра-
фик получают, по данным хроматографирования эталонных 
растворов, содержащих индивидуальный моносахарид и сорбит. 
Градуировочный график строят в координатах: по оси абсцисс — 
масса чистого моносахарида в эталонном растворе, по оси ор-
динат — отношение площади характеристического пика этого же 
моносахарида к площади пика внутреннего стандарта. График 
имеет линейную форму. Прямую линию проводят с исполь-
зованием метода наименьших квадратов (см. 4.4.1).

Относительная ошибка определений cахаров в гидролизате 
зависит от их массовой доли в анализируемой смеси и состав-
ляет 1...5%. Общее время анализа при серийном проведении

определений  около  2  ч,   не  считая   времени   па   получение   гра-
дуировочных графиков.

Методика анализа. Анализ гидролизатов методом газо-
жидкостной хроматографии включает подготовку гидролиза-
тов к анализу, синтез ТМС-производных моносахаридов, хро-
матографическое разделение этих производных и обработку 
хроматограмм.

Подготовка гидролизатов к анализу. Гидролиза-
ты, полученные при обработке древесины концентрированной сер-
ной кислотой, нейтрализуют карбонатом бария до рН 5 (по уни-
версальной индикаторной бумаге). Раствор отфильтровывают 
через конусообразную стеклянную воронку с бумажным 
фильтром от осадка сульфата бария. Гидролизаты, полученные 
при обработке древесины соляной кислотой (см. 2.8.2), нейтра-
лизуют карбонатом натрия до рН 5. В полученных гидроли-
затах определяют массовую долю РВ (см. 2.8.4 и 2.8.5). При 
необходимости гидролизат упаривают в вакуум-сушильном 
шкафу при температуре 40°С.

Синтез ТМС-производных моносахаридов. В 
круглодонную колбу вместимостью 50 см3 вносят пипеткой 
пробу нейтрализованного и упаренного гидролизата, содер-
жащего около 20 мг РВ.

Работу выполняют в двух вариантах — с внутренним 
стандартом (сорбитом) или без него.

Раствор сорбита вносят в колбу пипеткой в объеме, со-
ответствующем его массе, равной 2...5 мг. Колбу присоединяют 
к ротационному вакуумному испарителю и выпаривают раствор 
при температуре 40...42°С и остаточном давлении 0,5...1 кПа. 
Выпаривание производят досуха (в течение 5...10 мин). Для 
удаления следов воды к упаренной пробе добавляют 2...3 раза 
по 1 см3 спиртотолуольной смеси (4:1), которую также удаляют 
упариванием. Затем сухой остаток в этой же колбе растворяют 
в 2 см3 свежеперегнанного сухого пиридина, добавляют 0,6 см3 гексаметилдисилазана и 0,3 см3 триметилхлорсилана. Колбу 
закрывают пробкой, энергично встряхивают 30 с и при ком-
натной температуре выдерживают реакционную смесь в течение 
10 мин.

Если анализируемая проба плохо растворяется, колбу на-
гревают на водяной бане при температуре 75...85°С в течение 
2...3 мин. Затем проводят упаривание пиридина из реакцион-
ной смеси на ротационном испарителе при температуре 40°С 
и остаточном давлении 0,5 ... 1 кПа в течение 10 мин. Остаток 
растворяют в этой же колбе в 2 см3 н-гексана. В хорошо закры-
тых колбах ТМС-производные устойчивы в течение нескольких 
недель.

Xроматографическое разделение ТМС-произ-
водных. Разделение производят с использованием хроматогра-
фов. Подготовка и работа на приборе выполняется в соответ-
ствии с инструкцией, прилагаемой к прибору. Температура 
изотермического режима работы колонки составляет 150°С, 
расход газа-носителя (азота)—60 см3/мин, продолжительность 
хроматографического разделения 30...40 мин.

В качестве жидкой фазы можно использовать метилхлорсили-
коновое масло ХС-2-1 (3% массы твердого носителя) или 
полиэтиленгликольсебацинат (10%). Пригодны также и другие 
жидкие фазы.

Обработка данных. Записанная на диаграммной ленте 
хроматограмма включает пики всех содержащихся в пробе 
гидролизата таутомеров моносахаридов. Проводят идентифи-
кацию пиков, пользуясь ранее установленными для данных усло-
вий хроматографирования значениями времени удерживания 
tR таутомерных форм моносахаридов (см. ниже).

При первом варианте анализа (с внутренним стандартом) 
вычисляют площади пика стандарта и характеристического 
пика для каждого моносахарида умножением высоты пика на его 
ширину, измеренную на половине высоты.

Рассчитывают отношение площадей каждого характеристи-
ческого пика моносахарида к площади пика внутреннего стан-
дарта (Si/Sст). По этим соотношениям с помощью градуиро-
вочного графика находят массу каждого моносахарида в пробе 
гидролизата.

Массовую  долю   каждого моносахарида в гидролизате, %, 
рассчитывают по формуле

где mi, — масса   моносахарида   в   пробе   гидролизата,   мг;   v —
объем пробы гидролизата, см3.

По полученным значениям сi для гидролизатов легко- и 
трудногидролизуемых полисахаридов рассчитывают массовые 
доли соответствующих полисахаридов в процентах по отношению 
к абсолютно сухой древесине (см. 2.8.2 и 2.8.3).

По второму варианту рассчитывают долю каждого моноса-
харида в процентах от их общей массы по методу нормировки 
площадей. Вычисляют сумму площадей всех пиков S и площади 
пиков каждого моносахарида SM (как сумму площадей пиков 
его таутомеров).

Массовую долю каждого моносахарида, % к их общей массе, 
рассчитывают по формуле

Определение времени удерживания моносахаридов и построе-
ние градуировочных графиков. По первому варианту анализа 
(с внутренним стандартом) готовят эталонные растворы опре-
деленной концентрации чистых моносахаридов и внутреннего 
стандарта — сорбита. Для каждого моносахарида готовят 
пять эталонных растворов концентрацией от 2 до 10 мг/см3. 
Концентрация раствора сорбита постоянна — 4 мг/см3. Из 
каждого раствора отбирают три пробы, синтезируют ТМС-
производные и хроматографируют, как указано выше. На 
каждой из трех хроматограмм для каждого пика фиксируют 
значение tR, вычисляют площадь характеристического пика 
таутомера моносахарида Si- и площадь пика сорбита SCT. Таким 
образом находят Si/Sст для всех пяти эталонных растворов. 
По средним значениям результатов трех параллельных анализов 
для каждого из пяти эталонных растворов строят графики 
зависимости отношений Si/Sст от массы моносахаридов, поль-
зуясь методом наименьших квадратов (см. 4.4.1).

В качестве примера на рис. 2.14 приведены 
градуировочные графики для ТМС-производных 
моносахаридов (28). Условия хроматографи-
рования: жидкая фаза — силиконовая жидкость 
ПФМС-6 на хромосорбе W, газ-носитель — азот.

Рис. 2.14. Градуировочные графики для определе-
ния ТМС-производных моносахаридов

1 — манноза;    2 — ксилоза;    3 — глюкоза; 
 4 — арабиноза;    5 — галактоза

Время удерживания для каждого моносахарида находят по 
шкале времени хроматограмм.

По второму варианту анализа для каждого моносахарида 
готовят по одному эталонному раствору чистых моносахаридов 
концентрацией 4...6 мг/см3, синтезируют ТМС-производные и 
хроматографируют пробы (три параллельных определения) 
в условиях, соответствующих методике анализа, и опреде-
ляют tR.

Примечания:

I. При подготовке гидролизатов вместо нейтрализации для 
удаления кислоты можно применять аниониты [28].

2. Объем пробы гидролизата можно уменьшить так, чтобы 
масса РВ в ней составляла около 10 мг, и анализ про-
водить в пенициллиновой баночке.

3. Для получения более точных результатов рекомендуется 
раствор пробы упаренного гидролизата в пиридине выдерживать 
в течение суток для установления устойчивого равновесия меж-
ду таутомерными формами моносахаридов. Время выдерживания 
можно сократить до 2 ч добавлением к пиридину 0,2% перхло-
рата лития LiClO43Н2О [28].

2.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИГНИНА

Содержание лигнина в древесине и другом растительном 
сырье преимущественно определяют прямыми способами. Они 
основаны на количественном выделении лигнина удалением 
экстрактивных веществ соответствующей экстракцией и поли-
сахаридав гидролизом концентрированными минеральными ки-
слотами.

С аналитической точки зрения, под лигнином понимают 
ту часть обессмоленного растительного материала, которая 
остается в виде нерастворимого остатка после гидролиза поли-
сахаридов холоцеллюлозы или при определении косвенным 
способом удаляется при выделении холоцеллюлозы. Известно, 
что концентрированные минеральные кислоты изменяют лигнин 
химически, вследствие реакций гидролитической деструкции 
простых эфирных связей и конденсации, но выделенный пре-
парат кислотного лигнина по количеству более или менее 
соответствует его содержанию в древесине. Это количество 
удовлетворительно совпадает и с потерей массы обессмоленной 
древесины при количественном выделении холоцеллюлозы. 
Поэтому, несмотря на некоторую условность, кислотные методы 
определения лигнина до сих пор считаются наиболее обосно-
ванными.

Основное требование к методам кислотного гидролиза — 
полное удаление полисахаридов при минимальном воздействии 
на лигнин. Точность результатов определения лигнина в зна-
чительной мере зависит от условий гидролиза: вида кислоты, 
ее концентрации, температуры и продолжительности обработки.

Для удаления экстрактивных веществ всегда необходимо 
предварительное экстрагирование, но любой растворитель 
вызывает потери лигнина. Чем жестче условия экстрагирова-
ния, тем больше потери лигнина.

Выделенный лигнин содержит примеси трех типов: примесь 
экстрактивных веществ, дающих в условиях кислотного гидро-
лиза нерастворимые осадки; примесь продуктов гумификации

cахаров — нерастворимых гуминоподобных соединений, обра-
зующихся из моносахаридов в жестких условиях кислотного 
гидролиза; примесь трудногидролизуемых полисахаридов и 
продуктов неполного гидролиза (олигосахаридов), адсорби-
руемых лигнином.

Наилучшими условиями гидролиза считают 
такие, в которых выделяется максимальное 
количество лигнина с максимальным содер-
жанием метоксилов. Тогда выделенный лигнин не со-
держит примесей, ошибочно принимаемых за лигнин, и в то же 
время при его выделении не было значительных потерь.

Основное распространение в настоящее время получил 
сернокислотный метод определения лигнина. Солянокислотный 
метод приводит к меньшей гумификации сахаров, но работа 
со сверхконцентрированной 41...42%-ной соляной кислотой 
менее удобна. Метод с концентрированной фтористоводородной 
кислотой дает очень мало нерастворимых продуктов, образую-
щихся из углеводов, но требует специального оборудования 
из фторопласта, стойкого к фтористоводородной кислоте. 
Предложен ряд методик, в которых используют смеси серной 
кислоты с другими кислотами, главным образом для анализа 
технических целлюлоз (см. 3.2.3).

В косвенных методах определения лигнин не выделяют, а 
его. массовую долю в древесине рассчитывают по разности после 
определения холоцеллюлозы, определяют лигнин спектрофото-
метрическими методами или же рассчитывают по расходу 
окислителей на его окисление. Последняя группа методов при-
меняется при анализе технических целлюлоз (см. 3.2.3).

При определении по разности массовую долю лигнина, 
% к абсолютно сухой древесине, рассчитывают по формуле:

Лигнин=100 — экстрактивные вещества — холоцеллюлоза+ 
+ остаточный лигнин в холоцеллюлозе.

Ошибки при определении по разности возникают из-за 
недостаточной точности определения массовой доли остаточного 
лигнина в холоцеллюлозе. Более точные результаты можно 
получить при расчете массовой доли полисахаридов по выходу 
сахаров при полном гидролизе.

К УФ-спектрофотометрическим относится ацетилбромидный 
метод определения лигнина (см. 2.9.5). УФ-спектрофотометрию 
используют также для определения кислоторастворимого лиг-
нина (см. 2.9.3) и содержания лигнина в отработанных ра-
створах после варки и отбелки технических целлюлоз. При 
спектрофотометрических методах для расчета массовой доли 
лигнина в древесине пользуются его коэффициентами поглоще-
ния или градуировочными графиками, построенными с исполь-

зованнем препаратов лигнина. Это приводит к ошибкам из-за 
отсутствия стандартного эталонного препарата и варьирования 
коэффициентов поглощения у препаратов различного происхож-
дения.

2.9.1. Предварительная обработка

При количественном определении лигнина кислотным гидро-
лизом из растительного сырья необходимо предварительно уда-
лить из древесины смолы, жиры, воски, неомыляемые вещества 
подходящими органическими растворителями. Растворитель 
должен достаточно полно извлекать экстрактивные вещества и 
при этом не вызывать потерь самого лигнина.

Одним из лучших растворителей для обессмоливания ис-
следуемого сырья считают спиртотолуольную смесь. Применение 
одного этанола не рекомендуется, так как он извлекает не-
которое количество лигнина (так называемый нативный лигнин). 
Небольшое количество лигнина удаляется и спиртотолуольной 
смесью. Подобным образом снижает выход лигнина экстраги-
рование горячей водой. Этиловый эфир практически не действует 
на лигнин, но иногда он может недостаточно полно удалять 
экстрактивные вещества.

Предварительное экстрагирование горячей водой рекомен-
дуют для растительного сырья, богатого таннинами. Таннины — 
полифенольные вещества, которые могут растворяться в ки-
слоте неполностью, конденсироваться с лигнином, а также обра-
зовывать в .результате конденсации с сахарами нераствори-
мый осадок, так называемый псевдолигнин. Экстрагирование 
горячей водой проводят после экстрагирования спиртотолуоль-
ной смесью. При большой массовой доле в исследуемом расти-
тельном сырье конденсированных таннинов иногда применяют 
предварительное экстрагирование этанолом, например древесины 
дуба, каштана и т. п.

При анализе древесных пород, используемых обычно для 
варки целлюлозы (ели, сосны, пихты, осины, березы и др.), 
экстрагирование этанолом не требуется. При сообщении резуль-
татов анализа обязательно следует указать на использование 
этанольной экстракции. Иногда для удаления конденсированных 
таннинов оказывается необходимой обработка холодным разбав-
ленным водным раствором гидроксида натрия. При этом наблю-
даются потери лигнина.

При анализе коры необходимо предварительное извлечение 
щелочью полифенольных кислот коры. Эти вещества 
не экстрагируются органическими растворителями и конденси-
руются с лигнином при кислотной обработке (см. 2.4.4).

Древесина эвкалипта различных видов (и некоторых других 
тропических родов древесных растений) содержит в значитель-
ном количестве особые вещества — кино, родственные конден-
сированным таннинам. Эти вещества не растворимы в органи-
ческих растворителях, и для их удаления используют горячий-
разбавленный раствор гидроксида натрия или сульфита натрия 
(см. 2.4.4).

При кислотном гидролизе из пентоз и гексоз образуются соот-
ветственно фурфурол и гидроксиметилфурфурол, которые в усло-
виях определения лигнина могут с ним конденсироваться, приво-
дя к неизбежным ошибкам. Рекомендуемый некоторыми исследо-
вателями предварительный гидролиз разбавленной кислотой для 
удаления пентозанов и гексозанов не дает существенных преиму-
ществ, так как приводит к потере лигнина.

При анализе некоторых видов травянистых растений (одно-
летнего растительного сырья), сельскохозяйственных отходов, 
а также развивающейся древесной ткани к ошибкам в опре-
делении лигнина могут приводить белки. Большей частью при 
анализе они переходят в раствор кислоты, но частично обра-
зуют нерастворимые продукты конденсации с лигнином. При 
анализе зрелых растений из результатов определения вычитают 
поправку на белки, равную массовой доле азота в процентах, 
умноженной на 6,25. При анализе молодых растений и тканей 
фактор пересчета становится менее определенным, так как со-
держание азота в продуктах конденсации фрагментов белков 
с лигнином отличается от содержания азота в белках исходной 
древесины. При высокой массовой доле белков в тканях и 
низкой массовой доле лигнина ошибка становится существенной. 
В подобных случаях, а также при анализе однолетнего сырья 
и сельскохозяйственных отходов можно использовать предвари-
тельный гидролиз 1%-ной H2SO4 или HCI, но такой предгидро-
лиз приводит к потере некоторой части лигнина. Целесообраз-
нее для удаления белков применять предварительную обработ-
ку такими протеолитическими ферментами, как пепсин, трипсин 
и т. п.

Травянистые растения, солома, бамбук и т. п. могут содер-
жать значительные количества диоксида кремния. В таких 
случаях в результаты анализа обязательно вносят поправку на 
содержание золы в лигнине. При анализе древесины с малым 
содержанием минеральных веществ поправку на золу можно 
не делать. Следует заметить, что некоторые тропические дре-
весные породы могут содержать повышенное количество ми-
неральных веществ.

2.9.2. Сернокислотный метод

Впервые гидролиз концентрированной серной кислотой для 
определения содержания лигнина в древесине предложил Кла-
сон, и препарат выделенного лигнина получил название «лигнин 
Класона». В дальнейшем методика анализа неоднократно мо-
дифицировалась.

Гидролиз полисахаридов серной кислотой осуществляют 
в две стадии. Сначала действуют концентрированной 64...78%-
ной серной кислотой при нормальной температуре, а затем 
смесь лигнина с кислотой разбавляют и кипятят для доведения 
гидролиза до конца, т. е. для превращения олигосахаридов 
в моносахариды. Полисахариды могут гидролизоваться уже при 
массовой доле серной кислоты в растворе около 60%, но для 
гидролиза необходимо очень длительное время, а при массовой 
доле кислоты 76...78% уже начинается гумификация сахаров. 
Оптимальной считают массовую долю кислоты 72%, как для 
хвойных, так и для лиственных пород. Для 1 г древесины обычно 
используют 15 см3 кислоты. При анализе легких древесных по-
род, в том числе тропических, рекомендуется на 1 г древесины 
использовать 20 см3 кислоты.

Температура и продолжительность обработки взаимосвязаны. 
Чем выше температура, тем меньше должна быть продолжитель-
ность обработки. Температура выше 30°С вообще не ре-
комендуется из-за получения очень темного труднофильтрую-
щегося осадка лигнина, загрязненного примесями продуктов 
гумификации сахаров.

Образующиеся при гидролизе полисахаридов концентриро-
ванной кислотой олигосахариды необходимо подвергнуть допол-
нительному гидролизу до моносахаридов, поскольку олигоса-
хариды могут прочно удерживаться лигнином и не удаляться 
при промывке водой. Кроме того, довольно значительное коли-
чество лигнина, особенно в случае лиственной древесины, 
растворяется в концентрированной серной кислоте, но осаждает-
ся при разбавлении и кипячении.

Для второй ступени гидролиза кислоту чаше всего разбав-
ляют до 3%-ной. Продолжительность кипячения в различных 
методиках колеблется от 1 до 5 ч. Следует заметить, что про-
должительность второй ступени гидролиза также оказывает 
влияние на выход лигнинного остатка. Слишком продолжи-
тельный гидролиз разбавленной кислотой приводит к распаду 
моносахаридов с образованием продуктов, которые могут кон-
денсироваться с лигнином. Для фильтрования лигнина с отсосом 
используют стеклянные пористые фильтры или же бумажные 
фильтры для фильтрования без отсоса.

В настоящее время еще нельзя утверждать, что какая-то 
из разработанных методик анализа является абсолютно точной 
и универсальной. При проведении анализа малоизученного 
растительного сырья требуются предварительные исследования 
для установления оптимальных условий — концентрации серной 
кислоты, продолжительности и температуры первой ступени 
гидролиза, продолжительности второй ступени, процедуры 
предварительной обработки с проверкой по приведенному выше 
(см. с. 158) критерию.

2.9.3. Определение лигнина с 72%-ной серной кислотой 
в модификации Комарова

Методика  анализа.  Навеску  воздушно-сухих  обессмолеиных 
этиловым  эфиром   или  спиртотолуольной  смесью опилок  массой 
около 1  г помещают в коническую колбу  (или баночку)  вмести-
мостью 50 см3 с притертой  пробкой.  Влажность обессмоленной 
древесины определяют в отдельной  пробе по обычной  методике 
(см. 2.2). К навеске добавляют 15 см3 72%-ной H2SO4 (плотно-
стью  1,64 г/см3)  и выдерживают в термостате при температуре 
24...25°С в течение 2,5 ч  при  периодическом  осторожном  поме-
шивании    во    избежание    образования    комков.    Затем    смесь 
лигнина с кислотой переносят в коническую колбу вместимостью 
500  см3,  смывая  лигнин  200  см3 дистиллированной   воды.   При 
этом   можно   пользоваться   стеклянной   палочкой   с   резиновым 
наконечником.   Разбавленную  смесь   кипятят  с  обратным   холо-
дильником на электрической плитке  (слабое кипение)   в течение 
1    ч.   Частицам   лигнина   дают   укрупниться   и   осесть.   Затем 
лигнин    отфильтровывают    на    стеклянном    пористом    фильтре, 
высушенном до постоянной массы. Фильтрование рекомендуется 
проводить  на  следующий  день.   При   проведении   параллельных 
и   серийных   анализов   фильтрование   следует   проводить   через 
строго   определенный   промежуток    времени.    Мелкодисперсные 
лигнины (лиственные и др.) фильтруют через стеклянный фильтр 
с «нафталиновой     подушкой».     Водно-спиртовую     суспензию 
нафталина    наливают    в    стеклянный    фильтр,   отсасывают    и 
промывают  холодной   водой   с  отсосом,   после  чего  фильтруют 
лигнин.

Начинать фильтрование рекомендуется без отсоса. Сначала 
на фильтр сливают отстоявшуюся жидкость, а затем начинают 
переносить осадок. Окончательно переносят осадок лигнина из 
колбы на фильтр с помощью горячей воды, добавляя ее ма-
лыми порциями, при промывке. (В случае применения нафтали-
новой подушки вода для промывки не должна быть очень го-
рячей во избежание расплавления нафталина.) При замедлении

фильтрования подключают водоструйный насос, но при этом не 
следует отсасывать осадок на фильтре досуха. Необходимо 
оставлять слой воды перед добавлением каждой новой пор-
ции фильтруемой жидкости. После промывки от кислоты (по 
индикатору метиловому оранжевому) отсасывают жидкость 
полностью.

Для установления конца промывки каплю жидкости, стекающей с фильтра, 
наносят на фильтровальную бумагу и добавляют каплю индикатора. Если 
последний не меняет цвета, промывку считают законченной.

Фильтр с лигнином сушат в сушильном шкафу при тем-
пературе (103±2)°С до постоянной массы и взвешивают. 
При использовании нафталиновой подушки сушку в шкафу 
для влажных веществ продолжают до исчезновения слоя наф-
талина и только после этого переносят фильтр с лигнином в 
шкаф для сухих веществ.

Массовую долю лигнина, % к абсолютно сухой исходной 
(необессмоленной) древесине, рассчитывают по формуле

где m1 — масса фильтра с лигнином, г; m — масса пустого 
фильтра, г; g — масса абсолютно сухой навески обессмоленной 
древесины, г; Кэ — коэффициент экстрагирования органическим 
растворителем (см. 2.4.1).

Разность между результатами двух параллельных опреде-
лений не должна превышать 0,5%.

Приготовление нафталиновой подушки. Растворяют 
25 г нафталина в 500 см3 этанола при нагревании на водяной бане (при 40°С). 
Раствор после фильтрования вливают в 500 см3 дистиллированной воды при 
перемешивании для получения суспензии.

Примечания:

1. При анализе коры или древесины, содержащей кино, 
после предварительного экстрагирования органическим раство-
рителем проводят дополнительную обработку щелочью (см. 
2.4.3). В этом случае массовую долю лигнина, % к абсолютно 
сухой исходной древесине, рассчитывают с учетом коэффициента 
щелочной обработки

где g' — масса абсолютно сухой навески древесины, обработан-
ной последовательно органическим растворителем и щелочью, г; 
Кэщ— общий коэффициент экстрагирования.

2. При необходимости внесения поправки из содержание зо-
лы лигнин озоляют. Для этого после взвешивания стеклянного 
фильтра с лигнином лигнин разрыхляют тонкой иглой и осто-
рожно пересыпают в прокаленный до постоянной массы тигель. 
Стеклянный фильтр снова взвешивают. Массу перенесенного 
в тигель лигнина определяют по разности первого и второго 
взвешиваний. Озоление лигнина ведут по методике озоления 
древесины и рассчитывают массовую долю золы в лигнине в 
процентах. Для расчета содержания беззольного лигнина 
массовую долю лигнина в процентах, рассчитанную по одной 
из двух вышеприведенных формул, умножают на коэффициент 
обеззоливания Кэ = (100 — А)/100, где А — массовая доля золы 
в лигнине, %.

2.9.4. Определение лигнина с 72%-ной серной кислотой 
в модификации ВНПОБумпром

Методика анализа. Навеску воздушно-сухих обессмоленных 
этиловым эфиром (или другим органическим растворителем) 
опилок массой около 1 г помещают в коническую колбу вмести-
мостью 250 см3 с притертой пробкой. Влажность обессмоленной 
древесины определяют в отдельной пробе. В колбу добавляют 
15 см3 72%-ной H2SO4 и выдерживают в термостате при 24...25°С 
в течение 2,5 ч, периодически перемешивая содержимое колбы 
во избежание образования комков. Затем к смеси лигнина с 
кислотой приливают 200 см3 дистиллированной воды, присоеди-
няют колбу к обратному холодильнику и кипятят на плитке в 
течение 2 ч.

Фильтрование лигнина проводят на следующий день, чтобы 
частицы его достаточно укрупнились. Раствор с осадком лигнина 
фильтруют через сложенные вместе два уравновешенных на ана-
литических весах бумажных фильтра (фильтры обезволенные 
«синяя лента» диаметром 150 мм). Осадок лигнина и фильтры 
тщательно промывают горячей водой из промывалки до полного 
удаления кислоты (проба с индикатором метиловым оранжевым 
промывных вод и краев фильтра).

Фильтры с лигнином сушат в сушильном шкафу при темпе-
ратуре (103±2)°С до постоянной массы и взвешивают верхний 
фильтр с лигнином, помещая нижний фильтр на чашку анали-
тических весов с разновесами.

Массовую долю лигнина, % к абсолютно сухой исходной 
(необессмоленной) древесине, рассчитывают по формуле

где m — масса лигнина, г; g — масса абсолютно сухой на-
вески обессмоленной древесины, г; Кэ — коэффициент экстраги-
рования органическим растворителем (см. 2.4.1).

Разность между результатами двух параллельных определе-
ний не должна превышать 0,5%.

Примечания:

1. При проведении дополнительной обработки древесины 
щелочью результат умножают вместо Кэ на общий коэффициент 
эстрагирования Кэщ.

2. При необходимости внесения поправки на золу бумажный 
фильтр с лигнином помещают в прокаленный до постоянной 
массы тигель и озоляют по методике озоления древесины (см. 
2.3.2). Массу золы вычитают из массы лигнина и проводят 
расчет по вышеприведенной формуле.

2.9.5. Определение кислоторастворимого лигнина 
и общего содержания лигнина

При обработке древесины концентрированной серной кисло-
той часть лигнина, особенно значительная в случае древесины 
лиственных пород, переходит в раствор. При анализе древесины 
хвойных пород в 72%-ной H2SO4 растворяется 2...3% общего 
количества лигнина, а при анализе древесины лиственных 
пород — от 25 до 60%. После разбавления реакционной смеси 
и кипячения большая часть растворенного лигнина осаждает-
ся в виде кислотонерастворимого лигнина (лигнина Класона), 
а в фильтрате остается кислоторастворимый лигнин. 
Количество кислоторастворимого лигнина зависит от концентра-
ции кислоты на первой стадии гидролиза и продолжительности 
обработки. При увеличении концентрации и уменьшении времени 
обработки количество кислоторастворимого лигнина увеличи-
вается. Обычно древесина хвойных пород дает около 3% кнсло-
торастворимого лигнина от общего количества, древесина 
лиственных пород — до 15...17%, ткани однодольных растений 
по выходу кислоторастворимого лигнина занимают промежу-
точное положение. В препаратах целлюлозы, холоцеллюлозы, 
а также в технических целлюлозах массовая доля кислото-
растворимого лигнина по сравнению с исходной древесиной 
возрастает, так как под действием делигнифицирующих реаген-
тов дополнительно образуется кислоторастворимый лигнин.

Для получения точных данных о содержании лигнина в 
древесине и другом растительном сырье необходимо учитывать 
образующийся при кислотном гидролизе кислоторастворимый

лигнин   (особенно  при  анализе древесины лиственных пород)   и 
рассчитывать общее содержание лигнина.

Количество кислоторастворимого лигнина в растворе опре-
деляют с помощью УФ-спектрофотометрии, используя три 
метода [11, 30]: измерение УФ-поглощения лигнина в области 
длин волн 205...210 нм (обычно 208 нм); измерение УФ-погло-
щения при двух длинах волн 280 и 215 нм, что позволяет 
учесть УФ-поглощение, обусловленное продуктами распада 
cахаров; измерение УФ-поглощения лигнина при длине волны 
280 нм после удаления фурановых альдегидов.

При использовании интенсивного максимума поглощения в 
области 205...210 нм не требуется удалять фурановые альдегиды, 
так как они не поглощают УФ-лучей при указанных длинах волн. 
Однако из-за высокого коэффициента поглощения лигнина 
относительная ошибка измерений при этом возрастает и для 
измерений требуются высокочувствительные УФ-спектрофото-
метры с нижним пределом длин волн 190...200 нм.

В методе определения кислоторастворимого лигнина изме-
рением УФ-поглощения фильтрата на двух длинах волн (280 и 
215 нм) используют при расчете .коэффициенты поглощения, 
определенные на эталонном препарате растворимого лигнина 
(например, нативного лигнина или лигнина молотой древесины) 
и модельной смеси из глюкозы, маннозы, ксилозы и глюку-
ронолактона, подвергнутых обработке серной кислотой в усло-
виях определения лигнина. Концентрацию кислоторастворимого 
лигнина получают решением системы двух уравнений [11]

где D280 и D215 — оптические плотности фильтратов лигнина 
при длинах волн соответственно 280 и 215 нм и толщине погло-
щающего УФ-излучение слоя, равной 1 см; 0,68 и 0,15 — коэф-
фициенты поглощения продуктов распада моносахаридов, дм3
г-1см-1; 18 и 70—коэффициенты поглощения лигнина,
дм3г-1см-1; сM и cL — концентрации продуктов распада 
моносахаридов и кислоторастворимого лигнина в фильтрате, 
г/дм3.

При совместном решении уравнений получается следующее 
выражение для концентрации кислоторастворимого лигнина, 
г/дм3,

При  использовании   максимума   при   280   нм   из   фильтрата

необходимо удалять фурфурол (образующийся из нентозанов), 
поглощающий УФ-лучи при той же длине волны. Один из 
способов основан на восстановлении фурфурола борогидридом 
натрия в щелочной среде. Образующийся спирт уже не погло-
щает УФ-лучей в области 280 нм:

Реакция восстановления протекает очень быстро, практически 
мгновенно.

В более простом, но менее точном методе удаляют фурфурол 
дополнительным кипячением реакционной смеси в открытом 
стакане при поддержании постоянного объема жидкости добав-
лением горячей воды.

Концентрацию кислоторастворимого лигнина в растворе 
рассчитывают по градуировочным графикам или удельным 
коэффициентам поглощения, вычисленным на основе градуиро-
вочных графиков. При отсутствии эталонного препарата лигнина 
и невозможности вследствие этого построить градуировочный 
график для приближенного расчета можно воспользоваться 
приведенными в литературе [24] удельными коэффициентами 
поглощения лигнинов: 19,7...20,7 дм3г-1см-1 для лигнинов мо-
лотой древесины хвойных пород и 12,6...14,2 дм3г-1см-1 для
 лигнинов молотой древесины лиственных пород с расчетом кон-
центрации кислоторастворимого лигнина в растворе, г/дм3 
(см. 1.5).

где D — оптическая плотность раствора кислоторастворимого 
лигнина; k — удельный коэффициент поглощения лигнина, 
дм3г-1см-1; l — толщина кюветы, см, обычно l=1 см.

По-видимому, более правильно применять при расчете боль-
шие значения коэффициентов поглощения, так как образование 
кислоторастворимого лигнина связано с его деструкцией с 
уменьшением молекулярной массы и увеличением коэффициентов 
поглощения. Вследствие невозможности получения эталонного 
препарата, полностью моделирующего кислоторастворимый лиг-
нин, неопределенность будет заложена в самых градуировочных 
графиках и удельных коэффициентах поглощения. По этой 
причине абсолютные значения массовой доли кислотораствори-
мого лигнина в процентах по отношению к абсолютно сухой 
древесине или к общему количеству лигнина нельзя считать

точными,   но  для  ее  относительной   оценки   с   целью  сравнения 
этот метод наиболее пригоден.

Разработан микрометод определения общего количества 
лигнина непосредственно в древесине, основанный на раство-
рении последней в смеси ацетилбромида и уксусной кислоты 
(1:3 по объему). После разложения избытка реагента измеряют 
УФ-поглощение раствора при 280 нм [30]. Для построения 
градуировочного графика используют раствор эталонного пре-
парата лигнина в смеси ацетилбромид-уксусная кислота. В 
условиях анализа распада углеводов практически не происхо-
дит и УФ-поглощение полученного раствора обусловлено только 
лигнином.

2.9.6. Определение кислоторастворимого лигнина
УФ-спектрофотометрическим методом
при длине волны 280 нм

Методика анализа (в модификации кафедры химии древе-
сины ЛТА). Навеску воздушно-сухих обессмоленных этило-
вым эфиром или спиртотолуольной смесью опилок массой 
около 1 г помещают в коническую колбу (или баночку) вмести-
мостью 50 см3 с притертой пробкой. Влажность обессмолен-
ной древесины определяют в отдельной пробе по обычной 
методике. Добавляют к навеске 15 см3 72%-ной H2SO4 (плот-
ностью 1,64 г/см3) и выдерживают в термостате при темпера-
туре 24...25°С в течение 2,5 ч. Содержимое колбы периоди-
чески осторожно помешивают во избежание образования ком-
ков. Затем смесь лигнина с кислотой переносят в стакан вмести-
мостью 1 дм3, вымывая лигнин из колбы горячей дистиллиро-
ванной водой в количестве 560 см3. Кипятят лигнин с разбав-
ленной кислотой в открытом стакане на плитке (в вытяжном 
шкафу) в течение 5 ч, поддерживая примерно постоянный 
уровень жидкости периодическим добавлением горячей дистил-
лированной воды. Оставляют стакан на 24 ч (в темноте) для 
укрупнения и оседания частиц лигнина.

После этого раствор с осадком лигнина фильтруют через 
два уравновешенных на аналитических весах и вложенных один 
в другой бумажных фильтра (фильтры обеззоленные «синяя 
лента» диаметром 150 мм) на стеклянной конусообразной 
воронке. Края фильтра должны быть ниже края воронки. 
Фильтрат собирают в мерную колбу вместимостью 1 дм3. Лигнин 
и фильтры отмывают горячей дистиллированной водой (400 см3) 
и присоединяют промывные воды к фильтрату в мерной колбе. 
Продолжают промывку горячей водой (из промывалки) до

полного удаления кислоты (проба с индикатором метиловым 
оранжевым промывных вод и краев фильтра). Эти промывные 
воды отбрасывают.

Фильтры с лигнином сушат в сушильном шкафу при темпе-
ратуре (103±2)°С до постоянной массы. Окончательно взве-
шивают верхний фильтр с лигнином, помещая нижний фильтр 
на чашку аналитических весов с разновесом.

Массовую долю кислотонерастворимого лигнина 
(лигнина Класона) Lкн, % к абсолютно сухой исходной (не-
обессмоленной) древесине, рассчитывают по формуле, приве-
денной выше (см. с. 164).

Для определения кислоторастворимого лигнина 
фильтрат с первой порцией промывных вод в мерной колбе 
доводят дистиллированной водой до объема 1 дм3. Для 
фотометрирования пипеткой отбирают пробы раствора 5...20 см3, 
в зависимости от концентрации лигнина, и разбавляют в мер-
ной колбе дистиллированной водой до 50 см3. Объем пробы, 
отбираемой на фотометрирование, подбирают таким образом, 
чтобы измеряемая оптическая плотность находилась в пределах 
0,3...0,7. При малой концентрации лигнина раствор не разбав-
ляют. Затем измеряют на УФ-спектрофотометре оптическую 
плотность полученного раствора в кювете с толщиной слоя 
раствора 1 см при длине волны 280 нм для хвойного лигнина 
и 278 нм для лиственного лигнина и однодольных растений. 
Концентрацию кислоторастворимого лигнина в разбавленном 
фильтрате, г/дм3, находят по градуировочным графикам, по-
строенным по оптической плотности растворов соответствующих 
препаратов диоксанлигнина. На рис. 2.15. приведены примеры 
градуировочных графиков для лигнинов различного происхож-
дения.

Массовую долю кислоторастворимого лигнина, % к абсолют-
но сухой исходной (необессмоленной) древесине, рассчитывают 
по формуле

где с — концентрация кислоторастворимого лигнина в разбав-
ленном фильтрате, г/дм3; v — объем пробы фильтрата, взятый 
на фотометрирование, см3, для неразбавленного раствора v = 
= 50 см3; g — масса абсолютно сухой навески обессмоленной 
древесины, г; Kэ — коэффициент экстрагирования органиче-
ским растворителем.

В  случае   применения  дополнительной   щелочной  обработки 
древесины   вместо   коэффициента  Kэ   в   расчетах   используют

Рис. 2.15. Градуировочные графики для лигнинов 
различного происхождения:

1 хвойные лигнины, 2 лиственные лигнины; 3,4 лигнины однодольных растений

общий коэффициент экстрагирования Кэщ, 
При необходимости проводят озоление лиг-
нина и в расчет вносят поправку на золу 
(см. 2.9.4).

Общее содержание лигнина будет рав-
но сумме кислотонерастворимого Lкн и ки-
слоторастворимого Lкр лигнинов

L=Lкн+Lкр,

Примечания:

1. При использовании для определения кислоторастворимого 
лигнина модификаций метода ВНПОБумпрома (см. 2.9.4) 
или Комарова (см. 2.9.3) дополнительному кипячению в откры-
том стакане (в течение 5 ч) подвергают фильтрат с добавлен-
ной к нему первой порции промывных вод (350...400 см3), после 
чего стакан оставляют в темноте на 24 ч. Затем раствор в мер-
ной колбе доводят до 1 дм3 дистиллированной водой и проводят 
фотометрирование: Если после стояния в течение 24 ч появ-
ляется осадок, его отфильтровывают через два уравновешенных 
бумажных фильтра (см. выше). При расчете массу допол-
нительного осадка прибавляют к массе основного осадка 
лигнина.

2. Применение нафталиновой подушки для фильтрования 
осадка лигнина перед УФ-спектрофотометрическим анализом 
не допускается.

3. При анализе древесины тропических пород рекомендуют 
объем концентрированной серной кислоты увеличить до 20 см3; 
обработку 72%-ным раствором H2SO4 при 24...25°С в течение 
2,5 ч можно заменить обработкой 67%-ным раствором H2SO4 
сначала в течение 5 мин при 0°С, а затем при 20°С в течение 
16 ч.

Построение градуировочных графиков. В качестве эталонно-
го препарата лигнина используют диоксанлигнин, выделенный 
из соответствующего растительного источника (древесины 
хвойной породы, например ели, лиственной породы, например 
березы, однолетнего растительного сырья). Готовят 10 раство-
ров эталонного диоксанлигнина в диоксан-воде (9:1) с кон-
центрацией от 0,01 до 0,1 г/дм3 и измеряют их оптические

плотности при соответствующей длине волны. По полученным 
данным на миллиметровой бумаге строят график, откладывая 
по оси абсцисс концентрации раствора лигнина, а по оси 
ординат значения оптической плотности. При отсутствии эталон-
ного препарата для расчета можно использовать удельные 
коэффициенты поглощения лигнинов, приведенные на с. 167.

Восстановление фурфурола борогидридом натрия. Из разбав-
ленного фильтрата в мерной колбе (1 дм3) отбирают пипеткой 
в мерную колбу на 50 см3 пробы раствора 5...20 см3, как указано 
выше, добавляют раствор гидроксида натрия до щелочной реак-
ции, 5 см3 раствора борогидрида натрия (растворяют 2 г NaBH4 
в 1 дм3 раствора гидроксида натрия концентрацией (NaOH) 
0,05 моль/дм3) и хорошо перемешивают. Раствор после вос-
становления подкисляют раствором серной кислоты концентра-
цией (1/2H2SO4) 0,1 моль/дм3 до рН 6 (для полного перевода 
фенольных гидроксильных групп лигнина в неионизированную 
форму), доводят до метки дистиллированной водой и измеряют 
оптическую плотность, как указано выше, с последующим рас-
четом по градуировочным графикам или удельным коэффициен-
там поглощения.

Глава 3
ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЛЮЛОЗ

3.1. ВОЛОКНИСТЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИХ АНАЛИЗ

Важнейшими продуктами химической, химико-механической 
и механической переработки древесины в ЦБП являются тех-
ническая целлюлоза и другие волокнистые полуфабрикаты [24]: 
целлюлоза высокого выхода, полуцеллюлоза и различные виды 
древесной массы (дефибрерная, рафинерная, термомеханическая 
и химико-термомеханическая).

Технические целлюлозы можно подразделить как по 
методам варки (натронные, сульфатные, сульфитные и др.), 
так и по направлениям их дальнейшей переработки (целлюлозы 
для бумаги и картона и целлюлозы для химической перера-
ботки). Для производства технической целлюлозы с выходом 
40...60% применяют щелочные методы варки (натронная 
варка, натронно-кислородная, натронная с антрахиноном (АХ), 
сульфатная, полисульфидная), а также сульфитные варки 
(кислая сульфитная, бисульфитная и ступенчатые варки).

Варку целлюлозы для химической переработки осуществляют 
кислым сульфитным методом и сульфатным с предгидролизом. 
Выход целлюлозы изменяется соответственно в пределах 
35...42% и 30...35%.

Целлюлозу высокого выхода (ЦВВ) производят с 
выходом 55...70% как сульфатным, так и сульфитным методами 
варки. Производство полуцеллюлозы включает много-
численные методы: нейтрально-сульфитную, сульфитную, ще-
лочно-сульфитную, натронную варки и варку с зеленым щело-
ком. Выход полуцеллюлозы колеблется в пределах 65...92%. 
Следует отметить, что полуфабрикат после варки в произ-
водстве полуцеллюлозы и ЦВВ в отличие от технической цел-
люлозы требует дополнительной механической обработки (раз-
мола в рафинере) для получения волокнистого материала.

Древесную массу с выходом 80...99% производят ме-
ханическими методами (обработка на дефибрерах и дисковых 
рафинерах) главным образом из древесины хвойных пород. 
Химико-механические и химико-термомеханические методы не-
сколько снижают выход волокнистого полуфабриката (65...90%), 
но позволяют использовать древесину не только хвойных, но и 
лиственных пород.

Волокнистые полуфабрикаты после варки содержат 
нецеллюлозные примеси, поглощающие свет (лигнин, смолы, 
красители и др.) и вследствие этого имеют низкую белизну. 
Для достижения более высокой белизны небеленые волокнистые 
материалы подвергаются отбелке по многоступенчатым схемам, 
которые включают в себя ступени отбелки различными отбе-
ливающими реагентами и промежуточные щелочные обработки. 
При получении целлюлозы для химической переработки, с. целью 
удаления нецеллюлозных полисахаридов и придания целлю-
лозным волокнам определенных физико-химических свойств, 
в многоступенчатые схемы отбелки вводят стадию щелочного, 
облагораживания (горячего или холодного).

Волокнистые полуфабрикаты (ВПФ), полученные при разных 
методах варки и отбелки, характеризуются неодинаковыми 
химическими и физико-химическими показателями. Эти свойства 
полуфабрикатов оказывают большое влияние на дальнейший 
технологический процесс переработки ВПФ и качество полу-
чаемых из них продуктов. Поэтому ВПФ в зависимости от 
их назначения должны отвечать определенным требованиям, 
которые регламентируются государственными стандартами 
(ГОСТами), регулярно пересматриваемыми, и техническими 
условиями.

Наиболее высокие требования предъявляются к целлюлозам 
для химической переработки (применяемым в производстве

искусственных волокон, пленок и др.). Целлюлоза должна иметь 
низкое содержание нецеллюлозных примесей (гемицеллюлоз, 
остаточного лигнина, золы, смол и жиров) и обладать 
высокими однородностью по молекулярной массе и реакцион-
ной способностью.

Древесная масса, полуцеллюлоза и ЦВВ, используемые в 
производстве бумаги и картона, характеризуются в основном 
механическими прочностными свойствами и белизной. В отдель-
ных случаях в целлюлозах, предназначенных для специаль-
ных видов бумаги, нормируются массовая доля альфа-целлю-
лозы и вязкость растворов целлюлозы.

В данном разделе учебного пособия основное внимание 
уделяется аналитическим методам испытаний целлюлозы, 
предназначенной для химической переработки. При этом при-
водятся методы анализа как стандартные, так и специальные 
физико-химические, применяемые в теоретических научных 
исследованиях. Однако исчерпывающую оценку качества цел-
люлозы для химической переработки дать только с помощью 
многочисленных химических и физико-химических методов 
анализа часто не представляется возможным. В связи с этим 
широко используют предварительную переработку целлюлозы 
в ее производные (сложные и простые эфиры) в лаборатор-
ных условиях и на опытных установках.

Анализы целлюлозы могут быть условно разделены на сле-
дующие группы:

определение степени чистоты целлюлозы, характеризуемой 
содержанием в ней нецеллюлозных примесей (золы, смол и 
жиров, остаточного лигнина и пентозанов);

установление химического состава целлюлозы (определение 
карбонильных и карбоксильных групп);

исследование степени деструкции целлюлозы — определение 
содержания фракций альфа-, бета- и гамма-целлюлозы, раство-
римости целлюлозы в растворах гидроксида натрия, медного 
числа, а также определение средней степени полимеризации 
целлюлозы и вязкости ее растворов;

определение неоднородности целлюлозы по молекулярной 
массе;

установление характеристик надмолекулярной структуры 
целлюлозы с использованием определения степени набухания 
целлюлозы в растворе гидроксида натрия, а в научных иссле-
дованиях — методов ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного 
анализа и др.

Многие из предлагаемых химических и физико-химических 
методов являются условными, т. е. получаемые результаты 
зависят от условий проведения анализа (например, определение

жесткости целлюлозы по перманганатному числу, массовой доли
альфа-целлюлозы, медного числа и др.)- Поэтому при выполне-
нии анализов необходимо строго соблюдать указанные в ме-
тодике параметры (температуру, продолжительность обработки, 
концентрацию реагентов и др.).

3.1.1. Подготовка проб технических целлюлоз 
для анализа

Достоверные данные химического анализа технической 
целлюлозы могут быть получены только при правильном про-
ведении отбора представительной пробы и ее подготовки к тому 
или другому испытанию. Метод отбора проб должен обеспе-
чивать получение воспроизводимых результатов анализов по 
всем показателям для всей партии технической целлюлозы.

В соответствии с ГОСТ 7004—78 для контроля качества 
партии целлюлозы сначала составляют выборку единиц про-
дукции (кипа, рулон, мешок) без повреждений и наружных 
дефектов. Объем выборки возрастает с увеличением партии 
и составляет примерно 0,4...10%.

Приготовление пробы для испытаний производится 
в три приема: отбор первичных проб; составление из первичных 
проб объединенной пробы; приготовление конечной пробы. 
Первичные пробы отбираются из каждой единицы продук-
ции выборки, например из середины каждой трети отобранной 
кипы составляется первичная проба массой не менее 500 г, 
при этом пять верхних и нижних листов отбрасываются. Каждый 
лист первичной пробы разрезают пополам. Одна половина листа 
предназначается для определения сорности, белизны, массы
1 м2 и   других   испытаний.    Из   второй   половины   каждого
листа вырезают две полоски: одна шириной около 60, другая 
30 мм (рис. 3.1).

Полоски шириной 30 мм предназначаются для определения 
только влажности партии целлюлозы. Они должны быть быстро, 
непосредственно на месте отбора проб, перенесены в чистые, 
тщательно высушенные и герметически закрывающиеся стек-
лянными или резиновыми пробками банки. Полоски шириной 
60 мм служат для проведения химических и физико-химических 
испытаний; их также помещают в закрывающиеся банки.

Из объединенной пробы отбирают конечную пробу 
для химических испытаний, требующих соответствующей пред-
варительной подготовки. Подготовка проводится двумя спо-
собами: мокрый размол и приготовление рыхлой отливки; 
измельчение сухого целлюлозного листа.

Приготовление отливок (по ГОСТ 19318—73). Навеску 
массой около 20 г из конечной пробы разрывают на куски, 
помещают в широкогорлый сосуд (стакан), заливают 2000 см3 
дистиллированной воды и оставляют на 1 ч для набухания. 
Затем набухшую целлюлозу разбивают на волокна в лабо-
раторной мешалке. Время перемешивания составляет 3...5 мин 
при частоте вращения мешалки 48 с-1, далее перемешива-
ние продолжается при частоте вращения 16 с-1 в течение 30 мин. 
Полученную однородную суспензию целлюлозы (без пучков 
волокон) разбавляют 2000 см3 дистиллированной воды и на 
фарфоровой воронке с полотняным фильтром приготавливают 
отливки массой 40 г/м2. Объем целлюлозной суспензии для 
одной отливки 200 см3. Далее отливки высушивают в сушиль-
ном шкафу при температуре (50±1)°С в течение 3 ч и разры-
вают на небольшие куски. На полученных отливках опреде-
ляют следующие показатели: вязкость растворов целлюлозы, 
среднюю степень полимеризации, неоднородность по молеку-
лярной массе, медное число, карбонильные и карбоксильные 
группы.

Для определения содержания в целлюлозе смол и жиров, 
остаточного лигнина, пентозанов, содержания альфа-целлюлозы 
и растворимости в щелочах отобранная объединенная проба 
целлюлозы разрезается на кусочки определенного размера для 
каждого анализа. Для определения золы и ее состава измель-
чение целлюлозы осуществляют вручную.

Подготовленные пробы целлюлозы как в виде отливок, 
так и нарезанных кусочков для выравнивания влажности 
выдерживают не менее 30 мин на воздухе в помещении 
лаборатории. Затем их помещают в сухие, чистые, герметически 
закрывающиеся банки и тщательно перемешивают. Перед ана-
лизом подготовленные пробы следует выдержать в банке не 
менее 3 ч. При хранении пробы целлюлозы должны быть за-
щищены от действия прямого солнечного света. При выполнении 
всех анализов целлюлозы следует руководствоваться общими 
указаниями к проведению химического анализа (см. 2.1.4).

3.1.2. Определение влажности

Целлюлоза подобно древесине всегда содержит некоторое 
количество гигроскопической влаги, которую необходимо опре-
делить в отдельных пробах перед проведением химических и 
физико-химических анализов. Для определения влажности цел-
люлозы используют те же методы испытаний, что и для дре-
весины, но в них наблюдается некоторая специфичность. 
Ниже приведены два метода определения влажности, осно-
ванные на высушивании целлюлозы до постоянной массы.

Методика анализа (по ГОСТ 16932—82). Этот метод осно-
ван на определении потери массы целлюлозы при сушке ее 
до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 
(103±2)°С.

Подготовленную пробу целлюлозы (полоска шириной 30 мм) 
разрывают на кусочки и берут навеску массой около 5 г в 
предварительно высушенном до постоянной массы бюксе. 
Открытый бюкс с навеской и крышку бюкса помещают в су-
шильный шкаф и сушат при температуре (103±2)°С в течение 
3...4 ч. Высушенный бюкс с навеской закрывают в сушильном 
шкафу рядом стоящей крышкой и переносят в эксикатор, 
где охлаждают до комнатной температуры, и взвешивают. После 
первого взвешивания бюкс с навеской снова помещают в су-
шильный шкаф для повторной сушки до получения постоян-
ной массы.

Влажность целлюлозы, %, вычисляют по формуле

где m — масса пустого бюкса, г; m1 — масса бюкса с навеской 
до высушивания, г; m2 — масса бюкса с навеской после высу-
шивания, г.

Разность между результатами двух параллельных определений 
не должна превышать 0,1%.

Коэффициент сухости целлюлозы рассчитывают по формуле

Во всех последующих химических анализах для расчета мас-
сы абсолютно сухой навески целлюлозы g массу взятой воз-
душно-сухой навески умножают на Ксух.

Примечание. При определении влажности целлюлозы 
сразу после варки или отбелки (мокрой целлюлозы) продолжи-
тельность первой сушки увеличивают до 6...8 ч.

Рис.  3.2.  Прибор для  ускоренного определения  влаж-
ности

Методика анализа по ускоренному мето-
ду. Потерю массы определяют при сушке 
целлюлозы лампой инфракрасного излуче-
ния при температуре 125...135°С до постоян-
ной массы [18]. Для проведения анализа 
используют прибор, представленный на рис. 
3.2. Составными частями прибора являют-
ся: основание 1, реле времени 2, стол 3, ко-
жух 4, в котором установлена инфракрас-
ная лампа. Пуск прибора и вращение сто-
лика осуществляют путем поворота рукоят-
ки реле времени по часовой стрелке.

Навеску массой около 0,5 г взвешивают в предварительно 
высушенной чашке прибора (или в бюксе) и устанавливают на 
столик. Для удобства установки чашки кожух прибора по-
ворачивают на угол 90°, а затем возвращают в исходное по-
ложение. Навеску высушивают под лампой в течение 5 мин, 
затем чашку помещают для охлаждения в эксикатор и взве-
шивают. Повторные сушки проводят в течение 2...3 мин с 
предварительным перемешиванием целлюлозы. Влажность, %, 
вычисляют по вышеприведенной формуле.

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЛЮЛОЗАХ

Присутствие в технической целлюлозе различных примесей, 
таких, как минеральные вещества, смолы и жиры, остаточный 
лигнин и пентозаны, характеризует степень ее чистоты и опре-
деляет возможность дальнейшей переработки целлюлозы в раз-
личные ее производные. Все нецеллюлозные примеси, по сущест-
ву, являются нежелательными и количество их в целлюлозе для 
химической переработки должно быть минимальным. Отрица-
тельное их влияние на технологический процесс переработки 
и свойства готовых искусственных волокон и пленок изучено и 
освещено в литературе достаточно подробно [14, 15, 22].

Зольность целлюлозы существенно влияет на процессы полу-
чения вискозных и ацетатных волокон и пленок. Даже незначи-
тельное повышение общего содержания золы в целлюлозе при-
водит к нарушению режима производства эфиров целлюлозы и 
ухудшению свойств готовой продукции. При использовании цел-

люлозы для  химической  переработки   имеет значение  не только 
массовая доля золы, но и ее состав.

Ионы металлов переменной валентности (железо, марганец) 
оказывают сильное влияние на окислительную деструкцию 
целлюлозы во время предсозревания щелочной целлюлозы в 
процессе получения вискозного волокна. Соединения кальция и 
кремния ухудшают процесс фильтрации вискозы. Кроме того, 
соли кальция способствуют увеличению засоряемости фильер 
вследствие образования гипса (при реакции с серной кислотой) 
во время формования волокна, что приводит к обрыву нити.

Реакционная способность целлюлозы при ацетилировании 
также в значительной степени зависит от содержания в ней раз-
личных солей. Даже небольшие количества сульфатов, особенно 
сульфата магния, присутствующих в целлюлозе, снижают 
скорость ацетилирования, тогда как силикаты и другие соли 
марганца ускоряют реакцию. Катионы натрия, железа и меди 
вызывают помутнение растворов ацетатов целлюлозы. В присут-
ствии зольных элементов происходят заметные изменения и в 
растворах нитратов целлюлозы. Например, щелочно-земельные 
и поливалентные металлы повышают вязкость концентриро-
ванных растворов. Вследствие вышеизложенного в целлюлозах 
для химической переработки содержание золы согласно тре-
бованиям стандартов не должно превышать 0,07...0,12%.

Содержание золы в беленых и небеленых целлюлозах, идущих 
на производство бумаги и картона, не нормируется, за исклю-
чением целлюлозы для выработки электроизоляционных бумаги 
и картонов. Присутствие в целлюлозах солей, являющихся 
сильными электролитами, понижает диэлектрические свойства 
целлюлозы, что имеет отрицательное значение при ее исполь-
зовании для электроизоляционных видов бумаги. Зольность цел-
люлозы для электроизоляционных бумаги и картона не должна 
превышать 0,25 и 0,51%, соответственно.

Повышенное содержание смол и жиров в целлюлозе, приме-
няемой для получения вискозного волокна, нежелательно по 
нескольким причинам. Прежде всего эти примеси вызывают 
увеличение содержания воздуха в вискозе, повышают стабиль-
ность его пузырьков и тем самым затрудняют процесс их уда-
ления из вискозы. Кроме того, жиры и смолы засоряют 
отверстия фильер, а при сушке волокна разлагаются и остают-
ся на нем в виде желтых пятен. Однако в литературе имеются 
и противоположные мнения. Отмечается, что вискоза, полу-
ченная из целлюлозы, не содержащей смол и жиров, труднее 
фильтруется. Поэтому остаточная массовая доля смолы в 
целлюлозе для вискозообразования должна быть не менее 0,06%, 
но и не более 0,3%. В процессе ацетилирования содержащиеся

в целлюлозе смолы и жиры в значительной мере определяют 
желтую окраску ацетата целлюлозы.

Лигнин, остающийся в целлюлозе, как правило, понижает ее 
реакционную способность, ухудшает ее набухание и раствори-
мость полученных эфиров. С увеличением содержания оста-
точного лигнина замедляется окислительный распад макромо-
лекул целлюлозы в процессе предсозревания щелочной цел-
люлозы, повышается жесткость искусственных волокон.

Большое влияние как на свойства целлюлозы, так н на ка-
чество искусственных волокон и пленок оказывают гемицел-
люлозы. Вследствие меньшей длины цепей они легко переходят 
в раствор при мерсеризации и загрязняют щелочь, а это влечет 
за собой необходимость ее очистки и, следовательно, услож-
нение технологического процесса. Маннаны и ксиланы, не-
смотря на более высокую скорость ацетилирования по срав-
нению с целлюлозой, образуют ацетаты с низкой раствори-
мостью, что приводит к помутнению растворов ацетатов цел-
люлозы. Гемицеллюлозы влияют и на вязкость растворов ацета-
тов целлюлозы.

Таким образом, определение примесей целлюлозы является 
одним из необходимых условий для характеристики целлюлозы 
для химической переработки.

3.2.1. Определение содержания золы

Количество золы в целлюлозе характеризует содержание в 
ней минеральных веществ, состав которых обусловлен исполь-
зуемой древесиной, солями жесткости воды, применяемой в тех-
нологическом процессе варки и отбелки, механическими за-
грязнениями из растворов химикатов и используемого обору-
дования. Метод определения общего содержания золы основан 
на сжигании и прокаливании навески целлюлозы при опреде-
ленной температуре до полного удаления углерода. Содержание 
отдельных элементов в полученной золе целлюлозы определяют 
с помощью химического и спектрального методов.

Спектральным методом определяют содержание катионов 
в золе целлюлозы, предназначенной для химической переработки 
и производства электротехнической бумаги. Сущность метода 
заключается в сжигании пробы исследуемой золы целлюлозы в 
дуге переменного тока и фотографировании спектра излучения 
на фотопластинку. По интенсивности линий спектра определяют 
содержание каждого элемента золы (ГОСТ 19877—82). Спек-
тральный метод определения элементов золы в сравнении с 
химическим методом значительно ускоряет проведение анализа, 
позволяет получать более точные результаты и в настоящее

время   широко  применяется   в   технологическом   контроле   ЦБП.

При определении содержания золы в целлюлозе по ГОСТ 
18461—73 целлюлозу измельчают на кусочки размером при-
мерно 10Х10 мм вручную без применения ножей и другой 
металлической аппаратуры, так как остающиеся на волокне 
мельчайшие частицы металла могут исказить результаты. 
Такое условие подготовки образца для анализа особенно 
необходимо соблюдать при дальнейшем определении составляю-
щих компонентов золы. Сжигание целлюлозы следует проводить 
осторожно при возможно более низкой температуре, чтобы из-
бежать воспламенения и возможной потери золы.

Методика анализа. Для анализа используют воздушно-
сухую измельченную вручную целлюлозу. Масса навески цел-
люлозы зависит от ее предполагаемой зольности. Навеску берут 
с таким расчетом, чтобы масса золы составляла 10...20 мг. 
Чем ниже зольность целлюлозы, тем больше должна быть 
масса навески:

| Массовая доля золы, % | >0,50 | 0,50…0,20 | 0,20…0,12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Навеска абсолютно су- хой целлюлозы, г | 5 | 10 | 20 |
| Массовая доля золы, % | 0,12…0,08 | 0,08…0,04 | <0,04 |
| Навеска абсолютно су- хой целлюлозы, г | 30 | 40 | 50 |

Навеску целлюлозы определенной массы помещают в предва-
рительно прокаленный и взвешенный тигель и осторожно обугли-
вают в муфельной печи при температуре около 300°С, не до-
пуская воспламенения целлюлозы. Если навеска не помещается 
сразу в тигель, то ее сжигают частями. Затем золу прокаливают 
в течение 3 ч при температуре (575±25)°С до исчезновения 
темных частиц углерода. Тигель с золой извлекают из муфель-
ной печи с помощью тигельных щипцов, несколько секунд 
охлаждают на воздухе на несгораемой подставке и помещают в 
эксикатор. Охлажденный до комнатной температуры тигель 
с минеральным остатком взвешивают. Прокаливание тигля с 
золой повторяют по 1 ч до получения постоянной массы.

Массовую долю золы, % к абсолютно сухой целлюлозе, 
рассчитывают по формуле

где  m — масса   пустого   тигля,   г;  m1 — масса   тигля   с   золой

после   прокаливания,   г;  g — абсолютно  сухая   навеска   целлю-
лозы, г.

Расхождение между результатами двух параллельных опреде-
лений не должно превышать следующих значений:

| Массовая доля золы, % | <0,10 | 0,10…0,20 | >0,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допустимые расхождения, % | 0,01 | 0,04 | 0,06 |

3.2.2. Определение смол и жиров

Массовая доля смол и жиров в целлюлозе, предназначенной 
для химической переработки, колеблется в пределах от 0,06 до 
0,07% для сульфатной предгидролизной и от 0,2 до 0,3% для 
сульфитной. Состав смол и жиров в целлюлозе зависит как от 
методов варки и отбелки, так и от исходной древесины. 
Целлюлоза, полученная из древесины хвойных пород, содержит 
большее количество смолистых веществ, чем целлюлоза из 
древесины лиственных пород. Однако в целлюлозах из листвен-
ных пород, особенно в березовой технической целлюлозе, со-
держатся экстрактивные нейтральные соединения, которые по-
добно смолистым веществам целлюлозы из хвойных пород вы-
зывают затруднения в технологических процессах получения 
и переработки производных целлюлозы.

Сущность метода определения смол и жиров в целлюлозе, 
как и для древесины, заключается в многократном экстрагиро-
вании волокнистого полуфабриката органическими растворите-
лями с последующей отгонкой растворителя, сушкой и взвеши-
ванием. В зависимости от применяемого растворителя резуль-
таты определения массовой доли смол и жиров в целлюлозе 
будут различными. До настоящего времени в разных стра-
нах для более полного выделения смол и жиров используют 
смесь двух растворителей (спирт-толуол) или последовательное 
экстрагирование двумя или тремя растворителями. Экстрагиро-
вание целлюлозы осуществляют в аппарате Сокслета. Устрой-
ство и принцип действия аппарата для экстрагирования см. 
в разделе 2.4.1.

По ГОСТ 6841—77 для определения содержания смол и 
жиров в целлюлозе в качестве растворителя используют ди-
хлорметан (метиленхлорид). Температура кипения дихлорметана 
равна 40°С. Дихлорметан трудногорючая жидкость, не взрыво-
опасен в смеси с воздухом, но токсичен. Работу с дихлорметаном 
следует проводить в вытяжном шкафу.

Методика анализа. Навеску массой около 20 г воздушно-
сухой целлюлозы, предварительно нарезанной на кусочки 
1,0X1,0 см, помещают в насадку для экстрагирования вмести-

мостью 150 см3. В сифонную трубку насадки предварительно 
вводят небольшое количество обессмоленной ваты, смоченной 
дихлорметаном. При этом уровень навески целлюлозы должен 
быть на 1,0...1,5 см ниже уровня сифонной трубки. В предва-
рительно высушенную и взвешенную до постоянной массы колбу 
аппарата наливают дихлорметан в количестве, в 1,5 раза пре-
вышающем объем насадки. Соединяют насадку с холодильником 
и колбой, ставят аппарат на нагревательную плитку с закрытым 
электрообогревом. Перед включением электрообогрева пу-
скают в холодильник воду со скоростью, обеспечивающей 
полную конденсацию паров растворителя. Экстрагирование 
проводят в течение 3 ч (за это время должно произойти 24 
слива). По окончании экстрагирования отгоняют через экстрак-
тор чистый растворитель до тех пор, пока в колбе не останется 
5...7 см3 экстракта. Колбу с экстрактом сушат в сушильном шка-
фу при температуре (103±2)°С в течение 3...4 ч с последующим 
доведением до постоянной массы.

Массовую долю смол  и  жиров,   %,  вычисляют по  формуле

где m — масса сухой колбы, г; m1 — масса колбы с экстрактом 
после сушки, г; g — масса абсолютно сухой навески цел-
люлозы, г.

Разность между результатами двух параллельных опре-
делений не должна превышать 30% среднего значения.

По полученному результату рассчитывают коэффициент 
экстрагирования

который    используют    при    расчете массовой доли лигнина, 
неоднородности целлюлозы по молекулярной массе и др.

3.2.3. Определение остаточного лигнина

Технические целлюлозы как небеленая, так и отдельные ви-
ды беленой содержат некоторое количество остаточного лигнина. 
Последний представляет собой смесь лигнина и продуктов его 
реакций, остающихся в технической целлюлозе после делигни-
фикации древесного сырья при варке и после отбеливания не-
беленой целлюлозы. Остаточный лигнин в целлюлозах, особен-
но в беленых, является сильно видоизмененным продуктом и 
количественное определение его представляет собой трудную 
задачу.

Все методы, используемые для определения остаточного лиг-
нина в целлюлозе, можно подразделить на прямые и косвенные.

Прямые методы (непосредственное выделение лигнина 
из целлюлозы) основаны на гидролизе целлюлозы концентриро-
ванными кислотами. Однако эти методы при использовании 
для технических целлюлоз имеют ряд существенных недостат-
ков: длительность и трудоемкость анализа и значительная часть 
лигнина (большая по сравнению с лигнином древесины) раство-
рима в кислоте (кислоторастворимый лигнин). На точность 
результатов определения лигнина в целлюлозе оказывают 
влияние условий гидролиза (вид кислоты и ее концентрация, 
температура и продолжительность, см. 2.9); природа самой 
целлюлозы и предварительная ее подготовка к анализу 
(измельчение и экстрагирование).

Одной из причин, приводящей к ошибкам определения 
массовой доли остаточного лигнина в целлюлозе, является 
гумификация углеводов в процессе гидролиза. Продукты гумифи-
ции более легко образуются при гидролизе лиственной целлюло-
зы по сравнению с хвойной. Поэтому продолжительность гидро-
лиза при определении лигнина в лиственной целлюлозе должна 
быть несколько уменьшена.

Массовая доля кислоторастворимого лигнина изменяется в 
зависимости как от применяемого метода, так и от вида ис-
ходной целлюлозы. При анализе сульфитных целлюлоз об-
разуется больше кислоторастворимого лигнина, чем при опре-
делении лигнина в сульфатных целлюлозах. Это объясняется 
различным химическим составом лигнина, образующегося в 
разных процессах варки.

Большое значение при определении остаточного лигнина 
имеет предварительное измельчение целлюлозы. Отсутствие 
в целлюлозной массе комочков и узелков позволяет быстрее 
проводить гидролиз и получать воспроизводимые результаты. 
Необходимым условием для определения лигнина, как и в слу-
чае анализа древесины, является предварительное удаление 
смол и жиров путем экстрагирования органическими раство-
рителями. Следует подчеркнуть, что при этом происходит 
ускорение процесса гидролиза целлюлозы в результате увели-
чения ее доступности к действию минеральных кислот.

Несмотря на отмеченные недостатки, прямые методы опре-
деления остаточного лигнина в целлюлозах, особенно в небеле-
ных, до сих пор широко применяются в научно-исследователь-
ских лабораториях. Предложен ряд модифицированных методов, 
которые способствуют более быстрому и полному гидролизу 
(осахариванию углеводной части технической целлюлозы) 
и меньшей гумификации образовавшихся сахаров. Так, для

определения остаточного лигнина в небеленой целлюлозе 
чаще всего применяют метод, основанный на гидролизе цел-
люлозы смесью концентрированных соляной и серной кислот. 
Этот метод позволяет более быстро проводить анализ и получать 
воспроизводимые результаты. Однако для получения точных 
результатов необходимо учитывать и кислоторастворимый 
лигнин, который определяют УФ-спектрофотометрическим ме-
тодом так же, как и при анализе древесины (см. 2.9.6).

Для контроля процессов варки и отбелки целлюлозы на 
практике наиболее часто используют косвенные методы, в ко-
торых определяется не массовая доля остаточного лигнина, 
а степень делигнификации целлюлозы, косвенно указывающая 
на содержание лигнина. Степень делигнификации — 
это показатель качества целлюлозы, характеризуемый долей 
лигнина, удаленного при делигнификации. Иногда рассчитывают 
относительную степень делигнификации целлюлозы как отноше-
ние массы лигнина, удаленного при делигнификации, к массе 
исходного лигнина в сырье и выражают это отношение в про-
центах. В основе косвенных методов лежит использование 
свойства легкой окисляемости лигнина при действии различных 
специфических окислителей — хлора, брома, перманганата ка-
лия, которые разрушают лигнин в условиях анализа, но не 
воздействуют на целлюлозу. Результаты определения выражают 
в виде хлорных, бромных и перманганатных чисел, характе-
ризующих так называемую жесткость целлюлозы. Жесткие 
целлюлозы содержат много остаточного лигнина, мягкие мало. 
Косвенные методы используют только для волокнистых полу-
фабрикатов с выходом не более 70%. Они малоточны для 
беленых целлюлоз с очень низким содержанием остаточного 
лигнина и не применимы к древесным и термомеханическим 
массам.

В настоящее время наибольшее распространение во всех 
странах получил метод определения жесткости целлюлозы по 
перманганатном у числу (см. 3.2.5) [16, 18]. При дейст-
вии на целлюлозу перманганата калия в кислой среде, как 
предполагают, происходят одновременно два типа реакций: 
быстрая реакция — окисление лигнина и медленные побочные 
реакции — разложение перманганата калия другими органиче-
скими соединениями и окисление самой целлюлозы. Следова-
тельно, точность результатов анализа будет в значительной 
мере определяться снижением расхода перманганата калия на 
побочные реакции. Основными факторами, оказывающими влия-
ние на процесс окисления лигнина, являются продолжительность 
реакции, температура, концентрация перманганата калия и 
степень доступности отдельных целлюлозных волокон, опреде-

ляемая измельчением. Даже небольшие колебания во времени 
обработки могут привести к значительному изменению расхода 
окислителя. Повышение температуры обработки приводит к 
заметному увеличению расхода перманганата калия на окисле-
ние одного и того же количества целлюлозы.

Немаловажную роль при определении жесткости по пер-
манганатному числу играет начальная концентрация раствора 
перманганата калия. Чем выше концентрация раствора пер-
манганата калия, тем больше его расходуется в определенный 
промежуток времени. На результаты также влияет объем 
добавляемой серной кислоты, что требует точного ее отме-
ривания в соответствии с методикой анализа.

Наиболее точные результаты получаются при анализе воз-
душно-сухой целлюлозы в хорошо измельченном состоянии. 
Присутствие отдельных узелков (комков) в целлюлозной массе 
в ходе анализа затрудняет проникновение раствора перманга-
ната калия в отдельные волокна. Таким образом, чтобы полу-
чить данные анализа, близкие к истинным значениям жесткости 
по перманганатному числу, необходимо строго соблюдать 
условия анализа, определяемые стандартом.

В последнее время для определения остаточного лигнина в 
целлюлозах, особенно в полубеленой и беленой, рекомендуют 
использовать спектрофотометрический метод. Этот метод основан 
на измерении УФ-поглощения лигнина при длине волны около 
280 нм в растворе исследуемой целлюлозы в кадоксене. К не-
достаткам метода можно отнести неполное растворение образцов 
целлюлозы с высоким содержанием лигнина и трудности раст-
ворения больших навесок целлюлозы при очень малом содержа-
нии остаточного лигнина. Метод еще недостаточно отработан 
и используется только в научно-исследовательской практике.

3.2.4. Определение лигнина прямым методом

Метод основан на гидролизе небеленой целлюлозы смесью 
концентрированной соляной (плотностью 1,19 г/см3) и 72%-ной 
серной кислот: в беленых целлюлозах остаточный лигнин опре-
деляют с применением 86%-ной H2SO4 [16].

Методика анализа для небеленой целлюлозы. Анализируемую 
целлюлозу предварительно измельчают на кусочки 1X1,5 мм и 
экстрагируют дихлорметаном (или другим органическим раст-
ворителем) в аппарате Сокслета в соответствии с методикой 
определения смол и жиров (см. 3.2.2). Из обессмоленной 
воздушно-сухой целлюлозы берут навеску массой около 1 г 
и помещают в колбу с притертой пробкой вместимостью 500 см3.

Влажность  обессмоленмой   целлюлозы   определяют   в   отдельной 
пробе.   В   колбу  с   навеской   заливают   10  см3  соляной   кислоты 
(плотностью   1,19  г/см3)   и  ставят  па   30  мин   в  термостат  или 
водяную   баню   (30±0,5)°С,   периодически   встряхивая   в   тече-
ние   1   мин   через   каждые  5...6   мин   во   избежание  образования 
комков. Затем содержимое охлаждают до комнатной температу-
ры    и    приливают    90    см3    72% -ной    серной    кислоты.    Смесь 
выдерживают   в   течение    1,5   ч    при    температуре    (20±2)°С, 
встряхивая    через    каждые    10...15    мин.    По    истечении    этого 
времени    содержимое   колбы    разбавляют    150   см3   дистилли-
рованной   воды.   Полученный   раствор   доводят   до   кипения    (в 
течение  12. ..15  мин),  кипятят   1,5. ..2  мин,  а   затем  содержимое 
колбы охлаждают и фильтруют. Фильтрование следует проводить 
на    следующий   день   для    укрупнения    частиц    и    облегчения 
фильтрования.   Раствор   с   осадком   лигнина   фильтруют   через 
сложенные    вместе    два    уравновешенных    на    аналитических 
весах бумажных фильтра  (фильтры обеззоленные «синяя лента» 
диаметром    150   мм).   Осадок   лигнина   и   фильтры   тщательно 
промывают   горячей  дистиллированной   водой  до   полного   уда-
ления  кислоты.   Наличие  кислоты  в   промывных  водах  и   краях 
фильтров     проверяют     индикатором     метиловым     оранжевым.

Фильтры  с лигнином   сушат  в  сушильном   шкафу  при  тем-
пературе    (103±2)°С    до    постоянной    массы    и    взвешивают 
верхний   фильтр   с   лигнином,    помещая    нижний    фильтр    на 
чашку аналитических весов с разновесами.

Массовую долю кислотонерастворимого лигнина, % к абсо-
лютно сухой необессмоленной целлюлозе, рассчитывают по 
формуле

где m — масса лигнина, г; g — масса навески абсолютно сухой 
обессмоленной целлюлозы, г; Kэ — коэффициент экстрагирования.

Разность между результатами двух параллельных опреде-
лений не должна превышать 0,5%.

Методика анализа для беленой целлюлозы. Из предвари-
тельно измельченной и обессмоленной воздушно-сухой целлю-
лозы (см. 3.2.2) берут навеску массой около 1 г (влажность 
определяют в отдельной пробе), помещают в сухой стакан 
вместимостью 500 см3. Целлюлозу смачивают 10 см3 дистил-
лированной воды и через 10 мин охлаждают в бане с проточной 
водопроводной холодной водой. К содержимому стакана 
приливают мерным цилиндром 25 см3 86%-ной H2SO4,. Во 
избежание деструкции целлюлозы (обугливания) кислоту до-

бавляют небольшими порциями, тщательно перемешивая сте-
клянной палочкой и не допуская разогрева. Затем стакан 
выдерживают в термостате (или водяной бане) в течение 4 ч 
при температуре 18...22°С, периодически перемешивая содержи-
мое стакана. По окончании растворения целлюлозы в стакан 
вливают при помешивании 250 см3 дистиллированной воды, 
смесь нагревают на электроплитке с асбестовой сеткой до 
кипения и кипятят в течение 5 мин. После этого стакан 
помещают сначала в кипящую водяную баню на 1 ч, а затем 
в баню с холодной водой на 15 мин. Раствор с осадком 
фильтруют через предварительно высушенный до постоянной 
массы стеклянный пористый фильтр, применяя нафталиновую 
подушку (см. 2.9.2). Осадок промывают дистиллированной 
водой до исчезновения следов серной кислоты (по метилоранжу). 
Фильтр с осадком сушат до постоянной массы и взвешивают. 
Массовую долю кислотонерастворимого лигнина, % к абсолютно 
сухой необессмоленной целлюлозе, рассчитывают по формуле

где m — масса стеклянного пористого фильтра, г; m1 — масса 
стеклянного пористого фильтра с лигнином после сушки, г; 
g — масса навески воздушно-сухой обессмоленной целлюлозы, г; 
Кэ — коэффициент экстрагирования.

Разность между результатами двух параллельных опреде-
лений не должна превышать 30% среднего, значения.

Методика определения кислоторастворимого лигнина. Для 
определения кислоторастворимого лигнина используют смеси 
лигнина с кислотой, полученные по вышеуказанным методикам 
определения кислотонерастворимого лигнина в беленой и небе-
леной целлюлозах. Смесь переносят в стакан вместимостью 
1 дм3, вымывая лигнин из колбы горячей дистиллированной 
водой в количестве 560 см3. Кипятят лигнин с разбавленной 
кислотой в открытом стакане на плитке (в вытяжном шкафу) 
в течение 5 ч. Дальнейший ход анализа и расчет см. 2.9.4. 
С целью получения более точных результатов при построении 
градуировочного графика рекомендуется использовать лигнин, 
осажденный из отработанных варочных щелоков, например ще-
лочной лигнин или лигносульфонаты в случае анализа целлюлоз, 
полученных соответственно щелочными и сульфитными методами 
варки, с подбором подходящего растворителя.

Общее содержание лигнина будет равно сумме кислотоне-
растворимого и кислоторастворимого лигнинов

3.2.5. Определение жесткости целлюлозы 
по перманганатному числу

Жесткость целлюлозы по перманганатному числу — это 
показатель качества, зависящий от содержания остаточного 
лигнина и определяемый по расходу раствора перманганата 
калия концентрацией (1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3 на окисление 
лигнина в 1 г абсолютно сухой целлюлозы в условиях, уста-
новленных стандартом и предусматривающих 50%-ное погло-
щение перманганата калия (за рубежом этот показатель 
называют числом Каппа). Расход раствора перманганата 
калия определяют иодометрическим методом

2KMnO4 + 10KI + 8H2SO4  6K2SO4 + 2MnSO4 + 5I2 + 8H2O,

I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6.

Для образцов целлюлозы с разным содержанием лигнина, 
чтобы поддерживать (50±20) %-ное поглощение перманганата 
калия в конце реакции, подбирают массу навески целлюлозы 
в пределах от 0,1 до 10 г. Если известно приблизительное 
содержание лигнина в целлюлозе и если на реакцию задается 
100 см3 раствора перманганата калия концентрацией 
(1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3, то навеску можно найти по 
табл. 3.1.

3.1. НАВЕСКА АБСОЛЮТНО СУХОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ m, г, ПРИ ИЗВЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИГНИНА

| Поглощение КMnO4,% | Массовая доля лигнина Класона, % | m при увеличении массовой доли лигнина на 1, 2, 3, ... % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 50 70 | 0 | - - - | 4,70 8,10 12,50 | 2,35 4,10 6,20 | 1,55 2,67 4,10 | 1,15 2,00 3,05 | 0,92 1,60 245 | 0,76 1,34 2,00 | 0,65 1,14 1,73 | 0,57 0,99 1,50 | 0,50 0,88 1,34 |
| 30 50 70 | 10 | 0,45 0,79 1,20 | 0,41 0,71 1,09 | 0,37 0,65 0,99 | 0,35 0,60 0,92 | 0,32 0,56 0,85 | 0,30 0,50 0,79 | 0,28 0,49 0,74 | 0,26 0,46 0,70 | 0,25 0,43 0,66 | 0,24 0,41 0,62 |
| 30 50 70 | 20 | 0,22 0,39 0,39 | 0,21 0,37 0,56 | 0,20 0,35 0,53 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

В случае, когда содержание лигнина неизвестно, проводят 
предварительное определение расхода раствора перманганата 
калия в соответствии с изложенной ниже методикой анализа. 
Если он выходит за пределы 30...70%, но находится в интервале 
10...80%, массу навески можно рассчитать по формуле

где m50 — масса абсолютно сухой целлюлозы для 50%-ного 
поглощения перманганата калия, г; mх — масса абсолютно 
сухой целлюлозы при x%-ном (предварительно определенном) 
поглощении перманганата калия, г; G — фактор пересчета 
(табл. 3.2).

32. ФАКТОР ПЕРЕСЧЕТА G

| Поглощение перманганата калия, % | G при увеличении поглощения КМпО4 на 1, 2, 3, ... % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 5,69 | 5,13 | 4,67 | 4,29 | 3,96 | 3,67 | 3,42 | 3,21 | 3,01 | 2,84 |
| 20 | 2,69 | 2,55 | 2,43 | 2,31 | 2,21 | 2,11 | 2,03 | 1,95 | 1,87 | 1,80 |
| 30 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | 1,57 | 1,52 | 1,47 | 1,43 | 1,39 | 1,35 | 1,31 |
| 40 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,02 |
| 50 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 |
| 60 | 0,82 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,71 |
| 70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 |

Ниже приводятся две методики определения жесткости 
целлюлозы по перманганатному числу — методика ГОСТ 10070 — 
74 и Международного комитета анализов целлюлозы.

Методика анализа (в соответствии с ГОСТ 10070—74). Массу 
навески выбирают с учетом вышеприведенных указаний.

А. Подготовленную навеску воздушно-сухой небеленой цел-
люлозы разбивают в 270 см3 дистиллированной воды в гидро-
разбивателе с частотой вращения 112…118 с-1 до исчезновения 
комков, избегая разрезания волокон, Полученную массу пере-
носят в реакционный стакан вместимостью 1 дм3. Сосуд, в ко-
тором разбивали массу, тщательно ополаскивают 100 см3 воды, 
которую также выливают в реакционный стакан. Пробу цел-
люлозы в стакане размешивают мешалкой до исчезновения 
комков массы. Не прерывая размешивания массы, приливают 
к ней смесь, состоящую из 50 см3 раствора перманганата калия 
концентрацией (1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3 и 50 см3 раствора сер-
ной кислоты концентрацией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3, предвари-
тельно отмеренных пипетками в отдельный стакан. Одновре-
менно с приливанием смеси в реакционный стакан включают 
секундомер. Стакан из-под смеси ополаскивают 30 см3 дистил-
лированной воды, которую также выливают в реакционный

стакан, после чего общий объем жидкости в последнем дол-
жен составить 500 см3. Через 5 мин с момента приливания 
смеси замеряют температуру содержимого стакана. Реакция 
должна протекать при температуре (25±5)°С. Точно через 
10 мин от начала реакции в реакционный стакан добавляют 
мерным цилиндром 10 см3 раствора иодида калия концентра-
цией (KI) 1 моль/дм3 для прекращения реакции окисления 
лигнина. Не прерывая размешивания, выделившийся свободный 
иод титруют раствором тиосульфата натрия концентрацией 
(Na2S2O3) 0,2 моль/дм3 до соломенного цвета, затем добавляют 
5...10 капель 0,5%-ного раствора крахмала и продолжают 
титрование до обесцвечивания смеси.

Параллельно определяют расход тиосульфата натрия на 
титрование контрольной пробы. Для этого в реакционный 
стакан наливают 370 см3 дистиллированной воды и смесь, 
состоящую из 25 см3 раствора перманганата калия концентра-
цией (1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3, 25 см3 дистиллированной 
воды и 50 см3 раствора серной кислоты концентрацией 
(1/2 H2SO4) 4 моль/дм3, предварительно отмеренных пипеткой в
другой стакан. Стакан из-под смеси ополаскивают 30 см3 дистил-
лированной воды, которую также выливают в реакционный 
стакан. Затем сразу же добавляют цилиндром 10 см3 раствора 
иодида калия концентрацией (KI) 1 моль/дм3 и при непре-
рывном перемешивании оттитровывают выделившийся иод 
раствором тиосульфата концентрацией (Na2S2O3) 0,2 моль/дм3. 
Реакция должна протекать при температуре (25±5)°С.

Б. При анализе полуцеллюлозы берут 100 см3 раствора 
перманганата калия концентрацией (1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3, 
100 см3 раствора серной кислоты концентрацией 
(1/2 H2SO4) 4 моль/дм3 и 20 см3 раствора иодида калия концентрацией 
(KI) 1 моль/дм3. Общий объем должен составлять 1000 см3. 
Остальные условия анализа сохраняются неизменными.

При определении расхода раствора тиосульфата натрия на 
титрование контрольной пробы берут 50 см3 раствора перман-
ганата калия концентрацией (1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3, 
50 см3 дистиллированной воды и 100 см3 раствора серной 
кислоты концентрацией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3.

В. При анализе целлюлоз с небольшим содержанием лигнина 
подготовленную навеску разбивают в 100 см3 дистиллированной 
воды в гидроразбивателе до исчезновения комков, избегая 
разрезания волокон. Полученную массу переносят в реакцион-

ный стакан вместимостью 500 см3. Сосуд, в котором разби-
вали массу, тщательно ополаскивают 30 см3 дистиллиро-
ванной воды, которую также выливают в реакционный 
стакан.

Пробу целлюлозы в реакционном стакане размешивают ме-
шалкой до однородной массы. После этого, не прерывая раз-
мешивания, приливают к массе смесь, состоящую из 20 см3 
раствора перманганата калия концентрацией (1/5 КМnО4)
0,05 моль/дм3 и 20 см3 раствора серной кислоты концентра-
цией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3, предварительно отмеренных 
пипетками в отдельный стакан, и одновременно включают 
секундомер. Стакан из-под смеси ополаскивают 30 см3 дистил-
лированной воды, которую также выливают в реакционный 
стакан. Общий объем жидкости в реакционном стакане дол-
жен составлять 200 см3. Через 5 мин с момента приливания 
смеси замеряют температуру реакции, которая должна про-
текать при (25±5)°С.

Через 10 мин от начала реакции в реакционный стакан 
добавляют мерным цилиндром 5 см3 раствора иодида калия 
концентрацией (KI) 1 моль/дм3 для прекращения реакции 
окисления лигнина. Не прерывая перемешивания, выделившийся 
свободный иод титруют раствором тиосульфата натрия кон-
центрацией (Na2S2O3) 0,05 моль/дм3 в присутствии 0,5%-ного
раствора крахмала до обесцвечивания смеси. Расход раствора 
перманганата калия на навеску целлюлозы должен составлять 
примерно (50±10)% заданного на реакцию. Параллельно 
определяют расход раствора тиосульфата натрия на титрование 
контрольной пробы. Для этого в реакционный стакан наливают 
130 см3 дистиллированной воды и смесь, состоящую из 10 см3 
раствора перманганата калия концентрацией (1/5 КМnО4)
0,05 моль/дм3, 10 см3 дистиллированной воды и 20 см3 раствора 
серной кислоты концентрацией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3, пред-
варительно отмеренных в стакан. Стакан из-под смеси ополаски-
вают 30 см3 дистиллированной воды, которую также выливают 
в реакционный стакан. Затем сразу добавляют 5 см3 раствора 
иодида калия концентрацией (KI) 1 моль/дм3 и при непре-
рывном перемешивании оттитровывают в присутствии крахмала 
выделившийся иод раствором тиосульфата натрия концентрацией 
(Na2S2O3) 0,05 моль/дм3. Температура реакции при определении 
контрольной пробы должна быть (25±5)°С.

А. Жесткость целлюлозы по перманганатному числу вы-
числяют по формуле

где d — коэффициент пересчета на 50%-ный расход перманга-
ната калия, определяемый по табл. 3.3 в зависимости от зна-
чения v; m — масса абсолютно сухой целлюлозы, г; [1 + 
+0,013(25 — t)] — температурная поправка; t — средняя тем-
пература реакционной смеси, измеряемая через 5 мин после 
начала реакции, °С; v — расход раствора перманганата калия 
концентрацией 0,1 моль/дм3, см3, определяемый по формуле

где  v1 — расход   раствора   тиосульфата   натрия   концентрацией
0,2 моль/дм3 на титрование контрольной пробы, см3, вычи-
сляемый по формуле v1 = a — (0,5а — Ь), здесь а — теорети-
ческий расход раствора тиосульфата натрия концентрацией 
0,2 моль/дм3 на титрование 50 см3 раствора перманганата 
калия (без учета улетучивания иода), см3 (а = 25 см3); 
b — расход раствора тиосульфата натрия концентрацией 
0,2 моль/дм3 на титрование 25 см3 раствора перманганата калия 
концентрацией 0,1 моль/дм3, см3; v2 — расход раствора тио-
сульфата натрия концентрацией 0,2 моль/дм3 на титрование 
анализируемой пробы с навеской целлюлозы, см3; с — кон-
центрация раствора тиосульфата натрия, моль/дм3.

Теоретический расход тиосульфата определяется по реакции (см. с. 188). 
50 см30,1 моль/дм3 KMnO4 = 5 моль/дм3

Б. При определении жесткости полуцеллюлозы по перманга-
натному  числу   коэффициент   пересчета  d  также   находят   по

3.3. КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА НА 50%-НЫЙ РАСХОД ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ d В ЗАВИСИМОСТИ ОТ v, см3

| V | D | V | D | V | D | V | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,0 | 0,958 | 20,0 | 0,979 | 25,0 | 1,000 | 30,0 | 1,022 |
| 15,5 | 0,960 | 20.5 | 0,981 | 25,5 | 1,002 | 30,5 | 1,024 |
| 16,0 | 0,962 | 21,0 | 0,983 | 26,0 | 1,004 | 31,0 | 1,026 |
| 16,5 | 0,964 | 21,5 | 0.985 | 26,5 | 1,006 | 31,5 | 1,028 |
| 17,0 | 0,966 | 22,0 | 0,987 | 27,0 | 1,009 | 32,0 | 1,030 |
| 17,5 | 0,968 | 22,5 | 0,989 | 27,5 | 1,011 | 32,5 | 1,033 |
| 18,0 | 0,970 | 23,0 | 0,991 | 28,0 | 1,013 | 33,0 | 1,035 |
| 18.5 | 0,973 | 23,5 | 0,994 | 28,5 | 1,015 | 33,5 | 1,037 |
| 19,0 | 0,975 | 24,0 | 0,996 | 29,0 | 1,017 | 34,0 | 1,039 |
| 19,6 | 0,977 | 24,5 | 0,998 | 29,5 | 1,019 | 34,5 | 1,042 |
|  |  |  |  |  |  | 35,0 | 1,044 |

таблице 3.3, но в этом случае полученный расход перманга-
ната калия v предварительно делят пополам.

В. Жесткость целлюлоз с низким содержанием лигнина вы-
числяют по формуле

где d1 — коэффициент пересчета на 50%-ный расход перман-
ганата калия, определяемый по табл. 3.4 в зависимости от 
v; m — масса навески абсолютно сухой целлюлозы, г; [1 +
+0,013(25 — t)]— температурная поправка; t — средняя тем-
пература реакционной смеси, °С; v — расход раствора перман-
ганата калия концентрацией 0,1 моль/дм3, см3, определяемый 
по формуле

где  v1 — расход  раствора  тиосульфата   натрия  концентрацией
0,05 моль/дм3 на титрование контрольной пробы, см3, вы-
числяемый по формуле v1=а— (0,5а — b), здесь а — теорети-
ческий расход раствора тиосульфата натрия концентрацией 
0,05 моль/дм3 на титрование 20 см3 раствора перманганата 
калия концентрацией 0,05 моль/дм3 (без учета улетучивания 
иода), см3 (а=20 см3); b — расход раствора тиосульфата 
натрия концентрацией 0,05 моль/дм3 на титрование 10 см3 
раствора перманганата калия концентрацией 0,05 моль/дм3, 
см3; v2 — расход раствора тиосульфата натрия концентрацией 
0,05 моль/дм3 на титрование анализируемой пробы с навеской 
целлюлозы, см3; с — концентрация раствора тиосульфата натрия, 
моль/дм3.

За окончательный результат принимают среднее арифмети-
ческое значение двух определений, округленное до 0,1 при 
жесткости .целлюлозы по перманганатному числу 100 и менее

3.4. КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА НА 50%-НЫЙ РАСХОД ПЕРМАНГАНАТА КАЛИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ v, см3

| V | D1 | V | D1 | V | D1 | V | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 | 0,979 | 9,0 | 0,989 | 10,0 | 1,000 | 11,0 | 1,011 |
| 8,2 | 0,981 | 9,2 | 0,991 | 10,2 | 1.002 | 11,2 | 1,013 |
| 8,4 | 0,983 | 9,4 | 0,994 | 10.4 | 1.004 | 11,.4 | 1,015 |
| 8,6 | 0,985 | 9,6 | 0,9% | 10,6 | 1.006 | 11,6 | 1,017 |
| 8,8 | 0,987 | 9,8 | 0,998 | 10,8 | 1,009 | 11.8 | 1.019 |
|  |  |  |  |  |  | 12,0 | 1,022 |

и до целых единиц при жесткости свыше 100. Расхождение 
между параллельными определениями не должно превышать 0,5 
в первом случае и 2,0 во втором. При определении жесткости 
целлюлозы с небольшим содержанием лигнина расхождение 
между параллельными результатами не должно превышать 0,05.

Методика Международного комитета анализов целлюлозы 
(метод числа Каппа). По табл. 3.1 и 3.2 находят или рас-
считывают по формуле (см. с. 189) массу навески целлюлозы. 
Ее взвешивают и разбивают в гидроразбивателе с 500 см3 
дистиллированной воды до исчезновения комков (узелков), 
не допуская разрезания волокон. Полученную однородную 
массу переносят в реакционный стакан вместимостью 1,5...2 дм3, 
тщательно смывая туда же волокна со стенок сосуда водой 
(295 см3). Стакан помещают в термостат с температурой (25± 
±0,1)°С и смесь перемешивают мешалкой регулируя частоту 
вращения таким образом, чтобы получить вихревую воронку 
в растворе диаметром приблизительно 2,5 см.

В стакан вместимостью 250 см3 пипеткой вносят 100 см3 
раствора перманганата калия концентрацией (1/5 КМnО4)
0,1 моль/дм3 и 100 см3 раствора серной кислоты концентра-
цией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3. Смесь нагревают до температуры 
(25±0,1)°С и быстро вливают в реакционный стакан. Ополаски-
вают стакан из-под смеси 5 см3 воды, которую также вливают 
в реакционный стакан. Общий объем жидкости в стакане 
должен быть 1 дм3. Одновременно с приливанием смеси в 
реакционный стакан включают секундомер и точно через 10 мин 
от начала реакции добавляют мерным цилиндром 20 см3 раство-
ра иодида калия концентрацией (KI) 1 моль/дм3. Выделившийся 
свободный иод титруют раствором тиосульфата натрия кон-
центрацией (Na2S2O3) 0,2 моль/дм3 до соломенного цвета, 
затем добавляют 5...10 капель 0,2%-ного раствора крахмала 
и продолжают титрование до обесцвечивания смеси.

Параллельно титруют контрольную пробу, которую состав-
ляют в том же соотношении реагентов, что и при рабочем 
определении, но без целлюлозы.

Жесткость целлюлозы по перманганатному числу (число 
Каппа) рассчитывают по формуле

Ж=vf/m,

где v — расход раствора перманганата калия концентрацией 
0,1 моль/дм3, см3; m — масса навески абсолютно сухой 
целлюлозы, г; f — поправочный коэффициент на 50%-ное 
поглощение перманганата калия (табл. 3.5).

3.5   ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ f

| Расход раствора перманганата. V, см3 | f при увеличении поглощения перманганата на 1. 2, 3 ... си3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 | Б | 7 | 8 | 9 |
| 30 | 0,958 | 0,960 | 0,962 | 0,964 | 0,966 | 0,968 | 0,970 | 0,973 | 0,975 | 0,977 |
| 40 | 0,979 | 0,981 | 0,983 | 0,985 | 0,987 | 0,989 | 0,991 | 0,994 | 0,996 | 0,998 |
| 50 | 1,000 | 1,002 | 1,004 | 1,006 | 1,009 | 1,011 | 1,013 | 1,015 | 1,017 | 1,019 |
| 60 | 1,022 | 1,024 | 1,026 | 1,028 | 1,030 | 1,033 | 1,035 | 1,037 | 1,039 | 1,042 |
| 70 | 1,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход перманганата определяют по результатам титрования, 
пользуясь формулой v = [(b — а)с]/0,1, где b — расход раствора 
тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 на титрование 
контрольной пробы, см3; а — расход раствора тиосульфата 
натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 на титрование рабочей 
пробы, см3; с — концентрация раствора тиосульфата натрия, 
моль/дм3.

Примечания:

1. При определении жесткости целлюлоз с очень низким 
содержанием остаточного лигнина требуются довольно большие 
навески. Для их уменьшения можно уменьшить объем реагентов 
наполовину: 50 см3 раствора перманганата калия концентра-
цией (1/5 КМnО4) 0,1 моль/дм3; 50 см3 раствора серной 
кислоты концентрацией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3; 400 см3 воды. 
Масса навески в этом случае берется в таком количестве, 
чтобы избыток перманганата в конце реакции составил 50% 
взятого объема (25 см3). Следовательно, поглощение перманга-
ната v будет в 2 раза меньше и по табл. 3.5 необходимо брать 
не величину v, a 2v.

2. При проведении анализа без термостата в расчет жест-
кости целлюлозы вводят соответствующую температурную по-
правку

где t — температура реакции, °С, определенная по истечении 
5 мин от начала реакции. Исходная температура реакционной 
смеси и в этом случае должна составлять 25°С.

3.2.6. Определение остаточного лигнина
в технических целлюлозах 
УФ-спекрофотометрическим методом в кадоксене

Беленые и небеленые целлюлозы со сравнительно невы-
соким содержанием остаточного лигнина полностью растворяют-
ся в кадоксене и полученные растворы используют для УФ-спект-
рофотометрического определения лигнина [33]. Измерение опти-
ческой плотности можно проводить только при длине волны 
около 280 нм. Использовать более интенсивный максимум 
УФ-поглощения лигнина при длине волны 203...208 нм не-
возможно, так как кадоксен поглощает УФ-лучи в этой области, 
тогда как поглощение в области 280 нм незначительно. Экстрак-
тивные вещества необходимо из исследуемой целлюлозы 
удалить предварительно. УФ-спектрофотометрический метод 
особенно ценен для беленых целлюлоз, для которых определение 
перманганатных чисел не пригодно, так как лигнин уже окислен 
отбеливающими реагентами. Этот метод позволяет определять 
остаточный лигнин в беленых целлюлозах при его массовой 
доле не менее 0,05%. Поскольку между концентрацией лиг-
нина в кадоксеновом растворе и оптической плотностью по-
следнего соблюдается прямолинейная зависимость, для расче-
та концентрации лигнина можно применять градуировочные 
графики или удельные коэффициенты поглощения. При малом 
содержании лигнина в беленых целлюлозах, когда оптическая 
плотность оказывается ниже 0,1, второй способ расчета 
более удобен.

Вследствие высокого рН кадоксена удельные коэффициенты 
поглощения хвойных лигнинов в кадоксене выше, чем в 
нейтральных или кислых растворах. В УФ-спектрах хвойных 
сульфатных лигнинов в кадоксене наблюдается плоский мак-
симум при 300 нм, тогда как у лиственного лигнина в области 
280...300 нм максимума практически нет и удельный коэф-
фициент поглощения при длине волны 280 нм в отличие от 
диоксанлигнинов оказывается выше, чем у хвойного лигнина.

УФ-спектрофотометрический метод в определенной мере 
условен, так как остаточные лигнины в технических целлю-
лозах видоизменены по сравнению с природным лигнином и 
имеют отличающийся хромофорный состав. Единое мнение о 
наиболее подходящем препарате лигнина для построения гра-
дуировочного графика и определения удельного коэффициента 
поглощения отсутствует. Некоторые исследователи считают 
подходящим препаратом диоксанлигнин (еловый при анализе 
целлюлоз из древесины хвойных пород и березовый в случае 
целлюлозы из древесины лиственных пород). По мнению авто-

ров УФ-спектрофотометрического метода [33], в качестве пре-
паратов для градуировки при анализе сульфатных целлюлоз 
наиболее целесообразно использовать сульфатные лигнины из 
черных щелоков от варки древесины хвойных и лиственных 
пород, а при анализе сульфитных целлюлоз — соответствующие 
лигносульфонаты. Несмотря на относительность метода, при 
малых содержаниях остаточного лигнина в целлюлозах УФ-
спектрофотометрический метод дает более точные результаты, 
чем гравиметрический метод или метод определения жесткости 
по перманганатному числу.

Методика анализа. Навеску обессмоленной целлюлозы в 
виде воздушно-сухих отливок (массой 0,03 г в случае небеленой 
и 0,06 г в случае беленой целлюлозы) помещают в коническую 
колбу вместимостью 50 см3 с притертой пробкой. Влажность 
обессмоленной целлюлозы определяют в отдельной пробе. До-
бавляют отмеренные пипеткой 15 см3 кадоксена (приготовление 
кадоксена см. 3.5.5) и встряхивают колбу в течение 2 ч. Если 
полностью прозрачный раствор не получается, то колбу с ра-
створом оставляют на ночь в холодильнике при —15°С (если 
и в этом случае раствор оказывается мутным, УФ-спектрофото-
метрическое определение лигнина для данного образца целлю-
лозы непригодно). После полного растворения содержимому 
колбы дают нагреться до комнатной температуры, добавляют 
пипеткой 15 см3 дистиллированной воды и встряхивают в 
течение 15 мин. Для получения более точных данных реко-
мендуется прозрачный при визуальном рассмотрении раствор 
подвергнуть центрифугированию. Затем заливают раствор в 
кювету толщиной 1 см и измеряют на УФ-спектрофотометре 
оптическую плотность при длине волны 280 нм, используя в 
качестве раствора сравнения смесь кадоксен-вода (1:1). Кон-
центрацию раствора лигнина в кадоксен-воде, г/дм3, опре-
деляют по градуировочному графику или по рассчитанному с 
помощью графика удельному коэффициенту поглощения по 
формуле

c = D/kl,

где D — оптическая плотность при длине волны 280 нм; l — 
толщина кюветы, см, l=1 см; k — удельный коэффициент 
поглощения, дм3г-1см-1

Массовую долю остаточного лигнина, % к исходной (не-
обессмоленной) абсолютно сухой целлюлозе, рассчитывают по 
формуле

где с — концентрация лигнина в кадоксен-воде (1:1), г/дм3; g — 
масса абсолютно сухой навески обессмоленной целлюлозы, г; 
Кэ — коэффициент экстрагирования.

Построение градуировочиого графика. При анализе суль-
фатных целлюлоз в качестве эталонного препарата лигнина 
используют сульфатный лигнин, выделенный из черного щелока 
от варки целлюлозы соответственно из древесины хвойных 
или лиственных пород, например еловой или березовой. Го-
товят 10 растворов в кадоксен-воде (1:1) в соответствии с 
методикой анализа с концентрацией эталонного лигнина от 
0,005 мг/дм3 до 0,05 мг/дм3 и измеряют оптическую плотность, 
как указано выше. По полученным данным на миллиметровой 
бумаге строят график, откладывая по оси абсцисс концентра-
цию раствора лигнина в мг/дм3, а по оси ординат значения 
оптической плотности.

Примечание. При отсутствии препарата лигнина для 
построения градуировочного графика для приближенного рас-
чета можно использовать следующие удельные коэффициенты 
поглощения при длине волны 280 нм [33]: для хвойного суль-
фатного лигнина 27,0 дм3г-1см-1, для лиственного суль-
фатного лигнина 30,2 дм3г-1см-1; для хвойных лигно-
сульфонатов 11,0 дм3г-1см-1 (соответствующие коэффи-
циенты для хвойного и лиственного диоксанлигнинов 18,8 и 
13,1 дм3г-1см-1).

3.2.7. Определение остаточных пентозанов

Для определения остаточных пентозанов в технических цел-
люлозах используют тот же метод, что и при анализе дре-
весины (см. 2.6). Он основан на образовании фурфурола из 
пентозанов при обработке целлюлозы 13%-ным раствором 
НС1 при нагревании и последующем определении отогнанного 
фурфурола. Технические целлюлозы, особенно целлюлозы, 
полученные из древесины хвойных пород, содержат очень неболь-
шое количество пентозанов по сравнению с древесиной. Побоч-
ные продукты, присутствующие в дистиллятах (гидроксиметил-
фурфурол, метилфурфурол и формальдегид) и определяемые 
вместе с фурфуролом гравиметрическим или титриметрическим 
методами, приводят к значительным ошибкам. Поэтому при ана-
лизе технической целлюлозы для определения фурфурола наибо-
лее широко используются фотоколориметрические и спектрофото-
метрические методы. Фотоколориметрический метод основан 
на определении интенсивности окраски раствора фурфурола 
с орсином (гидроксиметилфурфурол, метилфурфурол и другие

побочные продукты не дают с орсином цветной реакции) и 
позволяет получать более точные и воспроизводимые резуль-
таты. Спектрофотометрический метод дает возможность опре-
делять непосредственно фурфурол в дистилляте без использо-
вания цветных реакций.

При определении пентозанов в окисленных целлюлозах 
ошибка может возникать и в результате присутствия звеньев 
с карбоксильными группами у С6. Поэтому при расчете содер-
жания пентозанов необходимо вносить поправку на фурфурол, 
образующийся из этих звеньев (см. 2.6.1).

3.2.8. Определение пентозанов 
фотоколориметрическим методом

При анализе в соответствии с ГОСТ 10820—75 для пере-
гонки фурфурола используют установку, описанную в разделе 
2.6.5.

Методика анализа. Масса навески воздушно-сухой целлю-
лозы для определения пентозанов зависит от ожидаемой их 
массовой доли в испытуемой целлюлозе. При массовой доле 
пентозанов менее 0,4% масса навески составляет 5 г, от 4 до 
2%—3 г и свыше 2% —1 г.

Навеску целлюлозы помещают в круглодонную колбу и туда 
же насыпают 20 г хлорида натрия. С помощью мерного ци-
линдра приливают в колбу 100 см3 13%-ного раствора НС1. 
Колбу помещают в баню с глицерином и присоединяют к уста-
новке (см. рис. 2.7), собранной в вытяжном шкафу. При этом 
уровень глицерина должен быть на 1,5...2,0 см выше уровня 
жидкости в колбе. Температуру глицериновой бани поддер-
живают в пределах 164...166°С и контролируют с помощью 
термометра, укрепленного в глицериновой бане. Отгонку дис-
тиллята ведут в мерный цилиндр со скоростью 30 см3 за 10 мин. 
После отгонки каждых 30 см3 дистиллята из капельной 
воронки добавляют в колбу 30 см3 13%-ного раствора НС1. 
Конец отгонки фурфурола определяют по цветной реакции с 
анилинацетатом (см. 2.6.3). Отогнанный дистиллят (примерно 
210 см3) переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, 
цилиндр ополаскивают небольшим количеством 13%-ного ра-
створа НС1 и сливают в ту же колбу. Затем объем раствора 
в мерной колбе доводят до метки добавлением той же кислоты 
и содержимое колбы хорошо перемешивают. После этого опре-
деляют содержание фурфурола. Рекомендуется проводить 
анализ дистиллята сразу после перегонки, так как растворы 
фурфурола нельзя долго хранить. После перемешивания отби-

рают пипеткой 5 см3 раствора и переносят в коническую 
колбу с притертой пробкой вместимостью 100 см3. В колбу 
пипеткой вносят 25 см3 орсинового реагента (см. 2.6.6), закры-
вают пробкой, содержимое колбы хорошо перемешивают и 
выдерживают в течение 50 мин при (20±0,5)°С. Затем в колбу 
приливают пипеткой 20 см3 этанола, снова перемешивают, 
слегка охлаждают и выдерживают в термостате при (20±0,5)°С 
в течение 15 мин. Параллельную пробу готовят на 3...4 мин 
позднее первой. Таким же способом готовят контрольную 
пробу, в которой анализируемый раствор заменяют 5 см3 13%-
ного раствора HCl. Выдерживают контрольную пробу вместе
с испытуемыми пробами

По истечении 15 мин на спектрофотометре при длине волны 
630 нм или на фотоэлектрическом колориметре с красным 
светофильтром определяют оптическую плотность испытуемых 
проб относительно контрольной пробы. Применяют кюветы 
с толщиной поглощающего свет слоя 10, 20 или 50 мм. Предва-
рительный выбор кювет производят таким образом, чтобы из-
меряемое значение оптической плотности находилось в пределах 
0,3...0,5. По градуировочному графику (см. 2.6.6) находят 
массу пентозанов в испытуемой пробе целлюлозы в мг.

Массовую долю пентозанов, % к абсолютно сухой цел-
люлозе, вычисляют по формуле

где m — масса пентозанов в испытуемой пробе целлюлозы, 
найденная по градуировочному графику, мг; g — масса абсо-
лютно сухой навески целлюлозы, г.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 0,2% при массовой доле пенто-
занов до 3% и 0,4% — при массовой доле их свыше 3%.

3.2.9. Определение пентозанов
спектрофотометрическим методом

Фурфурол и гидроксиметилфурфурол, образующиеся из цел-
люлозы при нагревании с 12...13%-ным раствором HCl, дают 
сильную полосу поглощения в ультрафиолете. Максимумы 
поглощения находятся при длинах волн 277,5 и 284 нм соот-
ветственно, а коэффициенты поглощения при 277,5 нм и кон-
центрации в мг/дм3 составляют 0,103 и 0,156 [30].

Высокая чувствительность спектрофотометрического метода 
позволяет определить выход фурфурола из высокооблагоро-

женных целлюлоз с низким содержанием пентоэанов. Однако 
из таких целлюлоз образуется гидроксиметилфурфурола значи-
тельно больше, чем фурфурола, и вследствие подобия кривых 
поглощения этих двух компонентов становится невозможным 
их четкое различие.

Предложено несколько методов определения фурфурола в 
присутствии гидроксиметилфурфурола [30] . Прежде всего 
выход фурфурола в отогнанном дистилляте может быть опре-
делен путем введения в расчетную формулу эмпирической по-
правки на гидроксиметилфурфурол. В основе другой методики 
находится разделение полученных альдегидов в делительной 
воронке между хлороформом, не содержащим этанола, и водной 
фазой. Измерение УФ-поглощения дистиллята и водной 
фазы позволяет рассчитать выход фурфурола.

Гидроксиметилфурфурол образуется примерно с одинаковой 
скоростью в течение всей перегонки. Если скорость пере-
гонки сохраняется постоянной, концентрация гидроксиметил-
фурфурола в дистилляте после удаления всего фурфурола 
будет той же, что и в первой части, содержащей фурфурол. 
Для определения количества образующегося фурфурола из-
меряют УФ-поглощение дистиллята, используя в качестве 
раствора сравнения дополнительный дистиллят.

Определение фурфурола в присутствии гидроксиметилфур-
фурола производят также дифференциальным спектрофотометри-
ческим методом на высокочувствительном УФ-спектрофото-
метре. При этом измеряют дифференциальные оптические плот-
ности при 265 и 295 нм вместо максимумов индивидуальных 
соединений, а в качестве раствора сравнения используют 
раствор чистого фурфурола. Общая концентрация альдегидов 
должна быть около 10 г/дм3.

Концентрации   фурфурола   сф      и   гидроксиметилфурфурола
сгмф в мг/дм3 рассчитывают по уравнениям

и

где сфс — концентрация раствора чистого фурфурола  (раствора
сравнения),  мг/дм3;  D — дифференциальные оптические плот-
ности при указанных длинах волн.

Массовую   долю   пентозанов,   %   к   абсолютно   сухой   цел-
люлозе, вычисляют по формуле

где v — объем дистиллята, см3; g — масса абсолютно сухой 
навески целлюлозы, г; k — коэффициент пересчета на пентозаны, 
равный 0,851.

Ниже приведены две методики определения низкого со-
держания пентозанов в целлюлозе спектрофотометрическим ме-
тодом [30].

Методика анализа с поправкой на гидроксиметилфурфурол. 
Навеску воздушно-сухой целлюлозы массой от 1 до 5 г в зави-
симости от содержания пентозанов (см. с. 199) помещают в 
колбу и заливают 12%-ным раствором HCl. В отдельной пробе 
определяют влажность. Отгонку фурфурола ведут по методу 
TAPPI (см. 2.6.4), но скорость перегонки уменьшают до 
1,5 см3/мин и объем собираемого дистиллята до 200 см3. Для 
целлюлоз, содержащих 0,5...2% пентозанов, аликвотную пробу 
дистиллята v (10 см3 или более) разбавляют водой в мерной 
колбе до 100 см3 и измеряют оптическую плотность при 
277,5 нм, используя в качестве раствора сравнения дистил-
лированную воду (присутствие соляной кислоты не оказывает 
влияния на УФ-поглощение). По градуировочному графику, 
построенному по чистому фурфуролу, находят его концентрацию 
в дистилляте (с, мг/см3). Массовую долю пентозанов, % к 
абсолютно сухой целлюлозе, рассчитывают по формуле

где g — масса навески абсолютно сухой целлюлозы, г; 1,563 — 
эмпирический коэффициент пересчета фурфурола в пентозаны; 
0,002 — поправка на присутствие гидроксиметилфурфурола в 
дистилляте; m — общая масса фурфурола, определяемая по 
формуле m = с100200/v, здесь с — концентрация фурфурола, 
найденная по градуировочному графику, мг/см3; v — объем 
аликвотной пробы, см3.

Методика анализа с получением дополнительного дистиллята. 
Навеску воздушно-сухой целлюлозы массой около 2 г помещают 
в колбу вместимостью 500 см3, заливают 100 см3 13,2%-ного 
раствора НСl и добавляют 20 г хлорида натрия. Перегонку 
ведут на установке (см. рис. 2.7) со скоростью 2,5 см3/мин. 
По мере отгонки 25 см3 дистиллята из капельной воронки 
добавляют 25 см3 13,2%-ного раствора НС1. По достижении 
объема дистиллята 250 см3 в отдельную колбу собирают 
20...25 см3 дополнительного дистиллята. Пипеткой отбирают 
по 10 см3 основного и дополнительного дистиллята, поме-
щают их в мерные колбы вместимостью 1000 см3 и доводят

до метки дистиллированной водой. На УФ-спектрофотометре 
при длине волны 277 нм измеряют оптическую плотность, ис-
пользуя дополнительный дистиллят в качестве раствора сравне-
ния. Оптическую плотность пересчитывают на фурфурол по 
градуировочному графику, построенному по данным для чистого 
фурфурола.

Массовую долю пентозанов, % к абсолютно сухой целлюлозе, 
рассчитывают по формуле

где с — концентрация фурфурола, определяемая по градуиро-
вочному графику, мг/см3; g — масса навески абсолютно сухой 
целлюлозы, г; v — объем аликвотной пробы, см3; 1,563 — эм-
пирический коэффициент пересчета фурфурола в пентозаны.

Построение градуировочного графика. Готовят пять раство-
ров чистого фурфурола с концентрацией 1, 2, 3, 4, 5 мг/см3 и 
измеряют их оптическую плотность на УФ-спектрофотометре 
при длине волны 277 нм в кювете толщиной 1 см. По полу-
ченным данным на миллиметровой бумаге строят градуиро-
вочный график, откладывая по оси абсцисс концентрацию 
раствора фурфурола в мг/см3, а по оси ординат значения 
оптической плотности.

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОНИЛЬНЫХ И КАРБОКСИЛЬНЫХ 
ГРУПП В ЦЕЛЛЮЛОЗЕ

Природная целлюлоза характеризуется незначительным 
содержанием карбонильных (концевых альдегидных) групп. 
Кетонные и карбоксильные группы в ней практически отсут-
ствуют. При получении технической целлюлозы из растительного 
сырья в процессах варки и отбелки увеличивается число кон-
цевых альдегидных групп и появляются неконцевые аль-
дегидные, а также кетонные и карбоксильные группы. Это 
обусловлено гидролитической и окислительной деструкцией 
макромолекул целлюлозы и окислением спиртовых групп.

Реакции гидролиза и окисления целлюлозы при одних тех-
нологических процессах, таких как варка и отбелка тех-
нической целлюлозы, в основном — нежелательные процессы, 
так как они приводят к снижению молекулярной массы и 
механической прочности получаемых из целлюлозы изделий. 
При других операциях эти реакции необходимы, например 
при предсозревании щелочной целлюлозы в вискозном производ-
стве, модификации целлюлозы окислением.

При  гидролитическом  расщеплении  целлюлозы в месте раз-

рыва -l-4-гликозидной связи у С1 глюкопиранозного звена 
макромолекулы возникает восстанавливающая альдегидная 
группа. При окислении спиртовых групп в разных позициях 
ангидроглюкозного звена могут возникать самые разнообразные 
группы: карбонильные, карбоксильные, и в том числе дикетон-
ные, диальдегидные и дикарбоксильные группировки. Возможны 
различные комбинации образующихся карбонильных и карбо-
ксильных групп. Увеличение в макромолекуле числа карбонильных 
и карбоксильных групп приводит к изменению химических и 
физико-химических свойств технических целлюлоз, что в зна-
чительной степени определяет ее дальнейшее поведение в 
процессах переработки в эфиры целлюлозы и бумагу.

Карбонильные группы, образующиеся у С2, С3 или у С6 
глюкопиранозного звена макромолекулы, вызывают понижение 
устойчивости целлюлозы к действию раствора щелочи при 
мерсеризации и повышение скорости окислительной деструкции 
щелочной целлюлозы при предсозревании в производстве 
вискозных волокон и пленок. Способность беленых целлюлоз 
к пожелтению в значительной мере зависит от числа карбо-
нильных групп, главным образом, неконцевых альдегидных, при-
сутствующих в целлюлозе. Наличие в целлюлозе диальдегидной 
группировки (у С2 и С3) или карбоксильной группы у С6 
резко ухудшает растворимость ацетатов и нитратов целлюлозы 
в органических растворителях. Это, очевидно, обусловлено 
образованием поперечных связей (соответственно ацетальных 
и сложноэфирных) между макромолекулами эфиров целлюлозы. 
Повышенное содержание карбоксильных групп в целлюлозе спо-
собствует увеличению в ней массовой доли золы и зольных 
элементов, отрицательное влияние которых в производстве 
бумаги и искусственных волокон и пленок было рассмотрено 
выше. Карбоксильные группы также заметно снижают термо-
стойкость и светостойкость целлюлозы и получаемых из нее 
волокон.

Таким образом, определение функциональных групп имеет 
важное значение для характеристики степени деструкции и 
химических изменений технической целлюлозы.

3.3.1. Методы определения карбонильных 
и карбоксильных групп

Для непосредственного определения в целлюлозе карбо-
нильных и карбоксильных групп разработано большое число 
химических, многие из которых до сих пор широко 
используются при характеристике технических и модифици-

рованных препаратов целлюлозы. Целлюлоза имеет два вида 
карбонильных групп: альдегидные и кетонные. Методы их 
определения основаны на химических реакциях, характерных 
для карбонильной группы: окисление, восстановление, при-
соединение и конденсация.

Кетонные группы труднее окисляются и благодаря этому 
становится возможным дифференцировать оба типа карбониль-
ных групп. Наиболее часто для определения альдегидных 
групп в целлюлозе используют их восстанавливающую спо-
собность, применяя окислительные методы, например реакции 
восстановления реактива Фелинга (медное число), аммиачного 
раствора оксида серебра (серебряное число), щелочного раство-
ра иода (иодное число), а также окисление хлористой кислотой. 
Содержание альдегидных групп при этом определяют либо по 
расходу окислителя, либо по количеству образовавшегося про-
дукта его восстановления, либо по увеличению количества в 
окисленной целлюлозе карбоксильных групп.

Для определения в целлюлозе альдегидных групп, особенно 
небольших количеств, часто применяют простой и быстрый ме-
тод, основанный на реакции восстановления хлорида 2,3, 
5-трифенилтетразолия в щелочной среде с образованием красно-
го красителя формазана [16, 21]. Количество красителя 
определяют фотоколориметрически.

К недостаткам окислительных методов определения альде-
гидных групп в целлюлозе можно отнести возможность окисле-
ния кетонных групп, а также образование новых восстанавли-
вающих групп в результате окисления целлюлозы кислородом 
воздуха при проведении анализа в щелочной среде. Кроме 
того, альдегидные группы могут находиться не только в сво-
бодном, но и в связанном виде (в виде полуацетальных и 
гидратированных форм), что затрудняет их определение. Поэто-
му, чтобы получить более точные сведения о содержании альде-
гидных групп в препаратах целлюлозы, рекомендуется приме-
нять два -и более метода.

Общее содержание карбонильных групп в целлюлозе позво-
ляют установить методы, основанные на реакциях восстанов-
ления, присоединения и конденсации (получении производных). 
Кетонные группы можно определить по разности данных, 
полученных при определении суммы карбонильных групп и 
только альдегидных групп.

Восстановление карбонильных групп (альдегидных до пер-
вичных, а кетонных до вторичных спиртовых групп) обычно 
осуществляют с помощью борогидрида натрия. Расход восста-
новителя является мерой содержания карбонильных групп.

При определении суммарного содержания карбонильных

групп  с  помощью  реакции  присоединения   чаще   всего  исполь-

зуют цианид водорода

а с   помощью   реакции   конденсации — хлорид   гидроксиламина

Эти реакции являются обратимыми и полнота протекания 
процессов присоединения или конденсации зависит от правильно 
выбранного значения рН. Следует отметить, что оба метода 
главным образом используются для образцов оксицеллюлозы 
с высоким содержанием карбонильных групп [12].

В технических целлюлозах и в ее производных (окисленных 
препаратах) могут быть два вида карбоксильных групп: группы 
типа уроновых кислот, расположенные у С6, и карбоксильные 
группы, находящиеся у С2 и С3 мономерного звена макромоле-
кулы целлюлозы (неуроновые).

Метод определения карбоксильных групп типа уроновых 
кислот основан на декарбоксилировании при кипячении с 
12%-ной НС1. Выделившийся диоксид углерода улавливают 
щелочами (см. 2.7). Этот метод позволяет определить с доста-
точно большой точностью даже небольшие количества диоксида 
углерода (0,5...1,0 моль). К недостаткам метода можно от-
нести неполную его специфичность, так как определяется 
диоксид углерода, выделяемый при нагревании с 12%-ной 
НС1 не только уроновыми кислотами, но и группировками 
кето- и гидроксикислот.

Суммарное содержание карбоксильных групп в целлюлозах 
можно определять различными методами, основанными на реак-
ции катионного обмена. К ним относятся: алкалиметрические 
методы, основанные на прямом или обратном титровании кислот-
ных групп щелочами в присутствии солей сильных кислот, 
например метод с гидрокарбонатом натрия — хлоридом натрия; 
методы, основанные на обменной реакции карбоксильных групп с 
солями слабых кислот (ацетатами кальция, цинка, урана 
и нитрофенолятом серебра); методы, основанные на сорбции 
целлюлозой основных красителей (например, метиленового 
голубого) [12, 16, 30].

Каждый  из   указанных   ионообменных   методов   имеет   свои

преимущества и недостатки. Алкалиметрические методы яв-
ляются наиболее простыми в работе, но дают несколько за-
вышенные результаты вследствие возможного окисления при-
сутствующих в целлюлозе карбонильных групп. Этот недоста-
ток отсутствует в методах, основанных на обменной реакции 
с солями слабых кислот, однако в условиях этого анализа не 
определяются карбоксильные группы, связанные в результате 
их взаимодействия с гидроксильными группами в виде лактонов. 
Данный метод дает хорошие результаты при содержании 
карбоксильных групп более 0,25%.

В технических и окисленных целлюлозах карбоксильные груп-
пы, вследствие их высокой катионообменной способности, 
находятся, как правило, в виде солей. Поэтому необходимым 
условием для проведения реакций катионного обмена является 
перевод их в свободную кислотную группу так называемым 
обеззоливанием — обработкой целлюлозы разбавленной мине-
ральной кислотой. Массовая доля золы в препаратах после обез-
золивания должна быть менее 1%.

Определение карбоксильных групп по поглощению метилено-
вого голубого фотоколориметрическим методом по сравнению 
с титриметрическими методами имеет два преимущества. Во-
первых, фотоколориметрическое определение понижения кон-
центрации красителя в растворе позволяет находить в 
целлюлозе с достаточно высокой точностью даже очень 
малое содержание карбоксильных групп. Во-вторых, высокое 
относительное «сродство» катионов метиленового голубого к кар-
боксильным группам намного превышает сродство прочих 
катионов, что обеспечивает практически полную нейтрализацию 
этих групп метиленовым голубым, вследствие чего отпадает 
необходимость предварительного обеззоливания.

Относительную оценку содержания карбонильных и карбо-
ксильных групп в целлюлозах можно получить с помощью 
УФ- и ИК-спектроскопии, а также метода ионообменной 
хроматографии. Эти методы позволяют проводить анализ 
без химического воздействия на целлюлозу и являются перспек-
тивными.

3.3.2. Определение редуцирующей способности 
по медному числу

Для определения восстанавливающих альдегидных групп в 
целлюлозе сравнительно широкое применение получил метод 
определения медного числа. Медное число — это масса меди 
в граммах, восстанавливаемая из двухвалентного состояния в 
одновалентное 100 г абсолютно сухой технической целлюлозы

в определенных стандартных условиях. Этот метод используют 
не только для определения числа альдегидных групп, но и для 
качественной характеристики длины цепей и ее изменения в 
результате окислительной и гидролитической деструкции. Очи-
щенная хлопковая целлюлоза имеет медное число не более 
0,17, а древесные беленые целлюлозы 2,0...3,0, а иногда и выше.

Метод определения медного числа целлюлозы впервые был 
введен в 1907 г. Швальбе. Для восстановления меди приме-
нялся медно-щелочной раствор (реактив Фелинга), получаемый 
смешиванием растворов сульфата меди и щелочного раствора 
сегнетовой соли. Реакции образования реактива Фелинга рас-
смотрены в разделе 2.8.1. При действии реактива Фелинга на 
целлюлозу происходит окисление ее концевой альдегидной груп-
пы до карбоксильной с образованием оксида меди(I) (см. 2.8.1). В 
окисленных целлюлозах в реакцию вступают также альдегидные 
группы у С6 и у С2 и С3.

В дальнейшем метод Швальбе неоднократно модифициро-
вали. При модификациях метода вносили изменения в его три 
стадии: изменяли состав медно-щелочного раствора; использо-
вали разные окислители для окисления Сu+ в Сu2+; изменяли 
метод определения массы Сu2+.

Для уменьшения возможности окисления целлюлозы Хегглунд 
предложил применять раствор Бертрана (видоизмененный 
раствор Фелинга) с последующим титриметрическим определе-
нием восстановленной меди. Этот метод лежит в основе опре-
деления медного числа по ГОСТ 9418—75 и определения РВ в 
гидролизатах по методу Бертрана.

В методе Швальбе — Брэди реактив Фелинга заменили 
раствором сульфата меди со смесью карбоната и гидрокарбо-
ната натрия. Этот метод положен в основу стандарта TAPPI 
Т—215 m [16], в котором для окисления Сu+ в Сu2+ применя-
ют раствор молибдено-фосфорной кислоты (водный раствор 
Na2MoO4Н2О, фосфорной и серной кислот).

Наиболее существенные изменения в определение медного 
числа внесены в методе Энка (American Enka Corporation). 
В этом методе в составе медно-щелочного реактива неустой-
чивая к окислению сегнетова соль заменена смесью лимонной 
кислоты и гидроксида натрия. Для окисления Сu+ в Сu2+ 
используется азотная кислота.

Образовавшуюся Сu2+ определяют комплексонометрическим 
титрованием раствором трилона Б (дигидрат динатриевой соли 
этилендиаминтетрауксусной кислоты) — (НООССН2)2
NC2H4N(CH2COONa)22H2O.

Следует подчеркнуть, что несмотря на многочисленные усо-

вершенствования методов определении медного числа целлю-
лозы, до настоящего времени оно остается лишь приблизитель-
ной мерой содержания восстанавливающих карбонильных групп 
в целлюлозе по ряду причин: при определении медного числа 
в щелочной среде происходят побочные реакции окисления 
спиртовых групп, что приводит к увеличению восстанавливающей 
способности целлюлозы; реагенты, применяемые для определе-
ния медного числа, например реактив Фелинга, не являются 
достаточно устойчивыми и в процессе определения медного 
числа могут выделять некоторое количество Сu2О в результате 
реакции самовосстановления; реакция восстановления меди, 
происходящая во время определения медного числа, не является 
стехиометрической, так как надмолекулярная структура и фи-
зическое состояние целлюлозы влияют на доступ реагентов к
макромолекулам; условия проведения анализа медного числа 
целлюлозы по разным методикам различны и их необходимо 
строго соблюдать, а приводя значения медного числа всегда 
указывать метод, по которому оно определялось; определение 
альдегидных групп по значению медного числа не совпадает 
с результатами других методов и поэтому нельзя утверждать, 
что медное число пропорционально содержанию альдегидных 
групп. Несмотря на все эти недостатки, определение медного 
числа целлюлозы имеет ценность при серийных анализах, 
особенно при анализах образцов целлюлозы, подвергнутых 
сходным обработкам, с целью сравнения степени деструкции, 
а также для качественной характеристики целлюлозы.

Методика определения медного числа (в соответствии с ГОСТ 
9418—75). Готовят два раствора: А—62,5 г трижды перекристал-
лизованного CuSO45H2O в 1 дм3 воды; Б—346 г сегнетовой 
соли и 150 г NaOH в 1 дм3 воды. Для растворения осадка оксида 
меди(I) готовят раствор В1—50 г Fe2(SO4)3 и 200 г H2SO4 
(плотностью 1,84 г/см3) в 1 дм3 воды или раствор В2—100 г 
(NH4)2Fe2(S04)324H20 и 140 г H2SO4 (плотностью 1,84 г/см3) 
в 1 дм3 воды.

Навеску массой около 1 г воздушно-сухой целлюлозы (влаж-
ность определяют в отдельной пробе) помещают в сухую кони-
ческую колбу вместимостью 250 см3, приливают 20 см3 дистил-
лированной воды и нагревают содержимое колбы до кипения. 
Одновременно в две сухие конические колбы, вместимостью по 
50 см3 каждая, из бюреток наливают по 20 см3 соответственно 
растворов А и Б. Растворы нагревают до кипения и сливают 
вместе в одну из колб. Образовавшийся раствор темно-синего 
цвета осторожно вливают в колбу с навеской, закрывают проб-

кой с воздушным холодильником и ставят колбу на горячую 
электроплитку. С момента закипания (появления первого 
пузырька на поверхности раствора) содержимое колбы кипятят 
(слабое кипение) точно 3 мин. Во время кипячения необходимо 
следить, чтобы не было выбросов из колбы в холодильник. 
После этого снимают колбу с плитки, быстро обмывают пробку 
воздушного холодильника 50 см3 дистиллированной воды, 
сливают эту воду в колбу и охлаждают ее в струе проточной 
воды. Содержимое колбы после охлаждения фильтруют через 
стеклянный пористый фильтр под вакуумом. Целлюлозу с осад-
ком Сu2О промывают горячей водой до нейтральной реакции 
по фенолфталеину (индикатор при нанесении на целлюлозу 
не должен давать розового окрашивания). При фильтровании 
и промывке необходимо следить, чтобы целлюлоза с осадком 
Сu2О во избежание окисления последнего кислородом воздуха 
всегда находилась под водой. Затем стеклянный пористый 
фильтр с промытой целлюлозой и осадком Сu2О, покрытыми 
водой, переносят на другую чистую отсосную колбу. Отсасывают 
воду, быстро отключают вакуум, приливают 15 см3 раствора 
В1 или В2 и помешивают стеклянной палочкой. После этого 
отсасывают жидкость из стеклянного фильтра, отключают ва-
куум и вторично приливают 15 см3 раствора В1 или В2, пе-
ремешивают его с осадком и снова отсасывают. Целлюлозу на 
фильтре промывают в два приема по 30 см3 раствора серной 
кислоты концентрацией (1/2 H2SO4) 4 моль/дм3 и затем при-
мерно 150 см3 дистиллированной воды до отрицательной реак-
ции на железо (проба с тиоцианатом аммония NH4SCN не 
должна давать красного окрашивания).

Фильтрат   непосредственно   в   отсосной   колбе   титруют   ра-
створом    перманганата    калия,    концентрацией    (1/5    КМnО4)
0,04 моль/дм3 до первой устойчивой розовой окраски раствора 
(при встряхивании колбы окраска сохраняется не менее 1 мин).

Медное   число,   г   на   100   г   абсолютно   сухой   целлюлозы, 
рассчитывают по формуле

где v — объем раствора перманганата калия концентрацией 
0,04 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 0,00254 — 
масса меди, соответствующая 1 см3 раствора перманганата 
калия концентрацией 0,04 моль/дм3, г; g — масса абсолютно 
сухой навески целлюлозы, г.

Расхождения между результатами двух параллельных опре-
делений не более 0,03 г при уровне показателя медного числа 
до 1,0 г и 0,2 г — свыше 1,0 г.

3.3.3. Определение альдегидных групп 
фотоколориметрическим методом по Саболксу

Метод основан на восстановлении альдегидными группами 
хлорида 2,3,5-трифенилтетразолия (сокращенно называемого 
ХТТ) с образованием красного красителя формазана, который 
определяют фотоколориметрически [21].

Этот метод дает достаточно точные и хорошо воспроизводи-
мые результаты и позволяет определять очень малые коли-
чества альдегидных групп.

Методика анализа. Навеску абсолютно сухой измельченной 
целлюлозы массой 0,01 г помещают в пробирку и заливают 
0,5 см3 раствора гидроксида калия концентрацией (КОН) 
0,2 моль/дм3 и 0,5 см3 0,2%-ного водного раствора хлорида 
2,3,5-трифенилтетразолия (ХТТ). Пробирку опускают на 
10 мин в кипящую водяную баню (за это время образец целлю-
лозы приобретает красную окраску). Затем пробирку с окра-
шенной целлюлозой быстро охлаждают под струей холодной во-
ды. Массу из пробирки переносят на стеклянный пористый фильтр 
(класса ПОР 160) и отфильтровывают, применяя отсос, в мер-
ную пробирку на 10 см3. Массу на стеклянном фильтре промы-
вают без отсоса небольшими порциями этанола (смывая им 
остатки волокна из реакционной пробирки) до тех пор, пока 
образовавшийся в ходе реакции краситель не перейдет пол-
ностью в раствор и объем жидкости в отсосной пробирке не 
достигнет 10 см3. Для улучшения растворения красителя 
массу на фильтре перемешивают стеклянной палочкой.

Интенсивность окраски полученного раствора (оптическую 
плотность) определяют на спектрофотометре при длине волны 
546 нм или на фотоэлектрическом колориметре с зеленым 
светофильтром в кювете толщиной 10 мм. Параллельно про-
водят контрольное определение без образца целлюлозы. Конт-
рольную пробу, которая должна быть бесцветной, используют в 
качестве раствора сравнения.

Следует отметить, что образовавшийся краситель формазан 
нестоек, и поэтому все операции (промывку, фотоколориметри-
рование) необходимо выполнять быстро (не более 20 мин).

Содержание альдегидных групп — СНО определяют по гра-
дуировочному графику в мг и рассчитывают их массовую 
долю, % к абсолютно сухой целлюлозе, по формуле

где m — масса СНО-групп в навеске, определенная по градуи-
ровочному графику, мг; g — масса абсолютно сухой навески, г.

Построение градуировочного графика. Готовят точно 0,1%-
ный раствор химически чистой глюкозы. В мерную пробирку вно-
сят микропипеткой 0,05 см3 этого раствора, добавляют 0,5 см3 
раствора гидроксида калия концентрацией (КОН) 0,2 моль/дм3 
и 0,5 см3 0,2%-ного раствора ХТТ. Смесь в пробирке нагревают 
10 мин на кипящей водяной бане, охлаждают, доливают эта-
нолом до метки, соответствующей 10 см3, и фотоколориметри-
руют. Найденное значение оптической плотности соответствует 
0,05 мг глюкозы или 0,007775 мг СНО-групп. Строят градуиро-
вочный график, откладывая по оси абсцисс найденную опти-
ческую плотность 0,1%-ного раствора глюкозы, а по оси орди-
нат— массу СНО-групп (0,007775 мг). Полученную точку соеди-
няют с началом системы координат.

3.3.4. Определение карбонильных групп 
с борогидридом натрия

Щелочной раствор борогидрида натрия или калия при ком-
натной температуре быстро и селективно восстанавливает 
альдегидные и кетонные группы до спиртовых групп. В этих 
условиях он достаточно инертен по отношению к двойным 
связям, эпоксидным, сложноэфирным и карбоксильным группам. 
Механизм реакции заключается в присоединении гидрид-
иона к карбонильному атому углерода, а атома бора к кисло-
роду карбонильной группы с последующим гидролизом проме-
жуточного боросодержащего комплекса. В этой реакции исполь-
зуются все четыре атома водорода борогидрида.

При   подкислении   реакционной   смеси   в   результате   разло-
жения избытка борогидрида натрия выделяется водород

2NaBH4 + H2SO4 + 6Н2О  2Н3ВО3 + Na2SO4 + 8H2

По разности объемов водорода, выделяющегося при подкислении 
контрольного и исследуемого растворов (при условии исполь-
зования одинакового количества борогидрида натрия) можно 
определить массовую долю карбонильных групп в исследуемой 
целлюлозе: 1 моль Н2 соответствует 1 молю СО-групп. Для 
количественного определения карбонильных групп в полисаха-
ридах Линдберг и Теандер [30, 31] разработали газометриче-
ский метод (см. ниже).

Другими исследователями [30] предложен титриметрический 
метод, основанный на реакции борогидрида натрия с иодатом 
калия и последующим иодометрическим определением избытка 
иодата

3NaBH4 + 4KIO3  4KI + 3NaH2BO3 + 3H2O

KIO3 + 5KI + 3H2SO4  3I2 + 3K2SO4 + 3H2O

I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6

По количеству иодата калия, израсходованного на реакцию, 
определяют количество борогидрида натрия до и после взаимо-
действия с целлюлозой (оксицеллюлозой) и устанавливают в 
ней содержание карбонильных групп.

Достоинством борогидридного метода (газометрического и 
титриметрического) является возможность определения в препа-
ратах целлюлозы малых количеств карбонильных групп. Окислен-
ные целлюлозы восстанавливаются быстрее, чем гидролизован-
ные и технические, однако при анализе окисленных целлюлоз этот 
метод недостаточно точен, так как с борогидридом реагируют 
не только карбонильные, но и лактонные группировки. Чтобы 
уменьшить ошибку, рекомендуют перед реакцией восстановления 
переводить карбоксильные группы в их соли. К завышенным ре-
зультатам могут также привести и окислительные процессы, 
протекающие в целлюлозе под воздействием кислорода воздуха 
в щелочной среде.

Для предотвращения ошибок необходимо проводить все опе-
рации анализа при одной и той же температуре и продолжи-
тельности; строго соблюдать рН реакции (9,6…9,8), так как 
увеличение рН приводит к усилению побочных реакций в раст-

ворах борогидрида натрия, а уменьшение рН ускоряет распад 
борогидрид-иона. Установлено, что содержание карбонильных 
групп, определенное борогидридным методом, пропорционально 
медному числу Хегглунда. Для целлюлоз, окисленных периодатом 
натрия, борогидридный и гидроксиламиновый методы дают срав-
нимые результаты.

Методика определения карбонильных групп газометрическим 
борогидридным методом. Количественное восстановление карбо-
нильных групп в целлюлозе или оксицеллюлозе борогидридом 
натрия проводят в приборе, состоящем из реакционного трех-
камерного сосуда и газовой бюретки (рис. 3.3) [7]. Определение 
осуществляют при комнатной температуре (колебания темпера-
туры при этом должны быть небольшие).

Навеску массой около 0,15 г воздушно-сухой целлюлозы 
(влажность целлюлозы определяют в отдельной пробе) по-
мещают в среднюю часть В реакционного сосуда 1 и добавляют

3   см3   раствора   ортоборной   кислоты   концентрацией    (Н3ВО3)
0,1   моль/дм3,  туда   же  помещают  магнитную  мешалку   в  стек-
лянной оболочке. В боковую камеру А пипеткой отмеряют точно 
3   см3   раствора   борогидрида   натрия   концентрацией   (NaBH4) 
0,13  моль/дм3  (14,8 мг NaBH4   в растворе гидроксида  натрия 
концентрацией    (NaOH)    0,1    моль/дм3,   в   боковую   камеру   С 
заливают    1     см3    раствора    серной    кислоты    концентрацией 
(1/2H2SO4)   2   моль/дм3.   Реакционный   сосуд   присоединяют   к 
газовой   бюретке   объемом   50   см3   с   помощью   трехходового 
крана.   Кран  закрывают  и,   наклоняя  реакционный  сосуд,  при-
ливают раствор NaBH4 из боковой камеры А  в среднюю часть 
В.   Реакционную   смесь   перемешивают   магнитной   мешалкой   3 
в течение 3  ч.   После  этого  избыток  борогидрида  натрия  раз-
лагают,   приливая    (наклоняя   сосуд)    из   боковой   камеры   С 
разбавленную серную кислоту. Мешалку останавливают и реак-
ционный  сосуд  погружают  в  воду  при  комнатной  температуре 
на 3 мин, периодически встряхивая. С помощью крана соединяют 
реакционный сосуд с газовой бюреткой и измеряют объем выде-
ляющегося водорода. Аналогично, только без навески целлюло-
зы, проводят контрольное определение одновременно на другом 
идентичном приборе. (При отсутствии другого прибора контроль-
ное определение проводят сразу же после рабочего.)

В качестве газовой бюретки вместо обычной рекомендуют 
применять бюретки специальной конструкции (см. рис. 3.3). 
Средняя часть такой бюретки представляет собой баллон, 
объем которого вместе с верхней ее частью примерно на 5 см3 
меньше ожидаемого объема водорода в рабочем опыте. Нижняя 
прямая часть бюретки может быть узкой, с ценой деления 0,01...
0,02 см3, что значительно повышает точность отсчета.

Бюретки заполняют водой или дибутилфталатом. Давление 
паров дибутилфталата при комнатной температуре ничтожно 
мало, и объем газа можно не корректировать. В случае же 
применения воды обязательно вводят поправку, учитывающую 
упругость водяных паров.

Массовую долю СО-групп, % к абсолютно сухой целлюлозе, 
рассчитывают по формуле

где V0 — приведенный к нормальным условиям объем водорода, 
израсходованного на восстановление СО-групп, см3;  V1 — объем

водорода, выделившегося в рабочем опыте (отсчет по бюретке), 
см3; V2 — объем водорода, выделившегося в контрольном
опыте (отсчет по бюретке), см3; В — барометрическое давление, 
ГПа; W — давление паров воды при температуре t, если газ 
собирается над водой, ГПа (если над дибутилфталатом, 
то W=0); t — температура окружающей среды, °С; 28,011 — 
масса 1 ммоля СО-групп, мг; 22,414 — объем 1 ммоля водо-
рода при нормальных условиях, см3; g — масса абсолютно 
сухой навески целлюлозы, г.

Примечание. Для определения низкого содержания 
карбонильных групп в целлюлозе применяют модифицирован-
ный метод [30]. Восстановление борогидридом натрия про-
водится в течение 6 ч в реакционном сосуде большей вмести-
мости и с большей массой навески целлюлозы (1...2 г). Увеличи-
вается также расход и концентрация используемых для восста-
новления реагентов. В центральную часть В реакционного 
сосуда заливают 20 см3 раствора Н3ВО3 концентрацией 
0,15 моль/дм3, в боковую камеру А 20 см3 раствора NaBH4 
концентрацией 0,025 моль/дм3 в растворе NaOH концентра-
цией 0,1 моль/дм3, а в боковую камеру С — 5 см3 раствора 
H2SO4 концентрацией 2 моль/дм3.

3.3.5. Определение карбоксильных групп 
с гидрокарбонатом натрия по Вильсон

Метод основан на обратном титровании карбоксильных 
групп гидрокарбонатом натрия [16]

R—СООН + NaHCO3  R—COONa + СО2 + Н2О.

Избыток гидрокарбоната натрия оттитровывают соляной кис-
лотой

NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O

Подготовка целлюлозы к анализу. Воздушно-сухую целлюло-
зу предварительно обессмоливают экстрагированием органиче-
скими растворителями (этиловым эфиром или этанолом) по 
обычной методике (см. 3.2.2). Из обессмоленной целлюлозы 
приготавливают отливки (см. 3.1.1) и сушат на воздухе. На-
веску воздушно-сухой целлюлозы в виде отливок массой около 
2,5 г (влажность определяют в отдельной пробе) для обез-
золивания помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3, 
заливают 250 см3 раствора НСl концентрацией 0,1 моль/дм3

и хорошо взбалтывают. Массу выдерживают в течение 1 ч при 
комнатной температуре, затем целлюлозу отфильтровывают на 
воронке Бюхнера с полотняным фильтром и тщательно про-
мывают теплой дистиллированной водой до нейтральной реакции 
промывных вод (до рН воды по универсальной индикаторной 
бумаге или индикатору метиловому оранжевому). Обеззоленную 
целлюлозу подсушивают на воздухе.

Для промывки желательно применять деионизированную воду, получен-
ную пропусканием дистиллированной воды через ионообменные колонки 
с Н-катионитом и ОН-анионитом; качество воды проверяют по ее электро-
проводности.

Методика анализа. Целлюлозу после обеззоливания и под-
сушивания взвешивают и помещают в коническую колбу вме-
стимостью 250 см3 с притертой пробкой, заливают пипеткой 
50 см3 раствора гидрокарбоната натрия концентрацией 
(NaHCO3) 0,01 моль/дм3 и хлорида натрия концентрацией
(NaCl) 0,1 моль/дм3, закрывают колбу и оставляют на 1 сут, 
периодически встряхивая. Затем массу отфильтровывают на 
сухом стеклянном пористом фильтре под вакуумом в чистую 
сухую отсосную колбу. Пипеткой отбирают 25 см3 фильтрата, 
переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3 и титруют 
раствором соляной кислоты концентрацией (НС1) 0,1 моль/дм3 
с индикатором метиловым красным. По достижении переходной 
окраски (между желтой и розовой) раствор кипятят несколько 
минут для удаления СО2 (раствор при этом изменяется от
розового до желтого цвета), быстро охлаждают под струей 
воды и затем титруют до изменения окраски в розовую. Па-
раллельно титруют таким же образом 25 см3 раствора гидро-
карбоната (контрольная проба).

Количество карбоксильных групп СООН, ммоли на 100 г 
абсолютно сухой целлюлозы, рассчитывают по формуле

где а — расход раствора соляной кислоты концентрацией 
0,01 моль/дм3 на титрование 25 см3 фильтрата, см3; b — то же 
на титрование 25 см3 раствора NaHCO3+NaCl, см3; v — объем 
воды в навеске целлюлозы после обеззоливания и подсушивания, 
который рассчитывают по разности между массой целлюлозы 
после обеззоливания и подсушивания и массой абсолютно сухой 
целлюлозы до обеззоливания, см3; g — масса навески абсолютно 
сухой целлюлозы, г.

Для расчета массовой доли СООН групп и процентах по отношению 
к абсолютно сухой целлюлозе результат, полученный по вышеприведенной 
формуле, умножают на 0,045 (1 ммоль СООН соответствует 0,045 г).

3.3.6. Определение карбоксильных групп 
фотоколориметрическим методом по Веберу

Метод основан на связывании карбоксильными группами 
основного красителя — метиленового голубого с последующим 
вытеснением связанного красителя соляной кислотой и фотоколо-
риметрическим определением его количества [16].

Методика анализа. Навеску воздушно-сухой целлюлозы мас-
сой 0,1...0,25 г размешивают на мешалке в дистиллированной 
воде, переносят на стеклянный пористый фильтр с краном (клас-
са ПОР 160) и отсасывают воду. Затем закрывают кран на 
фильтре и обрабатывают волокно 25 см3 раствора метиленового 
голубого (МГ), при этом массу на фильтре перемешивают ма-
ленькой стеклянной палочкой. По истечении 10 мин открывают 
кран и отсасывают раствор красителя. Обработку повторяют не-
сколько раз до тех пор, пока оптические плотности исходного 
раствора и фильтрата не сравняются. Для фотоколориметриро-
вания отбирают пипеткой 2 см3 фильтрата, переносят в мерную 
колбу вместимостью 250 см3 и доводят до метки раствором 
соляной кислоты концентрацией (HCI) 0,01 моль/дм3. Затем из-
меряют оптическую плотность полученного раствора на спектро-
фотометре при длине волны 600 нм или на фотоэлектроколо-
риметре с оранжевым фильтром в кювете толщиной 10 мм. 
Таким же образом измеряют оптическую плотность исходного 
раствора. По окончании последней обработки тщательно отса-
сывают раствор красителя, вынимают окрашенную целлюлозу 
из фильтра, взвешивают (масса а, г) и помещают в чистый 
стеклянный пористый фильтр с краном. После этого для извле-
чения МГ окрашенную целлюлозу подвергают следующей 
обработке:

1. Четырехкратной промывке порциями по 25 см3 раствора 
соляной кислоты концентрацией (HCI) 0,01 моль/дм3 с пере-
мешиванием по 5 мин при закрытом кране; фильтрат собирают 
в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доводят его объем 
раствором соляной кислоты концентрацией (HCI) 0,01 моль/дм3 
до метки (фильтрат I).

2. Четырехкратной промывке порциями по 25 см3 раствора 
соляной кислоты концентрацией (HCI) 0,01 моль/дм3 с 
перемешиванием по 10 мин; фильтрат собирают в мерную колбу 
вместимостью 100 см3 (фильтрат II).

3. Четырехкратной промывке порциями по 25 см3 раствора 
соляной кислоты в этаноле концентрацией (HCl) 0,2 моль/дм3 
с перемешиванием по 10 мин; фильтрат собирают в мерную 
колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят до метки раство-
ром соляной кислоты в этаноле концентрацией 0,2 моль/дм3 
(фильтрат III).

После последней промывки, несмотря на бесцветный фильт-
рат, волокно может сохранять слабую окраску, обусловленную 
частично необратимым связыванием МГ. Однако удержанная 
масса красителя дает ошибку не более 1% от определяемого 
значения.

Промытое волокно помещают во взвешенный бюкс и высуши-
вают в сушильном шкафу до постоянной массы (масса g, г). 
Полученные фильтраты подвергают фотоколориметрированию; 
при этом фильтрат I разбавляют в 10 раз (например, 10 см3 
до 100 см3), а фильтраты II и III исследуют без разбавления. 
Растворы фотоколориметрируют, как было указано выше,— из-
меряют оптические плотности и по соответствующим градуиро-
вочным графикам определяют массу МГ в каждом фильтрате.

Количество карбоксильных групп СООН, ммоли на 100 г аб-
солютно сухой целлюлозы, рассчитывают по формуле

где m1 — масса МГ в фильтрате I, рассчитанная с учетом 
разбавления фильтрата, мг; m2 — масса МГ в фильтрате II, мг; 
m3 — масса МГ в фильтрате III, мг; m0 — концентрация МГ в 
исходном растворе, мг/см3; (а — g)—количество исходного 
раствора МГ, удержанное волокном, г (или см3); 1 мг МГ 
соответствует 0,14 мг СООН-групп.

Приготовление раствора метиле нового голубого. Навеску 
массой около 140...150 мг химически    чистого    или    перекристаллизованного

из водного раствора МГ высушивают в вакуумном шкафу при 
температуре 60°С. Растворяют навеску МГ дистиллированной водой в 
мерной колбе вместимостью 1 дм3 для получения раствора концентрацией примерно 0,0005 моль/дм3.

Построение градуировочных графиков. Для построения 
градуировочных графиков готовят эталонные растворы МГ в 
водном и этанольном растворах соляной кислоты. С этой целью 
1 см3 раствора МГ концентрацией примерно 0,0005 моль/дм3 
разбавляют в мерных колбах соответствующими растворами 
соляной кислоты в 50, 100, 200, 400 и 800 раз. Полученные 
растворы фотоколориметрируют по вышеуказанной методике. 
На основании средних данных пяти-шести параллельных опре-
делений строят градуировочные графики для растворов МГ в 
воде и в этаноле.

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ  НАБУХАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В РАСТВОРАХ ЩЕЛОЧЕЙ И УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
К РАСТВОРЯЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ ЩЕЛОЧЕЙ

При действии на целлюлозу растворов щелочей происходят 
как структурные и химические ее изменения, так и физико-
химические процессы. Последние приводят к интенсивному 
набуханию целлюлозы (увеличивается диаметр целлюлозного 
волокна и сокращается его длина) и к частичному растворению 
(неограниченное набухание).

Природная целлюлоза не растворяется в растворах щелочей, 
а только набухает. Большинство технических целлюлоз, по 
сравнению с природной, обладает повышенной способностью 
к набуханию и частичной растворимостью в растворах щелочи. 
Это обусловлено тем, что в процессах варки и отбелки у цел-
люлозы значительно понижается степень полимеризации и 
появляются (как отмечалось в разделе 3.3) новые карбонильные 
и карбоксильные группы. Кроме того, в древесных технических 
целлюлозах всегда содержатся остаточные нецеллюлозные 
примеси (гемицеллюлозы, лигнин, смолы и жиры), способные 
растворяться в щелочи.

Способность целлюлозы к набуханию и растворению в 
растворах гидроксида натрия имеет важное техническое зна-
чение, особенно в вискозном производстве, включающем в 
технологическую схему получения вискозного волокна и пленки 
стадию мерсеризации (обработка целлюлозы 18...19%-ным раст-
вором гидроксида натрия при 18...20°С) и при получении простых 
эфиров целлюлозы. Для характеристики способности целлюлозы 
к набуханию в растворах гидроксида натрия наиболее часто

используют так называемую степень набухания. Это 
показатель качества технической целлюлозы, характеризующий 
способность ее к набуханию, условно определяемый по при-
ращению массы образцов целлюлозы в 17,5%-ном растворе 
NaOH в процентах. Степень набухания целлюлозы в растворе 
гидроксида натрия оказывает большое влияние на технологи-
ческий процесс получения вискозного волокна и пленок. В ре-
зультате набухания целлюлозы в процессе мерсеризации облег-
чается удаление из нее растворимых в щелочи низкомоле-
кулярных фракций, а также диффузия сероуглерода в волокно 
при последующем ксантогенировании.

С учетом требований вискозного производства степень 
набухания вискозной сульфитной целлюлозы должна быть в 
пределах 450...550 (ГОСТ 5982—84), сульфатной предгидролиз-
ной кордной— (530+50)% (ГОСТ 16762—82 Е) и целлюлозы 
сульфатной предгидролизной холодного облагораживания для 
производства высокопрочной кордной вискозной нити не бо-
лее 550...700% (ГОСТ 21101—83).

В воде целлюлоза набухает значительно меньше, чем в ще-
лочных растворах, но способность целлюлозных волокон к 
набуханию в воде имеет важное значение в производстве 
бумаги и картона. Набухшие волокна более пластичны, гибки, 
легко фибриллируются и меньше повреждаются в процессе 
размола, что способствует улучшению физических свойств бу-
маги и картона.

Для характеристики устойчивости целлюлозы к растворяюще-
му действию щелочей в производстве мерсеризированных 
хлопчатобумажных тканей Кроссом и Бивеном еще в конце 
XIX века были введены понятия альфа-, бета- и гамма-целлю-
лоза. С появлением производства искусственных вискозных 
волокон и пленок эти показатели стали использовать для оцен-
ки качества исходного целлюлозного сырья.

Альфа-целлюлоза — фракция технической целлюлозы, 
нерастворяющаяся в 17,5%-ном растворе NaOH с последующей 
промывкой. Бета-целлюлоза — фракция технической цел-
люлозы, растворяющаяся при обработке 17,5%-ным раствором 
NaOH с последующей промывкой и высаживающаяся при под-
кислении. Фракция целлюлозы, остающаяся в растворе после 
подкисления, называется гамма-целлюлозой.

Химический состав альфа-, бета- и гамма-целлюлозы не 
постоянен и зависит от состава исходной целлюлозы и метода 
ее получения. Альфа-целлюлоза представляет собой фракцию 
высокомолекулярной целлюлозы со степенью полимеризации 
выше 200. Однако она не является индивидуальным хими-
ческим соединением. Считают, что в ее составе содержатся

молекулы маннана и ксилана, совместно ориентированные с 
целлюлозой и их фракции со сравнительно высокой СП, а 
также некоторая часть остаточного лигнина. Бета-целлюлоза — 
это низкомолекулярная разрушенная целлюлоза с примесями 
нецеллюлозных полисахаридов. В древесине она, по-видимому, 
не содержится, а образуется во время варки и отбелки. 
Гамма-целлюлоза представляет собой низкомолекулярную фрак-
цию, состоящую в основном из гемицеллюлоз. В ней также 
имеется небольшое количество продуктов гидролитического и 
окислительного распада целлюлозы.

Подразделяя целлюлозу на эти фракции, следует помнить, 
что это подразделение условное и понятия альфа-, бета-, гамма-
целлюлозы являются чисто техническими. Они характеризуют 
степень деструкции технической целлюлозы и позволяют косвен-
но судить о пригодности целлюлозы для тех или иных промыш-
ленных целей.

Считали, что чем выше содержание альфа-целлюлозы, 
тем больше выход и лучше качество искусственных волокон 
и пленок. Однако в литературе имеются данные, показывающие, 
что целлюлоза с высоким содержанием альфа-целлюлозы не 
всегда обеспечивает улучшение динамических и статических 
свойств волокна. Кроме того, массовая доля альфа-целлюлозы 
в исходной целлюлозе в пределах 95...97% в значительной 
мере нивелируется после мерсеризации и предсозревания 
щелочной целлюлозы и, следовательно, использование целлюло-
зы с высокой массовой долей альфа-целлюлозы во многих 
случаях не является достаточно обоснованным. Несмотря 
на это, показатель альфа-целлюлозы до сих пор не потерял 
своего значения для характеристики целлюлозы для химической 
переработки, и требования к ней в отношении содержания 
альфа-целлюлозы повышаются с увеличением прочности готовых 
изделий. Например, массовая доля альфа-целлюлозы в суль-
фитной целлюлозе для получения вискозной текстильной нити, 
вискозных волокон и целлюлозной пленки согласно существую-
щему ГОСТ 5982—84 должна быть в пределах 90...92,5%, а 
для производства высокопрочной кордной вискозной нити не 
менее 96,7% (ГОСТ 21101—83).

В производстве ацетатной целлюлозы определение содержа-
ния альфа-целлюлозы представляет интерес только как косвен-
ная характеристика химической чистоты целлюлозы. Массовая 
доля альфа-целлюлозы в сульфитной ацетатной целлюлозе 
предусматривается не менее 95,5% (ТУ 13—73 08001-592—83).

Бета- и гамма-целлюлозы оказывают вредное влияние .на 
процесс получения вискозных волокон. Гамма-целлюлоза даже 
при периодическом способе мерсеризации удаляется не пол-

ностью. Однако эта фракция, по-видимому, затрудняет только 
процесс ксантогенирования щелочной целлюлозы (образуются 
липкие комки), поскольку в процессе формования волокна она 
теряется. С повышением содержания бета-целлюлозы в цел-
люлозе и в вискозе снижаются механические свойства вискозно-
го волокна, особенно его усталостная прочность. Поэтому 
массовая доля бета-целлюлозы в вискозной целлюлозе не 
должна превышать 3%.

Следует отметить, что показатели альфа-, бета- и гамма-
целлюлозы не отражают с достаточной полнотой устойчивость 
целлюлозы к действию щелочи при мерсеризации, так как 
условия проведения последней отличаются от условий анализа. 
В вискозном производстве щелочная целлюлоза после мерсери-
зации (обработка 18...19%-ным раствором NaOH) поступает 
на ксантогенирование без промывки. При определении альфа-
целлюлозы образец целлюлозы обрабатывают 17,5%-ным 
раствором NaOH, а затем отмывают от щелочи водой. При 
отмывке массовая доля гидроксида натрия постепенно снижает-
ся и в определенный момент может достичь 10...12%, т. е. 
такой, при которой наблюдается максимум растворимости цел-
люлозы. Однако это не означает, что при анализе обяза-
тельно достигается максимальная растворимость, так как 
изменение концентрации щелочи будет зависеть от условий про-
мывки и, в частности, от ее скорости. Поэтому по показателям 
альфа-, бета- и гамма-целлюлозы невозможно с достаточной 
точностью рассчитать выход вискозного волокна и количество в 
нем низкомолекулярной фракции.

В связи с этим наряду с показателями альфа-, бета- и 
гамма-целлюлозы в практике вискозного производства исполь-
зуется характеристика целлюлозы по ее растворимости 
в растворах гидроксида натрия различной концентрации, что 
позволяет более точно определить массовую долю низкомоле-
кулярных фракций, переходящих в вискозное волокно.

Наиболее часто для определения растворимости целлюлозы 
в щелочах (или ее устойчивости к действию щелочей) исполь-
зуют 10 и 18%-ные растворы NaOH. При обработке целлюлозы 
10%-ным раствором NaOH в раствор переходят низкомоле-
кулярные фракции, соответствующие примерно бета- и гамма-
целлюлозам. Растворимость целлюлозы в 18%-ном растворе 
NaOH определяет потери при мерсеризации, соответствующие 
примерно фракции гамма-целлюлозы, которая, по существу, 
отражает возможный выход вискозного волокна. Разность 
между растворимостью в 10 и 18%-ном растворе щелочи, 
как уже отмечалось, позволяет довольно точно определить массу 
низкомолекулярной фракции, остающейся в целлюлозном ма-

териале после мерсеризации и прессования, которая, попадая в 
искусственное вискозное волокно, значительно снижает его 
прочностные и эластические свойства. По ГОСТ 16762—82 на 
целлюлозу сульфатную предгидролизную кордную растворимость 
ее в 10%-ном растворе NaOH должна быть не более 6,1 (S10), 
а в 18%-ном — не более 3,6% (S18). Чем выше разность 
(S10—S18), тем больше будет содержание низкомолекулярных 
фракций в волокне и ниже его качество. Кроме того, фракции, 
перешедшие при мерсеризации в раствор, загрязняют щелочь, 
что влечет за собой необходимость ее очистки и усложнение 
технологического процесса.

3.4.1. Методы определения степени набухания и растворимости 
технических целлюлоз в растворах гидроксида натрия

Набухание целлюлозы в растворах щелочей — сложный 
физико-химический процесс и еще окончательно не выяснен-
ный. Важнейшими факторами, оказывающими влияние на сте-
пень набухания целлюлозы, являются структура волокна, при-
рода и концентрация реагента и температура.

Степень набухания древесных технических целлюлоз значи-
тельно выше, чем хлопковых, но ниже регенерированных. Гете-
рогенность надмолекулярной структуры целлюлозы, наличие в 
ней кристаллических и аморфных участков приводят к набуха-
нию двух типов: межкристаллитному и внутрикристаллитному.

Важную роль при набухании играет концентрация растворов 
гидроксида натрия. В очень концентрированных растворах 
степень набухания целлюлозы уменьшается. Концентрация 
раствора щелочи, при которой происходит максимальное набу-
хание, зависит от характера целлюлозного материала и от 
температуры обработки. С понижением температуры степень 
набухания целлюлозы в растворах увеличивается, поскольку 
набухание целлюлозы в щелочи — процесс экзотермический.

Для характеристики степени набухания технической целлю-
лозы определяют набухание по массе, объемное набухание, 
линейное расширение и капиллярную впитываемость целлюлозы. 
На эти показатели, кроме вышеуказанных факторов, в зна-
чительной степени оказывает влияние структура испытуемого 
целлюлозного листа, (толщина и пористость). Поэтому в до-
полнение к перечисленным показателям иногда определяют плот-
ность технической целлюлозы, которая, в отличие от постоян-
ной плотности целлюлозного вещества, изменяется в широких 
пределах. Для определения степени набухания целлюлозы 
обычно в практике контроля используют 17,5%-ный раствор

NaOH. Однако более полная характеристика способности 
целлюлозы к набуханию может быть получена при определении 
набухания в растворах щелочи с различной массовой долей 
NaOH (5, 10 и 18%), включая и набухание в воде.

Растворимость целлюлозы в растворах гидроксидов щелочных 
металлов, по существу, зависит от тех же факторов, что и 
ограниченное набухание, т. е. от природы исходного целлюлоз-
ного материала и от условий щелочной обработки. С уменьше-
нием степени полимеризации растворимость целлюлозы в раство-
рах щелочи повышается. В случае гидроксида натрия макси-
мальная растворимость хлопковой целлюлозы при обычной тем-
пературе наблюдается в растворах с массовой долей NaOH 
около 12%, древесной целлюлозы — 10% и ниже. С пониже-
нием температуры растворимость целлюлозы в растворе щелочи 
одной и той же концентрации увеличивается. Следует отме-
тить, что растворимость целлюлозы в щелочах и влияние этого 
показателя на свойства волокна еще недостаточно изу-
чены. Для характеристики целлюлозы предлагалось множество 
методов определения ее растворимости в растворах гидроксидов 
различных щелочных металлов. Однако в настоящее время 
для определения устойчивости целлюлозы к действию щелочей 
используют только растворы гидроксида натрия. Для определе-
ния содержания альфа-, бета- и гамма-целлюлозы— 17,5%-ный 
раствор NaOH при 20°С, для определения растворимости — 
10 и 18%-ные растворы NaOH при 20°С.

Гравиметрический метод определения альфа-целлюлозы яв-
ляется условным и требует строгого соблюдения условий 
проведения анализа (концентрации раствора гидроксида натрия 
и температуры обработки). К источникам ошибок, кроме не-
соблюдения концентрации раствора гидроксида натрия и темпе-
ратуры обработки, можно отнести операции разбавления и про-
мывки остатка альфа-целлюлозы от щелочи. До настоящего 
времени эти процессы не унифицированы в методах анализа, 
применяемых в разных странах. В одних методах образец 
целлюлозы после обработки 17,5%-ным раствором NaOH 
промывают водой, уксусной кислотой и снова водой. В других — 
первая промывка водой исключается, остаток на фильтре 
сначала обрабатывают уксусной кислотой, а затем водой. В 
СССР согласно стандартной методике предусматривается после 
обработки целлюлозы 17,5%-ным раствором NaOH промывка 
остатка 9,5%-ным раствором NaOH и водой, в США — 
8,3%-ным раствором щелочи и уксусной кислотой. Значения 
массовой доли альфа-целлюлозы, определенные по методикам, 
включающим ее промывку раствором гидроксида натрия с мень-
шей концентрацией, всегда будут ниже этого показателя,

полученного для одного и того же образца по методикам без 
дополнительной щелочной промывки.

На результатах определения массовой доли альфа-целлюлозы 
также сказываются перемешивание щелочной целлюлозы, 
скорость и продолжительность промывки. Чтобы избежать де-
струкции целлюлозы и повышения растворимости в растворах 
щелочей, необходимо перемешивание набухшей целлюлозы про-
водить очень медленно и осторожно. Скорость и продолжи-
тельность промывки очень трудно проконтролировать, но по 
возможности следует строго соблюдать постоянство их про-
ведения.

При определении альфа-целлюлозы в небеленых целлюлозах 
рекомендуется определять в отдельной пробе альфа-целлюлозы 
остаточный лигнин и вносить поправку в расчет массовой 
доли альфа-целлюлозы. По другим методикам перед опреде-
лением предусматривают предварительную делигнификацию не-
беленой целлюлозы.

Точность определения растворимости целлюлозы в растворах 
щелочи подобно определению массовой доли альфа-целлюлозы 
зависит от соблюдения условий проведения анализа, предусмат-
риваемых методиками. Однако воспроизводимость результатов 
этого метода значительно выше, чем при определении содер-
жания альфа-, бета- и гамма-целлюлозы, так как операции 
разбавления и промывки в данном методе отсутствуют и мас-
совую долю растворенной целлюлозы в растворах гидроксида 
натрия определяют титриметрическим методом. Титриметриче-
ский метод определения растворенной целлюлозы основан на 
реакции ее полного окисления до СО2 и Н2О дихроматом 
калия в сильнокислой среде (см. 3.4.4).

3.4.2. Определение степени набухания целлюлозы 
в растворах гидроксида натрия

Сущность метода заключается в определении приращения 
массы целлюлозы при ее набухании в растворах гидроксида 
натрия в процентах. Испытание проводится на приборе, 
состоящем из стеклянного цилиндра с металлической крышкой и 
стержня с двумя дырчатыми пластинками из нержавеющей 
стали (рис. 3.4).

Методика анализа (в соответствии с ГОСТ 7516—85). Из 
подготовленной объединенной пробы (полоски шириной 60 мм) 
(см. 3.1) на штамп-прессе конструкции ЦНИИБа вырубают 
образцы целлюлозы в виде кружков диаметром (30±1) мм с 
отверстием в центре кружка диаметром (9±1) мм. Допускает-

ся применение пробойников и других конструкций, обеспе-
чивающих получение образцов тех же размеров. Края кружков 
должны быть ровными. Вырезанные образцы целлюлозы кон-
диционируют в течение 4 ч при относительной влажности воз-
духа (65±2)% и температуре (20±2)°С и затем помещают в 
герметически закрывающуюся банку. Их вынимают из банки не-
посредственно перед определением степени набухания.

Стержень с двумя пластинками взвешивают на технических 
весах с точностью до 0,02 г, нанизывают на него 10 кружков 
кондиционированной целлюлозы и снова взвешивают. По раз-
ности находят массу кружков целлюлозы; затем стержень с 
целлюлозой и пластинками помещают в стеклянный цилиндр, в 
который предварительно заливают 70 см3 17,5%-ного раствора

NaOH с температурой (20±2)°С, и закрепляют зажимом 
в крышке прибора таким образом, чтобы нижняя пластинка 
находилась на расстоянии около 5 мм от дна цилиндра. Цилиндр 
помещают в водяной термостат для поддержания темпе-
ратуры раствора гидроксида натрия в течение всего про-
цесса набухания (20±2)°С. После пятиминутного набухания 
целлюлозы (время отсчитывают по секундомеру с момента 
опускания стержня с целлюлозой в раствор гидроксида натрия) 
стержень с кружками целлюлозы поднимают и закрепляют в 
крышке цилиндра так, чтобы целлюлоза находилась выше 
уровня щелочи. В течение 5 мин дают стекать избытку щелочи 
с целлюлозы, при этом прибор находится в термостате. 
Затем стержень с целлюлозой вынимают из цилиндра и осто-
рожно осушают фильтровальной бумагой стержень над верхней 
пластинкой, наружные стенки пластинок и имеющиеся в пластин-
ках отверстия. Следует избегать прикосновения фильтровальной 
бумаги к набухшим образцам целлюлозы, а также их придавли-
вания (на набухшую целлюлозу должна действовать только 
сила тяжести верхней пластинки). После осушивания стержень 
с набухшей целлюлозой и пластинками взвешивают.

Степень набухания по массе,  %,  рассчитывают по формуле

где m — масса стержня с двумя пластинками, г; m1 — масса 
стержня с пластинками и кружками целлюлозы до набухания, г; 
m2 — масса стержня с пластинками и кружками целлюлозы
после набухания, г.

Расхождение между двумя параллельными определениями не 
должно превышать 20%.

Определение линейного расширения целлюлозы. Линейное 
расширение целлюлозы — это показатель качества технической 
целлюлозы, характеризующий способность ее к набуханию, опре-
деляемый по приращению высоты образцов целлюлозы в виде 
кружков в растворе гидроксида натрия и выражаемый в про-
центах. Линейное расширение измеряют одновременно с опре-
делением степени набухания целлюлозы по массе. Для этого 
следует замерить высоту столбика кружков целлюлозы между 
пластинками до и после обработки раствором щелочи.

Линейное расширение, %, рассчитывают по формуле

где h — высота столбика кружков целлюлозы до набухания, мм;

h1 — высота столбика кружков целлюлозы после набухания, мм.

Расхождение между двумя параллельными определениями не должно превышать 20%.

3.4.3. Определение содержания альфа-целлюлозы

Метод основан на обработке целлюлозы 17,5%-ным раство-
ром гидроксида натрия и гравиметрическом определении не-
растворившегося остатка после промывки 9,5%-ным раствором 
гидроксида натрия и высушивания.

Методика анализа (в соответствии с ГОСТ 6840—78). 
Из объединенной пробы воздушно-сухой целлюлозы, разрезанной 
на кусочки размером 10X10 мм, берут навеску массой около 
3 г, помещают в фарфоровый стакан вместимостью 150 см3 
и заливают 45 см3 17,5%-ного раствора NaOH, температура 
которого (20±0,2)°С. В отдельной пробе определяют влажность 
целлюлозы. Раствор гидроксида натрия заливают порциями: 
вначале приливают 15 см3 и осторожно в течение 2...3 мин 
размешивают целлюлозу стеклянной палочкой с плоским концом. 
Затем добавляют остальную часть раствора (30 см3) и еще 
равномерно и осторожно размешивают в течение 1 мин. Стакан 
со смесью покрывают часовым стеклом и помещают в термостат 
с температурой (20±0,2)°С на 45 мин, считая с начала 
обработки целлюлозы щелочью.

По истечении этого времени к массе приливают 45 см3 
дистиллированной воды (20±0,2)С, осторожно перемешивают 
в течение 1,5 мин и переносят массу на стеклянный фильтр 
класса ПОР 160 или на воронку Бюхнера диаметром 
65...80 мм без бумажного фильтра. Целлюлозную массу равно-
мерно распределяют на стеклянной пористой пластинке или 
на дырчатой перегородке воронки Бюхнера и отсасывают 
фильтрат в отсосную колбу. При фильтровании во избежание 
потерь волокна фильтрат пропускают дважды через слой во-
локна. Остаток на фильтре при слабом вакууме промывают 
в три приема по 25 см3 9,5%-ным раствором NaOH с температу-
рой (20±0,2)°С. Каждую новую порцию промывной щелочи 
прибавляют лишь после полного отсоса предыдущей порции. 
Общая продолжительность промывки щелочью должна быть 
2...3 мин. После отсоса щелочи волокно промывают отдель-
ными порциями дистиллированной воды при температуре 
18...20°С с промежуточным отсосом. Промывку ведут до 
нейтральной реакции по фенолфталеину. По окончании промывки 
отсасывание продолжают до исчезновения капель на кончике 
воронки при уплотнении палочкой. Промытый остаток (альфа-

целлюлозу) пинцетом переносят в предварительно высушенный 
до постоянной массы бюкс и высушивают в сушильном шкафу 
при температуре (103±2)°С в течение 6...7 ч до постоянной 
массы. По окончании сушки бюкс помещают в эксикатор, охлаж-
дают и взвешивают.

Массовую долю альфа-целлюлозы, % к абсолютно сухой цел-
люлозе, вычисляют по формуле

где m — масса пустого бюкса, г; m1 — масса бюкса с высу-
шенной альфа-целлюлозой, г; g — абсолютно сухая навеска 
целлюлозы, г.

Расхождение между двумя параллельными определениями не 
должно превышать 0,3%.

3.4.4. Определение массовой доли целлюлозы,
растворимой в 10 и 18%-ных растворах
гидроксида натрия

Сущность метода заключается в обработке целлюлозы 10 и 
18%-ным раствором NaOH и окислении растворенных фракций 
целлюлозы дихроматом калия в кислой среде

С6Н10О5 + 4К2Сr2О7+16Н2SО4  6СО2 + 4K2SO4 +

+4Cr2(SO4)3 + 21H2O.

Избыток дихромата определяют титрованием раствором 
гексагидрата сульфата железа (II)-диаммония (соль Мора) 
(NH4)2Fe(SO4)26Н2О в присутствии ферроина. При этом про-
текает следующая реакция

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4  K2SO4 + Cr2(SO4)3 +

+ 3Fe2(SO4)3 + 7H2O

Методика анализа (в соответствии с ГОСТ 9597 — 76). На-
веску массой около 1,5 г воздушно-сухой целлюлозы, нарезанной 
на кусочки размером 5X5 мм или измельченной вручную 
помещают в стакан вместимостью 400 см3. Влажность целлюлозы 
определяют в отдельной пробе. Добавляют мерным цилиндром 
100 см3 требуемого 10 или 18%-ного раствора NaOH с темпе-
ратурой (20 ±0,2)°С и включают секундомер. Ставят стакан 
на 2 мин в термостат с температурой (20±0,2)°С. После на-
бухания целлюлозы стакан устанавливают на мешалку (рис. 3.5) 
и перемешивают до полного разделения целлюлозы на волокна

(не менее 3 мин). При недостаточном разделении допускается 
увеличивать время перемешивания. Мешалку останавливают и 
вынимают из стакана, пренебрегая небольшим количеством 
волокон на пропеллере мешалки, так как они не влияют на ре-
зультаты определения. Закрывают стакан крышкой, помещают в 
термостат при температуре (20±0,2)°С и выдерживают в нем 
в течение 60 мин, считая время по секундомеру с начала об-
работки целлюлозы щелочью. По истечении этого времени массу 
перемешивают стеклянной палочкой. Примерно 20 см3 этой 
суспензии фильтруют при медленном отсасывании через стек-
лянный фильтр до исчезновения капель на кончике фильтра. 
Полученный фильтрат отбрасывают, так как до образования 
достаточного слоя волокон на фильтре часть мелких волокон 
может перейти в фильтрат и повысить результат определения 
растворимой фракции целлюлозы. Фильтр с образовавшимся 
слоем волокна переносят на чистую отсосную колбу и при 
включенном вакууме через него медленно фильтруют остав-
шуюся в стакане массу, не допуская прососа воздуха через слой

волокна на фильтре во избежание окислении целлюлозы кисло-
родом воздуха в щелочной среде. Из отсосной колбы отбирают 
пипеткой 10 см3 фильтрата, переносят в коническую колбу вме-
стимостью 250 см3 и добавляют пипеткой 10 см3 раствора 
дихромата калия концентрацией (1/ЗК2Сг2О7) 0,4 моль/дм3. 
Осторожно вращая колбу, добавляют мерным цилиндром 30 см3 
концентрированной серной кислоты (плотностью 1,835 г/см3). 
Смесь при этом сильно разогревается. Колбу со смесью остав-
ляют стоять 10 мин для завершения реакции окисления и по 
истечении этого времени охлаждают под струей воды до ком-
натной температуры. К охлажденному раствору добавляют 
мерным цилиндром 50 см3 дистиллированной воды и опять 
охлаждают до комнатной температуры. Раствор в колбе титруют 
раствором соли Мора концентрацией [(NH4)2Fe(SO4)26Н2О]
0,1 моль/дм3 до переходной окраски раствора от желтой к зе-
леной, добавляют пять-шесть капель ферроина и продолжают 
титровать раствором соли Мора до появления темно-красного 
окрашивания. Параллельно в тех же условиях проводят конт-
рольное определение, используя 10 см3 соответствующего 
раствора гидроксида натрия вместо фильтрата.

Массовую долю веществ, растворимых в щелочи (S10 или 
S18), % к абсолютно сухой целлюлозе, рассчитывают по фор-
муле

где v — объем щелочного фильтрата, взятого на окисление, 
см3; b — расход раствора соли Мора на титрование окисленно-
го щелочного фильтрата, см3; а — расход раствора соли Мора 
на титрование контрольной пробы, см3; 0,000685 — масса цел-
люлозы, практически окисляемая 1 см3 раствора дихромата 
калия концентрацией 0,1 моль/дм3, г; g — масса навески 
абсолютно сухой целлюлозы, г.

Расхождение между двумя параллельными определениями не 
должно превышать 0,1% при массовой доле щелочерастворимой 
фракции целлюлозы до 4,5% и 0,3%— при массовой доле ще-
лочерастворимой части целлюлозы выше 4,5%.

Приготовление растворов.

Раствор   дихромата        калия        концентрацией        (1/ЗК2Сг2О7)
0,4 моль/дм3 готовят следующим образом: в мерной колбе вместимостью
1 дм3 растворяют 20 г дихромата калия в 500 см3 дистиллированной воды, 
добавляют 150см3 концентрированной серной кислоты (плотностью 1,835г/см3), 
охлаждают до 20°С и доводят объем раствора в колбе водой ли метки.

Для приготовления раствора соли Мора концентрацией [(NH4)2
Fe(SO4)26Н2О] 0,1 моль/дм3 берут около 40 г голубовато-зеленых кри-
сталлов соли Мора и растворяют в 500 см3 дистиллированной воды, к 
которой предварительно прибавляют 10см3 концентрированной серной кислоты. 
Затем раствор разбавляют водой до 1 дм3. Раствор соли Мора нестойкий, 
поэтому ежедневно следует определять поправочный коэффициент.

Для приготовления 2%-ного раствора индикатора ферроина 
смешивают в ступке 1,5 г гидрата фенантролина (C12H8N2H2O) или 1,6 г гидрата 
хлорида фенантролина (C12H8N2HClH2O) ч. д. а. и 0,7 г гептагидрата суль-
фата железа (II) (FeSO47H2O) и растворяют в 100 см3 воды. Раствор инди-
катора можно хранить длительное время.

Примечания:

1. Для определения избытка дихромата калия можно исполь-
зовать иодометрическое титрование (см. ниже).

2. Результаты могут быть выражены не только в виде 
растворимости S10 или S18, но и в виде устойчивости целлюлозы 
к действию щелочей — остатка, нерастворимого в щелочи, 
R=100—S.

3. Если растворимость в щелочи выше 16%, то объем 
фильтрата, отбираемого на титрование, должен быть уменьшен 
до 5 см3.

Методика иодометрического титрования. Окисление 10 см3 
фильтрата проводят в конической колбе вместимостью 1 дм3 
(вместо колбы на 250 см3) по вышеуказанной методике. К 
охлажденному окисленному раствору добавляют мерным ци-
линдром 480 см3 дистиллированной воды и снова охлаждают. 
После этого к смеси приливают пипеткой 20 см3 10%-ного 
раствора KI, выдерживают смесь в темноте в течение 5 мин 
и оттитровывают иод раствором тиосульфата натрия концентра-
цией (Na2S2O3) 0,1 моль/дм3 до светлого желто-зеленого
цвета. Затем в колбу добавляют 1...2 см3 0,2%-ного раствора 
крахмала и продолжают титровать раствором тиосульфата до 
перехода темно-синей окраски в светло-зеленую («морской 
волны»). Параллельно проводят контрольное определение с 
раствором гидроксида натрия вместо фильтрата. При этом ре-
комендуется сначала провести титрование контрольной пробы 
для того, чтобы научиться точнее определять переходную ок-
раску (желто-зеленую), при достижении которой следует 
добавлять раствор крахмала.

Массовую  долю  веществ,   растворимых   в  щелочи   (S10  или
S18), % к абсолютно сухой целлюлозе, рассчитывают по 
вышеуказанной формуле (с. 232), где b — расход раствора 
тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 на титрование

окисленного   щелочного   фильтрата,   см3;   а — расход   раствора
тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 на титрование 
контрольной пробы, см3.

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ  ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
(МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ) ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Молекулярная масса (М) целлюлозы является одной 
из важнейших ее характеристик и в значительной степени 
определяет как области практического использования различных 
препаратов целлюлозы, так и физико-механические свойства 
получаемых из нее волокон и пленок. Целлюлоза — линейный 
гомополимер с одинаковыми звеньями и связями, поэтому 
размер ее цепной молекулы обычно характеризуют степенью полимеризации (СП), т. е. числом звеньев в макромолеку-
ле. Однако целлюлоза, подобно другим полимерам, полидиспер-
сна, т. е. состоит из молекул различной длины, поэтому 
значения М или СП, определенные с помощью того или иного 
метода, являются средними величинами ( или =M/162). 
Различают среднечисленную (среднечисловую) и среднемас-
совую молекулярные массы.

Среднечисленная молекулярная масса пред-
ставляет собой среднеарифметическую величину, определяемую 
числовыми долями макромолекул каждого размера

где   ni(n1, n2, n3…) — число   молекул   с   молекулярной   массой 
Mi (M1, M2, M3…).

Среднемассовая молекулярная масса — 
среднестатистическая величина, определяемая массовыми долями 
макромолекул каждого размера,

где wi (w1,w2,w3…) —массы фракций макромолекул с молеку-
лярной массой Mi (M1,M2,M3...); масса каждой фракции рав-
няется числу макромолекул в ней, умноженному на соответ-
ствующую молекулярную массу wi = niMi.

В практике чаще всего определяют средневязкостную моле-
кулярную массу

где  — эмпирическая постоянная, характеризующая форму 
макромолекул для данной системы целлюлоза — растворитель 
при определенной температуре. Ее значение обычно больше 
0,5 и меньше или равно 1,0.

Для полидисперсных полимеров (целлюлозы)  
причем  ближе к , чем  к . Отношение / служит 
характеристикой полидисперсности. Чем больше это отношение, 
тем   больше   неоднородность   образца   целлюлозы   по   молеку-
лярной массе.

Значения СП целлюлозы изменяются в широких пределах в 
зависимости от происхождения образца и для природных дре-
весных целлюлоз лежат в интервале 5000...10000. Химическая 
обработка древесины — варка, отбелка — сильно снижает сте-
пень полимеризации целлюлозы. Например, СП беленой суль-
фитной целлюлозы находится в пределах 1200...1800, а у соответ-
ствующей сульфатной целлюлозы 1000...1400 [24]. Таким 
образом, определение средней степени полимеризации целлюлозы 
позволяет достаточно точно охарактеризовать ее степень 
деструкции при различных химических, физических и биологиче-
ских воздействиях.

Влияние степени полимеризации на отдельные стадии тех-
нологического процесса получения искусственных волокон 
и пленок и их качество неоднозначно. Установлено, что уве-
личение степени полимеризации целлюлозы благоприятно сказы-
вается на механических свойствах искусственных вискозных 
волокон, в частности на усталостной прочности. Однако при 
этом резко возрастает вязкость вискозы и затрудняется ее 
переработка (понижается фильтруемость). С увеличением степени 
полимеризации также понижается растворимость целлюлозы и 
ее производных. Поэтому при производстве целлюлозы для 
химической переработки степень полимеризации регулируется 
до оптимального значения, определяемого параметрами техно-
логического процесса. В зависимости от области применения 
целлюлозы ее СП изменяется в пределах от 600 до 1500. 
В литературе [8] также отмечается, что целлюлоза с СП 
свыше 1500 устойчива к укорочению волокон в процессе раз-
мола, а волокна целлюлозы с СП, составляющей около половины 
этого значения, легко укорачиваются.

3.5.1. Методы определения степени полимеризации 
(молекулярной массы) целлюлозы

Все методы можно разделить на химические и физико-хи-
мические.

Химические методы — методы концевых групп позво-
ляют определять среднечисленное значение молекулярной мас-
сы . Однако в химии целлюлозы из-за малой точности их 
применяют только для качественной характеристики техниче-
ских целлюлоз, например определение медного числа целлюлозы 
(см. 3.3.2).

Физико-химические методы основаны на измерении 
свойств макромолекул целлюлозы в растворах. Для этого 
целлюлозу растворяют непосредственно в растворителях или 
превращают в ее производные, которые растворяются в соот-
ветствующих растворителях. В зависимости от измеряемых 
свойств физические методы определения молекулярной массы 
целлюлозы подразделяются на термодинамические, молекулярно-
кинетические и оптические. Кроме того, все эти методы можно 
подразделить на абсолютные и косвенные.

В абсолютных методах измеряется какое-либо свойство, 
непосредственно связанное с молекулярной массой  или 
. В косвенных методах по измеряемому свойству рас-
считывают среднюю молекулярную массу с помощью константы, 
которую определяют по образцу целлюлозы с известной .

Для определения молекулярной массы целлюлозы из абсо-
лютных термодинамических методов используют опреде-
ление осмотического давления (в осмометре), молекулярно-
кинетических — определение скорости седиментации (в 
ультрацентрифуге), а также определение интенсивности све-
торассеяния (в фотометре рассеяния). Для расчета моле-
кулярной массы по данным абсолютных методов необхо-
димы универсальные константы (например газовая постоянная, 
число Авогадро) и константы вещества, например плотность, ко-
торую легко определить. Наиболее информативным является 
метод седиментации в ультрацентрифуге. Он позволяет получить 
среднемассовую величину молекулярной массы  и дает полную 
характеристику молекулярно-массового распределения цел-
люлозы и ее гидродинамических параметров. Однако широкое 
применение этого метода на практике ограничено сложностью 
и высокой стоимостью аппаратуры и сложными расчетными 
операциями.

При определении    степени    полимеризации     (молекулярной

массы) целлюлозы абсолютными физико-химическими методами 
встретились с определенными трудностями. Целлюлоза, как 
полярный кристаллический полимер, растворяется только в раст-
ворителях, которые, как правило, вступают с ней в химическое 
взаимодействие. Для определения степени полимеризации целлю-
лозы нашли применение различные комплексные основания 
(см. с. 238) и фосфорная кислота. В то же время в этих 
растворителях может происходить деструкция целлюлозы 
(окисление кислородом воздуха в присутствии комплексных 
оснований, гидролиз под действием фосфорной кислоты) и, сле-
довательно, снижение молекулярной массы.

В научных исследованиях, чтобы избежать деструкции 
целлюлозы в растворителе, ее превращают в тринитрат, который 
растворим в обычных органических растворителях — ацетоне, 
этилацетате. Однако и в этом случае необходимо следить, 
чтобы при получении нитрата целлюлозы не произошло деструк-
ции цепей.

Важным условием при определении молекулярной массы яв-
ляется также то, что раствор целлюлозы должен быть истин-
ным, т. е. диспергирование целлюлозы должно быть полное до 
молекул. Это возможно только лишь при очень малых кон-
центрациях, что требует повышения точности измерения.

Кроме того, при определении молекулярной массы каким-
либо методом возникают трудности, свойственные только этому 
методу. Например, осмометрический метод не применяется к при-
родной целлюлозе, так как ее растворители растворяют исполь-
зуемые в практике полупроницаемые мембраны осмометра. Из-за 
длительности определения целлюлоза претерпевает значительную 
деструкцию. Определению молекулярной массы методом свето-
рассеяния мешает окраска, характерная для растворов при-
родной целлюлозы во многих растворителях. При использовании 
ультрацентрифуги растворители целлюлозы могут вызвать 
коррозию кювет, а длительность эксперимента приводит к 
деструкции целлюлозы.

Наиболее простым и доступным методом определения мо-
лекулярной массы целлюлозы почти во всей области значе-
ний молекулярных масс, представляющих практический интерес, 
является вискозиметрия. Применяемая аппаратура намного 
проще, чем в других физико-химических методах. Различия 
в полидисперсности образцов целлюлозы не влияют на точность 
измерения. Однако этот метод, как косвенный, не очень точен. 
В то же время он достаточно широко используется для отно-
сительных измерений, проводимых с целью сравнения однотип-
ных образцов, например при анализе технических целлюлоз. 
Вискозиметрический метод используется как для качественной

характеристики технической целлюлозы (определение динами-
ческой вязкости растворов целлюлозы в определенных раство-
рителях), так и с целью определения средней степени поли-
меризации целлюлозы.

Основными     растворителями,     используемыми     в     настоя-
щее   время   при   вискозиметрическом   измерении,   служат   ком-
плексные    соединения     металлов:     медно-аммиачный     реактив 
(реактив     Швейцера,     или     куоксам) — гидроксид     тетраам-
мин    меди(II)     [Cu(NH3)4] (ОН)2;     куприэтилендиамин     (куо-
ксен,     или     куен) —гидроксид     бис(этилендиамин)     меди(II) 
[Cu(NH2CH2CH2NH2)2](OH)2;        кадмийэтилендиамин         (ка-
доксен) —гидроксид     трис(этилениамин)      кадмия(II) 
[Cd(NH2CH2CH2NH2)3](ОН)2,     а     также     щелочной     раствор 
железовиннонатриевого     комплекса      (ЖВНК) — гексанатрий 
тристартрат железа (III) Fe(C4H3O6)3Na6.

Медно-аммиачный реактив имеет темно-синий цвет, 
недостаточно стабилен на свету и при повышенной температуре. 
Его следует хранить в холодильнике в бутылях из темного 
стекла. Целлюлоза в медно-аммиачном растворе очень чув-
ствительна к окислению кислородом воздуха и определяемые 
значения вязкости и СП являются заниженными. Для пре-
дотвращения деструкции целлюлозы необходимо максимально 
сокращать время контакта раствора целлюлозы с воздухом и 
вводить в раствор восстановители. Однако медно-аммиачный 
реактив по сравнению с другими растворителями (кадоксеном, 
ЖВНК) достаточно быстро и полно растворяет целлюлозу 
при комнатной температуре и поэтому его часто используют 
на практике для определения вязкости и СП.

Куприэтилендиамин также имеет темно-синюю окраску, 
но растворы целлюлозы более устойчивы к кислороду воздуха, 
чем медно-аммиачные. Их применяют в некоторых зарубежных 
стандартах для определения как вязкости целлюлозы, так и 
ее степени полимеризации.

В последнее время наибольшее применение для определения 
степени полимеризации целлюлозы как вискозиметрическим, так 
и абсолютными методами получили кадоксен и ЖВНК. 
Раствор целлюлозы в кадоксене стабилен к окислению 
кислородом воздуха и бесцветен, что позволяет использовать 
его и при исследовании растворов целлюлозы оптическими 
методами. Железовиннонатриевый комплекс (ЖВНК) 
обладает высокой растворяющей способностью. Раствор цел-
люлозы в ЖВНК также достаточно устойчив к действию кисло-
рода воздуха.

Все комплексные основания вступают с целлюлозой в хи-
мическое взаимодействие. Однако механизм реакций, приводя-
щих к растворению целлюлозы в конкретных растворителях, 
до сих пор окончательно не выяснен [15].

3.5.2. Определение вязкости медно-аммиачного 
раствора целлюлозы

Для качественной характеристики целлюлозы обычно опреде-
ляют динамическую вязкость растворов, при этом 
пользуются сравнительно высокой их концентрацией (массовая 
доля целлюлозы 0,8...2%). Такая концентрация соответствует не 
свободному движению макромолекул, а частичной их ассоциа-
ции. В этих условиях вязкость растворов целлюлозы изме-
няется не пропорционально ее степени полимеризации (вязкость 
растет быстрее, чем СП), и найденные значения вязкости 
не дают возможности определять численные значения степени 
полимеризации целлюлозы. Однако при использовании растворов 
одной и той же концентрации по вязкости можно сравнительно 
надежно контролировать степень деструкции целлюлозы в про-
цессах варки и отбелки и определять пригодность полученных 
образцов целлюлозы для их дальнейшей переработки, а также 
оценивать ожидаемые физические свойства готовых волокон 
и пленок.

Для измерения вязкости наибольшее распространение 
получил капиллярный метод, основанный на измерении 
времени истечения определенного объема жидкости через ка-
пиллярную трубку. Динамическую вязкость  рассчитывают на 
основании закона Пуазейля

где r — радиус капилляра;  — давление, под которым выте-
кает жидкость (разность давлений на концах капилляра); V— 
объем жидкости, вытекающий за время t; l — длина капилляра. 
Однако абсолютных измерений не производят, а сравнивают 
время истечения испытываемого раствора с временем истечения 
такого же объема жидкости, вязкость которой известна.

Если жидкость вытекает из капилляра под действием силы 
тяжести, то разность давлений p=gH, где g — ускорение силы 
тяжести; Н — высота столба жидкости;  — плотность раствора. 
Отсюда

При проведении измерений в одном и том же вискозиметре 
величины V, l, r и Н остаются постоянными. Соотношение 
всех постоянных величин k = r4gH/8Vl называют постоянной 
вискозиметра или константой вискозиметра k и для 
расчета динамической вязкости применяют формулу

Константу вискозиметра определяют по жидкостям с известной 
вязкостью. Для калибровки капиллярных вискозиметров, пред-
назначенных для измерения вязкости растворов целлюлозы, 
пользуются водными растворами глицерина с известной вяз-
костью '. Константу вискозиметра рассчитывают по формуле 
k = ’/’t’, где t’ и ' — время истечения и плотность водных 
растворов глицерина.

Обычно для измерений используют капиллярные вискозимет-
ры типа Оствальда или Уббеллоде, а также их модификации. 
В обоих типах вискозиметров можно получить достаточно 
точные результаты определений. Ошибки в отсчете времени 
уменьшаются, если использовать автоматически работающие 
капиллярные вискозиметры. Для проведения точных измерений 
требуется соблюдение способов приготовления и очистки раство-
ров и промывки вискозиметра. Например, при использовании 
очень разбавленных растворов и при неправильном проведении 
промывки вискозиметра на стенках капилляра могут адсорби-
роваться макромолекулы целлюлозы и тем самым затруднять 
последующие серии измерений.

Для определения вязкости растворов беленых облагорожен-
ных целлюлоз (сульфитных и предгидролизных сульфатных), 
предназначенных для химической переработки, в соответствии 
с ГОСТ 14363.2—83 применяют 1%-ный медно-аммиачный 
раствор целлюлозы в присутствии металлической меди как 
восстановителя. Защитное действие металлической меди объяс-
няют тем, что она взаимодействует с Сu2+ в медно-аммиачном 
растворе по равновесной реакции

Cu+Cu2+2Cu+.

Образующаяся Сu+ как восстановитель взаимодействует с 
кислородом воздуха. По мере ее расхода равновесие реакции 
сдвигается вправо.

Методика анализа в соответствии с ГОСТ 14363.2—83. 
Вязкость раствора измеряют на капиллярном вискозиметре 
типа ВПЖ-3 (рис. 3.6) с постоянной 0,1...0,5 мм2/с2 при тем-
пературе (20±0,2)°С.

Постоянная    вискозиметра    выбирается    в    зависимости    от 
ожидаемого     значения     измеряемой     динамической     вязкости.

| Номинальное значение постоянной k, мм2/c2 | 0,1 | 0,17 | 0,3 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемой динамической вязкости , мПас | <15,0 | 15,0…27,0 | 27,0…40,0 | 40,1…100 |

Растворение целлюлозы в медно-аммиачном 
растворе проводят в толстостенных стеклянных бан-
ках с плотно пришлифованными пробками вмести-
мостью 30...50 см3. Рабочий объем банок опреде-
ляют следующим образом: в чистую сухую банку 
помещают 9 или 15 г кусочков электротехничес-
кой медной проволоки и заполняют банку из бюрет-
ки дистиллированной водой с температурой (20± 
±0,2)°С полностью до пробки. Рабочий объем бан-
ки V в см3 рассчитывают по формуле

V = а — 0,3(или 0,5),

где а — общий объем воды в банке, см3; 0,3 или 
0,5 — объем, занимаемый навеской целлюлозы со-
ответственно при объеме банки 30 или 50 см3.

Масса навески воздушно-сухой целлюлозы m, 
г, подготовленной в виде отливок (см. 3.1.1), необ-
ходимую для приготовления 1%-ного раствора, рас-
считывают по формуле m = Vc/g100, где V — объем 
медно-аммиачного раствора, см3; g — масса на-
вески абсолютно сухой целлюлозы, г; с — массо-
вая доля целлюлозы в растворе, % (с—1%). На-
веску воздушно-сухой целлюлозы и 9 или 15 г 
кусочков меди помещают в банку для растворе-
ния вместимостью 30 или 50 см3 и наливают из 
бюретки медно-аммиачный реактив с температурой 
(20±0,2)"С в количестве, соответствующем рабоче-
му объему банки. Банку закрывают пробкой, зак-
репляя ее двумя плоскими резиновыми кольцами, 
энергично встряхивают 20...30 с и помещают в ап-
парат для взбалтывания. Продолжительность раст-
ворения составляет 10...30 мин. В полном раство-

Рис. 3.6. Установка для  определения     вязкости     растворов 
целлюлозы:

а - капилляриый  вискозиметр типа  ВПЖ-3;  б - полиэтиленовая банка

рении целлюлозы необходимо убедиться путем визуального про-
смотра банки в проходящем свете. При неполном растворении 
банку снова помещают в аппарат для взбалтывания на 10 мин. 
После полного растворения банку с раствором целлюлозы ставят 
в термостат при (20±0,2)°С. По истечении 10 мин открывают 
банку и погружают в нее нижнюю промежуточную трубку виско-
зиметра почти до дна банки. На верхний конец вискозиметра 
надевают насадку, соединенную с водоструйным насосом, и, 
открывая кран насадки, засасывают раствор из банки в виско-
зиметр до тех пор, пока уровень раствора в верхней насадке не 
достигнет примерно ее половины. Кран закрывают, отделяют от 
вискозиметра насадку и промежуточную трубку с банкой и из-
меряют по секундомеру время истечения раствора между верх-
ней и нижней метками капилляра вискозиметра. Раствор целлю-
лозы собирают в стакан.

По окончании измерений вискозиметр тщательно промывают 
аммиаком, водой, разбавленной соляной кислотой и дистиллиро-
ванной водой, которые засасывают с помощью водоструйного на-
соса. При проведении непрерывных измерений такую промывку 
не проводят, так как при засасывании раствора в насадку 
вискозиметр промывается первыми порциями исследуемого раст-
вора. Банки и кусочки меди промывают проточной водой, 
раствором 10%-ной HCl, снова проточной водой, а затем дис-
тиллированной. Промытые кусочки меди обсушивают фильтро-
вальной бумагой, а затем сушат в сушильном шкафу при 
температуре (103±2)°С и хранят в закрытой банке. Перед 
употреблением кусочки меди должны иметь блестящую поверх-
ность, не. покрытую оксидом меди. Если обработкой соляной 
кислотой не достигается полная очистка меди, производят 
дополнительную обработку ее азотной кислотой, которую затем 
тщательно отмывают.

Вязкость медно-аммиачного раствора целлюлозы , мПас, 
рассчитывают по формуле (3.6), где плотность раствора 
=0,95 г/см3.

За конечный результат принимают среднее арифметическое 
двух параллельных определений, округляемое при значениях 
<15,0 до 0,2 мПас; 15,1...30 до 0,5; 30,5...55 до 2 и >55 
до 5 мПас. Допустимое расхождение между результатами 
двух параллельных определений не должно превышать 4% 
среднего арифметического при значениях <30 мПас; 6% — 
при 31...55 и 10% — при >55 мПас.

Приготовление и анализ медно-аммиачного реактива. Для растворения 
целлюлозы применяют медно-аммиачный реактив, содержащий (13,0±0,2) г/дм3 
меди, (200±2) г/дм3 аммиака и 2 г/дм3 перекристаллизованной сахарозы. 
Медно-аммиачный реактив готовят в установке (рис. 3.7), состоящей из

бутыли, помешенной в охлаждающую баню, н двух  последовательно соеди-
ненных склянок Тищенко

Для приготовления раствора используют чистую электротехническую 
медь в виде проволоки диаметром 1...2 мм или листов толщиной 1,0...1,5 мм 
и 25...27%-ный раствор NH3. Медную проволоку нарезают на куски длиной 
40...50 мм или свертывают в виде спирали диаметром 8...10 мм, листовую 
медь нарезают на куски размером 5.. .6X20.. .35 мм. Медь очищают от 
оксидов н других загрязнений обработкой 30%-ным раствором HNO3, а затем
тщательной промывкой   проточной водопроводной и дистиллированной водой.

В бутыль загружают свежеочищенную медь до — ее объема и заливают
до этого же уровня 25...27%-ным водным раствором NH3, содержащим 2 г/дм3 
сахарозы. Для лучшего растворения  меди  бутыль охлаждают льдом  или  про-

точной холодной водой. В склянку Тнщенко, непосредственно соединенную 
с бутылью, заливают 25...27%-ный раствор NH3, а во вторую — 40%-ный
раствор NaOH. Соединяют верхнюю часть бутыли с водоструйным насосом 
н медленно, со скоростью 2...3 пузырька в секунду, пропускают через 
систему воздух. После 8...10 ч ориентировочно определяют массовую долю 
меди в растворе колориметрически путем сравнения с эталонным раствором. 
По достижении избыточного содержания меди по сравнению с требуемым 
раствор переливают в бутыль из темного стекла, тщательно перемешивают 
и проводят анализ н дозировку.

Анализ медно-аммиачного реактива. Для приготовления 
раствора трилона Б концентрацией 0,02 моль/дм3 растворяют в воде 7,444 г 
этой соли в мерной колбе на 1 дм3. Титр полученного раствора устанавливают 
по раствору сульфата меди (CuSO45H2O) концентрацией 0,02 моль/дм3 
следующим образом: отбирают пипеткой 25 см3 раствора сульфата меди 
концентрацией 0,02 моль/дм3 и вносят в коническую колбу вместимостью 
500 см3. Добавляют в колбу 300 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора 
аммиака концентрацией 1 моль/дм3 и приблизительно 0,2 г мурексида. 
(Индикатор мурексид готовят тщательным растиранием в ступке с хлоридом 
натрия в соотношении 1:100.) Титруют смесь в колбе раствором трилона Б 
до перехода цвета раствора от желто-зеленого через грязно-зеленый до сине-
фиолетового (см. примечание 2)

Для определения меди и аммиака 25 см3 медно-аммиачного реактива 
вносят пипеткой в мерную колбу на 250 см3, предварительно заполнен-
ную на 2/3 объема дистиллированной водой. Колбу ставят в термостат с тем-
пературой (20±0,2)°С и после 15 мин термостатирования доводят до метки 
водой с той же температурой. Из приготовленного разбавленного раствора 
отбирают пипеткой 25см3, помещают в коническую колбу на 500см3, добавляют 
три капли метилового красного и титруют раствором серной кислоты концентрацией 1,0 моль/дм3 (цвет раствора изменяется от синего через зеленый, 
желто-зеленый и желтый в розовый). К оттитрованному раствору добавляют 
300 см3 дистиллированной воды, 20 см3 раствора NH3 концентрацией 
1,0 моль/дм3, приблизительно 0,2 г индикатора мурексида и продолжают 
титровать раствором трилона Б концентрацией 0,02 моль/дм3 (цвет раствора 
изменяется от грязно-зеленого через желто-зеленый и красно-фиолетовый 
в фиолетовый).

Массовую долю меди Сu, г/дм3, рассчитывают по формуле

Сu = (а0,001272501000)/2525,

где а — расход раствора трилона Б концентрацией 0,02 моль/дм3 на титрование, 
см3; 0,00127 — масса меди, соответствующая 1 см3 раствора трилона Б 
концентрацией 0,02 моль/дм3, г.

Массовую долю аммиака NH3, г/дм3, рассчитывают по формуле

NH3=(b0,0172501000)/2525,

где b — расход серной кислоты концентрацией (1/2H2SO4) 1 моль/дм3 на тит-
рование, см3; 0,017 — масса аммиака, соответствующая 1 см3 раствора 
серной кислоты концентрацией 1 моль/дм3.

Расхождение между параллельными определениями не должно превышать 
0,2 г/дм3 для меди и 2 г/дм3 — для аммиака.

Дозировка реактива. Изменить массу меди в реактиве при дозировке 
можно лишь в сторону понижения, поэтому получаемый медно-аммиачный 
реактив всегда должен содержать некоторый избыток меди. Для получения 
медно-аммиачного реактива точного состава проводят его дозировку до-
бавлением водного раствора аммиака и дистиллированной воды, содержащего 
2,0 г/дм3 сахарозы. Если получен раствор, содержащий х г/дм3 Сu и у г/дм3 
NН3, .то для получения раствора, содержащего 13 г/дм3 Сu и 200 г/дм3 
NH3, исходный раствор должен содержать меди более 13 г/дм3. Отношение 
х/у в исходном растворе должно быть больше 13/200, т. е. 200х/13>у, или
15,38x>y

При 15,38x<y массу меди увеличивают, дополнительно пропуская через 
раствор воздух, При избытке меди объем добавляемого растворе аммиака 
v(NH3), см3 рассчитывают по формуле

V(NH3) = (15,38x - y)V/A,

где А — масса  аммиака в водном растворе аммиака, применяемого для дози-
ровки, г/дм3; V — объем полученного реактива, см3.

Общий объем раствора    Vy    должен составлять после дозировки, см3

тогда объем добавляемой  дистиллированной  воды    v(H2O),     см3, составит

Примечания.

1. Для растворения целлюлозы кроме стеклянных банок 
часто применяют полиэтиленовые банки с вкладышем и за-
винчивающимися крышками. При измерении рабочего объема 
банку закрывают резиновой пробкой, снабженной капиллярной 
трубкой с зажимом (стеклянный шарик в резиновой трубке) 
и заполняют водой. Сдавливая банку при открытом зажиме, 
вытесняют из нее остатки воздуха до заполнения водой капил-
лярной трубки и закрывают зажим.

2. Вместо мурексида можно использовать индикатор тетра 
(5...6 капель 0,2%-ного водного раствора) с переходом цвета 
от фиолетово-сиреневого до желто-зеленого. Индикатор тетра— 
тетра-, -бис(4-натрий-5-тетразолилаза) -этилацетат3Н2О.

3.5.3. Определение средней степени 
полимеризации целлюлозы вискозиметрическим методом

При определении степени полимеризации (молекулярной 
массы) целлюлозы вискозиметрическим методом количествен-
ными характеристиками являются относительная отн, удельная 
уд, приведенная вязкость (число вязкости) уд/с и предельное 
число вязкости, или характеристическая вязкость [].

Относительная вязкость представляет собой вели-
чину, равную отношению вязкостей раствора целлюлозы  
и растворителя 0, измеренных в одинаковых условиях

где  — плотность раствора целлюлозы, г/см3; 0 — плотность 
растворителя, г/см3, для разбавленных растворов при с< 
<0,005 г/см3 ; t — время истечения раствора, с; t0 — время 
истечения растворителя, с.

Удельная вязкость показывает увеличение вязкости 
раствора по сравнению с вязкостью растворителя, отнесенное 
к вязкости растворителя

Приведенной вязкостью, или числом вязкости, на-
зывают отношение удельной вязкости к концентрации уд/c. 
Специального обозначения она не имеет. На рис. 3.8 представ-
лена зависимость приведенной вязкости от концентрации раство-

Рис. 3.8. Зависимость приведенной вязкости от 
концентрации раствора

pa. С уменьшением концентрации при-
веденная вязкость понижается и зави-
симость становится линейной. При эк-
страполировании на  нулевую концент-
рацию прямая (пунктирная часть) при-
веденной вязкости отсекает на оси ор-
динат отрезок,  который  соответствует  характеристической  вяз-
кости  [].

Характеристическая вязкость — это приведенная 
вязкость при бесконечном разбавлении раствора, в котором 
предполагается полное отсутствие взаимодействия макромолекул 
друг с другом

Именно в этих условиях вязкость как гидродинамическое свой-
ство отражает поведение индивидуальных макромолекул. Харак-
теристическая вязкость имеет размерность обратную размерно-
сти концентрации раствора. Относительная и удельная вязко-
сти — величины безразмерные.

Экспериментальные методы определения характеристической 
вязкости сводятся к измерению вязкости растворителя 0 и ряда значений вязкости раствора  и экстраполированию на 
нулевую концентрацию графически или с помощью эмпирически 
выведенных уравнений.

Наиболее  часто  используют  три   уравнения  с  эмпирически-
ми константами  (соответственно k', k", k'")   [26]:

уравнение Мартина

уравнение Хаггинса

и уравнение Шульца — Блашке

Уравнение Мартина применимо к растворам с более широким 
диапазоном концентраций. В уравнении Хаггинса константа k"

для гибких макромолекул различных полимеров в растворителях 
с высокой растворяющей способностью мало зависит от темпе-
ратуры и природы растворителя и приблизительно равна 0,35. 
При определении значения характеристической вязкости раство-
ра по одной концентрации наиболее пригодно уравнение Шуль-
ца — Блашке, так как оно дает наиболее простую и достаточно 
точную зависимость

Особенно надежно это уравнение при низких значениях удель-
ной вязкости, предпочтительно в пределах 0,3...0,5.

Следует отметить, что, несмотря на широкое распростране-
ние в практической вискозиметрии одноточечного метода (оп-
ределение [] через приведенную вязкость по раствору одной 
концентрации), возможность его применения ограничена двумя 
причинами: математической неправомерностью некоторых пред-
ложенных уравнений и необходимостью учета влияния поли-
дисперсности целлюлозы на вязкость при ее определении у не-
фракционированных образцов. Различия в молекулярно-мас-
совом распределении образцов с одинаковой средней СП мо-
гут приводить к большим различиям определяемых значений 
приведенной вязкости при одинаковых концентрациях и, следо-
вательно, к ошибкам в определении [] по раствору одной 
концентрации. Отмечено, что чем выше концентрация, тем 
сильнее выражены эти различия. Определения [] усложняют-
ся еще тем, что растворы целлюлозы проявляют неньютоновское 
течение, и вязкость ее растворов является функцией скорости 
сдвига. Однако позднее было показано, что в образцах техни-
ческой целлюлозы с СП<2500 при [] ниже 0,1 см3г-1 ее 
определение может проводиться без учета скорости сдвига. 
Для избежания ошибок целесообразно определение характери-
стической вязкости проводить методом экстраполяции на нуле-
вую концентрацию значений приведенной вязкости, опреде-
ленных при нескольких концентрациях раствора. Прямую при-
веденной вязкости можно построить с использованием метода 
наименьших квадратов (см. 4.4.1).

Определение степени полимеризации (молекулярной массы) 
целлюлозы по вязкости основано на том, что с ростом степени 
полимеризации характеристическая вязкость увеличивается. 
Наиболее точно описывается эта зависимость с помощью 
уравнения Марка — Куна — Хаувинка:

где К, К' — вязкостно-молекулярные константы; а — показатель 
формы макромолекул целлюлозы в данном растворителе (обычно 
для гибких макромолекул 0,5<а<1), в частности для цел-
люлозы он лежит в пределах 0, 6. ..0, 95. Значения констант К, 
К' и а находят путем определения молекулярной массы аб-
солютными методами (осмометрическим, светорассеяния или 
ультрацентрифугирования). Измерения выполняют в опреде-
ленном диапазоне степени полимеризации на 10...15 узких 
фракциях. Определив характеристическую вязкость, вычисляют 
К' и а для уравнения (3.14), используя его логарифмическую 
форму

Непосредственное определение молекулярной массы целлюлозы 
затруднено вследствие специфичности ее растворов, содержа-
щих комплексные соединения, и особенно из-за взаимодействия 
между растворителем и растворенной целлюлозой. Поэто-
му при работе с целлюлозой обычно пользуются уравнениями, 
в которых выражена зависимость между характеристической 
вязкостью и степенью полимеризации.

Необходимо отметить, что на характеристическую вязкость 
растворов целлюлозы, вследствие определенной гибкости ее 
макромолекул, влияют природа растворителя и температура, 
так как от них зависит параметр а, отражающий взаимо-
действие между растворителем и растворенной целлюлозой. 
При повышении температуры показатель а несколько умень-
шается. Поэтому при определении характеристической вязко-
сти раствора целлюлозы необходимо строго соблюдать темпера-
туру, указанную в методиках.

Ниже приведены методики определения степени полимери-
зации по характеристической вязкости растворов целлюлозы в 
различных растворителях. Определение степени полимеризации 
целлюлозы по вязкости растворов тринитрата целлюлозы в 
органических растворителях можно найти в литературе [16].

3.5.4. Определение средней степени полимеризации 
целлюлозы по вязкости ее медно-аммиачного раствора

Метод основан на определении вязкости разбавленных медно-
аммиачных растворов целлюлозы в присутствии металлической 
меди как восстановителя.

Методика анализа (в соответствии с ГОСТ 9105 — 74). 
Вязкость раствора измеряют на капиллярном вискозиметре 
типа ВПЖ-3 (см. рис. 3.6) с постоянной 0.03 мм2/с2 при темпе-

ратуре (20±0,2)°C. Приготовление медно-аммиачного реактива, 
подготовка целлюлозы к анализу, измерение рабочего объема 
банок (вместимостью 50 или 100 см3) и промывку вискозиметра, 
банок и меди по окончании измерений проводят по методике, 
описанной в 3.5.2.

Рабочий объем банки V, см3, рассчитывают по формулам: 
V=V1 — 0,1 при объеме банки 50 см3 и 15 г меди; V=V1 — 0,2
при объеме банки 100 см3 и 30 г меди.

Концентрацию приготовляемого медно-аммиачного раствора 
целлюлозы выбирают в соответствии с ожидаемой степенью 
полимеризации при условии, чтобы значение удельной вязкости 
находилось в пределах 0,3...0,1. При СП от 600 до 1000 ре-
комендуется концентрация раствора 1,5 г/дм3, при СП свыше 
1000-1,0...0,75 г/дм3.

Расчет массы навески воздушно-сухой целлюлозы, г, необ-
ходимой для приготовления медно-аммиачного раствора целлю-
лозы, производят по формуле

'

где V — рабочий объем банки, см3; с — концентрация целлюлозы 
в растворе, г/дм3; Ксук — коэффициент сухости целлюлозы.

Рассчитанную навеску воздушно-сухой целлюлозы взвешива-
ют и помещают вместе с 15 или 30 г меди в стеклянную или 
полиэтиленовую банку вместимостью 50 или 100 см3. Из 
бюретки заполняют банку медно-аммиачным реактивом при тем-
пературе (20±0,2)°С в количестве, равном рабочему объему 
банки. Банку закрывают пробкой, закрепляя ее двумя плоскими 
резиновыми кольцами, энергично встряхивают и помещают в 
аппарат для взбалтывания. Целлюлозу растворяют в течение 
10...30 мин. В полном растворении целлюлозы необходимо 
убедиться путем визуального просмотра банки с раствором в 
проходящем свете. При неполном растворении банку снова 
помещают в аппарат для взбалтывания на 10 мин. После 
полного растворения банку с раствором целлюлозы ставят в 
термостат при температуре (20±0,2)°С. По истечении 10 мин 
открывают банку и погружают в нее нижнюю промежуточную 
трубку вискозиметра почти до дна банки. На верхний 
конец вискозиметра надевают насадку, соединенную с водоструйным 
насосом, и, открывая кран насадки, засасывают раствор из 
банки в вискозиметр до тех пор, пока уровень раствора в 
верхней насадке не достигнет примерно ее половины. Кран 
закрывают, отделяют от вискозиметра насадку и промежуточную

трубку с банкой и измеряют по секундомеру время истечения 
раствора между верхней и нижней метками капилляра виско-
зиметра t. Таким же образом измеряют время истечения 
растворителя t0. Раствор целлюлозы и растворитель собирают
в стакан.

По полученным экспериментальным данным вначале рас-
считывают удельную вязкость с точностью до 0,001 по фор-
муле (3.8).

Для расчета [] используют формулу Шульца — Блашке — 
см. формулу (3.13), принимая константу k’’’ для медно-ам-
миачных растворов целлюлозы, равной 0,29. Среднюю степень 
полимеризации рассчитывают по формуле Марка — Куна — 
Хаувинка (3.14), где К' для медно-аммиачных растворов цел-
люлозы равна 510-4, а показатель а=1.

Из формул (3.13) и (3.14) с использованием вышеуказан-
ных констант получают для расчета средней степени поли-
меризации формулу

где с — концентрация целлюлозы в растворе, г/дм3.

Результаты определения выражают ближайшим целым чис-
лом, кратным 10 при СП до 600 и кратным 20 при СП свы-
ше 600.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 4% среднего арифметического 
значения.

Среднюю СП целлюлозы можно также найти по таблицам, 
приведенным в ГОСТ 9105—74.

3.5.5. Определение средней степени полимеризации 
целлюлозы по вязкости ее раствора в кадоксене

Водный раствор кадмийэтиленового комплекса (кадоксена), 
как уже отмечалось, является бесцветным и устойчивым раство-
рителем целлюлозы. Окисление целлюлозы в кадоксене незна-
чительно, что позволяет измерять ее вязкость обычными ме-
тодами на воздухе. Однако растворение целлюлозы в кадоксене 
при комнатной температуре протекает медленно и неполно. Цел-
люлозы с высокой степенью кристалличности и полимеризации 
растворяются медленнее, чем с низкой. Эти особенности необхо-
димо учитывать при растворении различных образцов целлю-
лозы, полученных разными методами варки и отбелки Раство-
ряющая способность кадоксена значительно увеличивается при

понижении температуры и при добавлении в раствор небольших 
количеств гидроксида натрия. Предварительное набухание цел-
люлозы в воде также способствует повышению ее растворимости 
в кадоксеновом растворе. Так как раствор кадоксена недоста-
точно светостоек, рекомендуется хранить его в темноте.

Методика анализа (в соответствии с ГОСТ 25438—82). Для 
определения степени полимеризации целлюлозы для химической 
переработки применяют раствор кадоксена, содержащий (5,5± 
±0,5)% кадмия и (28,00,2)% этилендиамина. Определение 
вязкости осуществляют на капиллярном вискозиметре типа 
ВПЖ-3 с постоянной 0,03 мм2/с2 (см. рис. 3.6). Подготовку 
проб целлюлозы проводят по методике, описанной в 3.5.2. Кон-
центрацию раствора целлюлозы выбирают так, чтобы удельная 
вязкость раствора была в пределах 0,2...0,8. При предполагаемой 
характеристической вязкости до 300 см3/г рекомендуется концен-
трация раствора 210-3г/см3, при характеристической вязкости 
свыше 300 см3/г— 110-3г/см3.

Массу навески воздушно-сухой целлюлозы, г, необходимую 
для приготовления раствора целлюлозы, рассчитывают по 
формуле, приведенной на с. 249.

Навеску воздушно-сухой целлюлозы взвешивают и помещают 
в стеклянную банку (объемом 30 или 40 см3) с притертой 
пробкой. Влажность целлюлозы определяют в отдельной пробе. 
Из бюретки заливают в банку раствор кадоксена при тем-
пературе (20±0,2)°С в объеме, принятом для расчета массы 
навески, и помещают 9... 12 стеклянных шариков для ускоре-
ния процесса растворения. Банку закрывают пробкой, закреп-
ляя ее двумя плоскими резиновыми кольцами, энергично встря-
хивают и помещают в аппарат для взбалтывания. Перемеши-
вание осуществляют при комнатной температуре в течение 
20 мин.

При приготовлении раствора сульфитной и сульфатной вис-
козной целлюлозы, предгидролизной сульфатной кордной цел-
люлозы горячего облагораживания после перемешивания в ап-
парате банки с раствором выдерживают в холодильнике 40...50 
мин при температуре 2...4°С, периодически встряхивая вручную. 
При приготовлении раствора сульфатной предгидролизной корд-
ной целлюлозы холодного облагораживания, сульфитной аце-
татной и хлопковой банки с раствором после перемешивания в 
аппарате выдерживают 3...4 ч в холодильнике при температуре 
2...4°С, также периодически встряхивая вручную.

Полноту растворения устанавливают визуально путем про-
смотра банки в проходящем свете. После растворения, при 
наличии примесей нецеллюлозного характера, раствор фильтру-
ют через стеклянный фильтр, снова переливают в банку, за-

крывают пробкой и помещают в термостат с температурой (20± 
±0,2)°С на 40 мин. По истечении этого времени банку откры-
вают и погружают в нее нижнюю промежуточную трубку 
вискозиметра почти до дна банки. На верхний конец вискози-
метра надевают насадку, соединенную с водоструйным насосом, 
и, открывая кран насадки, засасывают раствор из банки в виско-
зиметр до тех пор, пока уровень раствора в верхней насадке 
не достигнет примерно ее половины. Кран закрывают, отде-
ляют от вискозиметра насадку и промежуточную трубку с 
банкой и измеряют по секундомеру время истечения раствора 
между верхней и нижней метками капилляра вискозиметра 
t. Таким же образом измеряют время истечения растворителя 
t0. По окончании испытания вискозиметр, банки и шарики про-
мывают небольшим количеством чистого кадоксена, водой, 
10%-ной НС1 и дистиллированной водой.

Характеристическую   вязкость    [],   см3/г,   рассчитывают   с 
точностью до 0,001  по формуле

которая получена решением уравнения Хаггинса (3.11) при 
k" для кадоксенового раствора целлюлозы, равной 0,5. Приводя 
уравнение Хаггинса (3.11) к виду квадратного уравнения

и решая его, получаем формулу (3.17). Поскольку в формуле 
(3.17) корень должен иметь смысл уд>0, то знак перед
корнем + (плюс).

Среднюю степень полимеризации целлюлозы рассчитывают 
по уравнению Марка — Куна — Хаувинка, используя его ло-
гарифмическую форму — см. уравнение (3.15). Подставляя в 
это уравнение константы К' и а, равные для кадоксеновых 
растворов целлюлозы соответственно 0,7 и 0,9, получаем фор-
мулу для расчета

Результаты определения выражают ближайшим целым 
числом, кратным 20 при СП до 1000 и кратным 50 при СП 
свыше 1000.

Расхождение между результатами двух параллельных оп-
ределений не должно превышать 5% среднего арифметического 
значения.

Среднюю  степень  полимеризации   целлюлозы   можно  также

найти по таблицам, приведенным в приложении ГОСТ 25438—82.

Приготовление и анализ раствора надминэтилендиамина (кадоксена).
Раствор кадоксена готовят на установке (рис. 3.9), которая состоит из круглого 
сосуда 1 и крышки 2, изготовленных из нержавеющей стали. В крышке имеются 
отверстия для термометра 3. мешалки 4 и воронки 5. Сосуд помещен в охлаж-
дающую баню 6 со льдом.

Приготовление раствора кадоксена. В сосуд вводят 1 дм3 
предварительно охлажденного до (0...2)°С (28,0 + 0,2) %-ного раствора эти-
лендиамина, приготовленного из 50 или 70%-ного раствора. Сосуд помещают в 
баню со льдом и доводят температуру до -3°С путем смешивания льда и хло-
рида натрия (технической поваренной соли). В охлажденный раствор при интен-
сивном перемешивании в. течение 10. ..15 мин шпателем маленькими порциями 
через воронку добавляют 80,0 г оксида кадмия. Необходимо следить, чтобы 
температура раствора не поднималась выше 3°С, и постоянно добавлять в 
баню новые порции льда и хлорида натрия. После введения всего количества 
оксида кадмия раствор продолжают перемешивать еще 40...45 мин (для обра-
зования гидроксида кадмия и насыщения им раствора). Время насыщения раст-
вора от его начала составляет 2 ч. Полученный непрозрачный раствор белого 
цвета переливают в бутыль и оставляют на 1...2 сут в темном месте 
для осаждения избытка гидроксида кадмия. Декантацией отделяют прозрачный 
раствор кадоксена от осадка. Плотность полученного раствора должна со-
ставлять 1,06. ..1,07 г/см3.

Определение массовой доли этилендиамина. Взвешивают 
около 1 г раствора кадоксена и помещают в коническую колбу вместимостью 
100 см3. Добавляют мерным цилиндром 20 см3 дистиллированной воды и 
титруют раствором серной кислоты концентрацией (I/2H2SO4) 1 моль/дм3 с
2...3 каплями индикатора метилового оранжевого до перехода цвета от желто-
оранжевого в розовый.

Массовую долю этилендиамина, %, рассчитывают по формуле

где m — масса раствора кадоксена, г; v — объем раствора серной кислоты, 
израсходованной на титрование, см3; 0,03 — масса этилендиамина, соответ-
ствующая 1 см3 раствора серной кислоты концентрацией 1,0 моль/дм3.

Аналогично определяют содержание этилемднамина в (28,0+0,2)%-ном 
растворе, приготовленном из 50 или 70%-ного водного раствора этилендиамина. 
При этом вместо навески раствора кадоксена берут навеску раствора этилен-
диамина.

Определение массовой доли кадмия. Взвешивают 0,3 г 
раствора кадоксена н помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, 
прибавляют мерным цилиндром 20 см3 воды, 1 cм3 буферного раствора с 
рН=10 и на кончике шпателя добавляют индикатор хромоген черный. 
Содержимое колбы титруют раствором трилоном Б концентрацией 0,1 моль/дм3 
до перехода цвета от винно-красного в сине-фиолетовый.

Массовую долю кадмия, %, рассчитывают по формуле

где m — масса раствора кадоксена, г; v — объем раствора трилона Б концентра-
цией 0,1 моль/дм3, израсходованного на титрование, см3; 0,01124 — масса 
кадмия, соответствующая 1 см3 раствора трилона и концентрацией 0,1 моль/дм3.

Рис. 3.9. Установка для приготовлении раствори-
телей — кадоксена и ЖВНК

При получении раствора кадоксена с отлича-
ющимся содержанием кадмия от необходимых пре-
делов проводят  его    корректировку.     При    пони-
женном   количестве кадмия раствор кадоксена   ох-
лаждают  до   3°С   и   добавляют необходимое коли-
чество оксида кадмия. При повышенном  количестве 
кадмия раствор  кадоксена  оставляют  при   комнат-
ной температуре до выпадения его избытка  в  виде 
осадка гидроксида  кадмия. Отстоявшийся раствор декантируют и  снова  повто-
ряют   анализ. Готовый раствор кадоксена хранят при комнатной   температуре.

Примечания:

1. Для приготовления буферного раствора в колбу вместимостью I дм3 
помещают 70,0 г хлорида аммония, 570 см3 25%-ного водного аммиака и до-
ливают до метки дистиллированной водой.

2. Индикатор хромоген черный ЕТ-00 готовится смешиванием в ступке 1 части хромогена черного и 200 частей хлорида натрия.

3.5.6. Определение средней степени полимеризации 
целлюлозы в ЖВНК

Для определения характеристической вязкости и средней сте-
пени полимеризации целлюлозы в научно-исследовательской 
практике нашло широкое применение комплексное соединение 
гексанатрий тристартрат железа (III), или так называемый же-
лезовиннонатриевый комплекс (ЖВНК), представляющий собой 
комплекс железа с тартратом натрия в растворе гидроксида 
натрия.

Первоначально ЖВНК был получен Джайме растворением 
свежеосажденного гидроксида железа(III) в водном растворе 
тартрата натрия с последующим добавлением избытка гидрокси-
да натрия для уменьшения возможного гидролитического разло-
жения образующегося комплекса. Общая концентрация твердых 
веществ в растворе составляла 390...400 г/дм3 при следующем со-
отношении: Fe(NO3)3 0,43...0,52 моль/дм3, Na2C4H4O6 0,9 и NaOH
1,25...2,75 моль/дм3. Позднее Валтасаари предложила более про-
стую методику получения ЖВНК в одну стадию и с более точным 
составом. Общая концентрация твердых веществ в нем состав-
ляла 347 г/дм3 при соотношении исходных компонентов: 
Fe(NO3)3 0,3 моль/дм3, Na2C4H4O6 0,9 и NaOH 2,4 моль/дм3.

Раствор ЖВНК может быть также получен из готового 
кристаллического комплекса с добавкой тартрата натрия и 
гидроксида натрия. Этот раствор рекомендован для использова-
ния в международном стандарте.

Растворы комплекса, содержащие нитрат железа в качестве 
источника ионов железа, чувствительны к действию кислорода 
воздуха. При замене нитрата железа хлоридом железа растворы 
ЖВНК становятся устойчивыми к кислороду.

Растворимость целлюлозы в растворе ЖВНК зависит от 
температуры, содержания гидроксида натрия, морфологической 
и надмолекулярной структуры целлюлозы. С повышением тем-
пературы растворимость целлюлозы в ЖВНК значительно сни-
жается. Поэтому для полного растворения целлюлозы необхо-
димо проводить процесс растворения при температуре не выше 
6°С. При повышении концентрации гидроксида натрия раство-
римость древесной целлюлозы в ЖВНК резко снижается, а 
растворимость гидрат-целлюлозы, регенерированной и мерсеризо-
ванной, а также хлопковой целлюлозы возрастает. Отмечено 
также, что различия в морфологической и надмолекулярной 
структуре образцов целлюлозы значительно сильнее сказывают-
ся на растворении в ЖВНК, чем на растворимость в куоксаме 
и куоксене.

Преимуществом растворов целлюлозы в ЖВНК перед медно-
аммиачными является достаточно высокая их устойчивость к 
окислительному воздействию даже при сравнительно продолжи-
тельном хранении. При правильном подборе условий растворе-
ния в ЖВНК могут быть растворены и высокомолекулярные 
препараты целлюлозы. Благодаря более светлой окраске (свет-
ло-зеленой) железовиннонатриевого комплекса возможна доста-
точно точная визуальная оценка растворов целлюлозы.

В СССР разработан ГОСТ 25438—82 на метод определения 
характеристической вязкости железовиннонатриевого раствора 
целлюлозы для химической переработки, соответствующий 
Международному стандарту МС ИСО 5351/2—81. Он основан на 
определении времени истечения из капиллярного вискозиметра 
разбавленного раствора целлюлозы и растворителя.

Методика анализа (в соответствии с ГОСТ 25438—82). 
Для определения характеристической вязкости целлюлозы при-
меняют раствор ЖВНК, содержащий в 1 дм3 217,09 г тартрата 
натрия, 81,09 г хлорида железа(III) и 96,0 г гидроксида натрия. 
Определение вязкости осуществляют на капиллярном виско-
зиметре типа ВПЖ-3 с постоянной 0,03 мм2/с2 (см. рис. 3.6). 
Подготовку проб целлюлозы проводят по методике, описанной в 
3.5.2. Массу навески воздушно-сухой целлюлозы для при-
готовления раствора целлюлозы рассчитывают по формуле, пред-
ставленной на с. 249. Концентрацию раствора целлюлозы вы-
бирают так, чтобы удельная вязкость раствора была в преде-
лах 0,1...0,5: при предполагаемой характеристической вязкости

[] до 500    см3/г — 0,410-3    г/см3,     при     []     от   500    до 
1000   см3/г — 0,310-3   г/см3   и   при    []    свыше   1000   см3/г 
0,210-3 г/см3.

Навеску воздушно-сухой целлюлозы и 9...12 стеклянных ша-
риков помещают в стеклянную (или полиэтиленовую) банку. 
Из бюретки заливают в банку раствор ЖВНК при темпера-
туре (20,0±0,2)°С в объеме, принятом для расчета массы 
навески (30...40 см3). Банку закрывают пробкой, закрепляя ее 
двумя плоскими резиновыми кольцами, энергично встряхивают 
и помещают в аппарат для взбалтывания. Перемешивание в 
аппарате проводят при комнатной температуре до полного 
растворения сульфитной и сульфатной вискозной и сульфатной 
предгидролизной кордной целлюлозы горячего облагораживания 
в течение 30...60 мин, а сульфитной ацетатной— 120...180 мин. 
При приготовлении растворов сульфатной предгидролизной 
кордной целлюлозы холодного облагораживания и хлопко-
вой целлюлозы содержимое банки перемешивают в аппарате 
при комнатной температуре в течение 40 мин, затем банку 
выдерживают в холодильнике при температуре 2...4°С в те-
чение 8 ч, а затем в морозильной камере при температуре 
— 8...— 12°С в течение 4...5 ч, периодически встряхивая вручную. 
Полноту растворения во всех случаях устанавливают ви-
зуально путем просмотра банки в проходящем свете. После 
растворения раствор целлюлозы фильтруют через стеклянный 
фильтр, переливают в банку, закрывают пробкой и помещают в 
термостат с температурой (20±0,2)°С. Термостатирование 
проводят в течение 20 мин в случае растворения целлюлозы 
при комнатной температуре и 40 мин в случае растворения 
при пониженной температуре.

Банку вынимают из термостата, открывают и погружают в 
нее нижнюю промежуточную трубку вискозиметра почти до дна 
банки. На верхний конец вискозиметра надевают насадку, сое-
диненную с водоструйным насосом и, открывая кран насадки, за-
сасывают раствор из банки в вискозиметр до тех пор, пока уро-
вень раствора в верхней насадке не достигнет примерно 
ее половины. Кран закрывают, отделяют от вискозиметра на-
садку и промежуточную трубку с банкой и измеряют по секун-
домеру время истечения раствора между верхней и нижней 
метками капилляра вискозиметра t. Таким же образом из-
меряют время истечения растворителя t0. По окончании ис-
пытания вискозиметр, банки и стеклянные шарики промывают 
водой, 10%-ной HCI и дистиллированной водой.

Удельную    вязкость    hуд  рассчитывают  по    формуле    (3.8),
а    характеристическую    вязкость    [],  см3г-1,    по    формуле

Шульца — Блашке — см. формулу (3.13), принимая константу 
k'" для растворов целлюлозы в ЖВНК равной 0,33.

Расхождение между результатами двух параллельных опре-
делений не должно превышать 5% среднего арифметического 
значения.

Определение средней степени полимеризации 
целлюлозы. Следует отметить, что исследования молекуляр-
ных параметров целлюлозы в ЖВНК с привлечением абсо-
лютных методов до сих пор сравнительно малочисленны, и в 
связи с этим стандартизированные методы определения степени 
полимеризации целлюлозы в ЖВНК отсутствуют.

Для расчета  по характеристической вязкости можно 
рекомендовать уравнение Марка — Куна — Хаувинка — см. 
уравнение (3.14). При выражении характеристической вязкости в 
см3/г можно использовать уравнение

для которого константы К и а были определены Валтасаари 
на образцах целлюлозы с использованием для определения их 
средней степени полимеризации методом светорассеяния при 
температуре 25°С. Это уравнение наиболее применимо для 
целлюлоз с СП > 1000. Для расчета степени полимеризации целлюлозы 
с СП <С 1000 рекомендуется использовать уравнение

Приготовление раствора железовиннонатриевого комплекса (ЖВНК).
Раствор ЖВНК, содержащий в 1 дм3 217,09 г дигидрата тартрата натрия, 
81,09 г хлорида желеэа (Ш) и 96,0 г гидроксида натрия готовят на 
установке (см. рис. 3.9), описанной на с. 263,

Приготовление раствора ЖВНК. В сосуд установки помешают 
217,09 г дигидрата тартрата натрия и 530 см3 дистиллированной воды, 
включают мешалку и растворяют тартрат натрия при комнатной температуре 
в течение 15.. .20 мин, В отдельном стакане вместимостью 200 см3 растворяют 
в 30 см3 дистиллированной воды 81,09 г хлорида железа (III) (массу навески 
хлорида железа берут с учетом его содержания в препарате) и переносят 
при перемешивании в реакционный сосуд через воронку, ополаскивая стакан 
и воронку 20 см3 воды. Содержимое сосуда охлаждают до температуры 
ниже 15°С. В стакане на 500 см3 растворяют 96,0 г гидроксида натрия в 
180 см3 дистиллированной воды и охлаждают до температуры ниже 15°С. 
Примерно третью часть раствора гидроксида натрия осторожно, по каплям 
из делительной воронки вводят в реакционный сосуд. Необходимо следить, 
чтобы температура раствора не поднималась выше 15°С. Оставшуюся часть 
раствора гидроксида натрия добавляют в течение 3...5 мин при температуре 
не выше 20°С. Воронку споласкивают 10...15 см3 воды. По окончании введе-
ния реагентов перемешивание раствора продолжают в течение 10...15 мин. 
Переносят раствор в мерную колбу на 1 дм3, споласкивают сосуд водой и 
доводят объем до метки при температуре 20°С и быстром перемешивании 
вручную для предотвращения гидролиза. Полученный раствор фильтруют через

стеклянный фильтр. Раствор должен быть светло зеленого   цвета,   прозрачный.

Определение   массовой   доли   хлорида   железа(Ш).   Массо-
вая   доля   хлорида   железа(Ш) в препарате   может   быть   определена   одним 
из двух приведенных способов.

1-й способ. Навеску препарата массой около 0,8 г помещают в кони-
ческую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3 и растворяют в 
50 см3 дистиллированной воды. Прибавляют 10 см3 10%-ного раствора 
НСl и 15 см3 20%-ного раствора KI, быстро закрывают колбу пробкой, пере-
мешивают и оставляют в темном месте на 10 мин. По истечении этого 
времени пробку смывают водой, доводят объем раствора водой до 100 см3 и 
титруют выделившийся иод раствором тиосульфата натрия концентрацией 
(Na2S2O3) 0,1 моль/дм3, прибавляя в конце титрования около 1 см3 0,5%-ного 
раствора крахмала. Параллельно проводят титрование контрольной пробы 
без навески хлорида железа.

Массовую долю хлорида железа(Ш), %, рассчитывают    по    формуле

где v — объем раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титро-
вание анализируемого раствора, см3; v1,— объем раствора тиосульфата натрия, 
израсходованный на титрование контрольной пробы, см3; m — масса препара-
та FeCl3, г; 0,02703 — масса хлорида железа, соответствующая I см3 раствора
тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, г.

2-й способ. Навеску хлорида железа массой около 0,2 г помещают в 
коническую колбу вместимостью 250 см3, растворяют в 100 см3 дистиллиро-
ванной воды, доводят 10%-ной HCI до рН 2, добавляют 2 см3 раствора 
индикатора сульфосалициловой кислоты, нагревают до 50°С и титруют раствором трилона Б, концентрацией 0,1 моль/дм3 до перехода цвета от темно-вишневого в соломенно-желтый. Параллельно проводят титрование контрольной пробы.

Массовую долю хлорида железа (III), %, рассчитывают    по    формуле

где v — объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование анализи-
руемого раствора, см3; v1, — объем раствора трнлона Б, израсходованный 
на титрование контрольной пробы, см3; m — масса препарата, г; 0,01355 — 
масса хлорида железа, соответствующая 1 см3 раствора трилона Б кон-
центрацией 0,1 моль/дм3, г.

3.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЕ

Целлюлоза, как и другие полимеры, представляет собой 
смесь полимергомологов с различной длиной макромолекул, т. е. 
неоднородна по молекулярной массе (полидисперсна). Неодно-
родность целлюлозы по молекулярной массе, как и ее средняя 
молекулярная масса (средняя СП), во многом определяет 
коллоидно-химические и физико-механические свойства целлю-

лозы, ее производных и бумаги. Реакционная способность, 
степень набухания, растворимость, вязкость растворов, хими-
ческая стойкость, механические свойства и т. д. в значи-
тельной степени зависят не от средней СП, а от распреде-
ления макромолекул целлюлозы по молекулярной массе. Это 
объясняется тем, что средний показатель СП может быть 
получен при самой различной комбинации макромолекул неоди-
наковой длины, в то время как свойства целлюлозы определяют-
ся главным образом вкладом макромолекул той или иной СП.

Полидисперсность древесных технических целлюлоз обуслов-
ливается- как неоднородностью целлюлозы в природном состоя-
нии, так и значительными изменениями фракционного состава на 
различных стадиях технологического процесса их получения. 
Сульфатные целлюлозы, по сравнению с сульфитными, характе-
ризуются большей однородностью по молекулярной массе. 
В процессе многоступенчатой отбелки, особенно при холодном 
и холодно-горячем облагораживании, полидисперсность целлю-
лозы возрастает, по всей вероятности, вследствие реакций 
окислительной деструкции под действием кислорода воздуха 
в щелочной среде.. В процессе горячего облагораживания 
степень полидисперсности целлюлозы уменьшается за счет 
растворения коротких цепей, главным образом гемицеллюлоз, 
и относительного увеличения содержания длинных. При предсоз-
ревании щелочной целлюлозы в вискозном производстве происхо-
дит заметное выравнивание фракционного состава [14].

Вопросу влияния степени полидисперсности на процессы пе-
реработки целлюлозы в ее производные и свойства получаемых 
волокон и пленок в литературе уделено достаточно большое 
внимание [14]. Отмечено, что для получения искусственных 
волокон, особенно высоко- и сверхпрочных, необходимо приме-
нять целлюлозу с минимальным содержанием низко- и высоко-
молекулярных фракций. Присутствие в целлюлозе большого 
числа макромолекул с низкой степенью полимеризации (СП до 
200), как уже отмечалось (см. с. 223 и 235), понижает выход 
искусственных вискозных волокон и пленок, отрицательно ска-
зывается на их механических показателях (понижается 
прочность на разрыв, сопротивление изгибу, усталостная 
прочность). Наличие фракций с высокой степенью полимери-
зации (СП> 1000) приводит к образованию в процессе пред-
созревания щелочной целлюлозы значительного содержания 
низкомолекулярных фракций, ухудшению фильтруемости раство-
ров и затруднению их переработки.

При одинаковом значении средней СП более однородные по 
фракционному составу целлюлозы образуют менее вязкие 
прядильные растворы. Это особенно важно при переработке

целлюлоз с повышенной молекулярной массой. Большая одно-
родность по размеру макромолекул также способствует осу-
ществлению высокой вытяжки при формовании и получению 
вискозного волокна необходимой структуры. Высокая степень 
полидисперсности целлюлозы оказывает отрицательное влияние 
на ее переработку в ацетатные волокна и пленки и их свойства. 
Влияние неоднородности целлюлозы по молекулярной массе 
на свойства бумаги изучено еще недостаточно.

Таким образом, для полной характеристики целлюлозных 
материалов, особенно целлюлоз для химической переработки, 
в дополнение к химическим и физико-химическим показателям, 
необходимо определять их неоднородность по молекулярной 
массе (неоднородность по СП), или молекулярно-массовое 
распределение (ММР).

3.6.1. Методы определения неоднородности целлюлозы 
по молекулярной массе

Простейшую характеристику неоднородности целлюлозы по 
молекулярной массе (полидисперсности) дает отношение  
(см. 3.5). Более полно полидисперсность целлюлозы, как смеси 
линейных полимергомологов можно описать с помощью функций 
распределения по молекулярным массам — функций ММР 
(см. 4.5).

Неоднородность по молекулярной массе определяют ме-
тодами фракционирования, т. е. разделения образцов 
полимеров (целлюлозы) на фракции с молекулярной массой в 
более или менее узких пределах. Большинство современных 
методов фракционирования полимеров основаны на зависимости 
их растворимости от молекулярной массы или на определении 
тех или иных физических свойств их растворов. Основные 
методы фракционирования можно отнести к следующим группам: 
фракционное осаждение, фракционное растворение, турбиди-
метрическое титрование, термодиффузия, седиментация в 
ультрацентрифуге и жидкостная хроматография. Последний 
метод многообразен и включает: хроматографию на колонках 
с насадкой (которую можно рассматривать как разновидность 
фракционного растворения), хроматографическую адсорбцию и 
гель-проникающую хроматографию.

По задачам и принципам фракционирования полимеров по 
молекулярной массе различают два типа фракционирования: 
аналитическое и препаративное. Целью аналитического 
фракционирования является определение ММР, при этом от-
дельных фракций не выделяют. При препаративном фрак-

ционировании фракции выделяют в виде препаратов, определяют 
их выход и молекулярную массу или СП. Из полученных дан-
ных фракционирования рассчитывают ММР.

К чисто аналитическим методам относят седиментацию в 
ультрацентрифуге, турбидиметрическое титрование и термо-
диффузию. К чисто препаративным методам — методы фрак-
ционного осаждения и распределения между двумя несмешиваю-
щимися жидкостями. Методы фракционного растворения, хро-
матографической адсорбции и гель-проникающей хроматографии 
могут быть использованы как в аналитическом варианте, так 
и в препаративном.

Полидисперсность целлюлозы и ее эфиров, по существу, 
может быть определена всеми вышеперечисленными методами, 
но наибольшее практическое применение до настоящего време-
ни нашли методы фракционного осаждения и растворения. Фи-
зический принцип этих методов основан на зависимости раство-
римости полимера от его молекулярной массы или степени поли-
меризации: с увеличением СП растворимость уменьшается.

При фракционном осаждении целлюлозы сниже-
ние растворимости может быть достигнуто добавлением к 
раствору осадителя. Его осуществляют двумя методами: после-
довательным (ступенчатым) и суммирующим. При последо-
вательном осаждении к раствору целлюлозы или ее эфира в 
подходящем растворителе порциями добавляют осадитель (не-
растворитель). Сначала осаждается фракция, обладающая 
наибольшей молекулярной массой, ее отделяют и к оставшемуся 
раствору снова добавляют осадитель, в результате осаждается 
следующая фракция пониженной молекулярной, массы и т. д. 
Получают ряд фракций, характеризующихся понижающейся 
степенью полимеризации в определенных узких пределах. Ме-
тодом суммирующего осаждения получают ряд суммарных 
фракций, в каждой из которых содержатся теоретически 
макромолекулы с СП от единицы (мономер) до максимального 
значения для данной фракции. Для этого к ряду одинаковых 
порций раствора медленно добавляют определенные возрастаю-
щие объемы осадителя или постоянные объемы осадителя раз-
ного состава. Осажденные фракции отделяют центрифугирова-
нием, а из полученных надосадочных жидкостей выделяют 
соответствующие суммарные фракции, у которых определяют 
массу и среднюю СП. Метод суммирующего фракциониро-
вания обеспечивает минимальное время контакта между раство-
рителем и растворенным веществом. Условия, создающиеся 
при выделении какой-либо одной фракции, определяются только 
природой исследуемого образца целлюлозы, а не состоянием 
раствора после удаления других фракций. Это увеличивает

воспроизводимость результатов. Однако следует отметить, что 
методы фракционного осаждения трудоемки и длительны, а 
выделенные фракции еще обладают достаточно большой поли-
дисперсностью, что оказывает влияние на точность определения 
их СП и воспроизводимость результатов. При последователь-
ном фракционировании существует, кроме того, опасность не-
полного осаждения, так как масса полимера, перешедшего 
в осадок на данной стадии фракционирования, зависит от массы 
уже выделенных фракций.

Методы фракционного растворения основаны на 
обработке образцов целлюлозы растворителем со все возра-
стающей растворяющей способностью. При этом сначала раст-
воряется самая низкомолекулярная фракция, а затем в 
раствор переходят фракции с возрастающей молекулярной 
массой. Из-за влияния на растворимость надмолекулярной 
структуры более точные результаты можно получить не после-
довательным, а суммирующим растворением. Каждая по-
следующая фракция, как и при суммирующем осаждении, вклю-
чает в себя все предыдущие. Методы фракционного раство-
рения по сравнению с методами осаждения более быстрые и 
менее трудоемкие, однако менее точные.

Для фракционирования целлюлозы методами фракционного 
осаждения и растворения были сделаны попытки применить 
почти все известные растворители целлюлозы. Предлагали 
фракционирование целлюлозы осуществлять обработкой раство-
рами гидроксида натрия разной концентрации и при разной 
температуре. Однако этот метод не получил практического 
применения, так как в растворах щелочи растворимы только 
фракции целлюлозы с низкой СП, а также происходит сильная 
окислительная деструкция целлюлозы в присутствии кислорода 
воздуха. Этот метод нашел применение только для опреде-
ления устойчивости целлюлозы к растворам гидроксида натрия 
(см. 3.4.4).

Фракционирование целлюлозы проводилось также последо-
вательным извлечением фракций медно-аммиачными растворами 
с различной концентрацией меди в растворе. К недостаткам 
метода можно отнести трудность отделения фильтрата от 
сильно набухшего нерастворимого остатка целлюлозы, неполное 
разделение фракций по СП и значительная деструкция цел-
люлозы кислородом воздуха. Более устойчивы к кислороду 
растворы целлюлозы в куприэтилендиамине, нашедшем приме-
нение для определения вязкости и СП (см. 3.5). В то же 
время попытки использования этого растворителя для фрак-
ционирования целлюлозы не дали положительных результатов 
в связи с тем, что растворимость целлюлозы в куприэтилен-

диамине, как было установлено, не зависит от массы меди в 
растворе. Осаждение же целлюлозы из раствора при прибав-
лении кислот не позволяет достичь полного разделения фракций, 
а при использовании в качестве осадителя органических жид-
костей происходит деструкция целлюлозы в растворах.

Для определения распределения по молекулярной массе цел-
люлозы, характеризующейся невысокой средней СП, нашел 
метод с применением фосфорной кислоты. Разделение целлюлозы 
на фракции достигается изменением концентрации фосфорной 
кислоты. К достоинствам этого метода можно отнести быстроту 
и несложность определения полидисперсности, а также нечув-
ствительность растворенной целлюлозы к кислороду воздуха. 
Гидролитическое действие фосфорной кислоты на целлюлозу 
при 20°С незначительно. С повышением температуры реакция 
гидролиза целлюлозы ускоряется. Понижение температуры 
увеличивает растворяющую способность кислоты. Поэтому 
фракционирование целлюлозы фосфорной кислотой необходимо 
проводить в термостате при постоянной температуре (20°С). 
На набухание и растворение целлюлозы в растворах фосфорной 
кислоты значительное влияние оказывает морфологическая и 
надмолекулярная структура, что снижает точность анализа 
даже при применении метода суммирующего фракционирования 
и не позволяет сравнивать между собой данные фракционного 
состава целлюлоз, полученных в различных условиях варки 
и отбелки. К недостаткам метода следует отнести и то, что в 
растворах фосфорной кислоты не растворяются фракции цел-
люлозы с СП>1200, и поэтому метод не может быть применен 
для фракционирования высокомолекулярных образцов цел-
люлозы. Однако метод фракционного растворения целлюлозы в 
фосфорной кислоте целесообразно использовать для характери-
стики неоднородности по молекулярной массе образцов цел-
люлозы со сравнительно небольшой СП, особенно сульфитных 
целлюлоз.

Для получения более точных результатов ММР фракциони-
рование целлюлозы осуществляют методами последовательного 
и суммирующего осаждения растворов в кадоксене и ЖВНК. 
В качестве осадителя используют смеси глицерин-вода, н-про-
панол и изопропанол. Преимущество и недостатки этих раство-
рителей подробно рассмотрены в разделах 3.5.5 и 3.5.6.

Большое распространение имеют методы фракционирования 
не самой целлюлозы, а ее эфиров — тринитратов. Практическое 
применение в исследовательских работах нашло фракциониро-
вание нитратов целлюлозы методом последовательного осаж-
дения из ацетоновых или этилацетатных растворов. Основным 
недостатком этого метода является длительность и большая

трудоемкость как при проведении фракционирования, так и 
при получении нитратов целлюлозы и их анализе. Кроме того, 
характеристика молекулярно-массового распределения цел-
люлозы по данным фракционирования ее эфиров правильна 
только в случае применения для этой цели трехзамещенного, 
недеструктированного продукта. Более подробно этот метод осве-
щен в литературе [16].

Метод седиментационного анализа целлюлозы в ультрацент-
рифуге, как и для других полимеров, используется только в 
научно-исследовательских лабораториях [12]. Этим методом 
фракционируют нитраты целлюлозы в ацетоне и целлюлозу в 
кадоксене.

Значительное внимание со стороны исследователей в на-
стоящее время уделяется определению ММР целлюлозы и ее 
производных методом гель-проникающей хроматографии [12]. 
Для фракционирования этим методом с одновременным опре-
делением СП можно использовать растворы целлюлозы в 
кадоксене, а в качестве молекулярных сит применять сефадексы 
(поперечно сшитые декстраны) и биогели (полиакриламиды). 
Можно также фракционировать тринитраты целлюлозы в тетра-
гидрофуране на стирогеле (поперечно сшитом стироле). В 
настоящее время развивается гель-проникающая хроматогра-
фия с использованием в качестве молекулярных сит стекол 
с контролируемым размером пор. Так, предложен метод фрак-
ционирования нитратов технических целлюлоз на макропори-
стых стеклах в тетрагидрофуране.

Результаты фракционирования целлюлозы любым методом 
представляют в виде кривых ММР — интегральной и диффе-
ренциальной (см. 4.5).

3.6.2. Фракционирование целлюлозы
методом последовательного осаждения
из растворов в кадоксене

Сущность метода заключается в растворении целлюлозы в 
кадмийэтилендиаминовом растворе (кадоксене) и последова-
тельном (ступенчатом) осаждении из раствора отдельных 
фракций путем добавления осадителя 75%-ного пропанола 
[9, 32]. В основу предлагаемого ниже определения ММР 
целлюлозы положена методика, разработанная НПО «Химво-
локно». В зависимости от средней СП образец целлюлозы 
можно разделить на 9...12 фракций. Для проведения исследо-
вания отобранный образец целлюлозы предварительно обессмо-
ливают (см. 3.3.2) и превращают в тонкие отливки (см. 3.1.1) 
Целлюлозу растворяют в кадоксене с массовой долей кадмия

Рис. 3.10. Установка для фракционирования
целлюлозы методом осаждения из раствора в
кадоксене

(5,5±0,5)%, этилендиамина (28,0± 
±0,2)% и содержащем 1,4 моль/дм3 
NaOH.

Методика анализа. Навеску воз-
душно-сухой обессмоленной целлюлозы 
в виде отливок (в пересчете на 2 г аб-
солютно сухой) помещают в трехгор-
лую колбу (рис. 3.10), заливают 
200 см3 кадоксена, колбу помещают в 
термостат с температурой 20°С и пере-
мешивают смесь пропеллерной мешал-
кой до полного растворения. Затем к
раствору добавляют тонкой струйкой 200 см3 дистиллированной 
воды при перемешивании в течение 15 мин при 20°С. Осаждение 
фракций проводят 75%-ным пропанолом, добавляемым из бю-
ретки в колбу. Для фильтрования и промывки фракций исполь-
зуют стеклянные пористые фильтры, предварительно высушен-
ные до постоянной массы. Для фракций 1...5 применяют фильтр 
класса ПОР 160; для 6...9-й фракций — 100; 10...11-й —40 и 
для последней фракции — 16.

Выделение первой фракции. В трехгорлую колбу с 
раствором целлюлозы, помещенную в термостат с температурой 
20°С, добавляют осадитель 75%-ный пропанол сначала тонкой 
струйкой, затем по каплям при непрерывном перемешивании до 
появления мути (примерно 300 см3). После этого добавление 
осадителя прекращают и продолжают перемешивание в течение 
15 мин, останавливают мешалку и раствор центрифугируют в 
течение 10 мин при частоте вращения 48 с-1. При центрифу-
гировании раствор следует заливать в стаканы в равных 
объемах. Из стаканов раствор осторожно сливают в заранее 
подготовленную (см. ниже) трехгорлую колбу. Осадок в стакане 
обрабатывают 10%-ной уксусной кислотой при перемешивании 
стеклянной лопаточкой и тщательно переносят на стеклянный 
пористый фильтр класса ПОР 160. Для избежания потерь на 
этот же фильтр сливают уксусную кислоту и промывную воду 
с оставшимися пленочками после промывки трехгорлой колбы. 
Промывку колбы после осаждения каждой фракции осуществля-
ют следующим образом: сначала заливают 10%-ный раствор 
уксусной кислоты и снимают со стенок образовавшуюся пленку 
кусочками стекла, брошенными в колбу. Кислоту с пленками

сливают на подготовленный для этой фракции стеклянный 
пористый фильтр. Затем колбу промывают дистиллированной 
водой от следов уксусной кислоты и смывают оставшиеся пле-
ночки осажденной целлюлозы. Промывные воды также собирают 
и переносят на фильтр.

Для осаждения последующей фракции раствор в трех-
горлой колбе снова помещают в термостат с температурой 
20°С и при постоянном перемешивании добавляют осадитель 
до появления устойчивой мути, выдерживают 15 мин и далее 
повторяют все операции как и при выделении первой фракции. 
При выделении второй — пятой фракций обычно расходуется от 
5 до 15 см3 осадителя, шестой — восьмой — до 25 см3, девятой — 
одиннадцатой — до 80 см3

Выделение последней фракции. Колбу с оставшимся 
раствором (предварительно замеряют его объем) нагревают до 
40°С и добавляют к нему ледяную уксусную кислоту из 
расчета получения 10%-ного раствора. Раствор при этом само-
произвольно нагревается примерно до 60°С и мутнеет. После 
охлаждения до 20°С раствор центрифугируют. Прозрачный 
раствор сливают, а к осадку в стаканах добавляют немного 
воды и снова центрифугируют. Воду сливают через стеклянный 
пористый фильтр класса ПОР 16 и туда же с помощью воды 
переносят количественно осадок из стаканов.

Полученные осадки на стеклянных пористых фильтрах 
промывают водой до нейтральной реакции по метилоранжу, 
отсасывают и последовательно обрабатывают спиртом, ацетоном 
и эфиром, выдерживая .каждый раз по 30 мин и отсасывая. 
Осадки на фильтрах оставляют на воздухе для удаления эфира, 
затем сушат до постоянной массы в вакуумном сушильном 
шкафу при 50°С и рассчитывают выход каждой выделенной 
фракции.

Степень полимеризации каждой фракции определяют 
вискозиметрическим методом в кадоксене по методике, приве-
денной ранее (см. 3.5.5). Вязкость определяют при концентра-
ции целлюлозы в кадоксене около 210-3 г/см3. Затем проводят 
математическую обработку экспериментальных данных и строят 
кривые ММР (см. 4.5).

Приготовление и анализ раствора кадоксена. Для определения средней сте-
пени полимеризации раствор кадоксена готовят по ранее указанной методике 
(см. 3.5.5). С целью повышения растворяющей способности при фракциони-
ровании раствор кадоксена модифицируют добавлением после насыщения его 
гидроксидом кадмия 14 см3 40%-ного раствора NaOH на 1 дм3 кадоксена 
(из расчета получения концентрации гидроксида натрия 1,4 моль/дм3). Раствор 
оставляют на 1...2 сут в темном месте для осаждения избытка гидроксида 
кадмия и декантацией отделяют прозрачный раствор кадоксена от осадка 
Плотность получаемого раствора кадоксена должна составлять 1,06...1,09 г/см3.

Для определения массовой доли кадмия и этилендиамина а растворе 
кадоксена с гидроксидом натрия отбирают пипеткой 10 см3 раствора, вводят 
в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доводят до метки дистиллированной 
водой при температуре 20°С.

Определение массовой доли кадмия. Из приготовленного 
разбавленного раствора отбирают пипеткой 10 см3 раствора и помещают 
в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 75 см3 дистиллированной воды, 2 см3 буферного раствора и на кончике шпателя индикатор хромоген черный. Содержимое колбы титруют раствором трилона Б концентрацией 0,01 моль/дм3 до перехода цвета от фиолетового в синий.

Массовую долю кадмия, %, рассчитывают по формуле

где b — объем раствора трилона Б концентрацией 0,01 моль/дм3, израсхо-
дованного на титрование 10 см3 разбавленного раствора кадоксена, см3; 
d — плотность раствора кадоксена, г/см3; 0,001124 — масса кадмия, соответ-
ствующая 1 см3 раствору трилона Б концентрацией 0,01 моль/дм3, г.

Определение массовой доли этилендиамина. Из приго-
товленного разбавленного раствора отбирают пипеткой 5 см3 и помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, добавляют 45 см3 дистиллированной воды и титруют раствором серной кислоты концентрацией (1/2 H2SO4) 1 моль/дм3 с индикатором метиловым оранжевым

[Cd(NH2CH2CH2NH2)3](OH)2+4H2SO4  CdSO4 + 3[(NH2CH2CH2NH2)H2SO4]+

+2H2O

Массовую долю этилендиамина, %, рассчитывают по формуле

где d — плотность раствора кадоксена, г/см3; 0,03 — масса этилендиамина, 
соответствующая 1 см3 раствора серной кислоты концентрацией I моль/дм3, г; 
Е — расход раствора серной кислоты концентрацией 1 моль/дм3 на реакцию с 
этилендиамином в 250 см3 разбавленного раствора кадоксена (соответствующих 
10 см3 исходного кадоксена), см3

где А — расход раствора серной кислоты концентрацией 1 моль/дм3 на 
титрование общей щелочи в 250 см3 разбавленного раствора кадоксена, 
см3; В — расход раствора серной кислоты концентрацией 1 моль/дм3 на реак-
цию с гидроксидом кадмия, содержащимся в 250 см3 разбавленного раствора 
кадоксена, см3; С — расход раствора серной кислоты концентрацией 1 моль/дм3 
на титрование гидроксида натрия в 250 см3 разбавленного раствора,
кадоксена, см3

где К — поправка на титр 40%-ного раствора NaOH, определяемая предва-
рительно титриметрическим методом;

где а — расход раствора серной кислоты концентрацией I моль/дм3 на титрова-
ние общей щелочи (гидроксида кадмия, этилендиамина и гидроксида нат-
рия), см3;

где b — расход раствора трилона Б концентрацией 0,01 моль/дм3 на титрование 
10 см3 разбавленного раствора кадоксена, см3.

3.6.3. Фракционирование целлюлозы методом
суммирующего растворения в фосфорной
кислоте

Метод основан на способности фосфорной кислоты в зависи-
мости от ее концентрации растворять целлюлозу с различной СП 
[16]. Зависимость максимальной СП фракций целлюлозы от 
концентрации фосфорной кислоты установлена эмпирически 
(табл. 3.6). Массовую долю растворенных фракций целлюлозы 
определяют титриметрическим методом, основанным на окисле-
нии целлюлозы дихроматом калия в кислой среде

С6H10O5 + 4K2Cr2O7 + 16H2SO4  6CO2 + 4K2SO4 + 4Cr2(SO4)3+

+ 21H2O

3.6. СОСТАВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ 
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

| Фрак- Ция | Предельная СП фракции | Массовая доля Н3РO4. % | Требуемый объем Н3РО4, см3 |  |  |  | Общий объем раствора в 70%-ной Н3РО4, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 73,3 %-ной | 82,0 %-ной | 86,0 %-ной | 58,0 %-ной |  |
| I | 10 | 73,3 | 10,0 | - | - | 2,8 | 12,8 |
| II | 60 | 75,0 | 10,0 | 2,3 | - | 5,75 | 18,05 |
| III | 120 | 76,0 | 10,0 | 4,2 | - | 8,0 | 22,2 |
| IV | 200 | 77,0 | 10,0 | 6,95 | - | 11,25 | 28,2 |
| V | 300 | 78,0 | 10,0 | 11,0 | - | 16,1 | 37,2 |
| VI | 420 | 79,0 | 10,0 (5,0) | 17,9 (9,0) | - - | 24,0 (12,0) | 51,9 (26,0) |
| VII | 600 | 80,0 | 10,0 (5,0) | 31,6 (15,8) | - - | 40,3 (20,2) | 81,9 (41,0) |
| VIII | 800 | 81,0 | 10,0 (5,0) | - - | 14,1 (7,1) | 25,8 (12,9) | 49,9 (25,0) |
| IX | 1050 | 82,0 | 10,0 (5,0) | - - | 19,9 (10,0) | 35,0 (17,5) | 64,9 (32,5) |
| X | 1200 | 83,0 | 10,0 (5,0) | - - | 29,7 (14,9) | 50,6 (25,3) | 90,3 (45,2) |

Избыток дихромата определяют иодометрическим титрова-
нием, при этом протекают следующие реакции:

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4  Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O

I2 + 2Na2S2O3  2NaI + Na2S4O6

Методика анализа. Фракционирование ведут в установке 
(рис. 3.11), состоящей из стеклянного стакана, стеклянной 
пропеллерной мешалки и трех бюреток вместимостью 25 см3 
с боковым краном. Стеклянную мешалку приводят в движение 
электромотором. Частоту вращения регулируют ЛАТРом и опре-
деляют тахометром. Стакан закрывают парафинированной кор-
ковой пробкой с отверстиями для мешалки и воронки и 
помещают в термостат с температурой (20 + 0,1)°С.

Навеску воздушно-сухой обессмоленной целлюлозы (см. 
3.2.2) в виде тонких отливок (см. 3.1.1) массой 0,2 г помещают 
в стеклянный стакан вместимостью 200 см3. Влажность обес-
смоленной целлюлозы определяют в отдельной пробе. Для на-
бухания целлюлозы в стакан заливают пипеткой или из бю-
ретки 73,3%-ный раствор фосфорной кис-
лоты в объеме, указанном в табл. 3.6, 
согласно определяемой фракции. С целью 
экономии фосфорной кислоты при опреде-
лении с VI по X фракции можно брать 
вдвое меньшие массы навесок и объемы 
кислот (см. табл. 3.6, цифры в скоб-
ках). Одновременно с началом добавле-
ния кислоты включают мешалку и секун-
домер. Целлюлозу с раствором кислоты 
перемешивают в течение 7 мин при час-
тоте вращения 3 с-1. Затем из бюрет-
ки добавляют по каплям в течение 8 мин 
62 или 86%-ный раствор фосфорной 
кислоты. Объем добавляемой кислоты 
определяют по табл. З.6. Образуется 
раствор кислоты с концентрацией, необ-
ходимой для растворения данной сум-
марной фракции целлюлозы с указанной 
в таблице максимальной СП. С момента 
добавления концентрированного раствора 
кислоты частоту вращения мешалки по-

Рис. 3.11. Установка для фракционирования цел-

люлозы методом растворения в фосфорной кислоте

вышают до 5 с-1, так как в ходе растворения целлюлозы 
увеличивается вязкость раствора. После введения всей кис-
лоты перемешивание продолжают с той же скоростью еще 5 мин. 
По истечении этого времени массовую долю фосфорной кис-
лоты снижают до 70% введением в стакан по каплям соот-
ветствующего объема 58%-ной фосфорной кислоты (см. табл. 
3.6), при этом снижается степень набухания нерастворившей-
ся части целлюлозы. Добавку проводят в течение 5 мин с со-
хранением частоты вращения мешалки (5 с-1) и после этого 
продолжают перемешивание еще 3 мин. Затем мешалку ос-
танавливают и содержимое стакана сразу же фильтруют че-
рез стеклянный пористый фильтр класса ПОР 160 в пробирку 
с отсосом или в небольшую колбу Вюрца либо в пробирку, 
помещенную в отсосную колбу.

Пробирку с раствором целлюлозы в фосфорной кислоте 
помещают на 5 мин в кипящую водяную баню для гидролиза 
целлюлозы и образования легкотекучей жидкости. После охлаж-
дения раствора в пробирке до комнатной температуры пипеткой 
отбирают 5 см3 и переносят в коническую колбу вместимостью 
500 см3. Для окисления продуктов гидролиза целлюлозы в 
колбу сначала добавляют из бюретки 10 см3 раствора дихромата 
калия концентрацией (1/3 К2Сг2О7) 0,5 моль/дм3 и затем посте-
пенно при помешивании прибавляют мерным цилиндром 35 см3 
концентрированной серной кислоты (плотностью 1,82...1,84 г/см3), 
смесь при этом сильно разогревается. Через 10 мин раствор 
охлаждают и добавляют в колбу 200 см3 дистиллированной 
воды, снова охлаждают под струей холодной проточной воды до 
комнатной температуры и добавляют 10 см3 10%-ного раствора 
иодида калия при перемешивании. Колбу закрывают притер-
той пробкой или часовым стеклом и ставят в темноту на 5 мин. 
Выделившийся иод титруют раствором тиосульфата натрия 
концентрацией (Na2S2O3) 0,1 моль/дм3 до светлого желто-
зеленого цвета. Затем в колбу добавляют 1...2 см3 0,2%-ного 
раствора крахмала и продолжают титровать раствором тио-
сульфата до перехода темно-синей окраски в светло-зеленую 
(цвета «морской волны»).

Параллельно проводят контрольное титрование. Для этого 
вместо фильтрата берут пипеткой 5 см3 70%-ного раствора 
фосфорной кислоты, составленного из растворов кислот в тех 
же соотношениях, что и для определяемой фракции (см. табл. 
3.6). Далее проводят те же операции, что и при рабочем 
титровании. Рекомендуется провести сначала контрольные титро-
вания, чтобы научиться точнее определять переходы окраски.

Массовую долю расширенной фракции целлюлозы, % к аб-
солютно сухой навеске, рассчитывают по формуле

где а — расход раствора тиосульфата натрия концентрацией 
0,1 моль/дм3 на титрование 5 см3 раствора фракции, см3; b — 
расход раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3 
на титрование контрольной пробы, см3; f — эмпирический коэф-
фициент, равный для беленых целлюлоз 0,000690 г, для химиче-
ски чистой целлюлозы (хлопковой) — 0,000675 г; V — общий 
объем раствора фракции целлюлозы в фосфорной кислоте (см. 
табл. 3.6), см3; g — масса навески абсолютно сухой целлюлозы, 
г; Кэ — коэффициент экстрагирования целлюлозы.

Для получения более точных данных рассчитанный резуль-
тат умножают на поправочный коэффициент K = 100/(100 — 
— L — A), где L и А — массовые доли соответственно лигнина 
и золы в анализируемой целлюлозе, %.

После определения всех 10 фракций строят кривые ММР 
(см. 4.5.1).

Примечание. При получении труднофильтрующихся ра-
створов фракций (продолжительность фильтрования не должна 
превышать 5 мин) можно использовать центрифугальное 
фильтрование. В этом случае стеклянный пористый фильтр (ти-
гель фильтрующий) закладывают вместе с отрезком полиэтиле-
новой трубки в сухую полиэтиленовую центрифужную пробирку 
вместимостью 50 см3. Центрифугирование проводят в течение 
5 мин при частоте вращения 32 с-1

Приготовление растворов фосфорной кислоты. Для 
фракционирования целлюлозы приготавливают следующие растворы фосфорной кислоты:

| Плотность при 20°С, г/см3 | 1,703 | 1,658 | 1,564 | 1,410 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля H3PO4,% | 86,00,1 | 82,00,1 | 73,30,1 | 58,00,1 |

Растворы готовят разбавлением 86 %-ной фосфорной кислоты. Если 
кислота более слабая, то ее доводят до необходимой упариванием на 
песчаной бане в фарфоровой чашке, не допуская перегрева, или добавляют к 
слабой кислоте чистый оксид фосфора (V) Р2О5. Техническую фосфорную 
кислоту для очистки от органических примесей фильтруют через стеклянный 
пористый фильтр, нагревают до кипения и осторожно по каплям добавляют 
30%-ный раствор Н2О2 до обесцвечивания. Очистку можно произвести и кипя-
чением в течение 6...8 ч с порошком активного угля и многократным фильтро-
ванием через стеклянный фильтр. Плотность раствора фосфорной кислоты 
определяют пикнометром при (20±0,2)°С. Растворы фосфорной кислоты

очень гигроскопичны, их хранят в бутылях с хорошо притертыми пробками 
и периодически проверяют концентрацию.

Перед фракционированием растворы фосфорной кислоты заливают в 
бюретки установки и закрывают резиновыми пробками, которые вынимают 
лишь на период приливания кислоты. По окончании работы остатки кислоты 
сливают.

Глава 4

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Методики анализа древесины и технических целлюлоз, изло-
женные в книге, предусматривают проведение двух параллель-
ных определений с необходимостью соблюдения указанной схо-
димости результатов. Эти методики используются на производ-
стве при анализе сырья, в пооперационном и приемочном контро-
ле, а также служат решению разнообразных задач эксперимен-
та. Некоторые задачи выходят за пределы точечного опре-
деления тех или иных характеристик. Довольно часто возникает 
необходимость установить их изменение как функцию опреде-
ленных технологических факторов или с помощью результатов 
определений дать описание превращений, которые происходят в 
древесинном веществе в тех или иных условиях. Объем иссле-
дования может отличаться от использованного при отработке 
конкретной методики. В этом случае потребуется обосновать 
пригодность методики для анализа такого объекта (например, 
модифицированная древесина, древесина, подвергшаяся биологи-
ческому разрушению, химически модифицированная целлюло-
за и др.).

Для успешного решения подобных задач необходимо знание 
основ математической статистики и владение приемами об-
работки результатов эксперимента. В простых случаях обработку 
данных можно производить с использованием микрокалькуля-
торов, в более сложных следует ориентироваться на приме-
нение ЭВМ.

4.1. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

Результаты анализа древесины, ее основных компонентов 
и волокнистых полуфабрикатов целлюлозно-бумажного произ-
водства фиксируются в форме информации о качественном и 
количественном составе объекта. Стадия конечного определения 
состоит в регистрации аналитического сигнала — результата 
измерения физической величины, функционально связанной 
с массой определяемого компонента, числом молекул, функцио-

нальных групп. Аналитические сигналы регистрируются ви-
зуально (например, масса вещества, объем титранта, время 
истечения жидкости из вискозиметра, показания оптической 
плотности на фотоэлектроколориметре) или самопишущим 
устройством прибора (спектральные кривые, хроматограммы 
и др.). Измерения аналитических сигналов могут быть прямые 
(непосредственные) и косвенные, при которых искомую величину 
определяют на основании известной ее зависимости от величин, 
получаемых при прямом измерении (например, определение 
концентрации вещества в растворе по его оптической плотности).

Целевая процедура в химическом анализе заключается в 
измерении аналитического сигнала, расчете искомой величины 
и оценке точности результата. Специфика анализа древесины 
и технических целлюлоз как метрологической процедуры со-
стоит в следующем:

в анализе древесины стадии конечного определения пред-
шествует сложная стадия разделения основных компонентов, 
что может сопровождаться их изменениями, в результате мате-
риальный баланс может не выполняться;

объектом исследования часто служат многокомпонентные си-
стемы, и измерения по этой причине осложнены эффектом 
взаимного влияния или аддитивного наложения сигналов 
компонентов;

процедура прямого измерения не свободна от погрешностей 
(ошибок);

косвенные измерения сами по себе служат дополнительным 
источником ошибок из-за способа пересчета величины прямого 
измерения на искомую величину (по градуировочным графикам, 
через константы и др.).

Погрешность анализа определяется разницей между 
результатом измерения и истинным значением, если бы удалось 
его замерить. Погрешности (ошибки) бывают трех видов. Си-
стематические ошибки определяют степень правильности 
анализа. Их выявление, учет и устранение обеспечиваются на 
стадии разработки методики. Случайные ошибки характе-
ризуют воспроизводимость анализа и рассчитываются по теории 
вероятности. Возможны и грубые ошибки (промахи).

Результаты, содержащие промахи, должны быть исключены 
с помощью математических критериев. Систематические погреш-
ности, значения которых точно могут быть определены (так 
называемые поправки), должны быть учтены. Приборные 
погрешности (погрешности известного происхождения, но с 
неизвестным численным значением) должны быть сложены со 
случайными ошибками по закону сложения погрешностей и 
подсчитаны суммарно по соответствующим формулам.

В целом точность метода характеризуется суммарным 
значением случайных и приборных погрешностей, тогда как 
правильность метода обусловлена исключением ошибок в выборе 
методики и постановки самого эксперимента.

4.2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Термин данные относят ко всем символическим продуктам 
эксперимента. Снятые (записанные) непосредственно прибором 
или зарегистрированные визуально данные называются необрабо-
танными и подлежат обработке — усреднению и оценке вариации 
значений.

При всех вычислениях с приближенными числами (а именно 
только приближенные числа получают в эксперименте) следует 
помнить:

1. Результаты измерений и вычислений должны содержать 
строго определенное число значащих цифр в соответствии с 
точностью метода, причем последняя цифра должна быть сомни-
тельной, а предпоследняя достоверной.

2. Отбрасывая неточные цифры, надо пользоваться правилом 
округления.

3. Если в вычислениях используется какое-либо не очень 
надежное число, то точность конечного результата не может 
быть большей, чем точность наименее надежного числа в 
цепи вычислений. В результатах анализа древесины и цел-
люлозы используют приближенные числа, обычно имеющие 
3 значащие цифры.

4. При сложении и вычитании приближенных чисел нужно 
в конечном результате сохранять не больше знаков после 
запятой чем их имеется в наименее достоверном числе.

5. При умножении и делении результат следует округлять 
до такого числа значащих цифр, сколько их имеет приближен-
ное число (значение) с наименьшим числом значащих цифр. 
Например: 16,342,1=34 (две значащие цифры).

6. В промежуточных результатах всех арифметических 
действий следует оставлять на одну цифру больше, чем это 
требуют правила 4 и 5 для конечного результата.

7. При возведении в степень или извлечении корня число 
значащих цифр сохраняется.

8. Точность измерений одной и той же величины (помещен-
ной в одной графе таблицы) должна быть одинаковой, а раз-
личных величин может быть различна и зависит от точности 
определения.

Среднее арифметическое значение , полученное по резуль-
татам испытаний выборки, и среднее квадратическое отклонение

s являются приближенными оценками соответствующих пара-
метров генеральной совокупности — математического ожидания 
 и дисперсии 2.

Рассмотрим смысл и способы расчета  и s. Среднее 
арифметическое значение выборки, т. е. ограниченного 
и равного n числа показателей образцов партии, которая рас-
сматривается как генеральная совокупность всех значений 
показателей, определяют по формуле

Среднее квадратическое отклонение, квадрат 
которого называют выборочной дисперсией, или эмпирическим 
стандартом, характеризует рассеивание (вариацию) изучаемых 
случайных величин вокруг среднего значения. Формулы для 
расчета

или

Вычисления по формулам (4.3) и (4.4) равноценны, но 
последняя обладает меньшей погрешностью округления, посколь-
ку среднее арифметическое не вычисляется.

Кроме того, рассчитывают ошибку среднего арифме-
тического m с учетом задаваемой доверительной вероятно-
сти Р и числа параллельных определений n, используя для 
этой цели критерий Стьюдента (или t-критерий), зна-
чения которого приведены в табл. 4.1, где f — число степеней свободы, равное n—1.

Доверительной вероятностью называют вероятность 
нахождения истинного значения параметра генеральной со-
вокупности  в некоторых пределах. Эти пределы называют 
доверительными границами, а образуемый ими интервал — 
доверительным интервалом

| f | P |  |  |  |  | f | P |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |  | 0,80 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 1 | 3,08 | 6,31 | 12,7 | 31,8 | 63,7 | 6 | 1,44 | 1,94 | 2,45 | 3,14 | 3,71 |
| 2 | 1,89 | 2,92 | 4,30 | 6,96 | 9,92 | 7 | 1,42 | 1,89 | 2,36 | 3,00 | 3,50 |
| 3 | 1,64 | 2,35 | 3,18 | 4,54 | 5,84 | 8 | 1,40 | 1,86 | 2,31 | 2,90 | 3,36 |
| 4 | 1,53 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 | 9 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 |
| 5 | 1,48 | 2,02 | 2,57 | 3,36 | 4,03 | 10 | 1,37 | 1,81 | 2,23 | 2,76 | 3,17 |

Тогда ошибка среднего арифметического

Обычно в научных исследованиях принимают Р в пределах 
от 0,9 до 0,95. Результат измерения записывают в виде: 
 и n при P=0,95 (или 0,9). Иногда вместо доверительной 
вероятности указывают уровень значимости =1—P. Возможен 
второй способ записи, когда указывают только  и n. 
В обоих случаях указание объема выборки n обязательно для 
возможного последующего сравнения данных.

Для оценки изменчивости измеряемых величин используют 
вариационный коэффициент v, %, или относи-
тельное стандартное отклонение Sr

В качестве дополнительной характеристики выборок малого 
объема используют разность между крайними значениями ва-
риационного ряда, которую называют размахом R.

При обработке данных необходима проверка наличия гру-
бой ошибки, или «выскакивающего» значения у. 
Проверку производят путем сравнения его с остальными ре-
зультатами измерения. Рассчитывают величины  и абсолют-
ную разность между средним значением и «выскакивающим», 
выражают ее в долях s и сравнивают полученное значение 
tP со значением критерия Стьюдента (см. табл. 4.1)

Этот расчет выполняют без учета y. Если , то с надеж-

ностью вывода, соответствующего заданной доверительной 
вероятности Р, считают, что измерение у, содержит грубую 
ошибку. Если tP<t, то это само по себе еще не свидетель-
ствует об отсутствии грубой ошибки. Можно говорить лишь 
об отсутствии оснований для исключения подозреваемого зна-
чения. Таким же образом проверяют подозреваемое значение с 
другого конца вариационного ряда.

Для малой выборки среднее арифметическое существенно за-
висит от значений крайних членов вариационного ряда, которые 
как раз и могут быть вызваны грубыми ошибками. Тогда для 
выявления «выскакивающего» значения используют Q-критерий, 
для чего рассчитывают

где yn —«выскакивающее» значение; yn-1 — значение резуль-
тата, соседнего с yn в вариационном ряду; R — размах выборки.

Если расчетное значение QP превосходит табличное Q 
(табл. 4.2), то результат yn отклоняется и его следует исклю-
чить. Также проверяют и при достаточности оснований исклю-
чают другой крайний член ряда. Обоснованное решение исклю-
чить одно заметно отклоняющееся значение из группы в три-
четыре определения можно принять лишь после определения 
неслучайной причины ошибки. Для группы из пяти и более 
определений лучше исключить наибольшее и наименьшее зна-
чение, чем какое-то одно. В целом нельзя исключать интуитивно 
сомнительный результат. Эксперимент необходимо повторить 
с тем, чтобы принять статистически обоснованное решение об 
исключении или сохранении результата. В противном случае 
лучше оставить сомнительное значение.

Если проводится серия точечных определений, то решение 
о достаточности определений принимается с учетом всех дан-
ных, что обусловлено спецификой расчета и тем обстоятель-
ством, что исследователь, как правило, стремится минимизи-
ровать объем эксперимента. При этом решение принимают на 
основании оценки воспроизводимости.

4.2. ЗНАЧЕНИЯ Q-КРИТЕРИЯ

| f | P |  |  | f | P |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,90 | 0,95 | 0,99 |  | 0,90 | 0,95 | 0,99 |
| 2 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 5 | 0,48 | 0,56 | 0,70 |
| 3 | 0,68 | 0,77 | 0,89 | 6 | 0,43 | 0,51 | 0,64 |
| 4 | 0,56 | 0,64 | 0,76 |  |  |  |  |

Оценка воспроизводимости опытов имеет определяющее 
значение, поскольку приводит к решению проводить эксперимент 
или к решению изменить приборную схему, воспользовавшись 
для этого более чувствительными измерительными приборами 
или более точными методами измерений. Не исключен вариант, 
когда из-за невозможности добиться требуемой точности при-
дется отказаться от проведения этого эксперимента.

Рассмотрим порядок проверки воспроизводимости 
опытов. Проводят несколько (обычно 2...4) серий параллель-
ных опытов в области изменения влияющих факторов. Ре-
зультаты сводят в таблицу (табл. 4.3).

4.3. ПЛАН ПРОВЕРКИ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ ОПЫТОВ

| Номер серии опытов | Результаты | K параллельных опытов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | y11 | y12 | … | y1k |  |  |
| 2 | y21 | y22 | … | y2k |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| N | yN1 | yN2 | … | yNk |  |  |

Обычно для проверки воспроизводимости используют те же 
данные, получение которых требуется в связи с задачей экспе-
римента. Например, изучают влияние температуры варки на 
массовую долю целлюлозы у в волокнистом полуфабрикате. 
Номер серии опытов в таблице соответствует определениям 
целлюлозы, проведенным на образцах, полученных при возра-
стающих значениях температуры. Среднее значение  и вы-
борочную дисперсию s2 рассчитывают по формулам (4.2) и (4.3). 
По найденным значениям рассчитывают критерий Кохрена, 
в числителе берут максимальную из найденных оценок диспер-
сий, а в знаменателе — их сумму

Полученное значение сравнивают с G, приведенным в табл 4.4, 
где N — общее число оценок дисперсий, f — число степеней 
свободы, причем f = k—1

Если GpG, то опыты считаются воспроизводимыми, а
дисперсии однородными. В противном случае эксперимент 
следует прекратить или изменить условия его проведения.

4.4. Значения критерия Кохрена

| N | f=k-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| P=0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,9999 | 0,9950 | 0,9794 | 0,9586 | 0,9373 | 0,9172 | 0,8988 | 0,8823 |
| 3 | 0,9933 | 0,9423 | 0,8831 | 0,8335 | 0,7933 | 0,7606 | 0,7335 | 0,7107 |
| 4 | 0,9676 | 0,8643 | 0,7814 | 0,7212 | 0,7661 | 0,6410 | 0,6129 | 0,5897 |
| 5 | 0,9279 | 0,7885 | 0,6957 | 0,6329 | 0,5875 | 0,5531 | 0,5259 | 0,5037 |
| 6 | 0,8828 | 0,7218 | 0,6258 | 0,5635 | 0,5195 | 0,4866 | 0,4608 | 0,4401 |
| 7 | 0,8376 | 0,6644 | 0,5685 | 0,5080 | 0,4659 | 0,4347 | 0,4105 | 0,3911 |
| 8 | 0,7945 | 0,6152 | 0,5209 | 0,4627 | 0,4226 | 0,3932 | 0,3704 | 0,3522 |
| 9 | 0,7544 | 0,5727 | 0,4810 | 0,4251 | 0,3870 | 0,3592 | 0,3378 | 0,3207 |
| 10 | 0,7175 | 0,5358 | 0,4469 | 0,3934 | 0,3572 | 0,3308 | 0,3106 | 0,2945 |
| P=0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,999 | 0,975 | 0,939 | 0,906 | 0,877 | 0,853 | 0,833 | 0,816 |
| 3 | 0,967 | 0,871 | 0,798 | 0,746 | 0,707 | 0,677 | 0,653 | 0,633 |
| 4 | 0,907 | 0,768 | 0,684 | 0,629 | 0,590 | 0,560 | 0,537 | 0,518 |
| 5 | 0,841 | 0,684 | 0,598 | 0,544 | 0,507 | 0,478 | 0,456 | 0,439 |
| 6 | 0,781 | 0,616 | 0,532 | 0,480 | 0,445 | 0,418 | 0,398 | 0,382 |
| 7 | 0,727 | 0,561 | 0,480 | 0,431 | 0,397 | 0,373 | 0,354 | 0,338 |
| 8 | 0,680 | 0,516 | 0,438 | 0,391 | 0,360 | 0,336 | 0,319 | 0,304 |
| 9 | 0,639 | 0,478 | 0,403 | 0,358 | 0,329 | 0,307 | 0,290 | 0,277 |
| 10 | 0,602 | 0,445 | 0,373 | 0,331 | 0,303 | 0,282 | 0,267 | 0,254 |

Оценки однородных дисперсий можно усреднить и получить оценку дисперсии воспроизводимости

с которой связано число степеней свободы f = N(k—1).

Таким образом, по критерию Кохрена делается вывод о 
воспроизводимости эксперимента, а величина , характе-
ризует погрешность эксперимента в целом.

Простое увеличение числа серий опытов N увеличит зна-
менатель в формуле для расчета критерия Кохрена и, казалось 
бы, тем самым будет достигнуто условие GPG. Однако табли-
чное значение G также изменится как зависящее от N. Следо-
вательно, воспроизводимость должна достигаться выявлением 
и устранением источников нестабильности эксперимента, повы-
шением числа параллельных опытов k.

4.3. ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ

Статистическая гипотеза есть некоторое предположение 
относительно свойств совокупности, сделанное на основе выборки. 
Проверка гипотезы — это правило, по которому гипотеза прини-
мается или отвергается.

Оценку значимости различия выборочных средних  и  
(или средних арифметических значений) производят по t-кри-
терию. Находят

s рассчитывают по формуле

где  и  — однородные выборочные дисперсии, f1 и f2 — число 
степеней свободы первой и второй выборки (f = n—1).

Задаются доверительной вероятностью вывода Р и по табл. 
4.1 находят значение критерия Стьюдента для f = n1+n2—2.
Если tP>t, то расхождение средних значений  и  можно 
считать значимым с надежностью вывода Р. Если tPt 
расхождение случайно.

Например, при анализе древесины сосны обыкновенной

(Pinus sylvestris), взятой но правилам отбора образцов и под-
готовки проб для оценки лесонасаждения как сырьевой базы 
в Ленинградской области (индекс проб «л») и в Красноярском 
крае (индекс проб «к») определяли массовую долю лигнина 
сернокислотным методом. Полученные результаты сведены в 
табл. 4.5.

Вначале необходимо проверить, нет ли грубых промахов, 
допущенных в процессе анализа. Кроме наблюдения за выполне-
нием условий анализа и измерения результата, следует 
воспользоваться расчетом по формуле (4.9), который показал, 
что с .вероятностью P = 0,95 «выскакивающих» значений нет. 
Расчетом по формулам (4.2) и (4.3) получили:  = 21,3% и
 и

Выдвигаем нуль-гипотезу, что  и  являются оцен-
ками одного и того же математического ожидания, т. е. мас-
совая доля лигнина в древесине не зависит от того, произраста-
ли ли модельные деревья в Ленинградской области или в 
Красноярском крае. Тогда tPt и расхождение между средни-
ми арифметическими является случайным. Находим по фор-
мулам (4.13) и (4.12)

По табл. 4.1. находим значение критерия Стьюдента (при 
f = 6 + 6 — 2) t = 2,23. Тогда tP оказывается больше t таб-
личного при P=0,95. Это означает, что гипотезу о равен-
стве  и  необходимо отвергнуть. Следовательно (поскольку 
tP>t), расхождение в значениях является значимым с на-
дежностью вывода 0,95. Из табл. 4.1 также следует, что на-
дежность вывода сохраняется и при P = 0,99, т. е. из каждых 100 анализируемых деревьев, произрастающих в Красноярском
4.5. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПО ДОЛЕ ЛИГНИНА В ДРЕВЕСИНЕ

| 20,7 | +0,6 | 0,36 | 25,2 | -0,6 | 0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,4 | -0,1 | 0,01 | 24,4 | +0,3 | 0,06 |
| 21,7 | -0,4 | 0,16 | 25,0 | -0,3 | 0,09 |
| 21,1 | +0,2 | 0,04 | 24,5 | +0,2 | 0,04 |
| 22,0 | -0,7 | 0,49 | 24,0 | +0,7 | 0,49 |
| 21,9 | +0,4 | 0,16 | 25,0 | -0,3 | 0,09 |
| =127,8 |  | =1,22 | =172,9 |  | =1,16 |

крае, 99 деревьев будут в составе древесины иметь лигнина 
больше, чем соответственно деревья Ленинградской области, 
произрастающие в месте отбора образцов.

Подобным же образом было установлено достоверное 
расхождение при определении целлюлозы (39,6 или 44,1%), 
тогда как массовая доля золы оказалась одинаковой (0,20%).

Сопоставление экспериментальных данных возможно только 
тогда, когда их дисперсии являются однородными. В приве-
денном примере однородность дисперсий не требовалась, по-
скольку их оценки практически оказались одинаковыми. Во 
всех случаях дисперсии следует сравнивать по статистическому 
критерию. Таким критерием является критерий Фишера 
(F-критерий). Рассчитывают

В числителе записывается большее значение из двух срав-
ниваемых оценок дисперсий. Расчетное значение сравнивают с 
табличным (табл. 4.6). Если FP<F, то с доверительной ве-
роятностью 0,95 или 0,90 принимают, что выборочные дисперсии 
однородны. Этот прием используется для проверки гипотез о 
сравнительности экспериментальных результатов с точки зре-
ния их воспроизводимости, о сходимости результатов анализа, 
о воспроизводимости результатов анализа на разных уровнях

4.6. ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ ФИШЕРА

| f2 (для знаменателя) | f1 (для числителя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |  |
| P=0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39,9 | 49,5 | 53,6 | 55,8 | 5,7 | 58,2 |  |  |
| 2 | 8,5 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 |  |  |
| 3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 |  |  |
| 4 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 5 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |  |  |
| 6 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |  |  |
| P=0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 164 | 199 | 216 | 225 | 230 | 234 | 245 | 254 |
| 2 | 18,5 | 19,0 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,5 |
| 3 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| 4 | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,9 |
| 5 | 6,6 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,4 |
| 6 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,7 |
| 7 | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,2 |
| 8 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 2,9 |
| 12 | 4,8 | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 |
|  | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,0 |

массовой доли определяемого компонента, а также для сравне-
ния двух модификаций метода. Если при сравнении модифи-
цированного варианта метода с базовым окажется, что диспер-
сии по критерию Фишера однородны, то это значит, что моди-
фицированный вариант не характеризуется достоверным повы-
шением точности определения.

Анализ однородности дисперсий является обязательным, если, 
например, возникает необходимость оценить достоверность 
повышения выхода целлюлозы при варке по двум методам. 
В этом случае гипотезу о значимости различия двух средних 
арифметических значений производят по формуле (4.12) с пред-
варительной проверкой однородности дисперсий по формуле 
(4.14).

Сравнение но критерию Фишера пригодно для сравнения 
литературных данных, если они содержат кроме, также 
и s, а выводы сделаны без проверки однородности дисперсий. 
Такой же прием применим и к сравнению результатов, полу-
ченных в одной лаборатории, но различными исполнителями 
или в разное время.

При изменении методики в связи с особенностями объекта 
исследования необходимо дать оценку воспроизводимости 
на основании серии парных определений, варьируя специфику 
объекта на нескольких уровнях. Пусть di = c1i — c2i есть мера 
рассеяния попарных результатов с1 и с2. Исследуют нуль-гипо-
тезу: . Оказывается, что среднее значение разности для 
всех выполненных определений близко, но не равно нулю. Зна-
чимо ли это отличие? Поскольку результаты являются парал-
лельными, то дисперсию воспроизводимости вычисляют по n 
парным измерениям

Тогда оценку значимости отличия производят по критерию 
Стьюдента, для чего рассчитывают

при числе степеней свободы f = n—1.

Принятие нуль-гипотезы (tр<t) означает, что парные 
определения дают сходимые результаты. Если нуль-гипотеза 
отвергается (tр>t). то различие между результатами серии 
парных определений является значимым. Тогда изменение 
методики для специфического объекта оказалось оправданным.

В статистических задачах, решаемых в заводских лабора-
ториях, по результатам химического анализа (например, опре-
деления альфа-целлюлозы в целлюлозе для химической пере-
работки, вязкости медно-аммиачных растворов целлюлозы, 
жесткости по перманганатному числу и т. д.) дают оценку 
соответствия всей партии продукции требованиям стандарта. 
Наиболее распространен план однократной выборки. Стандартом 
определен объем выборки n единиц продукции для испытания, 
а также приемочное число с — допустимое число бракуемых 
единиц. Если результаты испытаний не удовлетворяют требо-
ваниям в случаях равных или меньших с, партия принимается, 
в случаях больших с — бракуется (в отдельных случаях в соот-
ветствии с требованием стандарта с должно быть равно 0). 
При таком плане возможны ошибки: может быть забракована 
хорошая партия или принята плохая партия — соответственно 
ошибки первого и второго рода. По другому плану стандарт 
предусматривает дополнительные испытания с числом определе-
ний 2 n. Если и в этом случае брак превысит с — партия бра-
куется целиком.

Используют также методику определения относительной 
доли дефектной продукции, или процента вероятного брака. 
Если контролируемые показатели подчиняются нормальному 
распределению, то задача сводится к нахождению среднего 
арифметического  и выборочной дисперсии s2 и их сравнению 
со значением показателя , регламентируемым стандартом.

На рис. 4.1 приведены три варианта кривых нормального 
распределения, построенных по результатам анализа. Рассмат-
ривается условие . Вариант 1 не имеет брака. Вариант 2, 
несмотря на то, что у1=у2, содержит определенную долю 
дефектной продукции, обозначенную заштрихованным участком 
площади под кривой. Его можно находить по таблице площади 
под кривой нормального распределения. Для удобства результат 
выражают в процентах, умножив табличные значения на 100. 
Относительную долю дефектной продукции Б (брак) можно 
найти также по показателю качества, который рассчитывают по 
формуле

По значениям Пk находят значения брака, которые при-
ведены в табл. 4.7. Таблица составлена на основании статисти-
ческой таблицы площади под кривой нормального распределе-
ния, содержащей решение интеграла вероятности Ф(t), с округ-

Рис. 4.1. Кривые нормального распределения, построенные по данным испытаний выборок из трех партий и требованиям стандарта усг

4.7. ДОЛЯ ДЕФЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ. %

| Пк | Б | Пк | Б | Пк | Б | Пк | Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50,0 | 0,5 | 30,8 | 1,0 | 15,9 | 1,5 | 6,7 |
| 0,1 | 46,0 | 0,6 | 27,4 | 1,1 | 13,6 | 1,7 | 4,7 |
| 0,2 | 42,1 | 0,7 | 24,2 | 1,2 | 11,5 | 1,9 | 2,9 |
| 0,3 | 38,2 | 0,8 | 21,2 | 1,3 | 9,7 | 2,1 | 1,8 |
| 0,4 | 34,5 | 0,9 | 18,4 | 1,4 | 8,1 | 2,3 | 1,1 |

лением до трех значащих цифр и с переводом результата в 
проценты.

При доле дефектной продукции более 50% расчет лишен 
смысла. Несмотря на то, что , партия 3 хуже партии 1, 
поскольку она имеет дефектную продукцию, Подобный расчет 
можно использовать для установления сортности продукции в 
зависимости от показателя качества, В стандартах содержатся 
ограничения типа «не более» (например, для не удаленных 
полностью примесей). В этой связи разность в формуле 4.17 
берут по абсолютному значению. Табл. 4.7 допускает интерпо-
ляцию значений.

Пример расчета. По ГОСТ 5982—84 в сульфитной вискозной 
целлюлозе массовая доля альфа-целлюлозы должна быть не 
менее 92,0% (первый сорт) и 90% (второй сорт). При анализе 
продукции получены следующие результаты, %: 92,1; 92,4; 
92,0; 92,0; 92,2; 92,5. Выполнены три определения в разных 
партиях, подлежащих объединению, при двух параллельных

в той последовательности, КУК указано в записи. Расхождение 
между соответствующими параллельными не превышало 0,3%, 
что соответствует требованиям стандарта. Необходимо оценить, 
вся ли продукция соответствует стандарту. При расчете найде-
но:  = 92,2,%; s2 = 0,044; s = 0,21%. Тогда при оценке качества 
целлюлозы по первому сорту:

Доля дефектной продукции по табл. 4.7 составляет 17,2%, 
несмотря на то, что среднее арифметическое и каждое частное 
значение из шести определений удовлетворяют стандарту на 
первый сорт.

4.4. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Графики изображают функциональные зависимости на ко-
ординатной плоскости. Графическое представление результатов 
эксперимента получило широкое распространение благодаря 
наглядности, простоте обработки данных, возможности их 
интерпретации. Графики используют для быстрого нахождения 
значений функции по значениям аргумента и для установления 
самого вида функции с помощью эмпирических уравнений. 
Графический метод применяется не только для представления 
детерминированных, но также и для случайных явлений. Гра-
фический анализ данных предполагает исключение резко откло-
няющихся значений, нормирование данных, построение наилуч-
шей прямой, построение удобных графиков и другие процедуры.

Процедура нормирования заключается в приведении 
экспериментальных данных к базе сравнения, принимаемой 
за единицу (иногда за 100%). В качестве такой базы может 
быть площадь на графике под кривой функции или под 
кривой регрессии, площадь гистограммы или хроматограммы. 
Процедура -нормирования заключается в нахождении площади 
отдельных пиков или столбцов и их суммировании с нахожде-
нием общей площади. Эта общая площадь принимается за 
единицу, а долю площади, принадлежащей каждому отдель-
ному пику, находят в пропорции от единицы. Примером может 
служить обработка хроматограмм при анализе гидролизатов 
методом газо-жидкостной хроматографии (см. 2.8.8). При 
фракционировании целлюлозы методом суммирующего осажде-
ния или растворения за базу принимают общую сумму фракций, 
которая приравнивается к единице. Для удобства пользования 
обычно ее значение увеличивают в 100 раз, т. е. переводят 
в проценты (см. 4.5).

Точечные данные перед нанесением на график обрабатывают 
с целью нахождения среднего арифметического  и доверитель-
ного интервала. Поскольку в большинстве случаев погрешности 
значений функции больше погрешностей аргумента, то наносят 
только  и погрешности функции, как правило, с доверительной 
вероятностью 0,95. Если результат получен на двух парал-
лельных определениях, то наносят расхождение между ними. 
Затем проводят плавную кривую, которая должна лежать в 
пределах доверительного интервала. Если точка оказывается за 
его пределами, то это может быть следствием грубой ошибки. 
Ее можно исключить, воспользовавшись критерием Шо-
вене:

| Число данных | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий | 1,54 | 1,63 | 1,73 | 1,96 | 2,13 |

Подозреваемое значение исключают, если отношение макси-
мального отклонения к среднему квадратическому отклонению 
s превышает критериальное. Пользуются этим приемом только 
один раз, число точек не менее 4, подозреваемая точка нахо-
дится в средней части графика. Отклонения крайних то-
чек могут представлять реальный химический или физический 
смысл. Затем точки соединяют плавной кривой, проводя ее по 
лекалу. Наилучшей кривой называют линию, проходящую 
через точки таким образом, чтобы сумма квадратов отклоне-
ний точек над линией равнялась соответствующей сумме под 
линией и была бы минимальной. Этот прием при построении 
называют методом наименьших квадратов, хотя чаще 
всего кривую проводят «на глаз».

Меньше ошибок построения будет содержаться, если удастся 
преобразовать кривую линию в прямую (линеаризация). 
Это достигается во многих случаях применением логарифми-
ческой или полулогарифмической сетки. Отметим, что при ис-
пользовании линейного масштаба все значения на графике 
отсчитываются с одинаковой абсолютной точностью, а при 
использовании логарифмического масштаба — с одинаковой 
относительной точностью.

Результаты определений представляют в аналитической фор-
ме путем подбора соответствующих эмпирических уравнений. 
Не следует стремиться к полному совпадению уравнения с 
экспериментальными данными, поскольку в этом случае поли-
ном будет повторять погрешности эксперимента, а коэффициенты 
не будут иметь физического или химического смысла. Важно 
при компактном уравнении не выйти за пределы доверитель-
ного интервала.

Для линеаризации степенная функция y=bxk может быть прологарифмирована. Тогда

где b и k — согласующие постоянные.

Функции y = bxk и y=b0+bxk в логарифмической сетке 
координат являются прямыми линиями, а параметр k равен 
тангенсу угла наклона прямой к оси абсцисс.

Показательные функции y=bekx и у = b10kx также могут 
быть прологарифмированы соответственно lny = lnb + kx и lgy = 
= lgb + kx. Для получения прямой линии шкала по оси у должна 
быть логарифмической, а по оси х — линейной. Параметр k 
равен тангенсу угла наклона прямой, а параметр b — ординате 
при x = 0.

Гиперболическую функцию

преобразовывают к линейному виду путем построения зависи-
мостей 1/у от 1/х или х/у от х.

Рис. 4.2 иллюстрирует возможность преобразования кривых 
в прямые линии. Линеаризация позволяет воспользоваться 
методом наименьших квадратов при проведении линии, умень-
шить зависимость экспериментальных данных от их располо-
жения на измерительной шкале, а также достичь соответствия 
с теоретическими рассуждениями.

Рассмотрим примеры. Изотерма сорбции гигроскопической 
воды древесиной имеет S-образную форму и сложна для интер-
претации, особенно в отношении установления границ природы 
взаимодействия древесины с парами воды. Представление 
изотермы сорбции воды древесиной в полулогарифмических ко-
ординатах (рис. 4.3) и последующая экстраполяция прямой 
на =100% и  = 0% позволяют получить истинные значения 
сорбции воды древесиной (ас), Абсолютная влажность образца 
при увлажнении в интервале  30... 100% за счет сорбции 
описывается уравнением

Рис. 4.2. Линеаризация кривых:

а — степенная функция; б — показательная; в -- гиперболическая

Рис. 4.3. Изотермы сорбции паров воды древесиной (а); то же в полулогарифми-
ческих координатах (б)

1 — кривая увлажнения; 2 - кривая сутки

где a0 (при  = 0) — часть воды, энергетически прочно связанная 
водородными связями; k — тангенс угла наклона прямой. 
Коэффициент k для древесины разных пород, целлюлоз и 
различных волокнистых полуфабрикатов характеризуется соб-
ственными значениями в зависимости от химического состава. 
На рисунке также обозначена доля капиллярно-конденсиро-
ванной воды ak.

При расчете молекулярной массы по уравнению Марка — 
Куна — Хаувинка (см. 3.5.3)

константы К. и а находят используя логарифмическую форму 
уравнения

Это уравнение представляет собой уравнение прямой линии, 
тангенс угла наклона которой равен а, отсекаемый по оси 
ординат отрезок равен logK.

Линеаризацию показательной функции используют для 
расчета концентрации вещества, поглощающего видимое или 
ультрафиолетовое излучение, с помощью градуировочных гра-
фиков, построенных по данным фотометрического анализа эта-
лонных растворов на основании закона Бугера — Ламберта — 
Бера (см. 1.5.1).

Связь случайных величин носит вероятностный характер. 
Если одинаковому изменению одной случайной величины (x) 
может соответствовать несколько разных значений другой слу-
чайной величины (у), то такая связь называется корреля-
цией. Наиболее простой случай статистической связи пред-
ставляет линейная корреляция двух факторов (парная кор-
реляция). Наглядное представление о такой связи дает рис.
4.4, на котором обнаруживается до-
вольно тесная корреляция, свиде- 
тельствующая о том, что в значи-
тельной степени изменение жесткос-
ти целлюлозы (у) обусловлено вли-
янием расхода активной щелочи (х).

Количественным выражением за-
висимости изменения среднего зна-
чения одной величины с изменением

Рис 4.4. Корелляция двух факторов.

среднего значения другой служит эмпирический коэффициент 
корреляции

где  — средние значения переменных; sx, sy — их средние 
квадратические отклонения; N — число пар точек.

Схему расчета коэффициента корреляции проследим на 
примере из книги В. П. Денисенко и М. И. Тертицкого 
«Корреляционный анализ в целлюлозно-бумажном производ-
стве». В примере уменьшим для удобства изложения число 
пар точек. Уравнение (4.21) может быть приведено к виду

Конкретные данные сведены в табл. 4.8. В этом эксперимен-
те режим варки не варьировался.

При подстановке полученных сумм в уравнение (4.22) 
получили rxy = —0,767. Соответствующие значения равны:
х= 19,06 и  = 12,167; =35,83 и =94,231. Значение коэф-
фициента корреляции, равное —0,767, свидетельствует, что 
76,7% изменения жесткости целлюлозы обусловлены действием 
активной щелочи, тогда как остальные 23,3% вызваны дей-
ствием других факторов.

Коэффициент линейной корреляции по своему значению мо-
жет изменяться от —1 до +1- Значение r=0 указывает 
на отсутствие линейной корреляции между случайными вели-
чинами, значение же r = ±1 указывает на строгую функцио-
нальную линейную связь.

Вывод о наличии корреляционной зависимости важен для

4.8. СХЕМА РАСЧЕТА rxy

| Номер опыта | xi, % | yi, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19,6 | 32 | 384,16 | 1024 | 627,2 |
| 2 | 17,7 | 34 | 313,29 | 1156 | 601,8 |
| 3 | 22,0 | 33 | 484,00 | 1089 | 726,0 |
| 4 | 20,8 | 24 | 432,64 | 576 | 499,2 |
| … | … | … | … | … | … |
| N | 19,0 | 28 | 361,0 | 784 | 532,0 |
| 23 | 438,3 | 824 | 8632,31 | 31688 | 15105,0 |

исключения того или иного фактора при исследовании. Для 
ответа на вопрос, указывает ли найденное значение r на 
какую-либо корреляцию между случайными величинами, приме-
няют t-распределение Стьюдента.

Сначала выдвигаем гипотезу, что случайные величины х и 
у являются некоррелированными. Затем находим значение tP 
с числом степеней свободы f = N — 2 по формуле

Если tP>t (см. табл. 4.1), то r значим и гипотеза некор-
релированности случайных величин — необоснованная.. В расче-
те используем абсолютное значение r. Знак коэффициента указывает 
на характер связи: если с возрастанием одной величи-
ны возрастает и вторая, то знак положительный, в противном 
случае — отрицательный.

Если r значим, то между переменными можно установить 
зависимость в виде эмпирической прямой регрессии. 
Примем у в качестве зависимой переменной, х — в качестве 
независимой. Тогда прямая регрессии у на х имеет уравнение

или

В уравнение подставляют r с тем знаком, который по-
лучился при расчете. После подстановки соответствующих 
значений  получим уравнение прямой y = b+kx, в 
котором k не имеет смысла r. Поэтому в конечных результатах 
следует указать как степень коррелированности величин r, 
так и уравнение линии регрессии, графически изображающей 
функцию регрессии, В конкретном примере y = 76,5 —21,4x. 
Отметим, что параметры найденного уравнения удовлетворяют 
принципу наименьших квадратов по у: сумма квадратов откло-
нений yi, от рассчитанных по уравнению прямой регрессии 
меньше, чем сумма квадратов отклонений их от любой другой 
прямой.

4.4.1. Построение прямой методом наименьших квадратов

Быстрый графический метод построения прямой разработан 
Асковицем для случая, когда шаг S между точками по оси

Рис. 4.5. Пример построения прямой
графическим методом наименьших
квадратов

абсцисс постоянен. Предпола-
гается, что только перемен-
ная у может иметь ошибку. Это 
приемлемо в тех случаях, ког-
да х задается с точностью на 
порядок выше, чем точность 
получения у. На графике (рис. 
4.5), взятом из работы [10], 
светлыми кружками нанесены 
экспериментальные точки. Гра-
фик следует строить на мил-
лиметровой бумаге. Для быстрого построения вместо отсчета 
вспомогательных отрезков по оси х лучше воспользоваться 
циркулем. Порядок выполнения построения следующий:

1. По оси х наносят новую шкалу делений с шагом, равным 
2/3 S. Обозначения этих вспомогательных отрезков для нагляд-
ности приподняты над осью х.

2. .Пунктирной линией или линией другого цвета восста-
навливают перпендикуляры из точек на границе этих отрезков. 
(Третий вспомогательный отрезок и второй шаг S заканчиваются 
в одной точке.)

3. Соединяют точки 1 и 2 (экспериментальные точки прону-
мерованы для удобства объяснений) пунктирной линией и на 
пересечении с перпендикуляром делают отметку «крестиком». 
Полученную точку соединяют линией с экспериментальной 
точкой 3 и на пересечении линии со вторым перпендикуляром 
делают новую отметку. Повторяют эту процедуру, пока не будет 
получена последняя точка. Эта последняя точка лежит на прямой 
наименьших квадратов, она помечена черной точкой.

4. Такое же построение проводят с другого конца, двигаясь 
в противоположном направлении. Находят вторую точку, при-
надлежащую прямой наименьших квадратов. (На рисунке 
показано нахождение только одной из двух точек.)

5. Найденные две точки соединяют и получают искомую 
прямую линию, сумма квадратов отклонений экспериментальных 
точек от которой минимальна.

Метод построения прямой графическим методом наименьших 
квадратов можно применить при нахождении характеристиче-
ской вязкости растворов целлюлозы для построения прямой с 
последующей экстраполяцией и др.

4.4.2. Построение прямой методом группировки

В случае, если линия по условию должна начинаться из 
начала координат, то можно воспользоваться методом, не свя-
занным с прямой наименьших квадратов. Наиболее простым 
и быстрым в исполнении является метод группировки. Согласно 
методу случайные ошибки могут иметь как х, так и у.

Пусть получен ряд экспериментальных точек с координа-
тами xi, и yi,. Порядок выполнения построения следующий:

1. Все точки n разделяют на три примерно равные группы.

2. Выделяют группу из m точек, находящихся в верхней 
части графика. Координаты точек обозначим х и у для первой 
группы и х' и у' для второй.

3. Точки, лежащие в середине графика, в построении не 
используют. Средняя группа точек n—2mm может по числу 
точек отличаться от m, так как обязательным условием является 
равенство числа точек в верхней и нижней частях графика.

4. Угловой коэффициент прямой для совокупности экспери-
ментальных точек находят по фомуле

5. Значение коэффициента подставляют в уравнение прямой 
у=bх, называемое эмпирическим.

Примечания:

1. Метод эффективен при большом числе эксперименталь-
ных точек, когда n>6.

2. Если до проведения эксперимента известно, что для 
обработки данных будет использован метод группировки, то 
число точек в средней части графика можно сократить.

В качестве примера на рис. 4.6 показано построение прямой 
с общим числом экспериментальных точек n=14. Принимаем 
m = 5, тогда число средних точек равно 4. Угловой коэффициент 
равен

Тогда y=2,25x.

Численные значения экспериментальных точек при подста-
новке в формулу (4.26) следует брать не из графика, а 
пользоваться первичными данными, что обеспечит большую 
точность и поможет избежать грубых ошибок.

В этом случае, если точки хорошо ложатся на прямую, то 
линию проводят на глаз, а угловой коэффициент находят как

Рис. 4.6. Пример построении прямой дли нахожде-
ния углового коэффициента методом группировки

тангенс угла наклона прямой. При рас-
чете по точкам, расположенным в начале 
графика, ошибка (какой бы малой она 
ни была) окажется большей, чем при рас-
чете по данным с возможно большим зна-
чением прилежащего катета.

4.5. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Молекулярно-массовое распределение (ММР) характеризует 
количества макромолекул различной молекулярной массы в 
данном образце целлюлозы или другого полимера, т. е. состав 
полимера по молекулярной массе. Количество макромолекул 
может быть выражено их числом (числовое ММР) или их 
массой (массовое ММР). Результаты фракционирования 
целлюлозы представляют в виде массового распределения 
по молекулярной массе (или СП)— интегрального и диффе-
ренциального. Функции ММР выражают в аналитической или 
графической форме в виде кривых ММР.

Интегральная кривая ММР показывает зависимость 
массовых долей суммарных фракций (в виде относительного 
числа или в процентах по отношению к общей массе образца 
целлюлозы) от молекулярной массы или СП, максимальных 
для макромолекул данной фракции. Дифференциальная 
кривая ММР показывает зависимость массовых долей от-
дельных (узких) фракций от молекулярной массы или СП, сред-
них для данной фракции.

Функции ММР могут быть дискретными (прерывными) и не-
прерывными. У полимеров молекулярная масса принимает зна-
чения, кратные массе мономерного звена, и, следовательно, 
функции ММР будут дискретными соответственно интегральными 
или дифференциальными.

Узкие фракции полимера, полученные при фракционировании, 
не являются монодисперсными. Соседние фракции в какой-то 
степени всегда имеют перекрывания по молекулярным массам. 
Наиболее простой вид графического представления дискретного 
распределения по фракциям, при допущении, что полимер

состоит из ограниченного числа фракций с соответствующими 
значениями молекулярной массы, заключается и построении 
гистограммы. Перекрывание молекулярно-массового распределе-
ния соседних фракций в значительной мере (но не полностью) 
компенсируется построением интегральной функции распреде-
ления в любом методе фракционирования как суммирующем, 
так и последовательном.

При более точном графическом представлении ММР дискрет-
ные функции преобразуют в непрерывные и строят в виде 
плавных кривых. Для целлюлозы обычно используют функции 
распределения по СП. В этом случае при СП>>1 дискретные 
и непрерывные функции совпадают. При построении интеграль-
ной кривой по оси абсцисс откладывают молекулярную массу 
или чаще СП, а по оси ординат кумулятивную (интегральную) 
массовую долю С(М) или С(Р) соответствующих фракций. 
При построении непрерывной дифференциальной кривой ось 
абсцисс остается прежней, а по оси ординат откладывают 
первую производную интегральной функции dC(M)/dM или 
dC(P)/dP. Дифференциальную функцию можно получить чис-
ленным или графическим дифференцированием. При графиче-
ском дифференцировании проводят касательные к интегральной 
кривой в выбранных точках, определяют тангенсы углов 
наклона этих касательных к оси М или Р и рассчитывают, 
соответственно, dC(M)/dM или dC(P)/dP для всех выбранных 
точек, учитывая соотношение масштабов координат. По полу-
ченным данным строят в подходящем масштабе дифференциаль-
ную кривую. Чаще применяют более простой приближенный 
метод графического дифференцирования (см. 4.5.1). При гра-
фическом дифференцировании на результат влияют точность 
отсчетов на графике и выбранный масштаб графика. Примеры 
интегральных и дифференциальных кривых распределения цел-
люлозы по СП при фракционировании ее различными методами 
приведены ниже (см. 4.5.1, 4.5.2 и 4.5.3).

Точка перегиба интегральной кривой соответствует максиму-
му дифференциальной кривой. Дифференциальные кривые 
ММР целлюлозы могут иметь как один максимум (унимо-
дальные функции), так и несколько максимумов (мультимодаль-
ные функции). Характеристикой полидисперсности образцов 
целлюлозы служат положение, высота и ширина максимума 
дифференциальной кривой ММР. Чем выше и более узок мак-
симум, тем больше однородность образца целлюлозы по моле-
кулярной массе (СП).

Экспериментальные ошибки, неизбежные при фракциониро-
вании, приводят к серьезным искажениям кривых, получае-
мых графическим интегрированием и дифференцированием.

Более точные кривые ММР получают численными методами 
интегрирования и дифференцирования с исключением ручных 
расчетов применением обработки результатов фракционирования 
на ЭВМ. Для расчета и построения интегральных и дифферен-
циальных функций используют машинные программы. В основе 
численного интегрирования ограниченного числа эксперимен-
тальных данных лежит метод приближения функции с примене-
нием, например, интерполяционного многочлена Лагранжа и др.

Вместо построения дифференциальных функций методами 
графического или численного дифференцирования предложен 
математический метод расчета дифференциальной функции с 
применением приближенных модельных функций. Подбор 
модельной функции осуществляют, исходя из соотношения раз-
личных средних значений молекулярной массы . 
Однако одна и та же экспериментальная функция может быть 
описана несколькими модельными функциями или же экспери-
ментальная функция оказывается очень сложной, описываемой 
лишь линейной комбинацией модельных функций или вообще 
не описываемой какой-либо известной модельной функцией. Это 
ограничивает возможности использования математического 
метода расчета ММР по данным фракционирования.

4.5.1. Обработка результатов фракционирования целлюлозы 
методом суммирующего растворения в фосфорной кислоте

При фракционировании целлюлозы растворением в фосфор-
ной кислоте максимальная СП (Рj) макромолекул целлюлозы 
каждой суммарной фракции С(Рj) известна и построение интег-
ральной кривой распределения по сравнению с другими мето-
дами значительно упрощается. Пример результатов фракциони-
рования образца сульфитной целлюлозы горячего облагоражи-
вания суммирующим растворением в фосфорной кислоте с 
данными расчета методом приближенного графического диф-
ференцирования приведен в табл. 4.9.

Для построения интегральной кривой распределения образца 
целлюлозы по СП на графике (рис. 4.7) на миллиметровой 
бумаге по оси абсцисс откладывают значения СП (Р), а по 
оси ординат определенные экспериментально массовые доли 
суммарных фракций С(Рj) с соответствующей максимальной 
СП (Pj) в процентах по отношению к общей массе образца. 
Через полученные точки по лекалу проводят плавную кривую. 
Построенную интегральную кривую преобразуют в дифферен-
циальную методом приближенного графического дифференци-

Рис. 4.7. Построение интегральной (1) и дифференциальной (2) кривых ММР 
целлюлозы по данным суммирующего растворения в фосфорной кислоте:

 — экспериментальные точки интегральной кривой,  — точки интегральной кривой, соответствующие P = 100; О — точки для построения дифференциальной кривой

4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗЦА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЕ

| Номер фракции | Pj | C(Pj),% | Интервал P | C(Pj),% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 60 | 0,8 | 0…100 | 0,7 | 50 |
| II | 120 | 3,0 | 100…200 | 1,9 | 150 |
| III | 200 | 4,5 | 200…300 | 1,8 | 250 |
| IV | 300 | 6,3 | 300…400 | 3,5 | 350 |
| V | 420 | 10,5 | 400…500 | 5,3 | 450 |
| VI | 600 | 23,0 | 500…600 | 7,5 | 550 |
| VII | 800 | 50,1 | 600…700 | 11,7 | 650 |
| VIII | 1050 | 80,3 | 700…800 | 14,5 | 750 |
| IX | 1200 | 90,6 | 800…900 | 13,2 | 850 |
| X | >1200 | 9,4 | 900…1000 | 11,5 | 950 |
|  | Итого | 100,0 | 1000…1100 | 9,5 | 1050 |
|  |  |  | 1100…1200 | 5,5 | 1150 |

Примечание. Массовую долю X фракции с максимальной СП Pj>
1200 рассчитывают по разности и в построение интегральной кривой 
не включают.

рования. В этом методе вместо нахождения первой производной 
интегральной кривой (как тангенса угла касательной в данной 
точке кривой к оси абсцисс) находят конечный прирост интег-

ральной функции С(Рj). Для этого интегральную кривую 
разбивают по оси абсцисс на ряд равных участков (10...15), 
принимаемых за единицу. Чем меньше шаг по оси абсцисс, 
тем выше точность.

В приведенном в табл. 4.9 примере интегральная кривая 
по оси абсцисс разбита на 12 равных участков с шагом 
P=100. Из выбранных таким способом для дифференцирования 
точек интегральной кривой опускают перпендикуляры на ось 
абсцисс (ось Р) и через каждую точку проводят прямую, 
параллельную оси абсцисс, до пересечения с ординатой после-
дующей точки. Первые производные в выбранных точках ин-
тегральной кривой приближенно будут равны отрезкам, соот-
ветствующим приростам интегральной функции С(Рj), опре-
деляемым по оси C(Pj) (см. табл. 4.9). Эти отрезки отклады-
вают в определенном масштабе на ординатах, проведенных 
через середины равных участков оси Р (на рис. 4.7 эти ординаты 
изображены пунктирными линиями) и соответствующих сред-
ним СП () данных отдельных фракций. Масштаб ординаты 
дифференциальной кривой, изображаемый на графике справа, 
обычно берут 3... 10-кратным (в зависимости от степени 
полидисперсности исследуемого образца) по отношению к 
масштабу ординаты интегральной кривой. Через полученные 
точки проводят плавную кривую.

4.5.2. Обработка результатов фракционирования целлюлозы 
методом последовательного осаждения

На основании результатов фракционирования образца цел-
люлозы в кадоксене (см. 3.6.2) или нитрата целлюлозы в ацетоне 
[16] составляют таблицу, в которую заносят номер фракции, 
определенные экспериментально массу wi и массовую долю 
 данной фракции в процентах по отношению к общей массе 
абсолютно сухого исходного образца (), корректи-
рованную массовую долю фракции wi, и среднюю СП фракции , 
а также рассчитанные на основании экспериментальных данных 
кумулятивные (интегральные) доли С(Рi) фракций с СП мень-
шей Pi и приросты интегральной функции С(Рi) при шаге по
оси абсцисс Р = 200.

Пример результатов фракционирования образца ацетатной 
целлюлозы осаждением из раствора в кадоксене приведен в 
табл. 4.10 и на рис. 4.8.

Суммарное содержание всех фракций, определенное экспери-

Рис. 4.8. Построение интегральной (1) и дифференциальной (2) кривых
ММР целлюлозы по данным последовательного осаждения из раствора в
кадоксене (условные обозначения см. на рис. 4.7).

ментально, практически всегда меньше 100% в результате потерь 
при фракционировании. Поэтому, используя метод нормиро-
вания, массовую долю каждой отдельной фракции корректируют 
по формуле

где  — номер последней наиболее высокомолекулярной фрак-
ции. Затем рассчитывают интегральную функцию распределения, 
используя метод Шульца. Предполагают, что одна половина 
массы отдельной i-й фракции приходится на макромолекулы 
с СП ниже средней для данной фракции (), а другая поло-
вина — на макромолекулы с СП, превышающей среднюю. 
Исходя из этого предположения, рассчитывают кумулятивную 
массовую долю С(Рi) для i-й фракции прибавлением поло-
вины корректированной массовой доли i, к сумме всех пред-
шествующих фракций

4.10. РЕЗУЛЬТАТЫ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗЦА АЦЕТАТНОЙ

ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (АБСОЛЮТНО СУХАЯ НАВЕСКА 2.0000 г)

| Номер фракции | i, г |  | i, % |  | C(Pi), % | C(Pi),% при P=200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1758 | 8,79 | 9,33 | 520 | 4,67 | 2,0 |
| 2 | 0,1125 | 5,63 | 5,98 | 900 | 12,32 | 2,5 |
| 3 | 0,2198 | 10,99 | 11,66 | 1140 | 21,14 | 2,5 |
| 4 | 0,3520 | 17,60 | 18,68 | 1410 | 36,31 | 3,5 |
| 5 | 0,1317 | 6,59 | 6,99 | 1600 | 49,15 | 5,5 |
| 6 | 0,2074 | 10,37 | 11,01 | 1760 | 58,15 | 7,0 |
| 7 | 0,3400 | 17,00 | 18,05 | 1810 | 72,68 | 10,5 |
| 8 | 0,2293 | 11,47 | 12,17 | 1850 | 87,79 | 17,5 |
| 9 | 0,1156 | 5,78 | 6,13 | 2220 | 100,00 | 24,0 |
| Итого | 1,8840 | 94,22 | 100,00 |  |  | 19,0 9,0 |

Тогда для первой фракции (i=1) второй член уравнения становится равным нулю и С(Р1) = 1/2i. Для последней фрак-
ции полимера (i=) кумулятивную массовую долю находят 
как сумму всех фракций

В условиях нормирования C(P) = 100%.

При построении интегральной кривой (см. рис. 4.8) отклады-
вают по оси абсцисс средние СП фракций (), определенные для 
каждой отдельной фракции экспериментально, а по оси ординат 
рассчитанные кумулятивные доли фракций C(Pi) и через полу-
ченные точки проводят плавную кривую. Дифференциальную 
кривую строят методами численного или приближенного гра-
фического дифференцирования (см. 4.5.1).

4.5.3. Обработка результатов фракционирования целлюлозы 
методом суммирующего осаждения

Принцип фракционирования методом суммирующего осажде-
ния целлюлозы или ее нитрата изложен ранее (см. 3.6.1). На 
основании результатов фракционирования составляют таблицу 
по форме 2 (см. ниже), в которую заносят номер суммарной 
фракции, ее массу i, экспериментальную и корректированную

массовые доли суммарной фракции, % к общей массе образца, соответственно  и j, среднюю СП суммарной фракции , 
определенную экспериментально, а также расчетные данные. 
В расчетные данные включают произведение , массовую 
долю каждой отдельной фракции i, % к общей массе об-
разца, кумулятивную массовую долю фракции С(Рi), среднюю 
СП каждой отдельной фракции .

Форма 2

| Номер суммарной фракции | j, г |  | j, % |  | jPj | i | C(Pi) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Корректирование массовых долей суммарных фракций про-
водят, как указано выше, методом нормирования по формуле

где  — массовая доля последней суммарной фракции, %.

Затем, используя корректированные значения j, рассчи-
тывают произведения  и массовые доли отдельных фракций

Расчет кумулятивных массовых долей фракций С(Рi) осу-
ществляют по формуле (4.28), за исключением последней фрак-
ции, которую рассчитывают по формуле (4.29).

Средние СП отдельных фракций , рассчитывают из 
средних значений СП суммарных фракций , определенных 
экспериментально, используя произведения ,

Построение интегральной и дифференциальной кривых распре-
деления по СП проводят как указано выше (см. 4.5.2 и 
4.5.1).

4.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для решения многих практических задач химии и техноло-
гии древесины и целлюлозы используют экспериментально-

статистические модели. Такие модели создаются на основе 
регрессионного анализа. Уравнение множественной регрессии 
представляет зависимость изучаемого параметра (функции 
отклика) от влияющих на него независимых переменных 
(факторов). Регрессионный анализ сводится к определению 
на основании экспериментальных данных коэффициентов мате-
матической модели, оценке их значимости и степени адекват-
ности модели. Он выполняется с помощью методов матричной 
алгебры и стандартных программ ЭВМ. При малом числе фак-
торов вычисление производят на микрокалькуляторах методом 
наименьших квадратов. Процедура расчета формализована. 
Простейшим примером регрессионного анализа относительно 
одной независимой переменной является вычисление прямой 
регрессии по уравнению (4.25).

Дисперсионный анализ используют в задачах, когда нужно 
предложить такую схему эксперимента, которая позволила бы 
разложить суммарную дисперсию на отдельные составляющие, 
отнеся их к конкретным изучаемым причинам. Затем проводится 
оценка значимости дисперсий независимых факторов по срав-
нению с дисперсией воспроизводимости, связанной со слу-
чайным рассеянием результатов. Простейшим видом диспер-
сионного анализу является оценка однородности двух дисперсий 
по критерию Фишера по формуле (4.14). Дисперсионный анализ 
выполняется при допущении, что случайные ошибки опреде-
лений имеют нормальное распределение и факторы влияют 
только на изменение средних значений, а дисперсия определений 
остается постоянной.

В зависимости от выбора уровней, на которых варьируют или 
фиксируют факторы, математическая модель эксперимента 
называется моделью со случайными уровнями факторов (выбор 
уровней производится из бесконечной совокупности и сопро-
вождается рандомизацией) или моделью с фиксированными 
уровнями факторов. Используют также модели смешанного 
типа. Методы дисперсионного анализа являются частью боль-
шинства методов статистического планирования экспериментов 
и применяются также при оценке регрессионных моделей. 
Для обработки результатов имеются стандартные программы 
для ЭВМ.

Факторные эксперименты относятся к активным эксперимен-
там и используются в задачах, когда нужно оценить линейные 
эффекты и эффекты взаимодействия при большом числе не-
зависимых переменных. В отличие от классического эксперимен-
та варьируют одновременно всеми факторами k на m уровнях. 
Тогда при полном факторном эксперименте (ПФЭ) число 
опытов N = mk. Числом параллельных определений задаются по

воспроизводимости эксперимента, как это для однофакторного, 
эксперимента показано в табл. 4.3. Обычно m = 2, тогда N = 2k 
и факторы варьируют на нижнем (—1) и верхнем (+1) уровнях 
в безразмерной системе координат. Для этого натуральные 
значения уровней факторов Xi, заменяют кодированными пере-
менными xi

где  — основной уровень, Xi — интервал варьирования 
фактора, k — число факторов.

В новой безразмерной системе координат верхний уровень 
для всех факторов равен +1, нижний уровень равен — 1, 
координаты центра плана равны 0 (начало новой системы 
координат).

Математическое описание изучаемого процесса (или состава) 
получают в виде уравнения множественной регрессии. Все-
объемлющей моделью эксперимента является отрезок ряда Тей-
лора вида

где b0, bi bim, bii — коэффициенты регрессии; i, m — индексы 
факторов (i<m).

Процедура анализа включает проверку воспроизводимости; 
нахождение коэффициентов модели линейных и парных взаимо-
действий (иногда тройного взаимодействия); оценку значимости 
найденных коэффициентов с исключением незначимых коэф-
фициентов и соответствующего члена уравнения (дисперсион-
ный анализ); проверку адекватности полученной модели реаль-
ному процессу путем сопоставления экспериментальных данных 
с расчетными; переход к натуральным переменным; исследо-
вание физической и химической сущности полученной модели 
и эффектов взаимодействия. После этого дается смысловая 
интерпретация модели.

План проведения эксперимента (матрицу планирования) 
записывают в виде таблицы факторов в безразмерной системе 
координат, достраивают соответствующими значениями фак-
торов в натуральном масштабе (если такой план не дается 
самостоятельно) и указывают функцию отклика у. Выходных 
параметров у может быть несколько. В матрице планирования 
ПФЭ 23, приведенной в табл. 4.11, значения факторов в нату-
ральном масштабе опущены.

4.11. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПФЭ 23

| Номер опыта N | x0 | x1 | x2 | x3 | x1x2 | x1x3 | x2x3 | y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | y1 |
| 2 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | y2 |
| 3 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | y3 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | y4 |
| 5 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | y5 |
| 6 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | y6 |
| 7 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | y7 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +! | y8 |

Коэффициенты уравнения регрессии вычисляют по формулам

Любой коэффициент уравнения регрессии определяется сум-
мированием скалярных произведений значений столбца уi на 
соответствующие значения столбца xi, и делением на число 
опытов в матрице планирования N, Например, для нахождения 
коэффициента b1 при х1 для условий задачи табл. 4.11 необхо-
димо получить сумму восьми произведений х1уj и разделить на 
8. Также рассчитывают коэффициенты b12, b13 и b23 (эффекты 
парного взаимодействия).

Чтобы установить, значим коэффициент или нет, вычисляют 
оценку дисперсии коэффициентов, предварительно рассчитав 
оценку дисперсии воспроизводимости , как это указано в 
табл. 4.3. Тогда

Считают, что коэффициент значим, если выполнено условие

где t — значение критерия Стьюдента (см. табл. 4.1).

В противном случае коэффициент незначим и соответствую-
щий член исключают из уравнения. Уравнение, состоящее из 
оставшихся членов, может адекватно (достаточно хорошо) 
описывать поверхность отклика, но может быть и неадекватным. 
Для проверки находят оценку дисперсии адекватности по формуле

где В — число коэффициентов окончательного уравнения рег-
рессии; yj и  — экспериментальное и расчетное значения 
функции отклика в j-м опыте; число степеней свободы f = N — В.

Проверку производят по критерию Фишера (см. табл. 4.6),

Если FpF, уравнение регрессии считается адекватным. 
Тогда дают смысловую интерпретацию полученных результатов, 
а само уравнение выражают в натуральных величинах и 
используют в качестве интерполяционного.

В случаях, когда представляется возможным ограничиться 
линейным приближением, число опытов N можно сократить за 
счет использования дробного факторного эксперимента (ДФЭ), 
представляющего собой дробную реплику от ПФЭ. Матрицу 
планирования ПФЭ разделяют на две части, называемые 
полурепликами. Эксперимент обозначают символом ДФЭ 2k-1, 
где N = 2k-1. При большом числе факторов матрица планиро-
вания может быть разделена на реплики большей кратности, 
например 25-2 или 25-3, что существенно сокращает эксперимент 
для построения и вычисления коэффициентов модели.

Полученные модели могут использоваться для оптимизации 
изучаемого способа или разрабатываемой рецептуры. Оптими-
зация представляет собой целенаправленный поиск значений 
факторов, доставляющих экстремум критерия оптимальности с 
учетом ограничений, наложенных как на факторы, так и на 
функции отклика. Алгоритмы целенаправленного поиска до-
статочно разнообразны: метод крутого восхождения, симплек-
сный метод и др. В частном случае критерием оптимальности 
может служить одна из функций отклика.

Для решения задачи оптимизации с несколькими откликами 
используют в качестве критерия обобщенную функцию же-
лательности d. Измеренные значения откликов преобразуют 
в безразмерную шкалу желательности, которая устанавливает

Рис. 4.9. Функция желательности для 
заданного значения ymin<y<ymax

соотношение между численными значениями функции отклика 
и субъективным отношением исследователей (потребителей или 
экспертов) к их значимости. Приведенные на рис. 4.9 базовые 
отметки шкалы желательности взяты из книги [2]. Шкала 
желательности построена в пределах от нуля до единицы. 
Значение d = 0 соответствует абсолютно неприемлемому зна-
чению данного отклика, a d=1 — самому лучшему значению, 
причем дальнейшее улучшение его или невозможно или не пред-
ставляет интереса.

Любой отклик может быть преобразован так, чтобы его 
можно было интерпретировать в терминах желательности. Имея 
несколько откликов, преобразованных в шкалу d, можно их 
обобщить в виде среднего геометрического — обобщенной функ-
ции желательности

Если какое-либо одно значение неприемлемо и di = 0, то D 
также равняется 0. Обычно d задают в пределах 0,2<d<0,8. 
Функцию D можно использовать в качестве критерия опти-
мальности.

В заключение отметим, что методы математической обработки 
экспериментальных данных, особенно в многофакторном экспе-
рименте, требуют больших затрат времени на вычислительные 
процедуры. По этой причине и для исключения механических 
ошибок их лучше выполнять на ЭВМ. Как правило, у многих 
вычислительных машин имеется широкое математическое обес-
печение в виде пакета прикладных программ, включающих 
программы дисперсионного и регрессионного анализа. Исследо-
вателю не обязательно знать подробности схемы расчета, 
но он должен владеть методикой построения математической 
модели, планирования эксперимента, знать основные принципы 
анали-

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

| Порода | Район произрастания | Целлюлоза | Пентозаны | Маннан | Галактан | Уроновые кислоты | Лигнин | Растворимые |  | Зола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В эф. | В вод. |  |
| Хвойные породы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ель аянская (Picea ajanensis) | Сахалин | 42,0 | 5,1 | 11,7 | 1,9 | 3,6 | 29,8 | 0,9 | 1,3 | 0,14 |
| То же | То же | 45,0 | 6,9 | 9,1 | 0,7 | 3,3 | 28,7 | 3,1 | 4,1 | 0,20 |
| Ель обыкновенная (Picea excelsa) | Ленинградская обл. | 46,1 | 5,1 | 9,8 | 0,9 | 4,2 | 28,1 | 0,9 | 2,8 | 0,27 |
| То же | Карелия | 45,2 | 9,5 | 9,2 | - | 3,3 | 29,0 | 1,5 | 1,4 | 0,26 |
| Ель Шренка (Picea dchrenkiana) | Средняя азия | 39,6 | 12,7 | - | - | - | 28,7 | 1,8* | 1,0 | 0,55 |
| Кедр сибирский (Pinus sibirica) | Сибирь | 38,6 | 7,7 | 11,9 | 1,5 | 4,0 | 23,9 | 3,4 | 3,7 | 0,18 |
| То же | Томская обл. | 46,4 | 11,0 | 8,2 | 0,5 | - | 22,4 | 7,7* | 2,7 | 0,20 |
| Лиственница американская (Larix americana) | Сев. Америка | 43,9 | 5,3 | - | - | - | 28,6 | - | - | 0,20 |
| Лиственница даурская (Larix dahurica) | Хабаровская обл. | 34,5 | 5,2 | 9,6 | 9,6 | 3,2 | 27,2 | 1,1 | 12,2 | 0,27 |
| То же | Сахалин | 36,2 | 8,8 | 6,1 | 14,4 | 2,9 | 25,3 | 6,3* | 22,6 | 0,30 |
| Лиственница сибирская (Larix sibirica) | Иркутская обл. | 34,5 | 7,8 | 6,1 | 15,0 | 3,9 | 26,1 | 1,1 | 13,2 | 0,12 |
| То же | Сибирь | 43,5 | 9,3 | - | - | - | 29,5 | 1,8 | 5,1 | 0 |
| Пихта белокорая (Abies nephrolepsis) | Дальний восток | 52,1 | 5,4 | 10,5 | Следы | 3,8 | 28,0 | 0,7 | 3,4 | 0 |
| Пихта дугласова (Pseudotsuga menziesii) | Сев. Америка | 50,4 | 6,8 | - | - | - | 27,2 | 4,4* | 5,6 | 0,20 |
| Пихта сахалинская (Abies sachalinensis) | Сахалин | 50,8 | 6,3 | 10,9 | 0,1 | 3,0 | 29,1 | 3,7 | 1,9 | 0,20 |
| Пихта сибирская (Abies sibirica) | То же | 48,5 | 5,3 | - | - | - | 29,9 | 0,9 | 2,2 | 0,70 |
| Секвойя сибирская (Sequoia sempervirens) | Сев. Америка | 49,9 | - | - | - | - | 37,0 | 13,5* | 8,7 | 0,20 |
| Сосна Банкса (Pinus banksiana) | То же | 46,1 | 14,2 | - | - | - | 29,8 | 3,5* | 2,4 | 0,10 |
| Сосна замечательная (Pinus radiata) | То же | 45,6 | 9,3 | 7,0 | - | - | 26,8 | 1,3* | - | 0,20 |
| Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) | Ленинградская обл. | 39,6 | 5,9 | 11,1 | 1,9 | 3,8 | 21,3 | 4,6* | 4,7 | 0,20 |
| То же | То же | 51,9 | 10,7 | 7,1 | 1,5 | - | 26,9 | 4,1 | 2,6 | 0,20 |
| То же | Красноярский край | 44,1 | 6,0 | 10,9 | 1,8 | 4,0 | 24,7 | 1,4 | 3,2 | 0,17 |
| Тисс (Taxus baccata) | Кавказ | 37,5 | 11,7 | 7,0 | 0,1 | - | 29,4 | 2,3 | 0,5 | 0,39 |
| Туя складчатая | Сев. Америка | 47,5 | 8,1 | 6,3 | - | - | 32,5 | - | - | 0,30 |
| Лиственные породы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза бородавчатая (Betula verrucosa) | Ленинградская обл. | 35,4 | 22,1 | 4,7 | 1,3 | 5,7 | 19,7 | 0,9 | 1,4 | 0,14 |
| То же | Карелия | 31,0 | 28,3 | - | - | 4,9 | 19,5 | 2,4 | 3,5 | 0,38 |
| Береза пушистая (Betula pubescens) | Кировская обл. | 42,5 | 24,3 | - | - | 4,9 | 20,1 | 2,7* | 2,9 | 0,47 |
| То же | Красноярский край. | 45,1 | 25,2 | - | - | - | 19,1 | 3,1* | 2,3 | 0,26 |
| Береза ребристая (Betula costata) | Сибирь | 32,0 | 22,4 | 1,9 | 0,9 | 5,6 | 25,8 | 0,9 | 0,9 | 0,34 |
| Береза ребристая (Betula costata) | Хабаровская обл. | 42,5 | 23,3 | - | - | - | 20,5 | 3,2* | 2,7 | 0,36 |
| Береза черная (Betula dahurica) | То же | 44,1 | 20,9 | - | - | - | 21,4 | 2,6* | 2,1 | 0,28 |

Продолжение

| Порода | Район произрастания | Целлюлоза | Пентозаны | Маннан | Галактан | Уроновые кислоты | Лигнин | Растворимые |  | Зола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В эф. | В вод. |  |
| Бук европейский (Fagus sylvatica) | СССР | 42,6 | 16,7 | 1,3 | 3,0 | - | 24,0 | - | - | 0,50 |
| То же | Западная Европа | 49,1 | 22,0 | - | - | - | 23,8 | 0,8* | - | 0,30 |
| Вяз белый (Ulmus laevis) | СССР | 49,5 | 19,7 | - | - | - | 21,9 | 1,0 | 1,9 | 0,74 |
| Вяз американский (Ulmus americana) | Сев. Америка | 42,0 | 18,6 | - | - | - | 29,4 | - | - | 0,60 |
| Дуб зимний (Quercus sessiliflora) | Средневолжский р-н | 38,6 | 16,7 | 2,2 | 1,5 | 5,1 | 27,6 | 0,5 | 2,8 | 0,86 |
| То же | То же | 38,9 | 22,8 | - | - | - | 23,8 | 0,9 | 1,8 | 0,26 |
| То же | Красноярский край | 36,7 | 16,3 | 0,5 | 1,5 | 5,0 | 27,5 | 0,7 | 3,3 | 0,52 |
| Дуб черешчатый (Quercus robur) | Московская обл. | 37,1 | 22,6 | - | - | 4,7 | 22,5 | 0,5 | 7,0 | 0,27 |
| То же | Западная Европа | 41,1 | 22,2 | - | - | - | 29,6 | 0,4 | 12,2 | 0,30 |
| Клен платановидный (Acer platanoides) | СССР | 41,5 | 25,6 | - | - | - | 23,1 | 0,5 | 0,5 | 0,20 |
| Клен ложноплатановый (Acer pseudoplatanus) | Западная Европа | 38,3 | 20,3 | - | - | - | 25,3 | 2,5* | 4,4 | 0,40 |
| Клен сахарный (Acer saccharum) | Северная Америка | 40,2 | 15,6 | - | - | - | 22,7 | - | - | 0,30 |
| Липа мелколистная (Tilia cordata) | СССР | 45,6 | 23,3 | - | - | - | 18,3 | 5,7 | 1,2 | 0,60 |
| Ольха черная (Alnus glutinosa) | Ленинградская обл. | 42,7 | 24,3 | - | - | - | 22,5 | 0,9 | 0,4 | 0,29 |
| Осина (Populus tremula) | То же | 41,8 | 16,3 | 1,5 | 0,7 | 8,0 | 21,8 | 0,8 | 2,8 | 0,26 |
| То же | То же | 49,6 | 22,8 | - | - | - | 21,3 | 1,5 | 2,4 | 0,26 |
| Осина американская (Populus tremuloides) | Северная Америка | 49,4 | 17,2 | - | - | - | 18,1 | 3,8* | 2,8 | 0,40 |

| Эвкалипт (Eucalyptus regnans) | Австралия | 48,7 | 19,1 | - | - | - | 21,4 | 1,5* | 2,8 | 0,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) | СССР | 38,5 | 25,4 | - | - | - | 25,2 | 1,2 | 0,7 | 0,51 |
| Тропические лиственные породы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Абудикро (Entandophragma cylindricum) | Африка | 39,2 | 20,6 | 0,0 | 0,6 | - | 29,4 | 1,9* | 2,4 | 1,50 |
| Азобе (Lophira procera) | То же | 40,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | - | 39,7 | 0,2* | 3,7 | 1,40 |
| Андунг (Monopetalanthus heitzii) | То же | 44,4 | 16,5 | 0,0 | 0,3 | - | 29,1 | 6,1* | 0,0 | 0,40 |
| Дуссье (Afzelia bipindensis) | То же | 32,4 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | - | 24,5 | 23,3* | 0,6 | 0,60 |
| Ироко (Chlorophora excelsa) | То же | 35,3 | 15,9 | 2,7 | 0,2 | - | 29,9 | 9,0* | 5,1 | 2,20 |
| Тик (Tectona grandis) | Тайланд | 40,4 | 11,5 | 2,7 | 0,0 | - | 32,8 | 10,4* | 2,2 | 1,40 |

*

Приложение 2

ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА
КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОПРЕВРАЩЕНИЙ 
ДРЕВЕСНЫХ ПРЕПАРАТОВ

//MSKT JOB 3241,

//’ЗАКАЗЧИК’, MSGLEVEL=(2,0), CLASS=B

//ЕХЕС FORTGCLG, REGION, FORT=100K, REGION. GO=50K

//SYSIN DD*

DIMENSION X2(80.2). Yl (80.2). FRO IZB(80), PIIOIZI (80), X1 (80),

Y(80),

*NAME (20)

REAL LOGPR (80), LOGMW (80), MW (80), X(80), Т(80), MAXT, INTER,

*COEFF, MAXPR, MAXMW

INTEGER RAZ

10 	FORMAT (3X,84('-')11X, 'НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА', IX, ‘Т 
H. P., TMAX.’,

*1Х, 'V МАХ, ', 3Х, 'N', 2Х, 'Е АКТ., ', 4Х, 'АО', 9Х, 'НОМЕР’
*/34Х, 'С’, 6Х, 'С’, 4Х, ‘ГРАД/МГ’', 5Х, 'КДЖ/МОЛЬ'/ЗХ.84 ('-'))
READ (5,20) NAME

20 	FORMAT (20A4)

WRITE (6,25) NAME

25 	FORMAT (2X.3(/2X, 110 ('*')), /2X, 'NAME:', 20A4)

READ (5.30) RAZ, INTER

30 	FORMAT (12, F5.0)

WRITE (6,35) RAZ, INTER

35 	FORMAT (2X, 'RAZ, INTER; ', 12, F10.3)

READ (5.40) (T(J), J=1, RAZ)

40 	FORMAT (13F6.0)

WRITE (6.45) (T (J), J=1, RAZ)

45 	FORMAT (2X, 'T(J)', 13F6.1)

READ (5.40) (MW(J), J=1, RAZ)

WRITE (6.55) (MW(J), J=1, RAZ)

55 	FORMAT (2X, 'MW(J)', 13F6.1)

WRITE (6.10)

CALL DET3 (INTER, MW, PROIZB, RAZ, IER)

K=RAZ—2

DO 60 I=1, К

PROIZ1 (I)=ABS (PROIZB(I + 1))

LOGPR (I)ALOG (PROIZ1 (I))*0.43429

60 	LOGMW (I)=ALOG (MW(I+ I ))*0.43429

L=1

M=K-1

DO 90 I1, M

IF (PROIZ1(L)-PROIZ1(I+1)) 80,70,70

- MAXPR=PROIZ1(L)

GOTO 90

80	MAXPR=PROIZ1(I+1)

L=I+1

- CONTINUE

T(H)=T(I)-273

MAXT=T(L+1)-273

MAXMW=MW(L+1)

COEFF=MAXMW/(MAXPR*MAXT*MAXT)

DO 100 I=1, K

X(I)=COEFF*LOGMW(I)-1.0/(2,3*T(I+1)

- CONTINUE

DO 120 I=1,K

IF ((I+1)-L) 110,110,130

- X1(I)=X(I+1)* 10**4

Y(I)=LOGPR(I+1)

- CONTINUE

- CALL MKBAD (X1,Y,A0,A1,L)

WRITE (6,140) NAME

- FORMAT (3X,20A4)

PORR=A1*COEFF*10**4

K=K-3

DO 150 I=1, K

Y(I)=A1*X1(I)+A0

X2(I,1)=X1(I)

X2(I,2)=X1(I)

J=I+1

Y1(I,1)+LOGPR(J)

Y1(I,2)=Y(I)

- CONTINUE

EA=A1*84

WRITE (6,160) T(H), MAXT, MAXPR, PORR, EA, A0

160	FORMAT (32X,F5.1,2X,F5.1,3X,F4.1,2X,F4.1,1X,F5.1,G14,3)

WRITE (6,170)

- FORMAT (3X, 74(‘=’)/3X,’ПРИМЕНЕНИЕ: ‘/3X,

*’Т.Н.Р.-ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА РАЗЛОЖЕНИЯ,’

*/3X,’T MAX – МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАЗЛОЖЕНИЯ,’

*/3X,’V MAX – МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ,’

*/3X,’N – ПОРЯДОК РЕАКЦИИ,’/3X, ‘E АКТ.- ЭНЕРГИЯ АКТИ-
ВАЦИИ,

*/3X, ‘A0 – ПРЕДЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ МНОЖИТЕЛЬ)

STOP

END

SUBROUTINE. MKBAD(X1, Y, A0, A1, L)

DIMENSION X1(L), Y(L)

C0=0

C1=0

C2=0

D0=0

D1=0

M=L-1

D0 10 I=1, M

J=I

K=J-1

C0=C0+X1(I)**K

C1=C1+X1(I)

C2=C2+X1(I)*X1(I)

D0=D0+Y(I)*(X1(I)**K)

D1=D1+Y(I)*X1(I)

CONTINUE

A1=(D1-C1*D0/C0)/(C2-C1*C1/C0)

A0=(D0-C1*A1)/C0

RETURN

END

//LKED, SYSLIB DO DSNAME=SYS1. FORTLIB, DISP=SHR

//DD DSN=SYS1, SSPLIB, DISP=SHR

//GO, SYSIN DD*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атлас ультраструктуры древесных полуфабрикатов, применяемых для 
производства бумаги / Под ред. Н. П. Зотовой-Спановской.— М.: Лесная 
промышленность, 1984.—232 с.

2. Ахмазарова С. Л., Кафаров В. В. Оптимизация эксперимента в 
химии и химической технологии.— М.: Высшая школа, 1978.-319 с.

3. Вехов В. Н., Лотова Л. И., Филин В. Р. Практикум по анатомии и морфологии высших растений.— М.: Изд-во МГУ, 1980. —192 с.

4. Диагностические признаки древесины и целлюлозных волокон (атлас) /Под ред. Г. М. Козубова, Н. П. Зотовой-Спановской.— Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1976.— 152 с.

5. Емельянова И. 3. Химико-технический контроль гидролизного производства.— М.: Лесная промышленность, 1976.—322 с.

6. Жданов Ю. А., Дорофеенко Г. Н., Корольченко Г. А. и др. Практикум по химии углеводов.— М.: Высшая школа, 1973. —179 с.

7. Закис Г. Ф. Функциональный анализ лигнинов и их производных.— 
Рига: Зинатне, 1987.—230 с.

8. Кларк Дж. Технология целлюлозы. Пер. с англ.— М.: Лесная промышленность, 1983.—456 с.

9. Костикова Е. М., Могилевский Е. И. Исследование полидисперсности 
целлюлозы методом дробного осаждения в кадмийэтилендиаминовом комплексе //Химические волокна, 1968.— № 6. —С. 31—36.

10. Леонович А. А. Основы научных исследований в химической пере-
работке древесины.— Л.: Изд-во ЛТА, 1982.—56 с.

11. Лигнины. Пер. с англ. /Под ред. К. В. Сарканена, К. X. Люд-
вига.— М.: Лесная промышленность, 1975.—632 с.

12. Методы исследования целлюлозы /Под ред. В. П. Карливана.— Рига: 
Зинатне, 1981.—258 с.

13. Можейко Л. Н., Яунземс В. Р. Полумикрометод определения цел-
люлозы и пентозанов в древесине //ЖАХ, 1957.— Т. XII.— Выпуск. 2.— 
С. 259—262.

14. Никитин Н. И. Химия древесины и целлюлозы.— М.— Л.: Изд-во 
АН СССР, 1962.—711 с.

15. Никитин В. М., Оболенская А. В., Щеголев В. П. Химия древесины 
и целлюлозы.— М.: Лесная промышленность, 1978.—368 с.

16. Оболенская А. В., Щеголев В. П., Аким Г. Л. и др. Практические 
работы по химии древесины и целлюлозы.— М.: Лесная промышленность, 
1965.—412 с.

17. Правдин П. В. Лабораторные приборы и оборудование из стекла 
и фарфора.— М.: Химия, 1988.—332 с.

18. Правилова Т. А. Химический контроль производства сульфатной 
целлюлозы.— М.: Лесная промышленность, 1984.—256 с.

19. Прокопчук Н. Р. Определение энергии активации деструкции поли-
меров по данным динамической термогравиметрии //Пластические массы.— 
1984.— № 10.— С. 24—25.

20. Резников В. М., Матусевич Л. Г., Селиверстова Т. С. Сравнение 
кальций-пектатного и спектрофотометрического методов анализа пектиновых 
веществ //Химия древесины.—1982.—№ 2.-- С. 108-113.

21. Рихтер Н. Е., Аким Г. Л., Никитин В. М. К сравнению методов 
Саболкса и гидроксиламинового для определения малых количеств карбо-

нильных групп в вискозных целлюлозах //ЖПХ, 1965,-- T: XXXVIII №8 –С. 1848-1853

22. Роговин 3, А. Химия целлюлозы, --М.: Химия, 1972,-- 520 с.

23. Стеновая Л. П., Холькин Ю. И. Гаэожидкостная хроматография 
моносахаридов в виде их триметиленлнльиых производных //Сб.: Хроматогра-
фический анализ к химии древесины.--Рига: Зииатне, 1975,— С. 18—30.

24. Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина. Химия, ультраструктура, реакции, 
Пер, с англ.— М,: Лесная промышленность, 1988,—512 с.

25. Холькнн Ю. И. Хроматография н химии древесины,—М,: Лесная про-
мышленность, 1976,-228 с.

26. Целлюлоза и ее производные. Пер. с англ. /Под ред. И. Байклза. 
Л. Сегала,— М.: Мир, 1974.— Т. I,—500 с., Т. 2-510 с.

27. Шарков В. И., Куйбнна Н. И. Химия гемицеллюлоз,—М.: Лесная 
промышленность, 1972.—440с.

28. Шарков В. И., Куйбина Н. И., Соловьева Ю. П. и др. Количествен-
ный химический анализ растительного сырья.— М.: Лесная промышленность, 
1976. —72 с.

29. Экстрактивные вещества древесины и значение их в целлюлозно-
бумажном производстве. Пер. с англ. /Под. ред. В. Э. Хиллиса,—М.: Лесная 
промышленность, 1965.—505 с.

30. Browning В. L. Methods of wood chemistry.— N. Y.: Interscience 
Publishers, 1967.—Vol. 1,11—863 p.

31. Lindberg В., Theander O. Quantitative determination of carbonyl 
groups in oxycellulose by means of Sodium borohydride //Svensk Papperstid-
ning. —1981.— bd 57.— P. 83—85.

32. Sihtola H., Laamanen I. Molecular fractionation of cellulose in the 
solvent Cadoxen //Paperi ja Puu, 1964.—№ 6.—P. 6—7.

33. Sjostrom E., Enstrom B. Spectrophotometric determination of the 
residual lignin in pulp after dissolution in Cadoxen //Svensk Papperstid-
ning.—1966.— bd. 69.—№ 15.— P. 469—476.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Никитин В. М., Оболенская А. В., Щеголев В. П. Химия древесины
и целлюлозы.— М.: Лесная промышленность, 1978.—368 с.

Оболенская А. В., Леонович А. А. Химия древесины.—Л.: ЛТА, 1989.—88 с.

Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина. Химия, ультраструктура, реакции.
Пер. с англ.— М.: Лесная промышленность, 1988.—512 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Предисловие | 3 |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| Глава I. Физические и физико-химические методы исследования древесины и ее компонентов | 8 |
| 1.1. Микроскопическое исследование древесины и целлюлозных волокон | 8 |
| 1.1.1. Основные методы анатомического анализа древесных тканей и целлюлозных волокон | 8 |
| 1.1.2. Микроскопическое исследование срезов целлюлозы | 10 |
| 1.1.3. Подготовка препаратов и работа с микроскопом | 12 |
| 1.1.4. Исследование срезов древесины хвойных пород | 16 |
| 1.1.5. Исследование срезов древесины лиственных пород | 21 |
| 1.1.6. Микроскопическое и гистохимическое исследование целлюлоз- ных волокон | 25 |
| 1.2. Термический анализ древесины и волокнистых полуфабрикатов | 31 |
| 1.2.1. Методы термического анализа | 31 |
| 1.2.2. Совмещенный термогравиметрический и дифференциальный термический анализ | 33 |
| 1.2.3. Определение эффективной энергии активации деструкции материала по данным термогравиметрии | 38 |
| 1.2.4. Термомеханический анализ | 39 |
| 1.3. Спектрофотометрия и фотоколориметрия | 47 |
| 1.3.1. Методы молекулярно-абсорбционного фотометрического анализа | 48 |
| 1.3.2. Построение градуировочных графиков | 51 |
| 1.3.3. Хромофоры органических соединений и применение методов фотоколориметрии и спектрофотометрии в анализах древесины и цел- люлозы | 52 |
| ### Глава 2. Химический анализ древесины | 55 |
| 2.1. Цели и особенности химического анализа древесины и другого растительного сырья | 55 |
| 2.1.1. Химический состав древесины | 56 |
| 2.1.2. Методы и схемы химического анализа растительного сырья | 61 |
| 2.1.3. Подготовка древесного сырья для анализа | 66 |
| 2.1.4. Общие указания к проведению химического анализа древе- сины | 68 |
| 2.2. Определение влажности древесины | 71 |
| 2.2.1. Определение влажности высушиванием | 72 |
| 2.2.2. Определение влажности отгонкой воды с неполярным раство- рителем | 73 |
| 2.3. Определение зольности древесины | 73 |
| 2.3.1. Минеральные вещества древесины | 73 |
| 2.3.2. Определение зольности методом сжигания | 74 |
| 2.4. Определение экстрактивных веществ | 75 |
| 2.4.1. Экстрагирование органическими растворителями | 76 |
| 2.4.2. Экстрагирование водой | 82 |

| 2.4.3. Определение таннинов | 85 |
| --- | --- |
| 2.4.4. Определение веществ, растворимых в разбавленных водных растворах щелочей | 89 |
| 2.5. Определение целлюлозы и холоцеллюлозы | 92 |
| 2.5.1. Выделение и определение холоцеллюлозы | 93 |
| 2.5.2. Определение целлюлозы | 96 |
| 2.5.3. Определение холоцеллюлозы методом хлорирования | 99 |
| 2.5.4. Определение холоцеллюлозы хлоритным методом | 100 |
| 2.5.5. Определение холоцеллюлозы с надуксусной кислотой | 102 |
| 2.5.6. Определение содержания альфа-целлюлозы в древесине | 104 |
| 2.5.7. Определение целлюлозы азотно-спиртовым методом | 106 |
| 2.6. Определение пентозанов | 107 |
| 2.6.1. Определение суммарного содержания пентозанов по фурфуролу | 108 |
| 2.6.2. Методы определения фурфурола | 111 |
| 2.6.3. Определение пентозанов бромид-броматным полумикрометодом | 115 |
| 2.6.4. Определение пентозанов модифицированным бромид-броматным методом | 117 |
| 2.6.5. Определение пентозанов фотоколориметрическим методом с орсиновым реагентов | 119 |
| 2.7. Определение уроновых кислот и полиуронидов | 121 |
| 2.7.1. Определение уроновых кислот полумикрометодом Беркера | 123 |
| 2.7.2. Пектиновые вещества и методы их определения | 125 |
| 2.7.3. Определение пектиновых веществ спектрофотометрическим методом с о-толуидиновым реагентом | 126 |
| 2.8. Определение легко- и трудногидролизуемых полисахаридов | 130 |
| 2.8.1. Методы определения редуцирующих веществ в гидролизатах | 131 |
| 2.8.2. Определение легкогидролизуемых полисахаридов | 134 |
| 2.8.3. Определение трудногидролизуемых полисахаридов | 135 |
| 2.8.4. Определение массовой доли РВ в гидролизатах по методу Макэна и Шоорли | 136 |
| 2.8.5. Определение массовой доли РВ в гидролизатах эбулиостатическим методом | 138 |
| 2.8.6. Хроматографические методы разделения и определения моносахаридов в гидролизатах | 142 |
| 2.8.7. Анализ гидролизатов методом распределительной хроматографии на бумаге | 143 |
| 2.8.8. Анализ гидролизатов методом газожидкостной хроматографии | 150 |
| 2.9. Определение лигнина | 157 |
| 2.9.1. Предварительная обработка | 159 |
| 2.9.2. Сернокислый метод | 161 |
| 2.9.3. Определение лигнина с 72%-ной соляной кислотой в модификации Комарова | 162 |
| 2.9.4. Определение лигнина с 72%-ной соляной кислотой в модификации ВНПОБумпром | 164 |
| 2.9.5. Определение кислоторастворимого лигнина и общего содержания лигнина | 165 |
| 2.9.6. Определение кислоторастворимого лигнина УФ-спектрофотометрическим методом при длине волны 280 нм | 168 |
| Глава 3. Химические и физико-химические анализы технических целлюлоз | 171 |
| 3.1. Волокнистые полуфабрикаты целлюлозно-бумажного производства и их анализ | 171 |

| 3.1.1. Подготовка проб технических целлюлоз для анализа | 174 |
| --- | --- |
| 3.1.2. Определение влажности | 176 |
| 3.2. Определение примесей в технических целлюлозах | 177 |
| 3.2.1. Определение содержания золы | 179 |
| 3.2.2. Определение смол и жиров | 181 |
| 3.2.3. Определение остаточного лигнина | 182 |
| 3.2.4. Определение лигнина прямым методом | 185 |
| 3.2.5. Определение жесткости целлюлоза по перманганатному числу | 188 |
| 3.2.6. Определение остаточного лигнина в технических целлюлозах УФ-спектрофотометрическим методом в кадоксене | 196 |
| 3.2.7. Определение остаточных пентозанов | 198 |
| 3.2.8. Определение пентозанов фотоколориметрическим методом | 199 |
| 3.2.9. Определение пентозанов спектрофотометрическим методом | 200 |
| 3.3. Определение карбонильных и карбоксильных групп в целлюлозе | 203 |
| 3.3.1. Методы определения карбонильных и карбоксильных групп | 204 |
| 3.3.2. Определение редуцирующей способности по медному числу | 207 |
| 3.3.3. Определение альдегидных групп фотоколориметрическим методом по Саболксу | 211 |
| 3.3.4. Определение карбонильных групп с борогидридом натрия | 212 |
| 3.3.5. Определение карбоксильных групп с гидрокарбонатом натрия по Вильсон | 216 |
| 3.3.6. Определение карбоксильных групп фотоколориметрическим методом по Веберу | 218 |
| 3.4. Определение степени набухания целлюлозы в растворах щелочей и устойчивости целлюлозы к растворяющему действию щелочей | 220 |
| 3.4.1. Методы определения степени набухания и растворимости технических целлюлоз в растворах гидроксида натрия | 224 |
| 3.4.2. Определение степени набухания целлюлозы в растворах гидроксида натрия | 226 |
| 3.4.3. Определение содержания альфа-целлюлозы | 229 |
| 3.4.4. Определение массовой доли целлюлозы, растворимой в 10 и 18%-ных растворах гидроксида натрия | 230 |
| 3.5. Определение степени полимеризации (молекулярной массы) целлюлозы | 234 |
| 3.5.1. Методы определения степени полимеризации (молекулярной массы) целлюлозы | 236 |
| 3.5.2. Определение вязкости медно-аммиачного раствора целлюлозы | 239 |
| 3.5.3. Определение средней степени полимеризации целлюлозы вискозиметрическим методом | 245 |
| 3.5.4. Определение средней степени полимеризации целлюлозы по вязкости ее медно-аммиачного раствора | 248 |
| 3.5.5. Определение средней степени полимеризации целлюлозы по вязкости ее раствора в кадоксене | 250 |
| 3.5.6. Определение средней степени полимеризации целлюлозы в ЖНВК | 254 |
| 3.6. Определение неоднородности целлюлозы по молекулярной массе | 258 |
| 3.6.1. Методы определения неоднородности целлюлозы по молекулярной массе | 260 |
| 3.6.2. Фракционирование целлюлозы методом последовательного осаждения из растворов в кадоксене | 264 |
| 3.6.3. Фракционирование целлюлозы методом суммирующего растворения в фосфорной кислоте | 268 |

| ### Глава 4. Математическая обработка результатов эксперимента | 272 |
| --- | --- |
| 4.1. Химический анализ как метрологическая процедура | 272 |
| 4.2. Математическая обработка данных | 274 |
| 4.3. Проверка статистических гипотез | 280 |
| 4.4. Графическое представление данных | 286 |
| 4.4.1. Построение прямой методом наименьших квадратов | 292 |
| 4.4.2. Построение прямой методом группировки | 294 |
| 4.5. Графическое представление молекулярно-массового распределения целлюлозы | 295 |
| 4.5.1. Обработка результатов фракционирования целлюлозы методом суммирующего растворения в фосфорной кислоте | 297 |
| 4.5.2. Обработка результатов фракционирования целлюлозы методом последовательного осаждения | 299 |
| 4.5.3. Обработка результатов фракционирования целлюлозы методом суммирующего осаждения | 301 |
| 4.6. Планирование факторных экспериментов | 302 |
| Приложение 1. Химический состав древесины хвойных и лиственных пород | 308 |
| Приложение 2. Программа для расчета кинетических параметров термопревращений древесных препаратов | 312 |
| Список используемой литературы | 315 |
| Список рекомендуемой литературы | 316 |

Учебное издание

Оболенская Артемида Валентиновна

Ельницкая Зинаида Петровна

Леонович Адольф Ануфриевич

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ХИМИИ ДРЕВЕСИНЫ

И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Учебное пособие для вузов

Редактор Д.А. Гиматова

Художник обложки О.А.Кознов

Художественный редактор Н.Г.Глебовский

Технический редактор Е.Б.Капралова

Корректоры Е.П.Родионова, Е.Н.Бегунова

ИБ № 2530

ПЕРЕВЕДЕНО В КОМПЬЮТЕРНЫЙ ФОРМАТ – РОМАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ (BLUEBOAR_2@RAMBLER.RU, WWW.BIGBLUEBOAR.NAROD.RU )

* Экстрагирование спирто-бензольной смесью